## Avertissement
AVERTISSEMENT
Chauffage et Ventilation
L'entreprise devra se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation. Dans le cas où la prestation proposée serait différente du CCTP (matériels, puissances), le bordereau doit préciser les marques et types proposés.
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau. Le montant en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes suggestions de fourniture et de mise en œuvre inhérente à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif ou du cadre de décomposition du prix global forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du montant global forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités indiquées dans le présent document, sont données à titre indicatif, l'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un montant global et forfaitaire.

## DPGF OFFRE DE BASE
GENDARMERIE NATIONALE
GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE - REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES GAZ DES 4 CHAUFFERIES DE LA CASERNE DONADIEU - 13100 MARSEILLE
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - DPGF
| DÉSIGNATION | U | Qté | PU HT | Ptotal HT
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
RESPONSABILITÉ – ESSAIS – RÉCEPTION – GARANTIE
| Installation de chantier | ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation et fourniture des études d'exécution et plans de détails | ens | 1 | 0 | 0
| DOE | ens | 1 | 0 | 0
| Assistance à la mise en exploitation et formation du personnel | ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL RESPONSABILITÉ – ESSAIS – RÉCEPTION – GARANTIE HT |  |  |  | 0
PRESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION
9.2 | TRAVAUX A RÉALISER "BATIMENT ADMINISTRATIF"
9.2.1 | Travaux de dépose en chaufferie et toiture
9.2.1.1 | Consignation et dépose des installations GAZ | ens | 1 | 0 | 0
9.2.1.2 | Vidange et consignation des installations hydrauliques | ens | 1 | 0 | 0
9.2.1.3 | Déposes et évacuations des chaudières | ens | 1 | 0 | 0
9.2.1.4 | Dépose des conduits de fumées, uniquement en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.2.1.5 | Déposes et évacuations des tuyauteries et organes non réutilisés | ens | 1 | 0 | 0
9.2.1.6 | Déposes des installations électriques et de communication | ens | 1 | 0 | 0
9.2.1.7 | Dépose par grutage du groupe d'eau glacé en toiture | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2 | Travaux de chauffage et de climatisation
9.2.1.1 | PAC y compris options décrites au CCTP | U | 1 | 0 | 0
9.2.2.2 | Grutage de la pompe à chaleur | u | 1 | 0 | 0
9.2.2.3 | Adaptation de la tuyauterie existante en toiture | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2.4 | Remplacement des organes, vannes, purgeurs, thermomètres et manomètres | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2.5 | Adaptation de la tuyauterie en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2.6 | Remplacement des organes de contrôles défectueux | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2.7 | Remplacement des organes de coupure défectueux en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2.8 | Reprise du calorifuge en toiture en coquille dur et revêtu de tôle | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2.9 | Reprise du calorifuge en chaufferie en coquille dur entoilé blanc en finition PVC | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2.10 | Raccordement électrique de la PAC avec vérification de la section du câble existant | u | 1 | 0 | 0
9.2.2.11 | Protection électriques de la PAC | ens | 1 | 0 | 0
9.2.2.12 | Bus de communication | u | 1 | 0 | 0
9.2.2.13 | Essais et mise en service constructeur | u | 1 | 0 | 0
| TOTAL "BATIMENT ADMINISTRATIF" |  |  |  | 0
9.4 | TRAVAUX A RÉALISER "BATIMENT ATELIER"
9.4.1 | Travaux de dépose en chaufferie
9.4.1.1 | Consignation et dépose partielle des installations de gaz | ens | 1 | 0 | 0
9.4.1.2 | Vidange et consignation des installations hydrauliques | ens | 1 | 0 | 0
9.4.1.3 | Dépose et évacuation des deux chaudières | ens | 1 | 0 | 0
9.4.1.4 | Dépose de l’ensemble des installations en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.4.1.5 | Dépose des installations de chauffage situées dans les ateliers | ens | 1 | 0 | 0
9.4.1.6 | Dépose des conduits de fumées, uniquement la partie en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.4.1.7 | Dépose et évacuation des tuyauteries et différents organes non réutilisés | ens | 1 | 0 | 0
9.4.1.8 | Dépose des installations électriques et de communication y compris armoire électrique (GTC/GTB) non réutilisées | ens | 1 | 0 | 0
9.4.2 | Travaux de chauffage et de climatisation
9.4.2.1 | Groupes extérieurs VRV 5 | u | 3 | 0 | 0
9.4.2.2 | Chaises de supportage avec plot anti vibratiles pour les groupes VRV 5 | u | 3 | 0 | 0
9.4.2.3 | Unités gainées intérieures forte pression VRV 5 | u | 6 | 0 | 0
9.4.2.4 | Unité intérieure de type cassette 600x600 pour le bureau non traité | u | 1 | 0 | 0
9.4.2.5 | Raccordement sur chemins de câbles de type des liaisons frigoriques entre les groupes extérieurs et les unités gainées et cassette | ens | 1 | 0 | 0
9.4.2.6 | Raccords VRV 5 | u | 4 | 0 | 0
9.4.2.7 | Raccordement des liaisons électriques entre les groupes extérieurs et les unités gainées | ens | 1 | 0 | 0
9.4.2.8 | Raccordement des câbles CFO pour l’alimentation des groupe VRV depuis le TGBT du bâtiment | ens | 1 | 0 | 0
9.4.2.9 | Protections électriques. | u | 3 | 0 | 0
9.4.2.10 | Raccordement des liaisons BUS pour la commande des équipements | ens | 1 | 0 | 0
9.4.2.11 | Télécommandes | u | 7 | 0 | 0
9.4.2.12 | Réseau de condensats en PVC d’évacuation, y compris les siphons de parcours | ens | 1 | 0 | 0
9.4.2.13 | Complément de charge en gaz R32 nécessaire | ens | 1 | 0 | 0
9.4.2.14 | Essaie et mises en service constructeurs | u | 1 | 0 | 0
| TOTAL "BATIMENT ATELIER" |  |  |  | 0
9.6 | TRAVAUX A RÉALISER "BATIMENT U, RÉSIDENCE DE 58 APPARTEMENTS"
9.6.1 | Travaux de dépose en chaufferie et dans les logements
9.6.1.1 | Consignation et la dépose partielle des installations de gaz | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.2 | Vidange et consignation des installations hydrauliques | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.3 | Dépose et évacuation des deux chaudières | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.4 | Dépose et évacuation du ballon de stockage ECS | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.5 | Dépose et évacuation de l’ensemble des installations en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.6 | Dépose et évacuation des installations de chauffage situées dans les ateliers | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.7 | Dépose et évacuation des conduits de fumées, uniquement la partie en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.8 | Dépose et évacuation des tuyauteries et différents organes | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.9 | Dépose des installations électriques et de communication y compris armoire électrique (GTC/GTB) non réutilisées | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.10 | Dépose et évacuation des émetteurs de chauffage des logements | ens | 1 | 0 | 0
9.6.1.11 | Dépose et évacuation des réseaux de distribution de chauffage dans les logements et dans les parties communes quand celle-ci sont apparentes | ens | 1 | 0 | 0
9.6.2 | Travaux de chauffage et de climatisation
9.6.2.1 | Groupes extérieurs de 2 kW au R32 | u | 58 | 0 | 0
9.6.2.2 | Unités intérieures de 2 kW au R32 pour le traitement en chauffage et climatisation des appartements | u | 58 | 0 | 0
9.6.2.3 | Unité extérieure de 5 kW R32 pour le traitement en chauffage et climatisation de la salle commune | u | 1 | 0 | 0
9.6.2.4 | Unité intérieure de 5 kW R32 | u | 1 | 0 | 0
9.6.2.5 | Chaise de supportage pour la mise en place sur les façades des groupes extérieurs | u | 58 | 0 | 0
9.6.2.6 | Liaisons frigorigènes entre les groupes extérieurs et les unités intérieures | u | 58 | 0 | 0
9.6.2.7 | Liaisons électriques entre les groupes extérieurs les unités intérieures | u | 58 | 0 | 0
9.6.2.8 | Alimentations électriques et protections depuis les TD des appartements et du TD de la salle commune jusqu’au groupes extérieurs | u | 58 | 0 | 0
9.6.2.9 | Percements et calfeutrements | ens | 1 | 0 | 0
9.6.2.10 | Manutention, échafaudage ou nacelle pour la mise en place des groupe extérieurs | u | 1 | 0 | 0
9.6.2.11 | Calfeutrements liés aux déposes des émetteurs et des réseaux de chauffage | u | 58 | 0 | 0
9.6.2.12 | Reprise de peinture par suite aux déposes des émetteurs et réseaux de chauffage | ens | 1 | 0 | 0
9.6.2.13 | Essais et les mises en services constructeur | u | 1 | 0 | 0
9.6.3 | Production d’eau chaude sanitaire des appartements
9.6.3.1 | Chauffe-eaux électriques | u | 58 | 0 | 0
9.6.3.2 | Réseaux de plomberie EF/ECS existants pour le raccordement des chauffe-eaux électriques | u | 58 | 0 | 0
9.6.3.3 | Raccordement du réseau d’évacuation des 58 chauffe-eaux électriques | u | 58 | 0 | 0
9.6.3.4 | Raccordement électrique des 58 chauffe-eaux depuis les TD des appartements | u | 58 | 0 | 0
9.6.3.5 | Essais et mise en service | u | 1 | 0 | 0
| TOTAL "BATIMENT U, RESIDENCE DE 58 APPARTEMENTS" |  |  |  | 0
9.7 | TRAVAUX A RÉALISER "BATIMENT 5, SALLE SERVICE GÉNÉRAL RDC"
9.7.1 | Travaux de chauffage et de climatisation
9.7.1.1 | Unité extérieure Mono-split de 5kW R32 | u | 1 | 0 | 0
9.7.1.2 | Unité intérieure de 5kW R32 | u | 1 | 0 | 0
9.7.1.3 | Chaise de supportage pour la mise en place sur les façades du groupe extérieur | u | 1 | 0 | 0
9.7.1.4 | Liaisons frigorigènes entre le groupe extérieur et l’unité intérieure | u | 1 | 0 | 0
9.7.1.5 | Liaisons électriques entre le groupe extérieur et l’unité intérieure | u | 1 | 0 | 0
9.7.1.6 | Percements et calfeutrements | ens | 1 | 0 | 0
9.7.1.7 | Essais et la mise en service constructeur | u | 1 | 0 | 0
| TOTAL "BATIMENT 5, SALLE SERVICE GENERALE RDC" |  |  |  | 0
9.9 | TRAVAUX A RÉALISER "BATIMENT GYMNASE - SALLE DE SPORT ET CENTRE DE TIR"
9.9.1 | Travaux de dépose en chaufferie et dans les locaux
9.9.1.1 | Consignation et dépose des installations de gaz | ens | 1 | 0 | 0
9.9.1.2 | Vidange et consignation des installations hydrauliques | ens | 1 | 0 | 0
9.9.1.3 | Dépose et l’évacuation des deux chaudières | ens | 1 | 0 | 0
9.9.1.4 | Dépose et l’évacuation du ballon de stockage ECS | ens | 1 | 0 | 0
9.9.1.5 | Dépose et l’évacuation de l’ensemble des installations en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.9.1.6 | Dépose et l’évacuation des conduits de fumées, uniquement la partie en chaufferie | ens | 1 | 0 | 0
9.9.1.7 | Dépose et l’évacuation des tuyauteries et différents organes non réutilisés | ens | 1 |  | 0
9.9.1.8 | Dépose des installations électriques et de communication y compris armoire électrique (GTC/GTB) non réutilisées | ens | 1 | 0 | 0
9.9.1.9 | Dépose et l’évacuation des émetteurs de chauffages du gymnase et de la salle de sport | ens | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL DÉPOSE "BATIMENT GYMNASE - SALLE DE SPORT ET CENTRE DE TIR" |  |  |  | 0
9.9.2 | Travaux de chauffage et de climatisation
SALLE DE SPORT + HALL
9.9.2.1 | Groupe extérieur VRV 5 réversible | U | 1 | 0 | 0
9.9.2.2 | Boite de sortie vannes VRV 5 Réversible | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.3 | Chaise de supportage avec plot anti vibratiles pour le groupe VRV 5 | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.4 | Unités intérieures Cassette VRV 5y compris façades blanches | U | 2 | 0 | 0
9.9.2.5 | Unités intérieures cassettes 600x600 VRV 5 y compris façades blanches | U | 2 | 0 | 0
9.9.2.6 | Raccordement sur chemins de câbles des liaisons frigoriques entre les groupes extérieurs et les unités gainées et cassette. | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.7 | Raccords pour Twin ou VRV | U | 1 | 0 | 0
9.9.2.8 | Raccords joint 2 tubes VRVIII | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.9 | Raccordement des liaisons électriques entre les groupes extérieurs et les unités gainées | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.10 | Raccordement des câbles CFO pour l’alimentation des groupe VRV depuis le TGBT du bâtiment | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.11 | Protections électriques | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.12 | Raccordement des liaisons BUS pour la commande des équipements | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.13 | Télécommandes | u | 4 | 0 | 0
9.9.2.14 | Réseau de condensats en PVC d’évacuation, y compris les siphons de parcours | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.15 | Complément de charge gaz R32 nécessaire | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.16 | Essais et mise en service constructeur | u | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL "SALLE DE SPORT + HALL" |  |  |  | 0
GYMNASE
9.9.2.17 | Groupe extérieur VRV 5 réversible | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.18 | Chaise de supportage avec plots anti vibratiles pour le groupe VRV 5 | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.19 | Unités intérieures gainées Forte Pression VRV 5 | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.20 | Liaisons frigoriques entre les groupes extérieurs et les unités gainées et cassette | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.21 | Raccords pour VRV 5 | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.22 | Liaisons électriques entre les groupes extérieurs et les unités gainées | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.23 | Liaisons électriques CFO depuis le TGBT | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.24 | Protections électriques | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.25 | Raccordement des liaisons BUS pour la commande des équipements | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.26 | Télécommandes | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.27 | Réseau de condensats en PVC d’évacuation, y compris les siphons de parcours | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.28 | Complément de charge gaz R32 nécessaire | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.29 | Mises en service constructeur | u | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL "GYMNASE" |  |  |  | 0
CENTRE DE TIR
9.9.2.30 | PAC AIR / EAU | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.31 | Ballon tampon | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.32 | Adaptation du réseau hydraulique | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.33 | Raccordement électrique de la PAC | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.34 | Régulation | u | 1 | 0 | 0
9.9.2.35 | Essais et mise en service constructeur | u | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL "CENTRE DE TIR" |  |  |  | 0
9.9.3 | Production d'eau chaude sanitaire bâtiment gymnase salle de sport et centre de tir
9.9.3.1 | Ballon thermodynamique de capacité 500 litres | u | 1 | 0 | 0
9.9.3.2 | Liaisons frigoriques entre le groupe extérieur et le ballon | u | 1 | 0 | 0
9.9.3.3 | Alimentation du ballon depuis le TD du bâtiment | u | 1 | 0 | 0
9.9.3.4 | Protections électriques | u | 1 | 0 | 0
9.9.3.5 | Chaise de supportage avec plots anti vibratiles pour le groupe extérieur | u | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL "PRODUCTION ECS" |  |  |  | 0
| TOTAL "BATIMENT GYMNASE - SALLE DE SPORT ET CENTRE DE TIR" |  |  |  | 0
TOTAL HT
0
N° & | DESIGNATION | U | Qté
| PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES |  |  |  | 54805840
| RESPONSABILITÉ – ESSAIS – RÉCEPTION – GARANTIE | ens | 1 |  | 0
PRESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION
| BATIMENT ADMINISTRATIF | ens | 1 |  | 0
| BATIMENT ATELIER | ens | 1 |  | 0
| BATIMENT U, RÉSIDENCE DE 58 APPARTEMENTS | ens | 1 |  | 0
| BATIMENT 5, SALLE SERVICE GÉNÉRAL RDC | ens | 1 |  | 0
| Sous-total DEPOSE "BATIMENT GYMNASE - SALLE DE SPORT ET CENTRE DE TIR" | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "SALLE DE SPORT + HALL" | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "GYMNASE" | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "CENTRE DE TIR" | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "PRODUCTION ECS" | ens | 1 |  | 0
| BATIMENT GYMNASE - SALLE DE SPORT ET CENTRE DE TIR | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20.00 % | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0