## LOT ELEC
Séparation des réseaux électriques, gaz et eau du bâtiment de la CCI Oise à Beauvais
Lot 1 – ELECTRICITE
| DCE | DESIGNATION | U | Quantité MOE | Prix Unitaire | Montant
1. | GENERALITES
| 1.11 | Nettoyage de chantier | Ens | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 1 € HT |  |  |  | 0
2. | TRAVAUX PREPARATOIRES
| 2.1 | Etat des lieux contradictoires | u | 1 |  | 0
| 2.2 | Prise de possession du chantier | PM | 1 |  | 0
| 2.3 | DICT | u | 1 |  | 0
| 2.4 | Intallation de chantier | Ens | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 2 € HT |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX ELECTRIQUES
| 3.1 | SITUATION DU BATIMENT | PM | 1 |  | 0
| 3.2 | PRINCIPE DE DEVOIEMENT DES RESEAUX | PM | 1 |  | 0
| 3.3 | DEPARTS NON CONSERVES | Ens | 1 |  | 0
| 3.4 | DEPOSE,REPOSE DES COFFRETS D'ALIMENTATION DES PORTAILS
|  | Dépose des coffrets | u | 1 |  | 0
|  | reprise des alimentations existantes | u | 1 |  | 0
|  | Repose des coffrets | u | 1 |  | 0
| 3.5 | DEPOSE,REPOSE D'UN MAT D'ECLAIRAGE
|  | Dépose d'un mat d'éclaiarge | u | 1 |  | 0
|  | reprise des alimentations existantes | Ens | 1 |  | 0
|  | Repose d'un mat d'éclairage | u | 1 |  | 0
| 3.6 | POSTE DE TRANSFORMATION
Compris:
|  | envellope béton préfa | u | 1 |  | 0
|  | gruttage , transport ,déchargement | u | 1 |  | 0
|  | autorisation administrative | u | 1 |  | 0
|  | transfo 630kva huile | u | 1 |  | 0
|  | fosse ou bac de rétention transfo | u | 1 |  | 0
|  | 2 cellule IM d'arrivée 20kv | u | 2 |  | 0
|  | 1 cellule QM protection transfo 20kv | u | 1 |  | 0
|  | tableau des auxilaires | u | 1 |  | 0
|  | accessoires de sécurité | Ens | 1 |  | 0
|  | affiches réglementaires | Ens | 1 |  | 0
|  | disjoncteur abonné débrochable 1000A | u | 1 |  | 0
|  | Intervérouillage HT/BT | u | 1 |  | 0
|  | chassis comptage tarif vert | u | 1 |  | 0
|  | eclairage , prise de courant,bloc secours | Ens | 1 |  | 0
|  | consuel HT , passage du bureau de controle | u | 1 |  | 0
|  | Mise sous tension 1 mois pour essais | u | 1 |  | 0
| 3.7 | Alimentation TGBT depuis le poste de transformation
cable alu ou cuivre ( au choix de l'entreprise)
|  | CABLE unipolaire alu ou cuivre sous fourreaux IK10(au lot VRD) | ml | 400 |  | 0
|  | Note de calcul | u | 1 |  | 0
| 3.8 | TGBT neuf
|  | Dépose local 2 roues existant et grille local compresseur : à la charge du Maitre d'ouvrage | HL | HL
|  | TGBT neuf | u | 1 |  | 0
|  | Curage des alimentations local TGBT neuf | Ens | 1 |  | 0
|  | éclairage,prise de courant,bloc secours du local TGBT | Ens | 1 |  | 0
| 3.9 | Chemin de cable , repérage des cables existants et dévoiement des cables vers le nouveau TGBT | t
|  | Chemin de cable dans nouveau local TGBT | ml | 6 |  | 0
|  | Complément de chemin de cable vers nouveau local TGBT | ml | 25 |  | 0
|  | Repérage des cables existants et décolsonnage des cables dans le chemin de cable existant | Ens | 1 |  | 0
Retirage des cables en arriére ancien TGBT vers nouveau TGBT
|  | Dévoiement câble alimentation TGBT LOCAL 103 (4 câbles 1x240 cuivre) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation TD IA (1 câble 5G10) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation TD DIVERS LOCAL 103/2 (4 câbles 1x150 cuivre) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation ARMOIRE CONDITIONNEMENT (4 câbles 1x120 cuivre) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation COFFRET ALARME Dévoiement câble alimentation COFFRET ALARME ACCUEIL (1 câble 5G10) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation TABLEAU CHAUFFERIE (1 câble 5G10) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation COMPRESSEUR REGULATION (1 câble 5G4) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation POMPE DE RELEVAGE (1 câble 5G4) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation MONTE CHARGE (1 câble 5G16) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation PRISE RADIO (1 câble 5G6) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation ASCENSEURS (1 câble 5G10) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation LOCAL GARDIEN (1câble 3G16) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble alimentation COFFRET DTU MONTE CHARGE (1 câble 5G16) | u | 1 |  | 0
|  | Dévoiement câble d'arrêt d'urgence du TGBT existant | u | 1 |  | 0
| 3.10 | Remplacement des TD IA
|  | TDIA1.1 fourniture et pose | u | 1 |  | 0
|  | décablage ,recablage des cables | Ens | 1 |  | 0
|  | TDIA2.1 | u | 1 |  | 0
|  | décablage ,recablage des cables | Ens | 1 |  | 0
|  | TDIA2.2 | u | 1 |  | 0
|  | décablage ,recablage des cables | Ens | 1 |  | 0
|  | TDIA3.1 | u | 1 |  | 0
|  | décablage ,recablage des cables | Ens | 1 |  | 0
|  | TDIA3.2 | u | 1 |  | 0
|  | décablage ,recablage des cables | Ens | 1 |  | 0
| 3.11 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE
|  | Le transformateur créé sera raccordé en HT par ENEDIS. (au niveau des 2 cellules IM d’arrivée) | HL
décablage ,recablage des cables
|  | Le raccordement HT protection transformateur sera raccordé par le présent lot. | Ens | 1 |  | 0
|  | Le raccordement BT sera réalisé par le présent lot. | Ens | 1 |  | 0
| 3.12 | ASSERVISSEMENT DES COUPURES ELECTROVANNES GAZ
|  | asservissement coupure électrovanne gaz Chaufferie | u | 1 |  | 0
|  | asservissement coupure électrovanne gaz Cuisine | u | 1 |  | 0
| 3.13 | MISE à LA TERRE DU POSTE DE TRANSFORMATION
|  | terre fond de fouille | u | 1 |  | 0
|  | ceinture équipotentiel autpour du poste (terre de pas) | u | 1 |  | 0
|  | terre tableau HT | u | 1 |  | 0
|  | terre rack disjoncteur abonné | u | 1 |  | 0
|  | terre rack comptage | Ens | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 3 € HT |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX LIAISONS COURANTS FAIBLES
| 4.1 | Liaison SSI | u | 1 |  | 0
L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et pose et cablage de détecteur incendie à reprendre sur la centrale incendie existante
|  | détecteur incendie nouveau local TGBT | u | 1 |  | 0
|  | détecteur incendie nouveau local Transfo | u | 1 |  | 0
|  | Cablage | Ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service , essais , programmation | u | 1 |  | 0
| 4.2 | Chambres de tirage | HL
|  | SOUS TOTAL 4 € HT |  |  |  | 0
5 | MISE EN PLACE DE GROUPE ELECTROGENE POUR COUPURE
|  | Mise en place de groupe électrogène | Ens | 1 |  | 0
|  | Coupure électrique nuit | Ens | 1 |  | 0
|  | Coupure électrique week end | Ens | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 5 € HT |  |  |  | 0
6 | ETUDE , DEMARCHE , DOE, ect..
| 6 | Etude,démarche,Doe,ect..
| 6.1.1 | Mission EXE (étude) | Ens | 1 |  | 0
| 6.1.2 | synthèse | Ens | 1 |  | 0
| 6.1.3 | modification | Ens | 1 |  | 0
| 6.2 | démarche administrative - DICT , Bureau de contrôle , Consuel | Ens | 1 |  | 0
| 6.3 | DOE | u | 1 |  | 0
| 6.4 | Dossier exploitant | u | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 6 € HT |  |  |  | 0
|  | TOTAL LOT € HT |  |  |  | 0
|  | TVA à 20% | 20% |  |  | 0
|  | TOTAL LOT € TTC |  |  |  | 0