## Lot 4 - Voiries Réseaux Divers
Séparation des réseaux électriques, gaz et eau du bâtiment de la CCI Oise à Beauvais
Lot 4 – Voiries Réseaux Divers
| DCE | DESIGNATION | U | Quantité MOE | Prix Unitaire | Montant
1. | GENERALITES
| 1.2 | Plans d'éxécution , DOE ,DIUO | Ens | 1 |  | 0
| 1.12 | Nettoyage de chantier | Ens | 1 |  | 0
| 1.13 | Détection des réseaux existant | HL | HL
|  | SOUS TOTAL 1 € HT |  |  |  | 0
2. | TRAVAUX PREPARATOIRES
| 2.1 | Etat des lieux contradictoires | u | 1 |  | 0
| 2.2 | Prise de possession du chantier | u | 1 |  | 0
| 2.3 | DICT | u | 1 |  | 0
| 2.4 | Installation de chantier
|  | baraques de chantier repas | u | 1 |  | 0
|  | baraques de chantier vestiaires | u | 1 |  | 0
|  | citerne à eau | u | 1 |  | 0
|  | sanitaires chimiques | u | 1 |  | 0
|  | groupe électrogène | u | 1 |  | 0
|  | barriére Héras | u | 1 |  | 0
|  | approvisionnement consommable et vidange wc chimique | Ens | 1 |  | 0
|  | Remise en état et nettoyage de la zone installation de chantier utilisée pendant les travaux | Ens | 1
| 2.5 | Implantation |  |  |  | 0
|  | implantation et tracé des fouilles | Ens | 1
|  | localisation des réseaux existants | Ens | 1
| 2.6 | Préparation du terrain
|  | Arrachage et enlèvements de tous buissons, arbustes | Ens | 1 |  | 0
|  | Abattage et dessouchage des arbres | Ens | 1 |  | 0
|  | Démolition de voirie en enrobés existante compris évacuation | Ens | 1 |  | 0
|  | Démolition de tous ouvrages, bordures, fondations etc. existantes dans le périmètre de l'opération ainsi que le volume des terrassements généraux | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose de clôture et repose après travaux | Ens | 1 |  | 0
| 2.7 | Entretien durant les travaux | PM | 1 |  | 0
| 2.8 | Vue en plan des travaux à réaliser | PM | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 2 € HT |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
| 3.1 | Enlèvement cloture
|  | Dépose de la cloture au niveau du poste de transformation | Ens | 1 |  | 0
|  | Repose de la cloture au niveau du poste de transformation en pourtour du poste | Ens | 1 |  | 0
| 3.2 | Dépose , repose d'un mat d'éclairage
|  | Dépose , repose d'un mat d'éclairage | u | 1 |  | 0
|  | massif béton | u | 1 |  | 0
| 3.3 | Coffret alimentations des portails
|  | Dépose du coffret alimentation portail et le mettre en provisoire car les portails restent en fonctionnement | u | 1 |  | 0
|  | Mise en sécurité du coffret par l'électricien | HL
|  | Rallongement de l'alimentation du coffret par l'électricien si nécessaire | HL
| 3.4 | Assise pour le nouveau poste livraison-transformation
|  | Terrassements généraux en déblais ht 0.80m environ et évacuation des déblais | Ens | 1 |  | 0
|  | Purge des poches molles et compactage du fond de forme | Ens | 1 |  | 0
|  | Mise en œuvre en fond de fouille d’un béton maigre de 0.10m ht | Ens | 1 |  | 0
|  | Après pose du poste et raccordement : remblais périphériques soigneusement compactés | Ens | 1 |  | 0
|  | Tranchée périphérique pour pose du câble de terre périphérique. (Fourniture et pose du câble à charge du lot électricité) | Ens | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 3 € HT |  |  |  | 0
4. | FOUUREAUX ELECTRIQUES ENTERRES
| 4 | Fourreaux électriques entérrés
L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de fourreaux aiguilletés pour passages de câbles. Selon la demande du lot éléctricité
Fourreaux Courants Forts
|  | Fourreaux TPC NOIR IK10 diam, 160mm | ml | 550 |  | 0
|  | Manchons | u | 90 |  | 0
|  | pénetration des fourreaux et création d'un caniveau dans le local TGBT : AU LOT GO | HL
|  | SOUS TOTAL 4 € HT |  |  |  | 0
5. | PE GAZ ENTERRE
| 5 | PE gaz entérré
|  | tube PE 100 enterré | ml | 150
|  | SOUS TOTAL 5 € HT |  |  |  | 0
6. | PE EAU ENTERRE
| 6 | PE eau entérré
|  | tube PE 63 enterré | ml | 150
|  | pénetration du fourreau dans le batiment : AU LOT GO | HL
|  | SOUS TOTAL 6 € HT |  |  |  | 0
7. | FOURREAUX COURANTS FAIBLES
| 7 | Fourreaux Courants Faibles
|  | Fourreaux LST diam, 60mm | ml | 150
|  | pénetration du fourreau dans le batiment : AU LOT GO | HL
|  | SOUS TOTAL 7 € HT |  |  |  | 0
8. | FINITION DES ABORDS
| 8 | Finition des abords
|  | Terrassements et nivellement selon les niveaux projet | m3 | 10 |  | 0
|  | Remblaiement au moyen d’une GNT ou en sablon | m3 | 30 |  | 0
|  | Mise en place un anti-contaminant de type bidim (120g/m²) | m2 | 30 |  | 0
|  | Mise en place d’une couche de forme granulaire insensible à l’eau et drainante en GRH ou matériaux équivalent | m2 | 30 |  | 0
|  | béton stabilisé en pourtour du poste de transformation :épaisseur 15cm | m2 | 30 |  | 0
Planche d’arrêt en bordure de béton stabilisé
|  | SOUS TOTAL 8 € HT |  |  |  | 0
11. | TRANCHEES ET CHAMBRE DE TIRAGE
| 11 | Tranchées et chambre de tirage
| 11.1 | Tranchées
|  | · Les terrassements généraux : fouilles en déblais et remblais | m3 | 250 |  | 0
|  | · La fourniture et pose de grillages avertisseurs. | ml | 550 |  | 0
|  | · Dépose et remise en œuvre des bordures | ml | 17 |  | 0
|  | · Passages sous clôtures ou murets | u | 1 |  | 0
|  | · Découpes et reprises de voiries | ml | 70 |  | 0
|  | · Reprise des surfaces espace verts à l’identique à l’origine suivant constat initial | m2 | 120 |  | 0
|  | · Reprise des surfaces enrobés à l’identique à l’origine suivant constat initial | m2 | 90 |  | 0
|  | · Percements pour pénétrations des câbles au déport du poste Transfo. | u | 1
|  | · Percements pour pénétrations électriques dans le bâtiment pour aller au TGBT nouveau. | u | 1 |  | 0
|  | · Percements pour pénétrations eau dans le bâtiment pour aller jusqu’au local eau. | u | 1 |  | 0
| 11.2 | Chambre de tirage
|  | · Terrassements fouille en trous évacuation de déblais | m3 | 30 |  | 0
|  | · Fourniture et mise en place de regards L2T pour fourreaux LST gris télécom conforme aux normes applicables 250KN, (chambre dans terre végétale) | u | 4 |  | 0
|  | · Fourniture et mise en place de chambre maçonner 1mx2m 1x 1m de profondeur pour le réseau électrique depuis transformateur jusqu’au local TGBT créé. (Chambre dans terre végétale ou sous voirie ) | u | 3 |  | 0
|  | · Fourniture et mise en place de chambre maçonner 1mx1m 1x 1m de profondeur pour le réseau électrique depuis transformateur jusqu’au local TGBT créé. (Chambre dans terre végétale ou sous voirie ) | u | 1 |  | 0
| 11.3 | Regard de comptage EAU & branchement
|  | Fourniture et pose du regard de comptage eau, conforme aux spécifications du concessionnaire, avec trappe de visite en tôle larmée galvanisée de 1.00m x 1.00m en 2 panneaux montés sur charnières. Dimensions minimales du regard de comptage : | u | 1 |  | 0
L = 2.50m, l = 1.20m, p = 1.00 m.
|  | SOUS TOTAL 11 € HT |  |  |  | 0
12. | MUR DE SOUTEMENT EN L PREFABRIQUE
| 12 | Mur de soutènement
| 12.1.1 | Mur de soutènement | ml | 15 |  | 0
| 12.1.2 | Préparation de l'assise | m2 | 30 |  | 0
| 12.1.4 | Remblaiement | m3 | 40 |  | 0
| 12.1.5 | Drainage du remblais | ml | 20 |  | 0
| 12.1.6 | Reconstitution du talus | m3 | 30 |  | 0
| 12.1.7 | Fermeture accès pourtour du poste par cloture rigide et portillon | Ens | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 12 € HT |  |  |  | 0
|  | TOTAL LOT € HT |  |  |  | 0
|  | TVA à 20% | 20% |  |  | 0
|  | TOTAL LOT € TTC |  |  |  | 0