## DPGF
Articles |  | Unité | Quantité MOE | Prix Unitaire | Total
euros
1 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1.1 - PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| - Liaison équipotentielle principale | ENS | 1 |  | 0
| - Mise à la terre des équipements | ENS | 1 |  | 0
Sous total HT -------------
1.2 ARMOIRE DE PROTECTION DES CIRCUITS
1.2.2 - Armoire divisionnaire R+5
| Modification armoire divisionnaire R+5 suivant CCTP y compris raccordement | ENS | 1 |  | 0
1.2.3 - Armoire divisionnaire R+7
| Modification armoire divisionnaire R+7 suivant CCTP y compris raccordement | ENS | 1 |  | 0
1.2.4 - Repérage
| Repérage armoires divisionnaires | ENS | 2 |  | 0
| Repérage appareillages | ENS | 2 |  | 0
Sous total HT -------------
1.3 - DISTRIBUTION SELECTRIQUES
| Distribution courants forts sur chemin de câbles courants forts existants | ENS | 1 |  | 0
| Distribution courants faibles sur chemin de câbles courants faibles existants | ENS | 1 |  | 0
| Carotage façade pour passage câbles CFO/CFA | ENS | 2 |  | 0
| Fourreaux ICTA sous dalles sur plots et derrière bardage | ENS | 1 |  | 0
| Tube métalliques IK10 pour alimentations postes de travail | ENS | 1 |  | 0
Sous total HT -------------
1.4 - PRISES DE COURANT
| Prise de courant 2P+T 16A réseau normal | U | 4 |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A Etanche | U | 9 |  | 0
| Câblage 3G2,5mm² | ENS | 13 |  | 0
| Raccordement | ENS | 1 |  | 0
Sous total HT -------------
1.5 - ALIMENTATIONS DIVERSES
| Alimentation prises de courants local serveur suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
| Liaison Programmateur / Electrovanne suivant CCTP | ENS | 2 |  | 0
Sous total HT -------------
1.6 - PRECABLAGE TELEPHONIE / INFORMATIQUE
| Fourniture, pose et raccordement Prises RJ45 pour poste de travail repère VDI suivant CCTP | U | 4 |  | 0
| Câblage de l'ensemble de l'installation suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| Recette technique suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
Sous total HT -------------
1.7 - DIVERS / INSTALLATION DE CHANTIER
1.7.1 - Contrôle et réception
| Essais ACQ | ENS | 1 |  | 0
1.7.2 - Divers
| Plans , reservation avant debut des travaux, plan de chantier, note de calcul | ENS | 1 |  | 0
| DOE apres achèvement des travaux suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
Sous total HT -------------
TOTAL H.T. TRAVAUX --------------------------------

## RECAP
Articles |  | Total
euros
RECAPITULATIF
1- DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS
1.1 - PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
1.2 ARMOIRE DE PROTECTION DES CIRCUITS
1.3 - DISTRIBUTION SELECTRIQUES
1.4 - PRISES DE COURANT
1.5 - ALIMENTATIONS DIVERSES
1.6 - PRECABLAGE TELEPHONIE / INFORMATIQUE
1.7 - DIVERS / INSTALLATION DE CHANTIER
TOTAL H.T. TRAVAUX ---------------
TVA 20 % ---------------------------------
TOTAL GENERAL TTC---------------