## DCE
MODIFICATION DES FACADES ET REHABILITATION THERMIQUE
CPAM LA BARATTE
7 rue du Colonel Louis DARTOIS
58000 NEVERS
DPGF
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire
LOT N°6
ELECTRICITE GENERALE
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
CONNAISSANCE DU DOSSIER
Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris connaissance de l’état des lieux et de l’ensemble du dossier, tous corps d’état, et des travaux à exécuter pour l’achèvement complet du projet. Ils ne pourront pas invoquer l'ignorance du dossier.
La présente décomposition a été établie pour renseigner les entreprises sur la nature des travaux à réaliser, mais il convient de signaler que ce devis n'a pas de caractère limitatif et que l'adjudicataire devra exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires à l'achèvement complet du présent lot. Aucune omission ne pourra être réclamée en plus-value.
Le présent quantitatif n'est pas un document contractuel, ni un métré "entreprise", il est remis à titre indicatif uniquement. L'entrepreneur reste seul responsable des quantités portées au présent bordereau.
Il appartient aux soumissionnaires de :
- vérifier les quantités portées sur le bordereau, et de rectifier, s’il juge nécessaire.
- vérifier les formules de calcul, multiplications et additions.
Article | Désignation des ouvrages | U | Quantité | Prix unit | Prix total
3.1.2 | ALIMENTATION PROVISOIRE
| Câblage | ML | 40 |  | 0
| Coffret corps de métier | U | 2 |  | 0
| Dépose en fin de chantier | ENS | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.1.4 | ARMOIRE DE PROTECTION
| Modification armoire TGBT (ajout de protections) | U | 1 |  | 0
| Mise à jour schémas d'armoire TGBT | U | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.1.6 | EQUIPEMENTS DES LOCAUX
Extérieur:
| Prise de courant 2P+T 16A IP55 | U | 3 |  | 0
Extérieur:
| Dépose d'un luminaire en façade avant travaux | U | 13 |  | 0
| Repose d'un luminaire en façade après ITE | U | 13 |  | 0
| Dépose d'un lecteur de badges en façade avant travaux | U | 2 |  | 0
| Repose d'un lecteur de badges en façade après ITE | U | 2 |  | 0
| Dépose d'un bouton de sonnette en façade avant travaux | U | 2 |  | 0
| Repose d'un bouton de sonnette en façade après ITE | U | 2 |  | 0
| Dépose d'un commutateur pour grille en façade avant travaux | U | 1 |  | 0
| Repose d'un commutateur pour grille en façade après ITE | U | 1 |  | 0
| Sous total équipement |  |  |  | 0
3.1.7 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES
Chauffage, ventilation
| Reprise ligne d'alimentation 4x32A+T (VRV) R2V 5G6mm² | U | 2 |  | 0
| Reprise ligne d'alimentation 2x16A+T (clim. local inf.) R2V 3G2,5mm² | U | 1 |  | 0
| Reprise ligne d'alimentation 4x16A+T (CTA) R2V 5G2,5mm² | U | 1 |  | 0
| Reprise ligne d'alimentation 2x10A+T (VMC sanitaires) R2V 3G1,5mm² | U | 1 |  | 0
| Reprise ligne d'alimentation 2x16A+T (clim. inform. 2) R2V 3G2,5mm² | U | 1 |  | 0
| Alimentation 2x10A+T (VMC EASYVEC) restauration | U | 1 |  | 0
Diverses
| Alimentation 2x10A+T (BSO) | U | 29 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
Divers
| Ensemble des essais + DOE | ENS | 1 |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| MONTANT TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0