## DQE
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 1
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux | Code | N°
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | PREAMBULE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Le présent projet concerne la réhabilitation du site de la Baratte |  |  |  |  | 0 | 0
|  | à Nevers - CPAM BARATTE, pour le compte de l'Assurance |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Maladie de la Nièvre |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Les travaux dévolus au présent lot sont les suivants: |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | . Repérage et identification des installations existantes |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Dépose et repose des deux PAC en terrasse pour mis en place |  |  |  |  | 0 | 0
|  | sur nouvelle ossature |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Contrôle et réglage de l’installation |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Reprogrammation de la commande centralisée |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Dépose et repose du groupe de climatisation du local VDI |  |  |  |  | 0 | 0
|  | en terrasse pour mise en œuvre isolation terrasse compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Dépose et repose du groupe de climatisation en façade arrière |  |  |  |  | 0 | 0
|  | pour mise en œuvre de l’ITE compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Dépose et repose de la CTA en terrasse pour mis en place sur |  |  |  |  | 0 | 0
|  | nouvelle ossature métallique à hauteur réglementaire compris raccordement |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Réfection des gaines de ventilation double flux en terrasse |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Dépose et repose du caisson de ventilation simple flux en terrasse |  |  |  |  | 0 | 0
|  | pour mise en oeuvre de l’isolation |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Vérification des installations de ventilation avec essais de bon |  |  |  |  | 0 | 0
|  | fonctionnement des registres motorisés en fonction de la présence |  |  |  |  | 0 | 0
|  | dans les salles, mesures de débit, nettoyage des filtres, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | paramétrage de la CTA si besoin. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | . Renforcement du débit d’extraction au droit de la zone de |  |  |  |  | 0 | 0
|  | cuisson dans la salle de pause |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | L'ensemble des études d'exécution, notes de calcul, plans |  |  |  |  | 0 | 0
|  | d'exécution, calcul des puissances, équilibrage hydraulique, etc… |  |  |  |  | 0 | 0
|  | sont à l'entière charge de l'entreprise adjudicataire. |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Il appartient aux soumissionnaires de : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | - vérifier les quantités portées sur le bordereau, et de rectifier, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | s’il juge nécessaire. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | - vérifier les formules de calcul, multiplications et additions. |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 2
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 1 - GENERALITES |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | . SUIVANT CCTP | PM |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 2 - DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | . SUIVANT CCTP | PM |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | . SUIVANT CCTP | PM |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4 - OUVRAGES |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Le plan du présent devis sera le suivant : |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.1 - INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2 - INSTALLATIONS DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 3
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.1 - INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Suivant CCTP |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.1.4 - CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | PAC et supports métalliques |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 1 | - Repérage et identification des installations | Ens | 1 |  |  | 0 | 1
| 2 | - Isolement électrique | Ens | 1 |  |  | 0 | 2
| 3 | - Déconnexion frigo et électrique | Ens | 1 |  |  | 0 | 3
| 4 | - Dépose des deux PAC et stockage compris grutage | Ens | 1 |  |  | 0 | 4
| 5 | - Dépose du supportage existant compris évacuation | Ens | 1 |  |  | 0 | 5
|  | - Fourniture et pose d'une supportage métallique pour les |  |  |  |  | 0 | 5
|  | deux PAC de type Big Foot system ou équivalent compris |  |  |  |  | 0 | 5
| 6 | tous accessoires, assemblage et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 6
| 7 | - Fourniture des pieds à l'étancheur pour fixation | Ens | 1 |  |  | 0 | 7
|  | - Repose des deux PAC sur le nouveau support compris |  |  |  |  | 0 | 7
| 8 | grutage et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 8
| 9 | - Reconnexion de l'ensemble | Ens | 1 |  |  | 0 | 9
[7 empty] | 0 | 9
|  | Raccordement liaison frigorifiques et électriques |  |  |  |  | 0 | 9
[7 empty] | 0 | 9
|  | - Raccordement des liaisons frigorifiques et des liaisons électriques |  |  |  |  | 0 | 9
| 10 | sur les deux PAC | Ens | 1 |  |  | 0 | 10
|  | - Réfection du calorifuge des liaisons frigorifiques extérieures |  |  |  |  | 0 | 10
|  | avec protection mécanique aluminium type ISOXAL compris |  |  |  |  | 0 | 10
| 11 | traitement des raccords et des extrémités et tous accessoires | Ens | 1 |  |  | 0 | 11
|  | - Calfeutrement de la pénétration à l'intérieur du bâtiment des |  |  |  |  | 0 | 11
| 12 | liaison frigoriques et électriques | Ens | 1 |  |  | 0 | 12
| 13 | - Remise en gaz et appoint si nécessaire | Ens | 1 |  |  | 0 | 13
| 14 | - Contrôle d'étanchéité et tirage au vide | Ens | 1 |  |  | 0 | 14
| 15 | - Msie en service par le fabricant ou station agréée | Ens | 1 |  |  | 0 | 15
[7 empty] | 0 | 15
|  | Unités intérieures |  |  |  |  | 0 | 15
[7 empty] | 0 | 15
|  | - Vérification du fonctionnement des unités compris toutes |  |  |  |  | 0 | 15
| 16 | sujétions (cassettes et consoles allège) | U | 25 |  |  | 0 | 16
| 17 | - Réglages et paramétrages de l'ensemble des unités | Ens | 1 |  |  | 0 | 17
|  | - Vérification du fonctionnement des registres motorisés |  |  |  |  | 0 | 17
| 18 | d'apport d'air neuf compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 18
[7 empty] | 0 | 18
|  | Commande centralisée et mise en service |  |  |  |  | 0 | 18
[7 empty] | 0 | 18
|  | - Contrôle, paramétrage, programmation et mise en service |  |  |  |  | 0 | 18
| 19 | de la commande centralisée | Ens | 1 |  |  | 0 | 19
[7 empty] | 0 | 19
[7 empty] | 0 | 19
1 |  |  |  |  | TOTAL H.T. |  | 1 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 4
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.1.2 - LOCAL VDI |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Ls travaux de ce chapitre comprendront : |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 1 | - Repérage et identification des installations | Ens | 1 |  |  | 0 | 1
| 2 | - Isolement électrique | Ens | 1 |  |  | 0 | 2
| 3 | - Récupération de gaz réfrigérant | Ens | 1 |  |  | 0 | 3
| 4 | - Déconnexion des liaisons frigorifiques et électriques | Ens | 1 |  |  | 0 | 4
|  | - Dépose des deux groupes de clim et stockage compris |  |  |  |  | 0 | 4
| 5 | grutage et supports | Ens | 1 |  |  | 0 | 5
|  | - Repose du groupe de clim après travaux en terrasse sur |  |  |  |  | 0 | 5
| 6 | plots antivibratils type Rubber Foot compris grutage | Ens | 1 |  |  | 0 | 6
|  | - Repose du groupe de clim en façade sur consoles murales |  |  |  |  | 0 | 6
| 7 | compris plots antivibratils, tous accessoires et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 7
|  | de manutention et de levage |  |  |  |  | 0 | 7
|  | - Raccordement et adaptation des liaisons frigorifiques et |  |  |  |  | 0 | 7
| 8 | électriques compris tous accessoires et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 8
|  | - Réinjection du gaz dans l'installation, appoint si nécessaire |  |  |  |  | 0 | 8
| 9 | compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 9
|  | - Remise en service des installations compris essais, réglages, |  |  |  |  | 0 | 9
| 10 | paramétrages et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 10
[7 empty] | 0 | 10
[7 empty] | 0 | 10
[7 empty] | 0 | 10
1 |  |  |  |  | TOTAL H.T. |  | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 5
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | RECAPITULATION |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | HORS TAXE |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.1.1 - INSTALLATIONS CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.1.2 - LOCAL VDI |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 6
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2 - INSTALLATIONS DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Suivant CCTP |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.1 - INSTALLATION DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | CTA et support métallique de la CTA |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 1 | - Repérage et identification des installations | Ens | 1 |  |  | 0 | 1
| 2 | - Isolement et isolement électrique | Ens | 1 |  |  | 0 | 2
| 3 | - Déconnexion des 4 gaines compris accessoires | Ens | 1 |  |  | 0 | 3
| 4 | - Dépose de la CTA et stockage compris grutage | Ens | 1 |  |  | 0 | 4
| 5 | - Dépose du supportage existant | Ens | 1 |  |  | 0 | 5
|  | - Fourniture et pose d'une supportage métallique pour la CTA |  |  |  |  | 0 | 5
|  | de type Big Foot system ou équivalent compris tous accessoires |  |  |  |  | 0 | 5
| 6 | assemblage et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 6
| 7 | - Fourniture des pieds à l'étancheur pour fixation | Ens | 1 |  |  | 0 | 7
|  | - Repose de la CTA sur le nouveau support compris |  |  |  |  | 0 | 7
| 8 | grutage et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 8
| 9 | - Remplacement des filtre de la CTA | U | 2 |  |  | 0 | 9
| 10 | - Reconnexion de l'ensemble | Ens | 1 |  |  | 0 | 10
|  | - Intervention du fabricant pour remise en service compris |  |  |  |  | 0 | 10
|  | essais, réglage, paramétrages, programmation, formation |  |  |  |  | 0 | 10
| 11 | et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 11
[7 empty] | 0 | 11
|  | Raccordement des réseaux de ventilation |  |  |  |  | 0 | 11
[7 empty] | 0 | 11
|  | Prise d'air neuf et rejet |  |  |  |  | 0 | 11
|  | - Manchette souple rectangulaire étanche rectangulaire |  |  |  |  | 0 | 11
| 12 | section orifice CTA | U | 2 |  |  | 0 | 12
|  | - Raccordement des gaines de prise d'air neuf et de rejet |  |  |  |  | 0 | 12
| 13 | compris raccords, adaptation, supports et tous accessoires | Ens | 1 |  |  | 0 | 13
|  | - Reprise du supportage des gaines de prise d'air neuf et de rejet |  |  |  |  | 0 | 13
|  | compris adaptation des supports, tous accessoires et toutes |  |  |  |  | 0 | 13
| 14 | sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 14
[7 empty] | 0 | 14
|  | Soufflage et reprise |  |  |  |  | 0 | 14
|  | - Découpe soigné des gaines de soufflage et de reprise avant |  |  |  |  | 0 | 14
| 15 | pénétration dans le bâtiment | Ens | 1 |  |  | 0 | 15
| 16 | - Dépose des gaines de soufflage et de reprise compris évacuation | Ens | 1 |  |  | 0 | 16
|  | - Gaine cylindrique rigide double peau en acier galvanisé compris |  |  |  |  | 0 | 16
| 17 | raccords et tous accessoires - Diamètre 400 | m | 9 |  |  | 0 | 17
| 18 | - Supports de gaine type Big Foot System compris accessoires | Ens | 1 |  |  | 0 | 18
|  | - Manchette souple rectangulaire étanche rectangulaire |  |  |  |  | 0 | 18
| 19 | section orifice CTA | U | 2 |  |  | 0 | 19
|  | - Raccordement des gaines de soufflage et de reprise sur CTA |  |  |  |  | 0 | 19
| 20 | compris raccords, adaptation, supports et tous accessoires | Ens | 1 |  |  | 0 | 20
[7 empty] | 0 | 20
[7 empty] | 0 | 20
[5 empty] | A REPORTER |  | 0
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 7
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux
[5 empty] | REPORT |  | 0 | 20
[7 empty] | 0 | 20
| 21 | - Té souche isolé terrasse double peau type CPT2A diamètre 400 | U | 2 |  |  | 0 | 21
|  | - Raccordement sur les gaines de soufflage et de reprise existantes |  |  |  |  | 0 | 21
| 22 | compris raccords, adaptation, tous accessoires et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 22
|  | - Repose des équipement de contrôle comme sondes, contrôleur |  |  |  |  | 0 | 22
| 23 | de débit, etc… | Ens | 1 |  |  | 0 | 23
| 24 | - Piège à son à baffles diamètre 400 | U | 2 |  |  | 0 | 24
| 25 | - Tous accessoires de raccordement | Ens | 1 |  |  | 0 | 25
[7 empty] | 0 | 25
|  | Diffusion et équipements |  |  |  |  | 0 | 25
[7 empty] | 0 | 25
| 26 | - Investigation de contrôle sur les équipements | Ens | 1 |  |  | 0 | 26
|  | - Provision pour le remplacement d'équipement défectueux |  |  |  |  | 0 | 26
| 27 | suite aux investigations compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 27
| 28 | - Nettoyage des diffuseurs de soufflage et de reprise | Ens | 1 |  |  | 0 | 28
| 29 | - Relevé des débits de ventilation compris ajustement et rapport | Ens | 1 |  |  | 0 | 29
|  | - Remise en service de l'installation compris essais, réglages |  |  |  |  | 0 | 29
| 30 | et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 30
[7 empty] | 0 | 30
[7 empty] | 0 | 30
[7 empty] | 0 | 30
1 |  |  |  |  | TOTAL H.T. |  | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 8
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.2 - INSTALLATION DE VMC |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Les travaux sur l'installation de VMC comprendra : |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 1 | - Repérage et identification de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0 | 1
| 2 | - Isolement et déconnexion électrique | Ens | 1 |  |  | 0 | 2
| 3 | - Déconnexion des gaines en terrasse à partir du Té souche | Ens | 1 |  |  | 0 | 3
| 4 | - Dépose du caisson d'extraction pendant les travaux | Ens | 1 |  |  | 0 | 4
|  | - Remise en place de l'ensemble après travaux compris raccords, |  |  |  |  | 0 | 4
|  | adaptation, supports, plots antivibratils type Rubber Foot, |  |  |  |  | 0 | 4
| 5 | et tous accessoires | Ens | 1 |  |  | 0 | 5
|  | - Adaptation du supportage de la gaine d'extraction compris |  |  |  |  | 0 | 5
| 6 | tous accessoires et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 6
| 7 | - Remise en service de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0 | 7
[7 empty] | 0 | 7
[7 empty] | 0 | 7
[7 empty] | 0 | 7
1 |  |  |  |  | TOTAL H.T. |  | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 9
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.3 - OFFICE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Renforcement du débit d'extraction au droit de la zone de |  |  |  |  | 0 | 0
|  | réchauffage par une ventilation spécifique simple flux ou |  |  |  |  | 0 | 0
|  | équivalent |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Caisson d'extraction |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | . Extracteur suivant CCTP |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | EASYVEC Compact+ 300 IP, modèle isolé - débit 225 m3/h | U | 1 |  |  | 0 | 1
| 2 | . Acheminement de l'extracteur en terrasse | Ens | 1 |  |  | 0 | 2
| 3 | . Support type Rubber Foot | Ens | 1 |  |  | 0 | 3
| 4 | . Plots antivibratoires | Ens | 1 |  |  | 0 | 4
| 5 | . Pressostat réglable | U | 1 |  |  | 0 | 5
| 6 | . Interrupteur de proximité cadenassable | U | 1 |  |  | 0 | 6
| 7 | . Manchettes souple étanche M0 | U | 2 |  |  | 0 | 7
[7 empty] | 0 | 7
|  | Rejet de l'extracteur |  |  |  |  | 0 | 7
[7 empty] | 0 | 7
| 8 | . Visière pare pluie diamètre 160 | U | 1 |  |  | 0 | 8
| 9 | . Accessoires de montage, de raccordement et d'étanchéité | Ens | 1 |  |  | 0 | 9
[7 empty] | 0 | 9
|  | Réseaux d'extraction |  |  |  |  | 0 | 9
[7 empty] | 0 | 9
| 10 | . Manchette souple M0 étanche diamètre 160 | U | 1 |  |  | 0 | 10
| 11 | . Gaine cylindrique torsadée rigide en acier galvanisé diamètre 160 | m | 3 |  |  | 0 | 11
|  | . Raccords à joints suivant CCTP (coudes, tés, réductions, |  |  |  |  | 0 | 11
| 12 | trappes de visites, etc….) | Ens | 1 |  |  | 0 | 12
| 13 | . Té souche terrasse type CPT2A diamètre 160 | U | 1 |  |  | 0 | 13
| 14 | . Support de gaine en terrasse | Ens | 1 |  |  | 0 | 14
| 15 | . Réservations et percements de terrasse | Ens | 1 |  |  | 0 | 15
| 16 | . Accessoires de montage, de raccordement et d'étanchéité | Ens | 1 |  |  | 0 | 16
[7 empty] | 0 | 16
|  | Piège à son |  |  |  |  | 0 | 16
[7 empty] | 0 | 16
| 17 | . Piège à son suivant CCTP, diamètre 160 | U | 1 |  |  | 0 | 17
[7 empty] | 0 | 17
|  | Trappe de visite |  |  |  |  | 0 | 17
[7 empty] | 0 | 17
|  | - Trappe de visite pour réseau circulaire compris découpe |  |  |  |  | 0 | 17
|  | fixations, étanchéité et tous accessoires |  |  |  |  | 0 | 17
| 18 | Pour diamètre 125 et 160 | Ens | 1 |  |  | 0 | 18
[7 empty] | 0 | 18
|  | Raccordement flexible |  |  |  |  | 0 | 18
[7 empty] | 0 | 18
|  | - Gaine flexible calorifugée type Algaine Alu calorifugé, M0 |  |  |  |  | 0 | 18
|  | épaisseur 25 mm compris tous accessoires |  |  |  |  | 0 | 18
| 19 | Diamètre 125 | Ens | 1 |  |  | 0 | 19
[7 empty] | 0 | 19
[7 empty] | 0 | 19
[7 empty] | 0 | 19
[5 empty] | A REPORTER |  | 0
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 10
| N° | Ouvrages | U | Quantite | P.U. | Totaux
[5 empty] | REPORT |  | 0 | 19
[7 empty] | 0 | 19
|  | Bouches d'extraction |  |  |  |  | 0 | 19
[7 empty] | 0 | 19
|  | . Bouche d'extraction suivant CCTP |  |  |  |  | 0 | 19
| 20 | SR 135 - Diamètre 125 | U | 3 |  |  | 0 | 20
[7 empty] | 0 | 20
| 21 | . Pose des manchettes et des bouches et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 21
|  | . Module de régulation de débit suivant CCTP |  |  |  |  | 0 | 21
| 22 | RDR diamètre 125 - débit 75 m3/h | U | 3 |  |  | 0 | 22
[7 empty] | 0 | 22
|  | Electricité |  |  |  |  | 0 | 22
[7 empty] | 0 | 22
|  | . Raccordement électrique de l'extracteur à partir de la ligne |  |  |  |  | 0 | 22
|  | laissée en attente par le lot électricité, câblage de l'interrupteur |  |  |  |  | 0 | 22
| 23 | de proximité, toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 23
| 24 | . Câblage pressostat, report d'alarme et repérage | Ens | 1 |  |  | 0 | 24
[7 empty] | 0 | 24
|  | Arrêt d'urgence |  |  |  |  | 0 | 24
[7 empty] | 0 | 24
|  | . Raccordement sur le coffret d'arrêt d'urgence existant compris |  |  |  |  | 0 | 24
| 25 | asservissement et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0 | 25
[7 empty] | 0 | 25
|  | Mise en service |  |  |  |  | 0 | 25
[7 empty] | 0 | 25
|  | . Mise en service de l'installation, essais, réglage, paramétrage, |  |  |  |  | 0 | 25
| 26 | mesure de débit sur les bouches | Ens | 1 |  |  | 0 | 26
| 27 | - Formation | Ens | 1 |  |  | 0 | 27
[7 empty] | 0 | 27
[7 empty] | 0 | 27
[7 empty] | 0 | 27
1 |  |  |  |  | TOTAL H.T. |  | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 11
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | RECAPITULATION |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | VENTILATION |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | HORS TAXE |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.1 - INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.2 - INSTALLATIONS DE VMC |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.3 - OFFICE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3
| L'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE - Réhabilitation du site de la Barate |  |  |  |  | 12
[7 empty] | 3 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | RECAPITULATION |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | GENERALE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | HORS TAXE |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.1 - INSTALLATIONS CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4.2 - INSTALLATIONS DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL H.T. |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 3