## UNIQUE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Travaux de modification de systèmes de ventilation sur le site de l'UGECAM à la Tour de Gassies à Bruges (33) |  |  |  | DPGF
LOT UNIQUE : CVC - PB
ART | DESIGNATION |  |  | U | Qu Entreprise | PU Euro | Total Euro
0 | Présentation
0.1 |  | Objet |  |  |  |  | PM
0.2 |  | Rappel du contexte de l'éude du BET |  |  |  |  | PM
0.3 |  | Consistance des travaux |  |  |  |  | PM
0.4 |  | Origine des installations |  |  |  |  | PM
0.5 |  | Travaux à charge de l'installateur |  |  |  |  | PM
0.6 |  | Localisation du site |  |  |  |  | PM
0.7 |  | Visite obligatoire |  |  |  |  | PM
0.8 |  | Planning |  |  |  |  | PM
| Sous-Total Chapitre 0 | [5 empty] | 0
1 | Installation de chantier
1.1 |  | Protections et installation de chantier
|  | Bungalow sanitaire/vestiaires |  | ens |  |  | 0
|  | Bungalow salle de réunions |  | ens |  |  | 0
|  | Fermeture et clôture chantier |  | ens |  |  | 0
|  | Protection et sauvegarde des existants |  | ens |  |  | 0
|  | Balisage pendant grutage |  | ens |  |  | 0
|  | Panneau de chantier |  | ens |  |  | 0
1.2 |  | Installation de chantier eau froide |  | ens |  |  | 0
1.3 |  | Installation de chantier électricité |  | ens |  |  | 0
1.4 |  | Chantier propre/démarche environnementale |  | ens |  |  | 0
| Sous-Total Chapitre 1 | [5 empty] | 0
2 | Travaux de ventilation
2.1 |  | Principe |  |  |  |  | PM
2.2 |  | Consignation |  | ens |  |  | 0
2.3 |  | Dépose |  | ens |  |  | 0
|  | Grutage |  | ens |  |  | 0
2.4 |  | Ventilation double flux
2.4.1 |  | Description de la CTA double flux
|  | CTA double flux |  | U |  |  | 0
|  | Batterie chaude |  | U |  |  | 0
|  | Batterie froide |  | U |  |  | 0
|  | Raccordement électrique |  | ens |  |  | 0
|  | Câblage |  | ens |  |  | 0
|  | Protection électrique |  | ens |  |  | 0
|  | Adapatation tableau électrique |  | ens |  |  | 0
|  | Support |  | ens |  |  | 0
|  | Régulation |  | ens |  |  | 0
|  | Réseau condensats |  | ens |  |  | 0
2.4.2 |  | Gaines de ventilation
|  | Gaines rectangulaires |  | kg |  |  | 0
|  | Ø 500 |  | ml |  |  | 0
|  | Ø … |  | ml |  |  | 0
|  | Ø … |  | ml |  |  | 0
2.4.3 |  | Trappes
|  | Trappes sur gaines de ventilation |  | ens |  |  | 0
2.4.4 |  | Pièges à sons
|  | Ø … |  | U |  |  | 0
|  | Ø … |  | U |  |  | 0
|  | Ø … |  | U |  |  | 0
|  | Ø … |  | U |  |  | 0
2.4.5 |  | Calorifuge
|  | épaisseur 50mm |  | m² |  |  | 0
2.4.6 |  | Prise d'air neuf et rejet d'air
|  | Prise d'air neuf |  | ens |  |  | 0
|  | Rejet d'air |  | ens |  |  | 0
2.4.7 |  | Soufflage et reprise
|  | Mesures des débits |  | ens |  |  | 0
2.4.8 |  | Signalisation et repérage |  | ens |  |  | 0
2.4.9 |  | Essais et mesures |  | ens |  |  | 0
| Sous-Total Chapitre 2 | [5 empty] | 0
3 | Travaux de chauffage
3.1 |  | Principe |  |  |  |  | PM
3.2 |  | Canalisations
|  | Ø 40/49 |  | ml |  |  | 0
|  | Ø 50/60 |  | ml |  |  | 0
|  | Ø…. |  | ml |  |  | 0
|  | Ø…. |  | ml |  |  | 0
3.3 |  | Guidage et dilatation |  | ens |  |  | 0
3.4 |  | Epreuve |  | ens |  |  | 0
3.5 |  | Calorifuge et protection
|  | Ø 49 |  | ml |  |  | 0
|  | Ø 60 |  | ml |  |  | 0
|  | Ø…. |  | ml |  |  | 0
|  | Ø…. |  | ml |  |  | 0
3.6 |  | Evacuations, purges et vidanges |  | ens |  |  | 0
3.7 |  | Robinetterie d'isolement et de réglage |  | ens |  |  | 0
3.8 |  | Signalisation repérage |  | ens |  |  | 0
3.9 |  | Vannes de coupures spécifique |  | U |  |  | 0
3.10 |  | Essais |  | U |  |  | 0
| Sous-Total Chapitre 3 | [5 empty] | 0
4 | Travaux de GTC
4.1 |  | Principe |  |  |  |  | PM
4.2 |  | Limites de prestations
4.2.1 |  | Généralités |  |  |  |  | PM
4.2.2 |  | Prestations comprises |  | ens |  |  | 0
4.2.3 |  | Origine des installations |  | ens |  |  | 0
4.3 |  | Rôle de la GTC |  | ens |  |  | 0
4.4 |  | Régulation du présent lot |  | ens |  |  | 0
4.5 |  | Intégration images synoptiques
4.5.1 |  | Charte couleurs |  | ens |  |  | 0
4.5.2 |  | Vues |  | ens |  |  | 0
4.5.3 |  | Compte d'accès |  | ens |  |  | 0
4.6 |  | Description des UGL/passerelles |  | ens |  |  | 0
4.7 |  | Livraison |  | ens |  |  | 0
4.8 |  | Raccordement sur la GTC existante |  | ens |  |  | 0
4.9 |  | Essais et mesures |  | ens |  |  | 0
| Sous-Total Chapitre 4 | [5 empty] | 0
5 | Essais - Réception
5.1 |  | Essais |  | ens |  |  | 0
5.2 |  | Réception DOE |  | ens |  |  | 0
5.3 |  | Pièces et documents nécessaires |  | ens |  |  | 0
| Sous-Total Chapitre 5 | [5 empty] | 0
6 | Généralités
6.1 |  | Normes et réglements |  | ens |  |  | 0
6.2 |  | Conditions particulières d'exécution des travaux |  | ens |  |  | 0
6.3 |  | Constat d'huissier |  | ens |  |  | 0
6.4 |  | Travaux de fin de chantier
6.4.1 |  | Plan de récolement |  | ens |  |  | 0
| Sous-Total Chapitre 6 | [5 empty] | 0
7 | Prescriptions générales | [5 empty] | PM
7.1 |  | Limites mission BET |  |  |  |  | PM
7.2 |  | Liaison avec les autres corps d'état |  |  |  |  | PM
7.3 |  | Choix du matériel |  |  |  |  | PM
7.4 |  | Modification des plans et des spéc. tech. |  |  |  |  | PM
7.5 |  | Qualité et origine des matériaux |  |  |  |  | PM
7.6 |  | Etudes d'exécution |  | ens |  |  | 0
7.7 |  | Plans d'atelier et de chantier |  |  |  |  | PM
7.8 |  | Protection des installations |  |  |  |  | PM
7.9 |  | Traitement antirouille |  |  |  |  | PM
7.10 |  | Traitement acoustique |  |  |  |  | PM
7.11 |  | Désinfection des réseaux |  |  |  |  | PM
7.12 |  | Contrôles et essais |  |  |  |  | PM
7.13 |  | Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  |  |  | PM
7.14 |  | Garanties |  | ens |  |  | 0
| Sous-Total Chapitre 7 | [5 empty] | 0
8 | Prescriptions particulières | [5 empty] | PM
8.1 |  | Spécifications des matériaux - Electricité |  |  |  |  | PM
8.2 |  | Bases de calcul chauffage - ventilation mécanique |  |  |  |  | PM
| Sous-Total Chapitre 8 | [5 empty] | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT (BASE) |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20,0 % |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC (BASE) |  |  |  | 0