## DPGF
CENTRE HOSPITALIER PAUL ARDIER - 63500 ISSOIRE
Phase 2 du schéma directeur immobilier : Opérations préalables avant restructuration intégrale
Décomposition du prix global et forfaitaire
Remplacement du groupe froid existant
NB : les quantités, lorsqu'elles sont indiquées, sont données à titre indicative, il appartient à l'entreprise de les vérifier.

## LOT 01 - CVC
CENTRE HOSPITALIER PAUL ARDIER - 63500 ISSOIRE
Phase 2 du schéma directeur immobilier : Opérations préalables avant restructuration intégrale
Remplacement du groupe froid existant
Décomposition du prix global et forfaitaire
LOT CVC
Prestations |  | Unité | Quantité estimée | Quantité ENTREPRISE | PU (€ HT) | Total (€ HT)
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
NOTA 1 : La DPGF est une pièce constitutive du dossier de consultation, non contractuelle. Les quantités inscrites dans le présent document sont données à titre indicatif.
NOTA 2 : Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. L'entreprise peut se rendre compte sur place de l'état des lieux avant chiffrage, et ne pourra prétendre à une majoration de son offre pour une méconnaissance des lieux.
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE
3.1 | FRAIS DE CHANTIER
| Installations de chantier générales et spécifiques | Ens | 1
| Moyens de levage | Ens | 1
| Protections des ouvrages | Ens | 1
| Nettoyages et balayages | Ens | 1
| Enlèvement des gravats et mise en décharge. | Ens | 1
| Autres frais annexes des travaux | Ens | 1
Reservations dans les différents ouvrages
Percements ou carottages dans les ouvrages existants
Calfeutrement coupe-feu aux passages des canalisations
|  |  |  | Sous-total 3.1 |  | 0
3.2 | FRAIS D'ETUDES
| Dossier DOE | Ens | 1
| Dossier DIUO | Ens | 1
|  |  |  | Sous-total 3.2 |  | 0
3.3. | TRAVAUX DU GROUPE FROID
3.3.1. | Préambule | PM
3.3.2. | Fourniture et pose du Groupe froid
| Groupe d'eau glacée à condensation par air, de marque TRANE, LENNOX ou MITUBISHI très bas niveau sonore selon CCTP de 320 kW compris : - Manutention / levage - Plots antivibratiles | Ens | 1
3.3.3. | Traitement acoustique
3.3.3.B | Niveau Base : Complément acoustique de type ventelle suivant préconisation BET SALTO -10 dB(A) | Ens | 1
3.3.3.V | Niveau Variante libre et obligatoire - Complément acoustique de type ventelle suivant CCTP atténuation -12 dB(A) | Ens | 1
3.3.4. | Distribution
| Canalisation acier eau glycolée DN 100 (ALLER + RETOUR) | ml | 120
| Supports tuyateries et chemin de câble | Ens | 1
| Goulottes métalliques en extérieurs | ml | 60
| Traçade électrique antigel extérieur | ml | 60
| Calorifuge de classe LdR M0 finition Isoxal | ml | 120
| Accessoires divers (jeux de vanne, dont vannes de part et d'autres du piquage / manchette / filtre) | Ens | 1
3.3.5. | Travaux annexes
| Percement et carrotage | Ens | 1
| Contrôles | Ens | 1
| Dépose de l'installation existante | Ens | 1
3.3.6. | Raccordements électriques
| Raccordements depuis armoire électrique, câble sur 75 m | Ens | 1
Compris passage sur chemin de câble existants et pose de nouveau chemins de câbles sur supportage tuyauterie
3.3.7. | Essais et mise en service | Ens | 1
| Sous-total 3.3 (B)- Avec complément acoustique BASE (-10 dB) |  |  |  |  | 0
| Sous-total 3.3 (V) - Avec complément acoustique VARIANTE libre et OBLIGATOIRE (-12 dB) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (€ HT) Base |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) Base |  |  |  |  | 0
| TOTAL Base (€ TTC) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (€ HT) Variante Obligatoire |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) Variante obligatoire |  |  |  |  | 0
| TOTAL Variante obligatoire (€ TTC) |  |  |  |  | 0
Fait à :
Le :
Signature et cachet de l'entreprise :