## Précisions et rappels CCAP
ACCORD-CADRE N°25B32
Annexe n° 1 à l'acte d'engagement - Catalogue Électronique
Le candidat copie la TRAME TYPE sur un onglet CONSTRUCTEUR qu'il renomme au nom du fabriquant des matériels proposés sur la page concernée.
Concernant les prestations d'installation, de mise en service et d'étude, le candidat copie la TRAME TYPE sur un onglet qu'il renomme au nom de sa société, et la complète uniquement aux lignes JOUR-tech, JOUR-inge et JOUR-expe
Rappels des dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) :
L’annexe n° 1 à l’acte d’engagement du présent accord-cadre constitue un catalogue électronique au sens de l’article L2125-1 5° du Code de la commande publique. Ce catalogue prendra a minima la forme d’un fichier tableur (document format .xlsx fourni par l’Université de Lorraine et présenté ci-dessous) qui sera mis à la disposition de l’Université de Lorraine et du titulaire après notification du contrat via un service de stockage et de partage en ligne. Le titulaire a la possibilité de proposer, à son initiative, un process électronique différent visant à améliorer la gestion du catalogue, ses mises à jour ou le processus de commande (via éventuellement une application métier spécifique). A ce titre, en cas de développement spécifique réalisé par le titulaire, ce dernier conserve la propriété de l’application métier mise en œuvre. Durant toute la durée de l’accord-cadre ou en cas de fin de contrat, le titulaire s’engage à assurer la restitution des données à la demande de l’Université dans un délai maximal de 30 jours ouvrés, dans un format tableur .xlsx.
8.1 – Organisation du catalogue électronique
8.1.1 – Feuilles Constructeur
Chaque feuille (onglet en bas à gauche) correspond à un constructeur. Le candidat a en effet la possibilité de proposer des équipements provenant de constructeurs différents. Le candidat peut créer de nouvelles feuilles autant que nécessaire en dupliquant la feuille « trame type » mise à sa disposition.
8.1.2 – Thématiques et équipements
Au sein de chaque feuille, les équipements sont classés selon leur thématique (commutateurs, routeurs,…). Chaque équipement ou outil logiciel est décrit fonctionnellement (caractéristiques de capacités : nombre de ports, performances… et fonctions supportées) au sein du catalogue électronique (un équipement par ligne). Le candidat n’est pas autorisé à ajouter ou à supprimer des lignes. Ainsi : Au sein de chaque feuille, le candidat ne peut proposer qu’un seul modèle par ligne ; Dans le catalogue électronique, chaque ligne doit être remplie dans au minimum une feuille, ceci garantissant que chaque référence demandée par l’Université est traitée par au moins une feuille Constructeur.
8.1.3 – Familles de remise
Une famille de remise regroupe les équipements proposés par un constructeur auxquels est appliqué un même taux de remise. Le candidat détermine librement le nombre et le périmètre des différentes familles de remise pour chaque constructeur.
8.2 – Complètement du catalogue électronique
Lors du dépôt de l’offre, le candidat indique pour chaque équipement proposé : Le modèle (référence constructeur) ; Le prix public unitaire HT fixé par le constructeur ; La famille de remise à laquelle appartient le matériel ; Le taux de remise accordé à l’Université de Lorraine pour la famille d’équipements concernée ; Le prix unitaire HT remisé accordé à l’Université de Lorraine est calculé automatiquement dans la cellule concernée à partir du prix public unitaire HT et du taux de remise ; Le montant HT du forfait « 1 an de maintenance en H+4 », ou la mention « n/a » si aucune maintenance n’est applicable pour cet équipement ; Le montant HT du forfait « 1 an de maintenance en J+1 », ou la mention « n/a » si aucune maintenance n’est applicable pour cet équipement ; Le montant HT du forfait « 3 ans de maintenance en H+4 », ou la mention « n/a » si aucune maintenance n’est applicable pour cet équipement ; Le montant HT du forfait « 3 ans de maintenance en J+1 », ou la mention « n/a » si aucune maintenance n’est applicable pour cet équipement ; Les cellules grisées (option non applicable ou non souhaitée par l’Université) ne sont pas à renseigner par l’entreprise.

## TRAME TYPE
ACCORD-CADRE N°25B32
Annexe n° 1 à l'acte d'engagement - Catalogue Électronique
MÉMO D'UTILISATION DU CATALOGUE ÉLECTRONIQUE
Tous les prix sont exprimés en Euros (€) Hors taxe (HT).
Seules les colonnes C, D, E, F, H, I, J et K (dont l'intitulé commence par une étoile *) sont à remplir par l'entreprise. Toutes les autres colonnes doivent rester intactes. Aucun ajout de ligne n'est autorisé. Les cellules grisées ne sont pas à renseigner par l'entreprise.
(1) : référence catalogue électronique (CE) pour l'Université (UL) ; références utilisées dans le "Panier fictif" et les bons de commande sous la forme "LES_3_PREMIÈRES_LETTRES_CONSTRUCTEUR/réf_CE_UL" (ex. JUN/SW-acces-sdt-01, CIS/SW-metro-01, FOR/FW-aggrdc-01)
(2) : spécifications des caractéristiques concrêtes minimales requises en complément des fonctionnalités et caractéristiques techniques spécifiées dans le CCTP
(3) : proposition de l'entreprise des produits (référence constructeur) satisfaisant aux caractéristiques concrêtes minimales requises en complément des fonctionnalités et caractéristiques techniques spécifiées dans le CCTP
(4) : famille de remise (texte au choix de l'entreprise (par ex. "F1", "Famille 1", "SW accès"...) ouvrant au même taux de remise pour des produits venant à être ajoutés au CE durant l'exécution du marché
(5) : taux de remise réalisé par l'entreprise ; pour une même famille de remise le taux doit être identique ; les familles et taux de remise engagent l'entreprise pour toute la durée du marché
(6) : calcul automatique du prix d'achat UL après application de la remise sur le prix public unitaire
(7) : prix unitaire des options de maintenance quand celles-ci sont possibles et applicables sur le matériel concerné, sinon mettre "n/a" dans la cellule
Dans le cadre de sa réponse initiale, le candidat devra renseigner l’annexe n° 1 à l’acte d’engagement « Catalogue électronique » exclusivement avec des matériels neufs, non reconditionnés et non d’occasion, provenant directement du constructeur ou de ses revendeurs officiels.
L’annexe n° 3 à l’acte d’engagement « Panier fictif » sera constitué sur la base de ces mêmes références neuves.
Taux de TVA applicable : | 20%
Équipement/logiciel/prestation |  |  | Prix unitaire en € HT d'achat |  |  |  | Prix unitaire en € HT de l'option maintenance à l'achat de l'équipement/logiciel (7)
[7 empty] | maintenance avec GTR J+1 |  | maintenance avec GTR H+4
Référence CE UL (1) | Équipement/logiciel/prestation demandé (2) | * Équipement/logiciel/prestation proposé (3) | * Prix public | * Famille de remise (4) | * Taux de remise (5) | Prix achat UL remisé (6) | * pour 1 an | * pour 3 ans | * pour 1 an | * pour 3 ans
COMMUTATEURS
Commutateurs d'accès
Catégorie “standard”
SW-acces-sdt-01 | Commutateur 24 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-02 | Commutateur 24 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; PoE+ budget >= 370W |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-03 | Commutateur 24 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; capacité d'empilement (stacking) |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-04 | Commutateur 24 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; PoE+ budget >= 370W ; capacité d'empilement (stacking) |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-11 | Commutateur 48 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-12 | Commutateur 48 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; PoE+ budget >= 370W |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-13 | Commutateur 48 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; PoE+ budget >= 740W |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-14 | Commutateur 48 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; capacité d'empilement (stacking) |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-15 | Commutateur 48 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; PoE+ budget >= 370W ; capacité d'empilement (stacking) |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-16 | Commutateur 48 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; PoE+ budget >= 740W ; capacité d'empilement (stacking) |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-21 | Module d'empilement (stacking) compatible Cisco C9200L existants |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-22 | Câble pour module d'empilement (stacking) compatible Cisco C9200L existants , 0.5m |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-23 | Câble pour module d'empilement (stacking) compatible C9200L existants , 1m |  |  |  |  | 0
SW-acces-sdt-24 | Câble pour module d'empilement (stacking) compatible Cisco C9200L existants , 3m |  |  |  |  | 0
Catégorie “usage spécifique”
SW-acces-spe-01 | Commutateur 8 ports RJ45 ; 2 ports d'interconnexion SFP ; sans ventilateur (fanless) |  |  |  |  | 0
SW-acces-spe-02 | Commutateur 8 ports RJ45 ; 2 ports d'interconnexion SFP ; sans ventilateur (fanless) ; PoE+ budget >= 120W |  |  |  |  | 0
SW-acces-spe-11 | Commutateur 12 ports RJ45 ; 2 ports d'interconnexion SFP ; sans ventilateur (fanless) ; PoE+ budget >= 120W |  |  |  |  | 0
SW-acces-spe-12 | Commutateur 12 ports RJ45 ; 2 ports d'interconnexion SFP ; sans ventilateur (fanless) ; PoE+ budget >= 240W |  |  |  |  | 0
SW-acces-spe-13 | Commutateur 12 ports RJ45 ; 2 ports d'interconnexion SFP+ ; sans ventilateur (fanless) ; PoE+ budget >= 240W |  |  |  |  | 0
SW-acces-spe-21 | Commutateur 24 ports RJ45 ; 2 ports d'interconnexion SFP+ ; sans ventilateur (fanless) ; PoE+ budget >= 120W ; profondeur maximale <= 30cm |  |  |  |  | 0
Commutateurs industriels
SW-indus-01 | Commutateur industriel 8 ports RJ45 avec alimentation ; 2 ports d'interconnexion SFP |  |  |  |  | 0
SW-indus-02 | Commutateur industriel 8 ports RJ45 avec alimentation ; 2 ports d'interconnexion SFP ; POE+ budget >= 240W |  |  |  |  | 0
SW-indus-03 | Commutateur industriel 12 ports RJ45 avec alimentation ; 2 ports d'interconnexion SFP ; POE+ budget >= 360W |  |  |  |  | 0
Commutateurs de distribution
SW-dist-01 | Commutateur 24 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ |  |  |  |  | 0
SW-dist-02 | Commutateur 24 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; redondance électrique |  |  |  |  | 0
SW-dist-11 | Commutateur 48 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ |  |  |  |  | 0
SW-dist-12 | Commutateur 48 ports RJ45 ; 4 ports d'interconnexion SFP+ ; redondance électrique |  |  |  |  | 0
SW-dist-21 | Commutateur 12 ports SFP+ |  |  |  |  | 0
SW-dist-22 | Commutateur 12 ports SFP+ ; redondance électrique |  |  |  |  | 0
SW-dist-31 | Commutateur 24 ports SFP+ |  |  |  |  | 0
SW-dist-32 | Commutateur 24 ports SFP+ ; redondance électrique |  |  |  |  | 0
Commutateurs métropolitains
SW-metro-01 | Commutateur 48 ports SFP28 ; 6 ports QSFP28 ; redondance électrique et ventilation |  |  |  |  | 0
Commutateurs data-centre
SW-dc-01 | Commutateur 48 ports RJ45 ; hauteur 1U ; 6 ports d'interconnexion QSFP28 |  |  |  |  | 0
SW-dc-11 | Commutateur 48 ports SFP28 ; hauteur 1U ; 6 ports d'interconnexion QSFP28 |  |  |  |  | 0
SW-dc-21 | Commutateur 32 ports QSFP28 ; hauteur 1U |  |  |  |  | 0
ROUTEURS ET ÉQUIPEMENTS D'ACCÈS HORS CONNEXION
Routeurs
GW-site-01 | Routeur de capacité >= à 1 Gbit/s ; 2 interfaces RJ45 + 2 interfaces SFP+ |  |  |  |  | 0
GW-site-02 | Routeur de capacité >= à 10 Gbit/s ; 4 interfaces SFP+ |  |  |  |  | 0
GW-site-03 | Routeur de capacité >= 20 Gbit/s ; 4 interfaces SFP28 ; intégration à une fabric EVPN-VXLAN |  |  |  |  | 0
GW-aggr-11 | Routeur de capacité >= 400 Gbit/s ; 8 interfaces SFP+ ; 4 interfaces QSFP28 ; intégration à une fabric EVPN-VXLAN ; support au minimum de 100 000 règles de filtrage IP |  |  |  |  | 0
GW-aggr-21 | Routeur de capacité >= 2.4 Tbit/s ; 24 interfaces QSFP28 ; intégration à une fabric EVPN-VXLAN ; support VRF >= 32 ; support au minimum de 100 000 règles de filtrage IP |  |  |  |  | 0
Équipements d'accès hors connexion (out of band)
OOB-01 | Equipement out of band ; 4 ports série RS232 RJ45 ; 4 ports USB ; 2 ports Ethernet RJ45 |  |  |  |  | 0
OOB-02 | Equipement out of band ; 16 ports série RS232 RJ45 ; 16 ports USB ; 2 ports Ethernet RJ45 |  |  |  |  | 0
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ / VPN / SONDES
Pare-feu sites distants
FW-site-01 | Pare-feu ; 4 interfaces RJ45 ; 1 interface SFP ; débit stateful (trafic IMIX) ≥ 2 Gbit/s |  |  |  |  | 0
Pare-feu d'agrégation / data-centre
FW-aggrdc-01 | Pare-feu ; 2 interfaces RJ45 ; 16 interfaces SFP/SFP+/SFP28 ; 4 interfaces QSFP28 ; fonctionnalités de sécurité avancées, débit stateful (trafic IMIX) ≥ 120 Gbit/s |  |  |  |  | 0
Logiciels pare-feu
FW-aggrdc-logi-01 | Licence logicielle, pack 15 VDOM, pour pare-feu Fortinet FG-2600F existants |  |  |  |  | 0
FW-aggrdc-logi-11 | Logiciel d'administration FortiManager virtualisé VMWare pour pare-feu Fortinet FG-2600F existants |  |  |  |  | 0
FW-aggrdc-logi-12 | Licence logicielle, pack 100 pare-feu / 100 VDOM, pour solution FortiManager existante |  |  |  |  | 0
VPN
VPN-01 | Concentrateur VPN ; 4 interfaces RJ45 ; 2 interfaces SFP+ ; 5000 connexions nomades simultanées ; débit cumulé >= 5 Gbit/s |  |  |  |  | 0
ACCESSOIRES
Modules SFP
MOD-sfp-t | 1000BASE-T SFP |  |  |  |  | 0
MOD-sfp-sx | 1000BASE-SX SFP |  |  |  |  | 0
MOD-sfp-lx | 1000BASE-LX/LH SFP |  |  |  |  | 0
MOD-sfp-zx | 1000BASE-ZX SFP |  |  |  |  | 0
MOD-sfp-cwdm-1550 | CWDM 1550 SFP |  |  |  |  | 0
Modules SFP+
MOD-sfp+-sr | 10GBASE-SR SFP+ |  |  |  |  | 0
MOD-sfp+-lr | 10GBASE-LR SFP+ |  |  |  |  | 0
MOD-sfp+-lrm | 10GBASE-LRM SFP+ |  |  |  |  | 0
MOD-sfp+-er | 10GBASE-ER SFP+ |  |  |  |  | 0
MOD-sfp+-zr | 10GBASE-ZR SFP+ |  |  |  |  | 0
MOD-sfp+-cwdm-1550 | 10GBASE-CWDM 1550 SFP+ |  |  |  |  | 0
MOD-sfp+-dwdm-1559.79 | 10GBASE-DWDM 1559.79 SFP+ |  |  |  |  | 0
Modules SFP28
MOD-sfp28-sr | 25GBASE-SR SFP28 |  |  |  |  | 0
MOD-sfp28-lr | 25GBASE-LR SFP28 |  |  |  |  | 0
Modules QSFP28
MOD-qsfp28-lr | 100GBASE-LR QSFP28 |  |  |  |  | 0
MOD-qsfp28-lr4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 |  |  |  |  | 0
Câbles cuivre DAC
CABLE-dac-p-spf+-1m | câble SFP+ Twinax DAC passif , 1m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-p-spf+-3m | câble SFP+ Twinax DAC passif , 3m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-p-spf+-5m | câble SFP+ Twinax DAC passif , 5m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-a-spf+-3m | câble SFP+ Twinax DAC actif , 3m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-a-spf+-5m | câble SFP+ Twinax DAC actif , 5m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-a-spf+-7m | câble SFP+ Twinax DAC actif , 7m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-a-spf+-10m | câble SFP+ Twinax DAC actif , 10m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-p-sfp28-1m | câble SFP28 Twinax DAC passif , 1m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-p-sfp28-3m | câble SFP28 Twinax DAC passif , 3m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-p-sfp28-5m | câble SFP28 Twinax DAC passif , 5m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-a-sfp28-3m | câble SFP28 Twinax DAC actif , 3m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-a-sfp28-5m | câble SFP28 Twinax DAC actif , 5m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-a-sfp28-7m | câble SFP28 Twinax DAC actif , 7m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-a-sfp28-10m | câble SFP28 Twinax DAC actif , 10m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-qsfp28-1m | câble QFSP28 DAC 100G , 1m |  |  |  |  | 0
CABLE-dac-qsfp28-3m | câble QFSP28 DAC 100G , 3m |  |  |  |  | 0
Câbles optiques AOC
CABLE-sfp+-aoc-5m | câble SFP+ AOC , 5m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp+-aoc-10m | câble SFP+ AOC , 10m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp+-aoc-15m | câble SFP+ AOC , 15m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp+-aoc-20m | câble SFP+ AOC , 20m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp+-aoc-30m | câble SFP+ AOC , 30m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp28-aoc-5m | câble SFP28 AOC , 5m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp28-aoc-10m | câble SFP28 AOC , 10m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp28-aoc-15m | câble SFP28 AOC , 15m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp28-aoc-20m | câble SFP28 AOC , 20m |  |  |  |  | 0
CABLE-sfp28-aoc-30m | câble SFP28 AOC , 30m |  |  |  |  | 0
CABLE-qsfp28-aoc-5m | câble QSFP28 AOC , 5m |  |  |  |  | 0
CABLE-qsfp28-aoc-10m | câble QSFP28 AOC , 10m |  |  |  |  | 0
CABLE-qsfp28-aoc-15m | câble QSFP28 AOC , 15m |  |  |  |  | 0
CABLE-qsfp28-aoc-20m | câble QSFP28 AOC , 20m |  |  |  |  | 0
CABLE-qsfp28-aoc-30m | câble QSFP28 AOC , 30m |  |  |  |  | 0
CABLE-breakout-qsfp28-aoc-1m | câble breakout QSFP28/4x25G SFP28 AOC , 1m |  |  |  |  | 0
CABLE-breakout-qsfp28-aoc-3m | câble breakout QSFP28/4x25G SFP28 AOC , 3m |  |  |  |  | 0
CABLE-breakout-qsfp28-aoc-5m | câble breakout QSFP28/4x25G SFP28 AOC , 5m |  |  |  |  | 0
CABLE-breakout-qsfp28-aoc-10m | câble breakout QSFP28/4x25G SFP28 AOC , 10m |  |  |  |  | 0
Jarretières optiques
JARR-om1-lc/sc-2m | Jarretière optique OM1 LC/SC duplex, 2 m |  |  |  |  | 0
JARR-om1-lc/sc-3m | Jarretière optique OM1 LC/SC duplex, 3 m |  |  |  |  | 0
JARR-om1-lc/sc-5m | Jarretière optique OM1 LC/SC duplex, 5 m |  |  |  |  | 0
JARR-om1-lc/sc-10m | Jarretière optique OM1 LC/SC duplex, 10 m |  |  |  |  | 0
JARR-om2-lc/sc-2m | Jarretière optique OM2 LC/SC duplex, 2 m |  |  |  |  | 0
JARR-om2-lc/sc-3m | Jarretière optique OM2 LC/SC duplex, 3 m |  |  |  |  | 0
JARR-om2-lc/sc-5m | Jarretière optique OM2 LC/SC duplex, 5 m |  |  |  |  | 0
JARR-om2-lc/sc-10m | Jarretière optique OM2 LC/SC duplex, 10 m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/sc-2m | Jarretière optique OM3 LC/SC duplex, 2 m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/sc-3m | Jarretière optique OM3 LC/SC duplex, 3 m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/sc-5m | Jarretière optique OM3 LC/SC duplex, 5 m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/sc-10m | Jarretière optique OM3 LC/SC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/lc-2m | Jarretière optique OM3 LC/LC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/lc-3m | Jarretière optique OM3 LC/LC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/lc-5m | Jarretière optique OM3 LC/LC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/lc-10m | Jarretière optique OM3 LC/LC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-lc/lc-20m | Jarretière optique OM3 LC/LC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-sc/sc-2m | Jarretière optique OM3 SC/SC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-sc/sc-3m | Jarretière optique OM3 SC/SC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-om3-sc/sc-5m | Jarretière optique OM3 SC/SC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/sc-2m | Jarretière optique OM4 LC/SC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/sc-3m | Jarretière optique OM4 LC/SC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/sc-5m | Jarretière optique OM4 LC/SC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/sc-10m | Jarretière optique OM4 LC/SC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/lc-2m | Jarretière optique OM4 LC/LC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/lc-3m | Jarretière optique OM4 LC/LC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/lc-5m | Jarretière optique OM4 LC/LC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/lc-10m | Jarretière optique OM4 LC/LC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-lc/lc-20m | Jarretière optique OM4 LC/LC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-sc/sc-2m | Jarretière optique OM4 SC/SC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-sc/sc-3m | Jarretière optique OM4 SC/SC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-om4-sc/sc-5m | Jarretière optique OM4 SC/SC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scpc-2m | Jarretière optique mono LCPC/SCPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scpc-3m | Jarretière optique mono LCPC/SCPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scpc-5m | Jarretière optique mono LCPC/SCPC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scpc-10m | Jarretière optique mono LCPC/SCPC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scpc-20m | Jarretière optique mono LCPC/SCPC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scpc-30m | Jarretière optique mono LCPC/SCPC duplex, 30m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scpc/scpc-2m | Jarretière optique mono SCPC/SCPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scpc/scpc-3m | Jarretière optique mono SCPC/SCPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scpc/scpc-5m | Jarretière optique mono SCPC/SCPC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scpc/scpc-10m | Jarretière optique mono SCPC/SCPC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scpc/scpc-20m | Jarretière optique mono SCPC/SCPC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scpc/scpc-30m | Jarretière optique mono SCPC/SCPC duplex, 30m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcpc-1m | Jarretière optique mono LCPC/LCPC duplex, 1m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcpc-2m | Jarretière optique mono LCPC/LCPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcpc-3m | Jarretière optique mono LCPC/LCPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcpc-5m | Jarretière optique mono LCPC/LCPC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcpc-10m | Jarretière optique mono LCPC/LCPC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcpc-20m | Jarretière optique mono LCPC/LCPC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcpc-30m | Jarretière optique mono LCPC/LCPC duplex, 30m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scapc-2m | Jarretière optique mono LCPC/SCAPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scapc-3m | Jarretière optique mono LCPC/SCAPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scapc-5m | Jarretière optique mono LCPC/SCAPC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scapc-10m | Jarretière optique mono LCPC/SCAPC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scapc-20m | Jarretière optique mono LCPC/SCAPC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/scapc-30m | Jarretière optique mono LCPC/SCAPC duplex, 30m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scpc-2m | Jarretière optique mono SCAPC/SCPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scpc-3m | Jarretière optique mono SCAPC/SCPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scpc-5m | Jarretière optique mono SCAPC/SCPC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scpc-10m | Jarretière optique mono SCAPC/SCPC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scpc-20m | Jarretière optique mono SCAPC/SCPC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scpc-30m | Jarretière optique mono SCAPC/SCPC duplex, 30m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scapc-2m | Jarretière optique mono SCAPC/SCAPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scapc-3m | Jarretière optique mono SCAPC/SCAPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scapc-5m | Jarretière optique mono SCAPC/SCAPC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scapc-10m | Jarretière optique mono SCAPC/SCAPC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scapc-20m | Jarretière optique mono SCAPC/SCAPC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-scapc/scapc-30m | Jarretière optique mono SCAPC/SCAPC duplex, 30m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcapc/scapc-2m | Jarretière optique mono LCAPC/SCAPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcapc/scapc-3m | Jarretière optique mono LCAPC/SCAPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcapc/scapc-5m | Jarretière optique mono LCAPC/SCAPC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcapc/lcapc-1m | Jarretière optique mono LCAPC/LCAPC duplex, 1m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcapc/lcapc-2m | Jarretière optique mono LCAPC/LCAPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcapc/lcapc-3m | Jarretière optique mono LCAPC/LCAPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcapc-2m | Jarretière optique mono LCPC/LCAPC duplex, 2m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcapc-3m | Jarretière optique mono LCPC/LCAPC duplex, 3m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcapc-5m | Jarretière optique mono LCPC/LCAPC duplex, 5m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcapc-10m | Jarretière optique mono LCPC/LCAPC duplex, 10m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcapc-20m | Jarretière optique mono LCPC/LCAPC duplex, 20m |  |  |  |  | 0
JARR-sm1-lcpc/lcapc-30m | Jarretière optique mono LCPC/LCAPC duplex, 30m |  |  |  |  | 0
Transmetteur Ethernet/POE longue distance
TRANS-ETHER-send | Émetteur Ethernet longue distance ; PoE jusqu`à 600m ; PoE+ jusqu'à 300m |  |  |  |  | 0
TRANS-ETHER-receiv | Récepteur Ethernet longue distance ; PoE jusqu`à 600m ; PoE+ jusqu'à 300m |  |  |  |  | 0
TRANS-ETHER-power | Alimentation additionnelle 57V-800mA compatible avec Veracity LongSpan existants |  |  |  |  | 0
RÉSEAUX SANS FIL
Point d’accès
AP-standard-ant-int-802.11AX | Point d'accès standard compatible Juniper Mist avec antennes intégrées et supportant la norme 802.11ax (WiFi 6/6E) |  |  |  |  | 0
AP-standard-ant-ext-802.11AX | Point d'accès standard compatible Juniper Mist avec antennes déportées et supportant la norme 802.11ax (WiFi 6/6E) |  |  |  |  | 0
AP-densite-ant-int-802.11AX | Point d'accès haute densité compatible Juniper Mist avec antennes intégrées et supportant la norme 802.11ax (WiFi 6/6E) |  |  |  |  | 0
AP-densite-ant-ext-802.11AX | Point d'accès haute densité compatible Juniper Mist avec antennes déportées et supportant la norme 802.11ax (WiFi 6/6E) |  |  |  |  | 0
AP-lic-1an-802.11AX | Licence d'usage pour 1 an d'un point d'accès 802.11ax (WiFi 6/6E) |  |  |  |  | 0
AP-lic-3ans-802.11AX | Licence d'usage pour 3 ans d'un point d'accès 802.11ax (WiFi 6/6E) |  |  |  |  | 0
AP-lic-5ans-802.11AX | Licence d'usage pour 5 ans d'un point d'accès 802.11ax (WiFi 6/6E) |  |  |  |  | 0
AP-standard-ant-int-802.11BE | Point d'accès standard compatible Juniper Mist avec antennes intégrées et supportant la norme 802.11be (WiFi 7) |  |  |  |  | 0
AP-standard-ant-ext-802.11BE | Point d'accès standard compatible Juniper Mist avec antennes déportées et supportant la norme 802.11be (WiFi 7) |  |  |  |  | 0
AP-densite-ant-int-802.11BE | Point d'accès haute densité compatible Juniper Mist avec antennes intégrées et supportant la norme 802.11be (WiFi 7) |  |  |  |  | 0
AP-densite-ant-ext-802.11BE | Point d'accès haute densité compatible Juniper Mist avec antennes déportées et supportant la norme 802.11be (WiFi 7) |  |  |  |  | 0
AP-lic-1an-802.11BE | Licence d'usage pour 1 an d'un point d'accès 802.11be (WiFi 7) |  |  |  |  | 0
AP-lic-3ans-802.11BE | Licence d'usage pour 3 ans d'un point d'accès 802.11be (WiFi 7) |  |  |  |  | 0
AP-lic-5ans-802.11BE | Licence d'usage pour 5 ans d'un point d'accès 802.11be (WiFi 7) |  |  |  |  | 0
AP-lic-1an-concwifi | Licence d'usage pour 1 an d'un point d'accès avec tunnelisation vers concentrateur Juniper Mist Edge |  |  |  |  | 0
AP-lic-3ans-concwifi | Licence d'usage pour 3 ans d'un point d'accès avec tunnelisation vers concentrateur Juniper Mist Edge |  |  |  |  | 0
AP-lic-5ans-concwifi | Licence d'usage pour 5 ans d'un point d'accès avec tunnelisation vers concentrateur Juniper Mist Edge |  |  |  |  | 0
Concentrateur
CONCWIFI-500-ap | Concentrateur de site distant supportant jusqu'à 500 point d'accès |  |  |  |  | 0
Solution d'étude de couverture
COUVWIFI-lic-logiciel-1an | Licence d'usage pour 1 an du logiciel EKAHAU Pro Software (ESS-PRO-SW2) |  |  |  |  | 0
COUVWIFI-lic-logiciel-3ans | Licence d'usage pour 3 ans du logiciel EKAHAU Pro Software (ESS-PRO-SW2) |  |  |  |  | 0
Accessoires
ACCWIFI-equerre | Équerre de fixation horizontale |  |  |  |  | 0
TÉLÉPHONIE, VISIOCONFÉRENCE, SOLUTIONS COLLABORATIVES
Postes téléphoniques IP
TOIP-poste-entree | Entrée de gamme |  |  |  |  | 0
TOIP-lic-entree | Licence associée au poste entrée de gamme |  |  |  |  | 0
TOIP-poste-moyen | Moyenne gamme |  |  |  |  | 0
TOIP-lic-moyen | Licence associée au poste moyenne de gamme |  |  |  |  | 0
TOIP-poste-haut | Haut de gamme |  |  |  |  | 0
TOIP-lic-haut | Licence associée au poste haut de gamme |  |  |  |  | 0
Portiers IP
PORTIER-IP-unit-base-sans-camera | Unité de base sans caméra |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-unit-base | Portier avec caméra |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-force-bouton-camera | 1 bouton+caméra HD+boutons+HP10W |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-force-bouton-camera-clavier | 1 bouton+caméra HD+Clavier+HP10W |  |  |  |  | 0
Accessoires compatibles Portiers 2N IP Verso existants
PORTIER-IP-plaque-montage-2 | Plaque de montage pour 2 modules |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-plaque-montage-2wx2h | Plaque de montage 2(w) x 2(h) modules |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-plaque-montage-3 | Plaque de montage pour 3 modules |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-cadre-1-module | Cadre saillie Verso, 1 module |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-cadre-2-modules | Cadre saillie Verso, 2 modules |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-cadre-3-modules | Cadre saillie Verso, 3 modules |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-module-clavier | Module clavier tactile |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-ecran-tactile | Module écran tactile |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-modules | Modules 5 boutons |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-clavier | Module clavier gris |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-pmr | Module boucle auditive PMR |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-panneau-vierge | Panneau vierge |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-cadre-encastrable-2-modules | Cadre encastrable, 2 modules (obligatoirement avec ref. 9155015) |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-boitier-encastrable-2-modules | Boîtier encastrable Verso, 2 modules (obligatoirement avec ref. 9155012 ou 9155012B) |  |  |  |  | 0
PORTIER-IP-5xlics-AC | Licences (pack 5) Access Commander |  |  |  |  | 0
Terminaux de visio conférence
VISIO-poste-bureau | Terminal de bureau écran 21'' |  |  |  |  | 0
VISIO-lic-bureau | Licence associée au terminal de bureau 21'' |  |  |  |  | 0
VISIO-poste-petitesalle | Terminal de petite salle de réunion écran 55'' |  |  |  |  | 0
VISIO-lic-petitesalle | Licence associée au terminal petite salle de réunion écran 55'' |  |  |  |  | 0
VISIO-terminal-autonome | Terminal autonome sans écran avec caméra/micro/haut-parleur |  |  |  |  | 0
VISIO-lic-terminal-autonome | Licence associée au terminal autonome sans écran avec caméra/micro/haut-parleur |  |  |  |  | 0
VISIO-poste-codec | Codec seul sans écran, sans caméra/micro/haut-parleur |  |  |  |  | 0
VISIO-lic-codec | Licence associée au codec seul sans écran, sans caméra/micro/haut-parleur |  |  |  |  | 0
Accessoires de visio-conférence
ACCVISIO-camera-hd | Caméra HD avec fonctionnalité de suivi de l’orateur ; zoom x20 ; ouverture 80° ; balayage horizontal +/- 100° ; balayage vertical +/- 20° |  |  |  |  | 0
ACCVISIO-micros | Micro filaire avec connectique eurobloc |  |  |  |  | 0
ACCVISIO-telecommande | Télécommande |  |  |  |  | 0
ACCVISIO-tactitle | Interface tactile de commande |  |  |  |  | 0
ACCVISIO-camera-hd-speakertrack | Caméra HD, Full HD, UHD, 4K, 5K de définition avec système de détection de mouvement - connectique RJ45 ou hdmi ou wifi |  |  |  |  | 0
ACCVISIO-micros-plafond | Ceiling microphone four pin minijack connector europlug connector |  |  |  |  | 0
ACCVISIO-micros-table | TelePresence Table Microphone 20 |  |  |  |  | 0
ACCVISIO-tactitle-encastrable | Interface tactile de commande encastrable |  |  |  |  | 0
ACCVISIO-micros-table-v2 | Micro table – hdmi ou mini jack ou eurobloc |  |  |  |  | 0
Eléments d'infrastructure
INFRATOIP-gw-ana-2-ports | Passerelle analogique 2 ports |  |  |  |  | 0
INFRATOIP-gw-ana-24-ports | Passerelle analogique 24 ports |  |  |  |  | 0
INFRATOIP-adapt-ana-2-ports | Adaptateurs analogiques 2 ports |  |  |  |  | 0
INFRATOIP-gw-Trunk SIP | Routeur voix avec Trunk SIP, 3 ports LAN/WAN, Mémoire 4GB, Trunk SIP 32 canaux, Codec Support : G.711, G.729A, et G.729 |  |  |  |  | 0
INFRATOIP-serveur-callmanager | Serveurs pour installation de callmanager |  |  |  |  | 0
INFRATOIP-contrat-multiannuel | Contrat(s) de 3 ans pour licences et maintenance équivalents aux contrats FLEX existants : collaboration 2500 applications users, multiparty 5000 applications users |  |  |  |  | 0
VIDÉOPROTECTION ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS
VIDEOPROTECTION-camera_type_1 | Caméra IP dôme fixe d'intérieur 2 mégapixels |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_1_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 1 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_1_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 1 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_1_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 1 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_1_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 1 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-camera_type_2 | Caméra IP dôme fixe d'extérieur - 5 mégapixels |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_2_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 2 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_2_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 2 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_2_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 2 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_2_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 2 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-camera_type_3 | Caméra IP dôme fixe d'extérieur - 8 mégapixels |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_3_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 3 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_3_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 3 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_3_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 3 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_3_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 3 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-camera_type_4 | Caméra IP "bullet" d'extérieur - 5 mégapixels |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_4_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 4 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_4_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 4 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_4_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 4 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_4_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 4 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-camera_type_5 | Caméra IP "bullet" type lecture de plaques d'immatriculation - zoom optique x30 minimum |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_5_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 5 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_5_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 5 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_5_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 5 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_5_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 5 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-camera_type_6 | Caméra IP panoramique type fisheye 12 mégapixels minimum |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_6_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 6 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_6_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 6 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_6_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 6 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_6_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 6 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-camera_type_7 | Caméra IP 2 capteurs indépendants 2x5 mégapixels |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_7_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 7 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_7_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 7 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_7_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 7 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_7_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 7 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-camera_type_8 | Caméra IP 4 capteurs indépendants motorisés 4x5 mégapixels |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_8_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 8 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_8_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 8 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_8_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 8 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_8_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 8 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-camera_type_9 | Caméra IP motorisée PTZ 2 mégapixels minimum - zoom optique x30 minimum |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_9_support_mural | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 9 sur mur ou façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_9_support_angle | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 9 dans un angle de façade |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_9_support_poteau | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 9 sur un poteau ou un mât |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_camera_9_support_plafond | Accessoire ou pack d'accessoires permettant la fixation de caméra type 9 sous plafond ou faux-plafond |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_injecteur_30W | Alimentation POE pour caméra nécessitant 30W maximum |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_injecteur_60W | Alimentation POE pour caméra nécessitant 60W maximum |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-accessoires_injecteur_90W | Alimentation POE pour caméra nécessitant 90W maximum |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-licence_VMS_camera | Licence caméra unitaire pour ajout dans VMS Milestone en production |  |  |  |  | 0
VIDEOPROTECTION-licence_VMS_upgrade_serveurs | Licence de mise à jour des serveurs Milestone Expert 2023R3 vers 2025R2 |  |  |  |  | 0
INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ÉTUDE
JOUR-tech | 1 jour "technicien" pour installations banalisées |  |  |  |  | 0
JOUR-inge | 1 jour "ingénieur" pour installation, mise en service ou étude |  |  |  |  | 0
JOUR-expe | 1 jour "expert" pour études techniques |  |  |  |  | 0

## CONSTRUCTEUR 1
LA TRAME TYPE SERA RECOPIÉE ICI

## CONSTRUCTEUR 2
LA TRAME TYPE SERA RECOPIÉE ICI

## CONSTRUCTEUR 3
LA TRAME TYPE SERA RECOPIÉE ICI