## Page de garde
PALAIS ROYAL - COMÉDIE FRANÇAISE - RESTAURATION DU FOYER PIERRE DUX
MAÎTRE D'OUVRAGE Comédie Française
LOT 1 MAÇONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
MAÎTRE D'OEUVRE : 2BDM Architectes C. BOTTINEAU ACMH 60-62 rue d'Hauteville 75010 PARIS Tél : 01.42.26.84.13 |  | Dossier | 25026
|  | Date | 28/07/2025
|  | Phase | PRO-DCE
Indice

## Note liminaire
NOTE LIMINAIRE
PRESTATIONS A PREVOIR
Les prestations à prévoir sont celles figurant au Cahier de Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
Les prix sont réputés complets et incluent toutes les sujétions mentionnées soit au C.C.A.P., soit au C.C.T.P., ainsi que celles dues à la situation
géographique des travaux ou à toute autre cause. Les prix tiennent donc compte de toutes les sujétions particulières de cette opération.
Ils comprennent les frais découlant :
- le relevé des ouvrages existants,
- les prototypes et les échantillons demandés par l'architecte en chef.
Les installations doivent être établies conformément aux règlements nationaux et locaux et aux dispositions prescrites par l'inspection du travail,
de manière à prévenir tout accident.
Chaque décomposition ou prix de bordereau représente une valeur complète d'ouvrage.
CLAUSE DE NULLITE
Les quantités indiquées dans le bordereau qui suit sont fixées par le maître d'œuvre.
Afin de préserver la validité des offres, toute modification entraînerait la nullité de l'offre dans les cas suivants :
- si l'entreprise groupait certains prix sous un prix unique,
- si la page de garde et le présent préambule "NOTE LIMINAIRE" ne sont pas produit par l'entreprise à l'appui de son offre.
Nota : | Aucune annotation en dehors du cadre de DPGF ne pourra être prise en compte
MODE DE METRE DES TRAVAUX
Dans le cas de marché à prix forfaitaires (DPGF)
Les quantités indiquées dans le bordereau de prix sont données par la maîtrise d’œuvre à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel.
Dans son offre, l'entreprise pourra, si elle le souhaite, modifier les quantités étant entendu que les quantités portées sur son offre seront
considérées comme établies sous sa seule responsabilité. L'entrepreneur signalera clairement les modifications effectuées au maître d'œuvre
dans un courrier qu'il joindra à son offre.
OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE
Dépose, fourniture, taille et pose de la pierre : au mètre cube mesuré à l'équarrissement suivant le plus petit parallélépipède rectangle circonscrit,
les mesures prises sur l'ouvrage après taille définitive (non comprise l'épaisseur des joints verticaux et (ou) horizontaux pour les pierres en
continuité ou superposées).
INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER ET D'ECHAFAUDAGE
Il ne sera accordé aucune valeur d'échafaudage pour les ouvrages situés à moins de 4,00 mètres du sol sur lequel il repose.
Location de matériel :
Pour éviter toute contestation ultérieure, les dates de location de matériel seront déterminées comme suit :
Départ de la location : |  | Installation terminée en totalité et réceptionnée par le maître-d'œuvre.
Fin de la location : |  | Date du compte rendu de chantier prescrivant la dépose du matériel.
Nota : | La location sera comptée par mois, tout mois commencé étant compté pour le nombre de jours écoulés depuis le début du mois.
La valeur de location pour une journée sera égale à 1/3Oème de la valeur de location mensuelle.

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté MOE | Qté Entreprise | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  | LOT 1 MAÇONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE
3
3.&
3 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.T
3.T
3.&
3 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER - PROTECTIONS
4 |  | PRÉPARATION DE CHANTIER
5 | 1 | Constat d'état des lieux préalable
5.T
9 | 1.1 | Constat d'état des lieux
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 2 | Panneau de chantier
5.T
9 | 2.1 | Compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 3 | Base vie
5.T
9 | 3.1 | Pour mémoire - Compris par ailleurs
9.& |  |  |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 4 | Branchements eau et raccordement
5.T
9 | 4.1 | Pour mémoire - Compris par ailleurs
9.& |  |  |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 5 | Branchements électrique et raccordement
5.T
9 | 5.1 | Pour mémoire - Compris par ailleurs
9.& |  |  |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 6 | Clôtures et protections diverses
5.T
9 | 6.1 | Clôtures et protections diverses
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 7 | Signalisation et balisages
5.T
9 | 7.1 | Pour mémoire - Compris par ailleurs
9.& |  |  |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 8 | Nettoyage et remise en état en fin de travaux
5.T
9 | 8.1 | Nettoyage et remise en état en fin de travaux
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
4.&
4 |  | PROTECTIONS
5 | 9 | Protection des sols
5.T
5.L |  | Localisation : Sols du Foyer Pierre Dux et de la galerie des bustes
9 | 9.1 | Protection des sols par panneaux contreplaqué posés sur feutre géotextile du foyer Pierre Dux
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.& |  |  |  |  | M2 | 115 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
9 | 9.2 | Protection des sols par panneaux contreplaqué posés sur feutre géotextile de la galerie des bustes (Option 5 : Rafraîchissement de la galerie des bustes)
9.M.Z
9.M.Z
9.& |  |  |  |  | M2 | 65 |  |  | 0 | Option | 54594 | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 10 | Caissons de protection pour la cheminée et la statue de Voltaire
5.T
9 | 10.1 | Caisson de protection de la cheminée
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
9 | 10.2 | Caisson de protection de la statue de Voltaire
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 11 | Protection des miroirs conservés
5.T
5.L |  | Localisation : Miroirs élévations Nord, Est et Sud.
9 | 11.1 | Protections des miroirs conservés
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.& |  |  |  |  | M2 | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 12 | Protections des lustres laissés sur place
5.T
5.L |  | Localisation : Lustres du foyer Pierre Dux
9 | 12.1 | Protection sur place des lustres du foyer Pierre Dux
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 13 | Dépose-repose des girandoles
5.T
5.L |  | Localisation : Girandoles du foyer Pierre Dux
9 | 13.1 | Dépose-repose des girandoles
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 14 | Dépose-repose des lustres (Option 5 : Rafraîchissement de la galerie des bustes) | [7 empty] | Option
5.T
5.L |  | Localisation : Lustres de la galerie des bustes
9 | 14.1 | Protection des lustres de la galerie des bustes par polyane
9.& |  |  |  |  | U | 5 |  |  | 0 | Option | 52165 | 20% |  |  |  | 1432
5.&
4.&
3.&
3 |  | FOYER PIERRE DUX
4 |  | RESTAURATION DE LA CHEMINÉE
5 | 15 | Restauration sur place de la dalle foyère de la cheminée
5.T
9 | 15.1 | Restauration sur place de la dalle foyère
9.M.Z
9.& |  |  |  |  | M2 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 16 | Révision in situ du manteau de cheminée en marbre
5.T
9 | 16.1 | Révision in situ du manteau de cheminée en marbre
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
4.&
4 |  | STATUE DE VOLTAIRE
5 | 17 | Révision du piédestal existant, compris vérification de la structure métallique porteuse, dépose-repose des jouées d'habillage en marbre selon nécessité
5.T
9 | 17.1 | Révision du piédestal existant
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 18 | Révision de la plaque de marbre d'appui à cadre et cimaise moulurés
5.T
5.L |  | Localisation : Plaque de marbre derrière la statue de Voltaire
9 | 18.1 | Révision de la plaque de marbre
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
4.&
4 |  | TRAVAUX DIVERS D'ACCOMPAGNEMENT
5 | 19 | Rebouchage et reprise d'enduit en maçonnerie en recherche
5.T
9 | 19.1 | Rebouchage et reprise d'enduit en maçonnerie en recherche
9.C
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 20 | Dépose-repose soignée des bustes en marbre existants
5.T
9 | 20.1 | Pour mémoire - à la charge de la MOA
9.M.A
9.M.A
9.M.B
9.& |  |  |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 21 | Dépose en démolition
5.T
9 | 21.1 | Dépose en démolition du bar
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 22 | Heure de régie
5.T
9 | 22.1 | Heure de régie pour accompagnements non identifiées ou identifiables en cours de chantier (percements, saignées dans les maçonneries)
9.& |  |  |  |  | H | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 23 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
5.T
9 | 23.1 | Réalisation du DOE
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1432
5.&
4.&
4 |  | FOYER DE LA CHEMINÉE (Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée) | [7 empty] | Option
5 | 24 | Restauration du foyer | [7 empty] | Option
5.T
9 | 24.1 | Révision des maçonneries du foyer, compris ramonage du départ de conduit
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
9 | 24.2 | Mise en place d'un pare-feu amovible
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 25 | Restitution du conduit de fumée | [7 empty] | Option
5.T
9 | 25.1 | Réouverture du conduit existant des niveaux 4 à 7
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
9 | 25.2 | Reprise en plâtre dans les deux loges compris peinture
9.& |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
9 | 25.3 | Reprises en maçonnerie de boisseaux en terre cuite
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.& |  |  |  |  | M2 | 97 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
9 | 25.4 | Ramonage et tubage
9.& |  |  |  |  | ML | 16.5 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
5.&
5 | 26 | Restitution d'une souche de cheminée en briques, pour raccordement au conduit intérieur | [7 empty] | Option
6 | 26.1 | Clôture en bardage bois 3,00 ht environ | [7 empty] | Option
6.T
9 | 26.1.1 | Compris mise en place, localisation, entretien, dépose et remise en état
9.M.Z
9.& |  |  |  |  | ML | 12 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
6.&
6 | 26.2 | Échafaudage extérieur (120,00 m2 environ) | [7 empty] | Option
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 26.2.1 | Compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état
9.M.A
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
6.&
6 | 26.3 | Sapine d'approvisionnement | [7 empty] | Option
6.T
6.T
9 | 26.3.1 | Sapine d'approvisionnement compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
6.&
6 | 26.4 | Découverture compris chevêtre | [7 empty] | Option
6.T
9 | 26.4.1 | Dépose de la couverture en ardoises, compris bâchage nécessaire
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
9 | 26.4.2 | Réalisation d'un chevêtre
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
6.&
6 | 26.5 | Restitution d'une souche neuve avec couronnement et bandeau moulurés en pierre de taille | [7 empty] | Option
6.T
9 | 26.5.1 | Souche de cheminée neuve
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
6.&
6 | 26.6 | Tranchées d'engravures et solins au mortier de chaux | [7 empty] | Option
6.T
9 | 26.6.1 | Solins
9.M.Z
9.M.Z
9.& |  |  |  |  | ML | 6 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
6.&
6 | 26.7 | Abergement et besace en plomb au droit de la souche de cheminée | [7 empty] | Option
6.T
6.T
6.T
9 | 26.7.1 | Abergement et besace en plomb de la souche
9.M.Z
9.M.Z
9.& |  |  |  |  | ML | 5 |  |  | 0 | Option | 12440 | 20% |  |  |  | 1432
6.&
5.&
4.&
4 |  | JARDINIÈRE (Option 3 : Restitution de la jardinière au pied de la statue de Voltaire) | [7 empty] | Option
5 | 27 | Mise en place d'une bordure de sol en marbre blanc | [7 empty] | Option
5.T
5.T
9 | 27.1 | Mise en place d'une bordure de sol en marbre blanc
9.& |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Option | 32699 | 20% |  |  |  | 1432
5.&
4.&
3.&
RECAPITULATIF LOT 1 MAÇONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  | 0
|  | INSTALLATIONS DE CHANTIER - PROTECTIONS |  |  | 0
|  | - PRÉPARATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - PROTECTIONS |  |  | 0
|  | FOYER PIERRE DUX |  |  | 0
|  | - RESTAURATION DE LA CHEMINÉE |  |  | 0
|  | - STATUE DE VOLTAIRE |  |  | 0
|  | - TRAVAUX DIVERS D'ACCOMPAGNEMENT |  |  | 0
|  | - FOYER DE LA CHEMINÉE |  |  | [Non totalisé] 0,00 €
|  | - JARDINIÈRE |  |  | [Non totalisé] 0,00 €
Total du lot LOT 1 MAÇONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF OPTION
|  | Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée | [8 empty] | 1
|  | FOYER DE LA CHEMINÉE |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 12440
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
Sous-total Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
|  | Option 3 : Restitution de la jardinière au pied de la statue de Voltaire | [8 empty] | 3
|  | JARDINIÈRE |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 32699
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 3 |  | 0
Sous-total Option 3 : Restitution de la jardinière au pied de la statue de Voltaire
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
|  | Option 5 : Rafraîchissement de la galerie des bustes | [8 empty] | 5
|  | Protection des sols par panneaux contreplaqué posés sur feutre géotextile de la galerie des bustes |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 54594
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 5 |  | 0
|  | Dépose-repose des lustres |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 52165
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 5 |  | 0
Sous-total Option 5 : Rafraîchissement de la galerie des bustes
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | PALAIS ROYAL - COMÉDIE FRANÇAISE - RESTAURATION DU FOYER PIERRE DUX |  | 0
0
3. | Code du dossier | 25026 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | LOT 1 MAÇONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 28/07/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO-DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 1
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0