## PDG
COMEDIE FRANCAISE – Site Richelieu
RENOVATION ENERGETIQUE
75 – PARIS 1Er ARRONDISSEMENT
DCE
FOYER PIERRE DUX
DPGF
LOT : CVC - PLB
2025-07-01
MAITRISE D’OUVRAGE :
Comédie Française
1, Place Colette
75 001 PARIS
Tél. 01 44 58 15 15
MAITRISE D’ŒUVRE :
2BDM- architecte mandataire | [16 empty] | BET CHOULET - BET Fluides / HQE
60-62 rue e Hauteville – 75010 Paris | [16 empty] | 60, avenue de la Margeride – 63170 Aubière
Tél. 01 42 26 76 10 | [16 empty] | Tél. 04 73 28 60 50
contact@2bdm.fr | [16 empty] | louis.choulet@betchoulet.fr
| C | F | D | C | E | C | H | O |  | C | V | C | D | P | G | F |  | T | N | T | Z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
PROJET |  |  | PHASE |  |  | EMETTEUR |  |  | LOT |  |  |  |  | TYPE |  |  |  | NIVEAU |  | ZONE |  | N° D’ORDRE |  |  |  | INDICE

## Préambule
LOT : CVC - PLB
Travaux CVC - PLB
PRINCIPE DE REMISE DES OFFRES
L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugerait utiles à l'Architecte et à l'ingénieur conseil, afin d'établir son offre sous forme de prix net et forfaitaire, toutes taxes comprises.
En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou faire l'objet d'un supplément de prix.
Dans le CCTP, les équipements sont décrits en faisant référence à des marques et types de matériels bien précis, afin de permettre une remise des offres claire. Il est demandé aux entreprises de répondre à cette offre.
Toutefois, d'autres matériels pourront également être proposés par les entreprises. Ceux-ci devront donc faire l'objet d'un mémoire annexe. Ces annotations devront indiquer les marques, types et caractéristiques principales des appareils. Les équipements proposés devront avoir les mêmes caractéristiques techniques, esthétiques et dimensionnelles que celles prévues à l'origine.
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les entreprises devront remettre leur offre de prix claire et détaillée suivant le cadre de bordereau quantitatif joint.
En cas de non spécification de la part des entreprises, il sera considéré que l'offre est conforme en tout point au CCTP.
Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra par article, la totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations. Les postes relatifs correspondants à la main d'œuvre ne seront, en aucun cas, ressortis à la fin des paragraphes ou de façon globale.

## DPGF
LOT : CVC - PLB
Référence | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T
1 | PREAMBULE - TRAVAUX PREPARATOIRE | PM
1.1 | CURAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
1.1.1 | Consignation de réseaux existants | PM
1.1.2 | Curage | PM
1.1.2.1 | Chauffage
| - Identification et repérage des réseaux et matériel de chauffage (VC élec) | PM
| - Neutralisation, dépose et évacuation des installations de chauffage (VC élec) | Ens |  |  |  | 0
1.1.2.2 | Eau Glacée
| - Identification et repérage des réseaux d'eau glacée | Ens |  |  |  | 0
| - Neutralisation, dépose et évacuation des réseaux d'eau glacée | Ens |  |  |  | 0
1.1.2.3 | Plomberie
| - Identification et repérage des réseaux de plomberie (EF, ECS, EU, Condensats) | Ens |  |  |  | 0
| - Neutralisation, dépose et évacuation des réseaux de plomberie (EF, ECS, EU, Condensats) | Ens |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CVC | PM
2.1 | BILAN CALORIFIQUE | PM
2.2 | PRODUCTIONS CALORIFIQUE ET FRIGORIFIQUE | PM
2.3 | RESEAUX HYDRAULIQUES
2.2.1 | Réseaux de distribution non régulés eau chaude F9
| - Vanne d'isolement | Ens. |  |  |  | 0
| - Vannes de réglage | Ens. |  |  |  | 0
2.2.2 | Réseaux de distribution non régulés eau glacée
| - Vanne d'isolement | Ens. |  |  |  | 0
| - Vannes de réglage | Ens. |  |  |  | 0
2.2.3 | Réseaux de distribution terminale change-over 2 tubes
2.2.4.1 | Vanne motorisée 6 voies
| - Vanne motorisée 6 voies dito CCTP, y compris toutes sujétions | Ens. |  |  |  | 0
2.2.4.2 | Accessoires hydrauliques
| - Vanne d'isolement | Ens. |  |  |  | 0
| - Filtres à tamis | Ens. |  |  |  | 0
| - Purgeur d'air automatique | Ens. |  |  |  | 0
| - Robinet de vidange | Ens. |  |  |  | 0
| - Thermomètres | Ens. |  |  |  | 0
| - Manomètres | Ens. |  |  |  | 0
2.2.4.3 | Régulation-Raccordement electrique | Cis
2.2.3 | Réseaux secondaires de distribution (apparents, faux plafond, gaines techniques)
- Canalisation en tube acier noir y compris toutes sujétions
| DN 15 | ml |  |  |  | 0
| DN 20 | ml |  |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement | Ens. |  |  |  | 0
| - Vannes de réglage | Ens. |  |  |  | 0
| - Purgeur d'air automatique | Ens. |  |  |  | 0
| - Purgeur d'air manuel | Ens. |  |  |  | 0
| - Robinet de vidange | Ens. |  |  |  | 0
- Calorifugeage des canalisations eau chaude (Laine de roche + kraft alu) y compris toutes sujétions (localisation : gaine technique et locaux)
| DN 15 | ml |  |  |  | 0
| DN 20 | ml |  |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  |  | 0
- Calorifugeage des canalisations eau glacée (coquille STYRODUR avec protection kraf alu) y compris toutes sujétions (localisation : gaine technique et locaux)
| DN 15 | ml |  |  |  | 0
| DN 20 | ml |  |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  |  | 0
| - Supportage, Etiquetages, etc.. | Cis
2.2.3 | Réseaux secondaires de distribution (encastrés sous le parquet du foyer)
- Canalisation en tube multicouches pré-isolé y compris toutes sujétions
| DN 15 | ml |  |  |  | 0
| DN 20 | ml |  |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement | Ens. |  |  |  | 0
| - Nourrice de distribution | Ens. |  |  |  | 0
| - Vannes de réglage | Ens. |  |  |  | 0
| - Purgeur d'air automatique | Ens. |  |  |  | 0
| - Purgeur d'air manuel | Ens. |  |  |  | 0
2.4 | VENTILO-CONVECTEURS ENCASTRES AU SOL
- Ventilo-convecteurs encastrés au sol 2 tubes suivant CCTP, y compris supports antivibratiles et toutes sujétions de raccordements...
| Longueur 1200 mm | Ens. |  |  |  | 0
| - Supports et fixations | Cis
| - Vanne d'isolement | Ens. |  |  |  | 0
| - Vanne 2 voies motorisée sur chacune des batteries | Ens. |  |  |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | Ens. |  |  |  | 0
| - Thermostat d'ambiance et commandes dito CCTP | Ens. |  |  |  | 0
| - Tuyauterie d'évacuation des condensats DN 32, y compris siphon et toutes sujétions de pose | ml
| - Protections, alimentations, liaisons et raccordements électriques, suivant les normes en vigueur | Cis
- Ventilo-convecteurs factices, y compris supports antivibratiles...
| Longueur 1200 mm | Ens. |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE SANITAIRE
3.1 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
- Canalisation en tube cuivre assemblée par brasure
| diam. 12 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 14 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 16 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 18 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 20 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 22 x 1 | ml |  |  |  | 0
| Autres | ml |  |  |  | 0
| - Pertes, raccords, colles, signalétiques et toutes sujétions de pose | inclus
- Calorifuge anti condensation en manchons élastomères, épaisseur et finition suivant CCTP :
| diam. 14 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 16 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 18 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 20 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 22 x 1 | ml |  |  |  | 0
| Autres … | ml |  |  |  | 0
| - Pertes, raccords, colles, signalétiques et toutes sujétions de pose | Ens.
- Vannes d'isolement:
| diam. 12 x 1 | U |  |  |  | 0
| diam. 14 x 1 | U |  |  |  | 0
| diam. 16 x 1 | U |  |  |  | 0
| diam. 18 x 1 | U |  |  |  | 0
| diam. 22 x 1 | U |  |  |  | 0
| Autres … | U |  |  |  | 0
| - Raccords, joints et toutes sujétions de pose | inclus
| - Clapet anti retour type EA | Ens.
| - Supportage. | inclus
| - Repérage, signalétique. | inclus
3.2 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
- Canalisation en cuivre assemblée par brasure
| diam. 12 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 14 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 16 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 18 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 20 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 22 x 1 | ml |  |  |  | 0
| Autres | ml |  |  |  | 0
| - Pertes, raccords, colliers, brasures, signalétique et toutes sujétions de pose | inclus
- Calorifuge anti condensation en coquilles laine de roche, épaisseur et finition suivant CCTP :
| diam. 14 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 16 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 18 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 20 x 1 | ml |  |  |  | 0
| diam. 22 x 1 | ml |  |  |  | 0
| Autres … | ml |  |  |  | 0
| - Pertes, raccords, colles, signalétiques et toutes sujétions de pose | Ens |  |  |  | 0
- Vannes d'isolement:
| diam. 12 x 1 | U |  |  |  | 0
| diam. 14 x 1 | U |  |  |  | 0
| diam. 16 x 1 | U |  |  |  | 0
| diam. 18 x 1 | U |  |  |  | 0
| diam. 22 x 1 | U |  |  |  | 0
| Autres … | U |  |  |  | 0
| - Raccords, joints et toutes sujétions de pose | Ens |  |  |  | 0
| - Clapet anti retour type EA | Ens |  |  |  | 0
| - Supportage. | inclus
| - Repérage, signalétique. | inclus
3.3 | DEFINITION DES APPAREILS SANITAIRES
| - Attentes BAR (EF, ECS, EU) | Ens. |  |  |  | 0
3.4 | EVACUATIONS SOLLECTIVE EU ET EV
- Evacuation EU/EV individuelles et collectives et ventilation de chute, compris évac. condensats issues des émetteurs, tube PVC
| diam. 32 | ml |  |  |  | 0
| diam. 40 | ml |  |  |  | 0
| diam. 50 | ml |  |  |  | 0
| diam. 63 | ml |  |  |  | 0
| diam. 75 | ml |  |  |  | 0
| diam. 100 | ml |  |  |  | 0
| diam. 110 | ml |  |  |  | 0
| Autres | ml |  |  |  | 0
| - Pertes, raccords, coudes, tés de visite, culottes, joints de dilatation, colle, supports, colliers et toutes sujétions de pose | Ens. |  |  |  | 0
4 | DIVERS
| - Notes de calcul d'exécution | Ens |  |  |  | 0
| - Analyse fonctionnelle | Ens |  |  |  | 0
| - Plans d'exécution | Ens |  |  |  | 0
| - Plans de réservation | Ens |  |  |  | 0
| - Participation et animation de la synthèse technique et architecturale | Ens |  |  |  | 0
| - Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens |  |  |  | 0
| - Essai AQC | Ens |  |  |  | 0
| - DIUO | Ens |  |  |  | 0
| - Percements et rebouchages | Ens |  |  |  | 0
| - Remplissage - Purge des réseaux | Ens |  |  |  | 0
| - Repérage, signalisation, étiquetage | Ens |  |  |  | 0
| - Contrôle, essais des installations | Ens |  |  |  | 0
| - Mise en service des installations | Ens |  |  |  | 0
| - Formations du personnel et des exploitants | Ens |  |  |  | 0
| - Manutention | Ens |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## RECAP
LOT : CVC - PLB
Référence | Désignation des ouvrages | Total HT en Euros
1 | PREAMBULE - TRAVAUX PREPARATOIRE | 0
1.1 | CURAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CVC
2.1 | BILAN CALORIFIQUE | PM
2.2 | PRODUCTION CALORIFIQUE | PM
2.3 | RESEAU DE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE | 0
2.4 | VENTILO-CONVECTEURS ENCASTRES AU SOL | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CVC
3.1 | DISTRIBUTION EAU FROIDE | 0
3.2 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE | 0
3.3 | DEFINITION DES APPAREILS SANITAIRES | 0
3.4 | EVACUATIONS SOLLECTIVE EU ET EV | 0
4 | DIVERS | 0
| TOTAL GENERAL H.T | 0
| TVA 20,00 % | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0
TOTAL RECAPITULATIF GENERAL H.T
TVA 19,60 %
MONTANT TOTAL TTC