## DPGF VITRY
2025MAPA008
[NOM DU CANDIDAT ICI]
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Le candidat renseigne les cellules en blanc
Document contractuel
N° de prix | Désignation de la prestation | Montant € H.T.
1 | Préparation du chantier
1.1 | Etablissement des études (modes opératoires, planning, plan d’installation de chantier, notes de calcul et de stabilité, PPSPS, SOGED, plan de retrait amiante, stratégie d’échantillonnage) et démarches administratives (DICT, obtention des autorisations de voirie)
1.2 | Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur toutes les voiries et infrastructures alentours avant travaux
2 | Installations de chantier et travaux préparatoires
2.1 | Installation, location, et désinstallation de chantier inclus les installations d'hygiène et de sécurité nécessaires au chantier pendant toute la durée des travaux
2.2 | Raccordement et distribution des fluides de chantier pendant la durée des travaux, y compris abonnements et consommations
2.3 | Fourniture et pose d'une clôture pleine bardée de 2 mètres de hauteur sur plôts en limite d'emprise travaux, y compris entretien et réparation.
2.4 | Fourniture et pose d'un portail double vantaux de 2 x 2 m, y compris entretien et réparations
2.5 | Réalisation d'une dalle de protection des trottoirs et chaussées dans l'emprise travaux, y compris dépose à l'issue des travaux
2.6 | Ensemble des travaux pour la mise en place du dévoiement de la circulation piétons pendant la durée du chantier, y compris remise en état en fin de chantier.
2.7 | Droits de voirie pour les emprise sur rue et les palissades chantier
2.8 | Nettoyage des voiries pendant la durée des démolitions et évacuations des gravats
2.9 | Fourniture, pose et entretien Panneau de chantier
2.10 | Gardiennage du site 24H/24 par Agent de Sécurité en présentiel
3 | Travaux de curage
3.1 | Curage, déshabillage et tri, y compris sujétions liées au plomb
3.2 | Chargement, transport et traitement en filière de recyclage et/ou valorisation, ou en ISDND
4 | Travaux de désamiantage
4.1 | Etudes spécifiques aux travaux de désamiantage
4.2 | Dépose des matériaux contenant de l'amiante, selon diagnostic fourni au DCE
4.3 | Métrologie, selon règlementation en vigueur
4.4 | Transport et élimination des déchets d'amiante en Installation classée, selon la nature des matériaux
5 | Travaux de déconstruction
5.1 | Démolition soignée en limite d'emprise, y compris sciage, démolition manuelle, échafaudage, démolition par passes alternées
5.2 | Fournitures et mise en œuvre d'étais en sous-sol du bâtiment mitoyen n°23
5.3 | Mise en œuvre d'un suivi des déformations des voiles mitoyens par prismes
5.4 | Déconstruction des superstructures
5.5 | Déconstruction des infrastructures
5.6 | Evacuation des gravats
6 | Remise en état
6.1 | Reprise d'étanchéité des voiles d'infrastructure mis à nu en limite d'emprise
6.2 | Reprise d'enduit des voiles de superstructure mis à nu en limite d'emprise
6.3 | Nivellement emprise travaux, nettoyage et mise en sécurité
6.4 | Mise en place de clôtures définitives en limite d'emprise à l'issue des travaux
6.5 | Déconnexion des réseaux d'Adduction d'Eau Potable, y compris prise en charge de l'intervention des concessionnaires, et bouchonnage réseaux d'EP/EU
7 | Réception des travaux
7.1 | Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur toutes les voiries et infrastructures alentours après travaux
7.2 | Etablissement d'un relevé géomètre de l'emprise restituée
7.3 | Etablissement du DOE
TOTAL € H.T. |  | 0
T.V.A. 20% |  | 0
TOTAL € T.T.C. |  | 0