## CVC
DPGF
| Désignations | Unité | Qté | P.U | Prix Total
EUROS HT
LOT CVC - Ventilation spécifique
3.1 | Extracteur
| Extracteur sorbonne - 2160 m3/h | u |  |  | 0
| Plaque gravée | u |  |  | 0
| Raccordement aéraulique | ens |  |  | 0
| Raccordement électriques et de communication | ens |  |  | 0
3.2 | Gainerie d'extraction
| Gaine PVC Ø250 | ml |  |  | 0
| Gaine PVC Ø400 | ml |  |  | 0
| Calorifuge 50mm finition kraft alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge 50mm finition tôle isoxal | m² |  |  | 0
| Té de souche isolé | u |  |  | 0
| Flexible de raccordement | u |  |  | 0
| Grille extérieure | u |  |  | 0
3.3 | Caisson d'insufflation
| Insufflateur - 2160 m3/h - Batterie électrique | u |  |  | 0
| Régulation | u |  |  | 0
| Commande tactile déportée | u |  |  | 0
| Câblage | ens |  |  | 0
| Raccordements électriques | ens |  |  | 0
3.4 | Gainerie de soufflage
| Gaine galva Ø400 | ml |  |  | 0
| Manchette souple | u |  |  | 0
| Té de souche isolé | u |  |  | 0
| Flexible | u |  |  | 0
| Calorifuge 50mm finition kraft alu | m² |  |  | 0
| Calorifuge 50mm finition tôle isoxal | m² |  |  | 0
| Raccordement air neuf sur caisson/plénum existant | u |  |  | 0
| Etiquetage et repérage | ens |  |  | 0
3.5 | Travaux induits |  |  |  | 0
| Carottages | u |  |  | 0
| Calfeutrements | u |  |  | 0
| Costière | u |  |  | 0
| Cross | u |  |  | 0
| Réfection étanchéité | u |  |  | 0
3.6 | Diffuseurs |  |  |  | 0
| Flexible de raccordement | u |  |  | 0
Plénum
| Diffuseur de soufflage | u |  |  | 0
3.7 | Panneau de commande sorbonne |  |  |  | 0
| Télécommande | u |  |  | 0
3.8 | Régulateur de débit de soufflage |  |  |  | 0
| Régulateur de soufflage | u |  |  | 0
3.9 | Régulateur de sorbonne |  |  |  | 0
| Régulateur de sorbonne | u |  |  | 0
3.10 | Mise en service |  |  |  | 0
| Câblage, raccordmeent électrique, mise en service et essais | ens |  |  | 0
3.11 | Électricité |  |  |  | 0
| Départ protégé en TD Comble technique | u |  |  | 0
| Armoire électrique | u |  |  | 0
3.12 | Essais de confinement de sorbonne |  |  |  | 0
| Essai de confinement par organisme agrée | u |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | u |  |  | 0
3.13 | Plomberie |  |  |  | 0
| Percements et calfeutrements | u |  |  | 0
| Réseau EF en cuivre | ml |  |  | 0
| Réseau EU en PEHD | ml |  |  | 0
| Raccordement sur réseau existant | ens |  |  | 0
| Dévoiement des réseaux EF/EU dans la plafond du RDC | ens |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0