## Récap. général
ATTIC+
le 05/09/2025
Transfert vers EXCEL
Affaire :
Aménagement d'un crèche d'entreprises
Maître d'ouvrage :
CCI Limoges Haute-Vienne
| BASE |  |  |  | PSE | [6 empty] | TOTAL
Liste des lots : | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en € | Remplacement de la porte de la chaufferie | Remplacement des portes des locaux techniques extérieures | Mise en place de casiers dans les vestiaires du personnel | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en € | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en €
Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS | 0 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE | 0 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°03 RAVALEMENT | 0 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°04 ETANCHEITE | 0 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS | 0 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°08 SOLS SOUPLES | 0 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°09 PEINTURE | 0 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEU
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés. |  |  |  | 0 | ART | NID-C373
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-C372
2.1 | ETUDES EXE |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-K042
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-K043
2.2 | VOIRIE |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Marquage au sol |  |  |  |  | CH5
| Lignes | ml |  |  | 0 | ART | NID-J767
| Surlargeur place PMR | m² |  |  | 0 | ART | NID-G600
| Logo PMR | U |  |  | 0 | ART | NID-A087
2.2.2 | Bandes de guidage |  |  |  |  | CH5
| Collées | ml |  |  | 0 | ART | NID-C165
2.2.3 | Panneaux |  |  |  |  | CH5
2.2.3.1 | PMR |  |  |  |  | CH6
| Sur pied | U |  |  | 0 | ART | NID-G602
2.3 | ABRI DE JARDIN |  |  |  |  | CH4
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | FGC-E940
2.4 | ESPACES VERTS - AMENAGEMENTS DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Reprofilage de terrain |  |  |  |  | CH5
| Epaisseur minimum : 0.20 m | m² |  |  | 0 | ART | NID-E757
2.4.2 | Clôture |  |  |  |  | CH5
2.4.2.1 | Mailles soudées standards |  |  |  |  | CH6
| Hauteur 1.75 m ht | ml |  |  | 0 | ART | NID-G583
2.4.3 | Portail et portillon |  |  |  |  | CH5
2.4.3.1 | Acier galvanisé plastifié |  |  |  |  | CH6
| A 2 vantaux : 1.85 m de passage | U |  |  | 0 | ART | NID-A289
2.4.4 | Démoussage |  |  |  |  | CH5
| Compris pulvérisation d'un traitement curatif | m² |  |  | 0 | ART | NID-C515
2.5 | RAMPES D'ACCES |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Adaptation |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | FGC-F334
2.5.2 | Créée |  |  |  |  | CH5
| Finition balayée | m² |  |  | 0 | ART | NID-E574
2.6 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-A771
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | NID-C392
| Montant HT du Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

## Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIAN
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-J971
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés. |  |  |  | 0 | ART | NID-E149
2.1 | ETUDES EXE |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A136
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-K018
2.2 | CONSTAT D'HUISSIER |  |  |  |  | CH4
| Etat des lieux | Forf |  |  | 0 | ART | NID-A450
2.3 | ORGANISATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Entretien voirie et plateforme de chantier |  |  |  |  | CH5
| Pour toute la durée des travaux | Ens |  |  | 0 | ART | BEN-B963
2.3.2 | Branchements |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-H035
2.3.3 | Plan d'installation de chantier |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A137
2.3.4 | Locaux de chantier |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Mois |  |  | 0 | ART | BEN-H413
2.3.5 | Panneau de chantier |  |  |  |  | CH5
| Compris entretien et remise en état | Ens |  |  | 0 | ART | NID-D376
2.3.6 | Préparation |  |  |  |  | CH5
2.3.6.1 | Clôture |  |  |  |  | CH6
| Hauteur : 2.00 m | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A608
2.3.6.2 | Trait de niveau |  |  |  |  | CH6
| 1.00 m au dessus des sols finis | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A609
2.3.6.3 | Protections |  |  |  |  | CH6
| Pour toute la durée du chantier | Forf |  |  | 0 | ART | NID-A610
2.3.7 | Dispositifs de sécurité des personnes |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-D374
2.3.8 | Remise en état |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-J694
2.4 | DESAMIANTAGE |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  | CH5
2.4.1.1 | Démarches et autorisation |  |  |  |  | CH6
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A346
2.4.1.2 | Plan de retrait |  |  |  |  | CH6
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A347
2.4.1.3 | Installation de chantier |  |  |  |  | CH6
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-D381
2.4.1.4 | Confinement |  |  |  |  | CH6
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-D382
2.4.2 | Dépose des matériaux amiantés |  |  |  |  | CH5
2.4.2.1 | Nature de la dépose |  |  |  |  | CH6
| Suivant rapport amiante | PM |  |  | 0 | ART | NID-B310
2.4.2.2 | Mode opératoire pour matériaux non friables |  |  |  |  | CH6
| Pour mémoire | PM |  |  | 0 | ART | NID-A348
2.4.2.3 | Enduit plâtre |  |  |  |  | CH6
|  | m² |  |  | 0 | ART | FGC-D968
2.4.2.4 | Joint de bride |  |  |  |  | CH6
|  | U |  |  | 0 | ART | FGC-D969
2.4.3 | Prise en charge des déchets |  |  |  |  | CH5
2.4.3.1 | Stockage temporaire des déchets |  |  |  |  | CH6
| Suivant nécessité | PM |  |  | 0 | ART | NID-B313
2.4.3.2 | Sortie des déchets |  |  |  |  | CH6
| A intégrer dans les prix unitaires | PM |  |  | 0 | ART | NID-A971
2.4.3.3 | Transport des déchets |  |  |  |  | CH6
| Conformément à la réglementation | PM |  |  | 0 | ART | NID-B314
2.4.3.4 | Suivi administratif |  |  |  |  | CH6
| Compris émission d'un bordereau de suivi des déchets | PM |  |  | 0 | ART | NID-B316
2.4.3.5 | Examen visuel de contrôle en fin de travaux |  |  |  |  | CH6
| Par un contrôleur technique | U |  |  | 0 | ART | NID-B317
2.4.4 | Dépose et évacuation de l'installation de chantier |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A350
2.4.5 | Programme de contrôle d'empoussièrement |  |  |  |  | CH5
| Par un organisme agréé | Ens |  |  | 0 | ART | NID-B318
2.4.6 | Nettoyage et restitution des locaux |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A349
2.4.7 | Rapport final d'intervention |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-B319
2.5 | DEMOLITION DE SOLS |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Carrelage au sol |  |  |  |  | CH5
| Compris tri et évacuation | m² |  |  | 0 | ART | NID-C519
2.5.2 | Arrachage de sols souples |  |  |  |  | CH5
2.5.2.1 | Sol plastique |  |  |  |  | CH6
| Compris grattage des résidus de colle | m² |  |  | 0 | ART | NID-C521
2.5.3 | Plinthes |  |  |  |  | CH5
2.5.3.1 | Bois |  |  |  |  | CH6
| Compris évacuation | ml |  |  | 0 | ART | NID-C522
2.5.3.2 | Carrelage |  |  |  |  | CH6
| Compris évacuation | ml |  |  | 0 | ART | NID-C523
2.6 | DEMOLITION DE MENUISERIES |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Dépose de menuiseries intérieures |  |  |  |  | CH5
2.6.1.1 | Blocs-portes |  |  |  |  | CH6
| 1 vantail | U |  |  | 0 | ART | NID-C512
| 2 vantaux | U |  |  | 0 | ART | NID-G757
2.7 | DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES |  |  |  |  | CH4
2.7.1 | Cloisons non porteuses |  |  |  |  | CH5
2.7.1.1 | Légères |  |  |  |  | CH6
| Matériaux de toutes natures | m² |  |  | 0 | ART | NID-C517
2.8 | DEMOLITION DE PLAFONDS |  |  |  |  | CH4
2.8.1 | En plâtre |  |  |  |  | CH5
| Compris tri et évacuation | m² |  |  | 0 | ART | NID-H234
2.8.2 | En dalles |  |  |  |  | CH5
| Compris tri et évacuation | m² |  |  | 0 | ART | NID-C530
2.9 | CURAGE GENERAL |  |  |  |  | CH4
| L'ensemble | m² |  |  | 0 | ART | NID-A111
2.10 | PERCEMENTS |  |  |  |  | CH4
2.10.1 | Carottage |  |  |  |  | CH5
| Ø315 | U |  |  | 0 | ART | NID-D605
2.10.2 | Allège à démolir |  |  |  |  | CH5
| Compris raccord | U |  |  | 0 | ART | DEPALL
2.11 | RESEAUX |  |  |  |  | CH4
2.11.1 | Saignées |  |  |  |  | CH5
| Compris rebouchage | ml |  |  | 0 | ART | NID-D686
2.11.2 | Réseau Eaux usées / Eaux vannes |  |  |  |  | CH5
| Canalisations enterrées | ml |  |  | 0 | ART | NID-B279
2.12 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.12.1 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-A115
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | NID-E150
| Montant HT du Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE

## Lot N°03 RAVALEMENT
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés. |  |  |  | 0 | ART | NID-A005
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-A004
2.1 | ETUDES EXE |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A955
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A956
2.2 | ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS |  |  |  |  | CH4
| Selon nécessité | m² |  |  | 0 | ART | NID-A456
2.3 | NETTOYAGES |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Nettoyage basse pression |  |  |  |  | CH5
| Compris traitement ponctuel des anomalies | m² |  |  | 0 | ART | NID-A479
2.4 | IMPERMEABILISATION |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Verticale classement I3 |  |  |  |  | CH5
| Compris travaux préparatoires | m² |  |  | 0 | ART | NID-H316
2.5 | PEINTURE EXTERIEURE |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Sur support existant ciment ou béton |  |  |  |  | CH5
| Pour le logo de la CCI | Ens |  |  | 0 | ART | NID-E732
2.5.2 | Sur supports métalliques |  |  |  |  | CH5
| Compris travaux préparatoires | m² |  |  | 0 | ART | FGC-E763
2.6 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Traitement des dilatations |  |  |  |  | CH5
2.6.1.1 | Profils de façade extérieurs |  |  |  |  | CH6
| En aluminium anodisé | ml |  |  | 0 | ART | NID-C497
2.6.2 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-C621
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | NID-A006
| Montant HT du Lot N°03 RAVALEMENT |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°03 RAVALEMENT

## Lot N°04 ETANCHEITE
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés sans aucun ajout ni retrait de ligne. Toutefois un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-E195
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-A768
2.1 | ETUDES D'EXECUTION |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A950
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-A951
2.2 | DEPOSE |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Décapage des relevés |  |  |  |  | CH5
| Compris évacuation | ml |  |  | 0 | ART | NID-C546
2.2.2 | Arrachage des avaloirs EP |  |  |  |  | CH5
| Compris dépose des accessoires | U |  |  | 0 | ART | NID-C548
2.2.3 | Dépose de l'étanchéité |  |  |  |  | CH5
| Compris évacuation | m² |  |  | 0 | ART | NID-C666
2.2.4 | Dépose des accessoires |  |  |  |  | CH5
| Tôles pliées | ml |  |  | 0 | ART | JM-C665
2.2.5 | Dépose de socle béton |  |  |  |  | CH5
| Compris tri et évacuation | U |  |  | 0 | ART | FGC-E409
2.2.6 | Dépose de socle |  |  |  |  | CH5
| Compris tri et évacuation | U |  |  | 0 | ART | FGC-E411
2.2.7 | Dépose de potelets |  |  |  |  | CH5
| Compris tri et évacuation | U |  |  | 0 | ART | FGC-E410
2.2.8 | Délardage des relevés |  |  |  |  | CH5
| Compris tri et évacuation | ml |  |  | 0 | ART | FGC-E412
2.2.9 | Dépose des descentes |  |  |  |  | CH5
| Dépose sans réemploi | ml |  |  | 0 | ART | NID-C405
2.3 | ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS |  |  |  |  | CH4
| Selon nécessité | Ens |  |  | 0 | ART | NID-E042
2.4 | ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Pare-vapeur |  |  |  |  | CH5
| A base de liant élastomère | m² |  |  | 0 | ART | NID-E568
2.4.2 | Isolation thermique |  |  |  |  | CH5
| Mousse de polyuréthane : 100 mm | m² |  |  | 0 | ART | NID-C907
2.4.3 | Membrane bitumineuse non circulable |  |  |  |  | CH5
| Bitume élastomère - Protection gravillon | m² |  |  | 0 | ART | NID-B964
2.4.4 | Relevés |  |  |  |  | CH5
| Sur acrotère ou relevé béton | ml |  |  | 0 | ART | NID-E786
2.5 | TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Naissances pour complexe d'étanchéité |  |  |  |  | CH5
| Naissance traversant un acrotère | U |  |  | 0 | ART | NID-E260
2.5.2 | Boite à eaux |  |  |  |  | CH5
| 200 x 200 x 200 | U |  |  | 0 | ART | BEN-C696
2.5.3 | Tuyaux de descentes en acier galvanisé laqué |  |  |  |  | CH5
| Diamètre 100 | ml |  |  | 0 | ART | NID-F208
2.6 | ECLAIREMENT/ DESENFUMAGE |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Eclairage zénithal |  |  |  |  | CH5
| 1.20 x 1.20 m | U |  |  | 0 | ART | NID-D411
| Barre accroche échelle + échelle | U |  |  | 0 | ART | FGC-F330
2.6.2 | Eclairage zénithal avec store |  |  |  |  | CH5
| 1.20 x 1.20 m | U |  |  | 0 | ART | FGC-F329
2.7 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.7.1 | Accessoires |  |  |  |  | CH5
2.7.1.1 | Couvertines |  |  |  |  | CH6
| En acier laqué | ml |  |  | 0 | ART | NID-C674
2.7.2 | Sécurité |  |  |  |  | CH5
2.7.2.1 | Crochets pour la sécurité |  |  |  |  | CH6
| Pour entretien des toitures | Ens |  |  | 0 | ART | NID-B368
2.7.3 | Raccords divers |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-D670
2.7.4 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-B369
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | NID-E198
| Montant HT du Lot N°04 ETANCHEITE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°04 ETANCHEITE

## Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEUR
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés. |  |  |  | 0 | ART | NID-B447
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-B446
2.1 | ETUDES EXE |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-K024
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-K025
2.2 | DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | CH4
| Dépose sans réemploi | U |  |  | 0 | ART | NID-D422
2.3 | GENERALITES |  |  |  |  | CH4
| Pour mémoire | PM |  |  | 0 | ART | NID-A877
2.4 | VOLUMES DE REMPLISSAGE |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Double vitrage feuilleté à isolation thermique renforcée et retardateur d'effraction |  |  |  |  | CH5
2.4.1.1 | Type A10 |  |  |  |  | CH6
| Compris dans articles ci-après | PM |  |  | 0 | ART | NID-G637
2.5 | ENSEMBLES VITRES EXTERIEURS |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Fenêtre coulissante |  |  |  |  | CH5
| M. ALU EXT 2 : 2.41 x 1.13 m ht | U |  |  | 0 | ART | NID-C444
2.5.2 | Porte 2 vantaux + 2 parties fixes |  |  |  |  | CH5
| M. ALU 1 : 3.56 x 2.50 m ht | U |  |  | 0 | ART | NID-A883
2.6 | OCCULTATIONS |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Protection solaire intérieure |  |  |  |  | CH5
2.6.1.1 | Store rouleau à tissus occultant |  |  |  |  | CH6
| 2.39 x 0.87 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F323
| 2.41 x 1.13 m ht | U |  |  | 0 | ART | NID-B147
| 3.56 x 0.87 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F322
2.7 | FILM DE SABLAGE |  |  |  |  | CH4
| 3.56 x 0.87 m ht | U |  |  | 0 | ART | NID-D324
2.8 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.8.1 | Révision des manoeuvres d'ouverture de menuiseries extérieures |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | FGC-E413
2.8.2 | Habillage d'appuis |  |  |  |  | CH5
| En aluminium | ml |  |  | 0 | ART | NID-G745
2.8.3 | Entrées d'air |  |  |  |  | CH5
2.8.3.1 | Sur menuiseries neuves |  |  |  |  | CH6
| Pose | U |  |  | 0 | ART | NID-C910
2.8.3.2 | Sur menuiseries existantes |  |  |  |  | CH6
| Pose | U |  |  | 0 | ART | FGC-A080
2.8.4 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-A381
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | NID-E635
| Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

## Lot N°05 Remplacement de la po
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
3 | P.S.E. N°01 : REMPLACEMENT DE LA PORTE DE LA CHAUFFERIE |  |  |  |  | CH3
3.1 | DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | CH4
| Dépose sans réemploi | U |  |  | 0 | ART | FGC-F331
3.2 | PORTES |  |  |  |  | CH4
3.2.1 | Simple action - Coupe-feu 1h |  |  |  |  | CH5
3.2.1.1 | 2 vantaux |  |  |  |  | CH6
| (0.75+0.75) x 2.10 m | U |  |  | 0 | ART | FGC-C956
| Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Remplacement de la porte de la chaufferie

## Lot N°05 Remplacement des port
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
4 | P.S.E. N°02 : REMPLACEMENT DES PORTES DES LOCAUX TECHNIQUES |  |  |  |  | CH3
4.1 | DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | CH4
| Dépose sans réemploi | U |  |  | 0 | ART | FGC-F332
4.2 | PORTES |  |  |  |  | CH4
4.2.1 | Simple action - Coupe-feu 1h |  |  |  |  | CH5
4.2.1.1 | 1 vantail |  |  |  |  | CH6
| 1.15 x 2.20 m | U |  |  | 0 | ART | FGC-D855
4.2.1.2 | 2 vantaux |  |  |  |  | CH6
| (1.15+1.15) x 2.20 m | U |  |  | 0 | ART | FGC-F333
| Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Remplacement des portes des locaux techniques extérieures

## Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAF
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3 | PLATR
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés. |  |  |  | 0 | ART | NID-B457
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-B456
2.1 | ETUDES EXE |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-C069
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-C070
2.2 | TRAVAUX SUR OUVRAGES EXISTANTS |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Ouverture dans cloison |  |  |  |  | CH5
| Pour porte 1 vantail | U |  |  | 0 | ART | FGC-B447
2.2.2 | Bouchements de baie |  |  |  |  | CH5
2.2.2.1 | Bouchement dans murs de refend |  |  |  |  | CH6
|  | m² |  |  | 0 | ART | NID-D236
2.2.2.2 | Bouchement dans cloisons existantes |  |  |  |  | CH6
|  | m² |  |  | 0 | ART | BOUCPORT
2.3 | DOUBLAGES |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Plaques collées |  |  |  |  | CH5
2.3.1.1 | Standard |  |  |  |  | CH6
| Plâtre de 13 mm | m² |  |  | 0 | ART | NID-C363
2.4 | CLOISONS DE DISTRIBUTION |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Mode opératoire |  |  |  |  | CH5
| Pour Mémoire | PM |  |  | 0 | ART | NID-D177
2.4.2 | Pose des huisseries |  |  |  |  | CH5
| Pose et réglage d'huisseries | U |  |  | 0 | ART | BEN-C918
2.4.3 | Plaques de plâtre sur ossature métallique |  |  |  |  | CH5
2.4.3.1 | Section 98/48 avec laine minérale - Standards |  |  |  |  | CH6
| Entraxe 0.60 m - montant simple - Plaques Std | m² |  |  | 0 | ART | NID-C364
2.5 | PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Plafonds sur ossature simple |  |  |  |  | CH5
2.5.1.1 | Droit Standard |  |  |  |  | CH6
| Plaques de 13 mm | m² |  |  | 0 | ART | NID-B910
2.5.1.2 | Droit REI 60 |  |  |  |  | CH6
| REI 60 | m² |  |  | 0 | ART | NID-C017
2.5.2 | Plafonds démontables |  |  |  |  | CH5
2.5.2.1 | Architecturaux |  |  |  |  | CH6
| Ossature apparente | m² |  |  | 0 | ART | FGC-C811
2.5.2.2 | Hygiène Décoratif |  |  |  |  | CH6
| Epaisseur 20 mm | m² |  |  | 0 | ART | NID-D774
2.5.3 | Jouées |  |  |  |  | CH5
| Droites | m² |  |  | 0 | ART | NID-C026
2.6 | GAINES TECHNIQUES, COFFRES |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Coffres horizontaux |  |  |  |  | CH5
| Plaques HD | m² |  |  | 0 | ART | FGC-F349
2.6.2 | Coffres verticaux |  |  |  |  | CH5
| Plaques HD | m² |  |  | 0 | ART | NID-C566
2.7 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.7.1 | Raccords |  |  |  |  | CH5
| Forfait | Forf |  |  | 0 | ART | NID-C668
2.7.2 | Traitement des joints |  |  |  |  | CH5
| Pour mémoire | PM |  |  | 0 | ART | NID-B323
2.7.3 | Renforts - Raidisseurs |  |  |  |  | CH5
| Suivant demandes des autres corps d'état | Ens |  |  | 0 | ART | NID-D742
2.7.4 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-B326
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | NID-B479
| Montant HT du Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

## Lot N°07 MENUISERIES INTERIEUR
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3 | MEBOI
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés. |  |  |  | 0 | ART | NID-B453
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-B452
2.1 | ETUDES EXE |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-C096
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-C097
2.2 | DEPOSE/REPOSE |  |  |  |  | CH4
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | FGC-E417
2.3 | BLOCS-PORTES |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Grand Vitrage - EW30 |  |  |  |  | CH5
| (0.93+0.93) x 2.04 | U |  |  | 0 | ART | NID-G772
2.3.2 | Acoustique - 1 Vantail avec oculus |  |  |  |  | CH5
| 0.93 x 2.04 ht m | U |  |  | 0 | ART | FGC-F346
2.3.3 | Blocs-portes pleins stratifiés |  |  |  |  | CH5
2.3.3.1 | Acoustique - CF 1/2 h - 1 Vantail |  |  |  |  | CH6
2.3.3.1.1 | Indice d'affaiblissement acoustique 37 dB |  |  |  |  | CH6
| 0.93 x 2.04 ht m | U |  |  | 0 | ART | FGC-C848
| 0.93 x 2.04 m ht - avec anti-pince doigts | U |  |  | 0 | ART | FGC-E416
2.3.3.2 | Coupe-feu 1/2 h - 1 Vantail |  |  |  |  | CH6
| 0.93 x 2.04 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-E418
| 0.93 x 2.04 m ht - avec anti-pince doigts | U |  |  | 0 | ART | NID-C046
2.3.3.3 | Standard - 1 Vantail |  |  |  |  | CH6
| 0.93 x 2.04 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-D921
| 0.93 x 2.04 m ht - bec de canne | U |  |  | 0 | ART | FGC-D922
| 0.93 x 2.04 bec de canne + barre de préhension | U |  |  | 0 | ART | NID-C030
2.3.3.4 | Coupe-feu 1/2 h - 2 Vantaux |  |  |  |  | CH6
| (0.90 + 0.50) x 2.04 - garniture inox | U |  |  | 0 | ART | NID-C989
| (0.73 + 0.73) x 2.04 - garniture inox | U |  |  | 0 | ART | FGC-F347
| (0.56 + 0.56) x 2.04 - garniture inox | U |  |  | 0 | ART | FGC-F348
2.3.4 | Façade de gaines techniques |  |  |  |  | CH5
2.3.4.1 | Porte âme pleine - 1 vantail - CF 1/2 H |  |  |  |  | CH6
| 0.53 x 2.04 | U |  |  | 0 | ART | NID-A998
2.4 | CHASSIS VITRE |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Fixe - Double vitrage acoustique |  |  |  |  | CH5
| M INT 1 : 3.00 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F338
| M INT 2 : 1.00 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F339
| M INT 4 : 4.00 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F340
| M INT 5 : 0.79 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-C931
| M INT 6 : 1.40 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F343
2.4.2 | Fixe - Double vitrage avec store |  |  |  |  | CH5
| M INT 1 : 3.00 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-C932
| M INT 2 : 1.00 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F344
| M INT 3 : 0.59 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F345
| M INT 6 : 1.40 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F342
| M INT 7 : 2.00 x 1.00 m ht | U |  |  | 0 | ART | FGC-F341
2.5 | EQUIPEMENTS |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Plan vasque |  |  |  |  | CH5
| En stratifié | Ens |  |  | 0 | ART | NID-B087
2.5.2 | Espace de change |  |  |  |  | CH5
| Pour le Change 1 | Ens |  |  | 0 | ART | FGC-A676
| Pour le Change 2 | Ens |  |  | 0 | ART | FGC-F324
2.5.3 | Portillon |  |  |  |  | CH5
| Entre la salle d'activité et l'accueil | U |  |  | 0 | ART | NID-D095
2.5.4 | Séparation urinoir |  |  |  |  | CH5
| En panneaux compacts massifs stratifiés deux faces | U |  |  | 0 | ART | BEN-A725
2.6 | PROTECTIONS |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Des murs |  |  |  |  | CH5
2.6.1.1 | Panneaux |  |  |  |  | CH6
| Panneaux PVC rigides couleur unie | m² |  |  | 0 | ART | BEN-A123
2.6.2 | Protection des angles saillants |  |  |  |  | CH5
| Cornière en mousse - Ht 1.00 m | U |  |  | 0 | ART | NID-C920
2.7 | SIGNALETIQUE |  |  |  |  | CH4
2.7.1 | Des locaux |  |  |  |  | CH5
| Sticker | U |  |  | 0 | ART | NID-D038
2.8 | PLACARDS |  |  |  |  | CH4
2.8.1 | Portes de placards coulissantes |  |  |  |  | CH5
| De 1.50 à 1.59 m de largeur | U |  |  | 0 | ART | FGC-C648
| De 2.60 à 2.69 m de largeur | U |  |  | 0 | ART | FGC-F327
| De 2.80 à 2.89 m de largeur | U |  |  | 0 | ART | FGC-B569
2.8.2 | Aménagement de placard |  |  |  |  | CH5
2.8.2.1 | Etagères mélaminés |  |  |  |  | CH6
| Pour placard de 1.50 à 1.59 m de largeur | U |  |  | 0 | ART | FGC-F325
| Pour placard de 2.60 à 2.69 m de largeur | U |  |  | 0 | ART | FGC-F328
| Pour placard de 2.80 à 2.89 m de largeur | U |  |  | 0 | ART | FGC-F326
2.9 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.9.1 | Détalonnage |  |  |  |  | CH5
| Suivant indications du lot VMC | PM |  |  | 0 | ART | NID-C721
2.9.2 | Organigramme des clés |  |  |  |  | CH5
| L'ensemble | Ens |  |  | 0 | ART | NID-B172
2.9.3 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-B126
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | NID-B443
| Montant HT du Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT

## Lot N°07 Mise en place de casi
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
3 | P.S.E. N°03 : MISE EN PLACE DE CASIERS DANS LES VESTIAIRES DU PERSONNEL |  |  |  |  | CH3
3.1 | CASIERS |  |  |  |  | CH4
| Géant 2 cases avec clé | U |  |  | 0 | ART | CAH-C762
| Montant HT du Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT
Mise en place de casiers dans les vestiaires du personnel

## Lot N°08 SOLS SOUPLES
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés. |  |  |  | 0 | ART | STA-A033
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-D746
2.1 | ETUDES EXE |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-C088
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-C089
2.2 | PREPARATION DU SUPPORT |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Ragréage |  |  |  |  | CH5
2.2.1.1 | Classement P4SR |  |  |  |  | CH6
| épaisseur minimale 3 mm | m² |  |  | 0 | ART | NID-C091
2.2.2 | Sous-couche de désolidarisation |  |  |  |  | CH5
2.2.2.1 | Sol PVC |  |  |  |  | CH6
| Membrane d'étanchéité stabilisante | m² |  |  | 0 | ART | NID-B803
2.2.2.2 | Sol linoléum |  |  |  |  | CH6
| Primaire époxy bicomposant | m² |  |  | 0 | ART | NID-B977
2.3 | FINITION PVC |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Compact Hétérogène |  |  |  |  | CH5
2.3.1.1 | U3P3 |  |  |  |  | CH6
| Epaisseur totale : 2.00 mm | m² |  |  | 0 | ART | NID-D476
2.3.1.2 | U4P3 |  |  |  |  | CH6
| Epaisseur totale : 2.00 mm | m² |  |  | 0 | ART | NID-D477
2.4 | REVETEMENT LINOLEUM |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | U4P3 2.5 mm |  |  |  |  | CH5
| Épaisseur 2.5 mm | m² |  |  | 0 | ART | NID-C024
2.5 | ACCESSOIRES |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Profil d'arrêt |  |  |  |  | CH5
| En aluminium | ml |  |  | 0 | ART | NID-C095
2.5.2 | Plinthes |  |  |  |  | CH5
2.5.2.1 | Profilé d'appui décoratif |  |  |  |  | CH6
| Hauteur 80 mm | ml |  |  | 0 | ART | NID-D020
2.5.2.2 | Linoléum |  |  |  |  | CH6
| Hauteur : 100 mm | ml |  |  | 0 | ART | NID-D018
2.6 | TAPIS |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Intérieur |  |  |  |  | CH5
| Tufté | m² |  |  | 0 | ART | NID-B811
2.7 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.7.1 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-B754
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | STA-A047
| Montant HT du Lot N°08 SOLS SOUPLES |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°08 SOLS SOUPLES

## Lot N°09 PEINTURE
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3 | PEINT
| Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés. |  |  |  | 0 | ART | NID-J995
| Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler. |  |  |  | 0 | ART | NID-J994
2.1 | ETUDES EXE |  |  |  |  | CH4
| Etudes EXE | Ens |  |  | 0 | ART | NID-K034
| D.O.E. | Ens |  |  | 0 | ART | NID-K035
2.2 | FINITION DES PLAFONDS |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Peinture intérieure |  |  |  |  | CH5
2.2.1.1 | Sur supports plâtre |  |  |  |  | CH6
2.2.1.1.1 | Finition mate - Acrylique |  |  |  |  | CH6
| Compris travaux préparatoires | m² |  |  | 0 | ART | NID-B684
2.3 | FINITION DES MURS |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Peinture Intérieure |  |  |  |  | CH5
2.3.1.1 | Sur supports plâtre |  |  |  |  | CH6
2.3.1.1.1 | Finition satinée - Acrylique |  |  |  |  | CH6
| Compris travaux préparatoires | m² |  |  | 0 | ART | NID-B667
2.4 | FINITION DES OUVRAGES BOIS |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Intérieure |  |  |  |  | CH5
2.4.1.1 | Finition satinée - Acrylique |  |  |  |  | CH6
| Compris travaux préparatoires | m² |  |  | 0 | ART | NID-B669
2.5 | FINITION DES OUVRAGES METALLIQUES |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | Intérieurs - Environnement peu agressif |  |  |  |  | CH5
| Compris travaux préparatoires | Ens |  |  | 0 | ART | NID-B670
2.6 | FINITION DES OUVRAGES PVC |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | Intérieurs |  |  |  |  | CH5
| Compris travaux préparatoires | Ens |  |  | 0 | ART | NID-B671
2.7 | NETTOYAGE GENERAL |  |  |  |  | CH4
| Nettoyage avant réception | Ens |  |  | 0 | ART | NID-D183
| Nettoyage après levée des réserves | Ens |  |  | 0 | ART | NID-B672
2.8 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.8.1 | Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage |  |  |  |  | CH5
| Selon réglementation en cours | PM |  |  | 0 | ART | NID-B673
| EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU REMARQUES EVENTUELS |  |  |  |  | CH4
[5 empty] | 0 | ART | NID-K013
| Montant HT du Lot N°09 PEINTURE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES
Lot N°09 PEINTURE