## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Acheteur : | Université Claude Bernard Lyon 1 |  |  | Fournisseur :
Numéro de consultation : | 25057F
Objet de la consultation : | Système d'imageries de cellules vivantes en culture |  |  | Total € HT : | 0
Elément | N° | Référence | Désignation | Descriptif | Quantité | Unité | PU HT | Montant HT | TVA | Formule | Imputation budgétaire | Provisoire | Qté min | Qté max
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 1 |  | Microscope et controlleur | Instrument optique avvec port -C et/ou -F inclus |  |  |  | 0 | 20%
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 2 |  | Ordinateur et écran | Ordinateur et écran avec disque dr et RAM suffisants pour l'aquisition des images et analyse d'image |  |  |  | 0 | 20%
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 3 |  | Objectifs optiques | Objectifs 4x ; 10x ; 20x ; et 63x ou 60x (huile) + objectif x20 longue distance). |  |  |  | 0 | 20% |  |  | N
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 4 |  | Filtres de fluorescences | Blocs de filtres avec longueurs d’onde d’excitation autour de 405, 488, 560 nm et capacité d’imagerie par lumière transmise |  |  |  | 0 | 20%
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 5 |  | Source de fluorescence (LED) | Source de lumière |  |  |  | 0 | 20%
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 6 |  | Caméra intégrée | Caméra haute résolution intégrée CMOS (>4 Megapixels) avec une vitesse de prise d’images supérieure à 50 fps en 1024 x 1024 et permettant la détection de l’UV jusqu’au proche IR. |  |  |  | 0 | 20%
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 7 |  | logiciel d'acquisition, pilotage intuitif du microscope | Logiciel d'acquisition avec possibilité d'autofocus. Différents protocoles pré-établis pour assister l’utilisateur pour la mise en place du protocole d’imagerie (choix de la longueur d’onde, focus, déconvolution) |  |  |  | 0 | 20%
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 8 |  | Incubation des cellules (normoxie/hypoxie) | Chambre d’incubation interne humidifiée avec contrôle CO2, O2, Température et set de "dish holders" pour accomoder différents types de supports de culture cellulaire |  |  |  | 0 | 20%
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 9 |  | Logiciel d'analyse de paramètres cellulaires | Logiciel d’analyse intuitif avec des capacités de machine learning pour aider à la segmentation, au comptage, aux mesures de structures intra- ou extra-cellulaires etc. Possibilité d’inclure l’analyse d’image dans le workflow d’acquisition. |  |  |  | 0 | 20%
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 10 |  | Frais de livraison et d'installation | Frais de livraison, d'installation et de mise en service des équipements |  |  |  | 0 | 20% |  |  | N
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 11 |  | Formation à destination des utilisateurs | Formation à l'utilisation des équipements pour 4 personnes + une formation ultérieure à l'analayse d'image, à distance, spécifique aux besoins des utilisateurs |  |  |  | 0 | 20% |  |  | N
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 12 |  | Garantie | Garantie d'un an pièces et main d'œuvre |  |  |  | 0 | 20% |  |  | N
Système d'imageries de cellules vivantes en culture | 13 |  | Contrat de maintenance | Contrat de maintenance préventive comprenant la possibilité d'intervention de technicien en milieu confiné de niveaux 2 et 3 (BSL2 et BSL3) |  |  |  | 0 | 20% |  |  | N
Note on M7: Mettre O pour OUI ou N pour NON

## XDO_METADATA (hidden)
Version
ARU-dbdrv
Extractor Version
Template Code
Template Type | TYPE_EXCEL_TEMPLATE
Preprocess XSLT File
Last Modified Date
Last Modified By
Data Constraints:
XDO_?Acheteur? | <?//intervenant.li_interv[..//intervenant.li_type_interv='Organisme acheteur']?>
XDO_?LiElement? | <?../../..//afe.li_element?>
XDO_?XDOFIELD1? | <xsl:value-of select="substring(apr.cd_prix_provisoire,1,1)"/>
XDO_?XDOFIELD2? | <?apr.li_unite?>
XDO_?XDOFIELD3? | <?apr.no_prix?>
XDO_?XDOFIELD4? | <?apr.qt_prevue?>
XDO_?XDOFIELD5? | <?apr.qt_min?>
XDO_?XDOFIELD6? | <?apr.qt_max?>
XDO_?XDOFIELD7? | <?apr.tva.tx_tva?>
XDO_?XDOFIELD8? | <?apr.variation.cd_formule?>
XDO_?XDOFIELD9? | <?apr.tools.no_cls_niveau?>
XDO_?XDOFIELD10? | <?apr.li_prix?>
XDO_?XDOFIELD11? | <?apr.descriptif?>
XDO_?XDOFIELD12? | <?imputation.cd_imputation?>
XDO_GROUP_?XDOG1? | <xsl:for-each select=".//element.un_prix"> | </xsl:for-each>