HISTORIQUE DU DOCUMENT :

| Référence | Version | Objet de la modification | Date d’approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| STECH-PR-PLOMB-408 | 1 | Création (PLOMB008 devient 408 pour STM) | 09/01/2017 |
| STECH-PR-PLOMB-408 | 2 | Evolution de la fiche F6 | 19/03/2018 |
| STECH-PR-PLOMB-408 | 3 | Evolution des documents d’enregistrement | 01/10/2025 |

* CYCLE DE VALIDATION :

|  | Nom - Prénom | Fonction | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédaction | Gaël LECHAT | Ingénieur maintenance |  |
| Vérification | Didier GILBERT | Atelier |  |
| Approbation | Gaël LECHAT | Ingénieur en chef |  |

* DOMAINE D’APPLICATION :

- Secteur(s) d’activité(s) concerné(s) :

 Service plomberie : Hôpital local St Honoré

 L’entreprise d’exploitation de la chaufferie

- Personne(s) concernée(s) :

 L’ingénieur en charge de la maintenance du Groupe Hospitalier

 Les techniciens supérieurs en charge du suivi de l’hôpital local St Honoré de St Martin de Ré.

 Le responsable des services techniques de l’hôpital local St Honoré de St Martin de Ré.

 Les entreprises en charge de l’exploitation des traitements d’eaux.

 D.S.T – Classeur original

* FINALITE :

La présente procédure a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la maintenance des installations de traitement d’eau à usage non médical doit se réaliser.

* DISPOSITIFS D’EVALUATION :

- Mode d’évaluation : vérification du carnet sanitaire.

- Périodicité d’évaluation : bilan atelier et bilan exploitant

- Responsable de l’évaluation : l’ingénieur maintenance

DOCUMENTS ASSOCIES :

| Eaux à usage non médical – Description des productions du site hôpital Saint-Honoré. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enregistrements | Fiche de suivi – A6 | PLOMB408A6 | - STECH-ENR133 |
| « | Fiche de suivi – D100 | PLOMB408D100 | - STECH-ENR138 |
| « | Fiche de suivi hebdomadaire - | PLOMB408F6 – St Honoré | - STECH-ENR148 |
| « | Journal | PLOMBx08K | - STECH-ENR149 |

1/	Installations concernées

| SITE | St Honoré |
| --- | --- |

2/	Type de prestation

Le carnet sanitaire est composé d’un classeur en chaufferie, d’un classeur en sous-station médecine et d’un classeur au bureau des ateliers.

Le classeur de la Médecine est composé de :

| Document |  |  | Fréquence | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De la liste des production ECS |  |  |  |  |
| Du synoptique de production ECS médecine |  |  |  |  |
| Des fiches hebdomadaires successives PLOMB408 A6 (Médecine) |  |  | Hebdo | Exploitant |
| Des fiches annuelles successives PLOMB408 D100 (Médecine) |  |  | Annuelle | Exploitant |
| Du journal des évènements PLOMB408 K |  |  |  | Exploitant |

Le classeur de la Chaufferie est composé de :

| Document |  |  | Fréquence | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De la liste des production ECS |  |  |  |  |
| Du synoptique de production ECS chaufferie |  |  |  |  |
| Des fiches hebdomadaires successives PLOMB408 A6 (chaufferie & VS) |  |  | Hebdo | Exploitant |
| Des fiches annuelles successives PLOMB408 D100 (chaufferie & VS) |  |  | Annuelle | Exploitant |
| Du journal des évènements PLOMB408 K |  |  |  | Exploitant |

Le classeur du Bureau de l’atelier est composé de :

| Document |  |  | Fréquence | Intervenant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De la liste des production ECS |  |  |  |  |
| Du synoptique de production ECS chaufferie |  |  |  |  |
| Du synoptique de production ECS médecine |  |  |  |  |
| Des fiches successives des relevés de températures aux points d’usage PLOMB408F6 |  |  | Hebdo | Service technique |
| Des relevés fiches d’entretiens préventifs PLOMB402A |  |  | Semestrielle | Service technique |
| Des fiches navettes et de ses fiches PLOMB402A |  |  |  | Service technique |
| Du journal des évènements PLOMB408 K |  |  |  | Service technique |

L’exploitant a en charge la totalité de la maintenance préventive et curative des productions ECS.

A ce titre, il a l’obligation d’effectuer une visite hebdomadaire et d’analyser les productions.

Seuls les relevés hebdomadaires dans les services et les traitements préventifs ou curatifs légionnelles des réseaux ou points d’usage (choc thermique, choc chloré, changement de matériel, désinfection en local, …) sont sous la responsabilité de l’atelier qui renseignera alors la fiche de suivi PLOMB402A.

Ces fiches sont conservées dans un classeur au bureau de l’atelier.

Toute intervention sur les installations qu’elles soient correctives, préventives ou de renouvellement sera consignée dans le journal PLOMB408K.

3/	Correspondants hôpital et contact.

Saint Martin de Ré : le responsable des ateliers de St Honoré 05.46.66.66.75 ou 05.46.66.66.71