| # FICHE DE SUIVI ANNUELLE ### PLOMB 408 D100 - CHAUFFERIE & VIDE SANITAIRE - | Semaine n° : Date : Heure : Nom du technicien : |
| --- | --- |
| ## Maintenance des installations de traitement d’eau à usage non médical |  |

| ##### Désignation de l’opération | Résultat |  |
| --- | --- | --- |
| Adoucisseur en chaufferie |  |  |
| Changement des préfiltres et filtres arrivée EF |  |  |
| Entretien et désinfection de la tête de l’adoucisseur |  |  |
| Nettoyage et désinfection des bacs à sel |  |  |
| Désinfection des résines d’adoucisseur |  |  |
| Remplissage du bac à sel et remise en service de l’équipement |  |  |
| Analyse du TH départ réseau (« TH réseau ») | °f | TH 10 ± 1 |
| Filmogène en chaufferie |  |  |
| Nettoyage et désinfection du bac filmogène |  |  |
| Nettoyage du matériel (crépine, tuyaux, cannes d’injection, …) |  |  |
| Démontage et nettoyage des clapets des pompes doseuses |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble |  |  |
| Station de chloration en chaufferie |  |  |
| Nettoyage des différents organes |  |  |
| Nettoyage du matériel (crépine, tuyaux, cannes d’injection, …) |  |  |
| Démontage et nettoyage des clapets des pompes doseuses |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble |  |  |

| Adoucisseur CUISINE en vide sanitaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Changement des préfiltres et filtres arrivée EF |  |  |
| Entretien et désinfection de la tête de l’adoucisseur |  |  |
| Nettoyage et désinfection des bacs à sel |  |  |
| Désinfection des résines d’adoucisseur |  |  |
| Remplissage du bac à sel et remise en service de l’équipement |  |  |
| Analyse du TH départ réseau (« TH réseau ») | °f | TH 4 ± 1 |

| Adoucisseur BUANDERIE en vide sanitaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Changement des préfiltres et filtres arrivée EF |  |  |
| Entretien et désinfection de la tête de l’adoucisseur |  |  |
| Nettoyage et désinfection des bacs à sel |  |  |
| Désinfection des résines d’adoucisseur |  |  |
| Remplissage du bac à sel et remise en service de l’équipement |  |  |
| Analyse du TH départ réseau (« TH réseau ») | °f | TH 7 ± 1 |

OBSERVATIONS :

………………