LOT 1 : Centre Hospitalier St Honoré de St Martin de Ré

MARCHE DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU

ANNEXE 4 : Liste des compteurs

Liste des compteurs à relever le premier mardi de chaque mois et à transmettre au Maître de l’Ouvrage avant le 15 du mois.

Saint Martin de Ré

| Type | Précision usage et /ou localisation | Unité | Sert à la facturation | Commentaires / localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fioul | Cuve fioul 40 000l | L |  | Livraison fioul à charge du titulaire |
| Elec | Compteur EDF | kWh |  |  |
|  | C4 – compteur du GE | kWh | X |  |
| Energie | C1 – compteur d’énergie chaleur principal | MWh | X | chaufferie |
|  | C2 – compteur d’énergie primaire vers ballon ECS | MWh | X |  |
|  | C’2 – compteur d’énergie des apports solaires | MWh |  |  |
|  | Compteur ECS départ EHPAD | kWh |  |  |
|  | Compteur ECS retour EHPAD | kWh |  |  |
|  | Compteur ECS départ cuisine | kWh |  |  |
|  | Compteur ECS retour cuisine | kWh |  |  |
| Eau | Compteur eau froide général | m3 |  | chaufferie |
|  | Compteur appoint EF pour ECS de l’EHPAD |  |  |  |
|  | C3 – compteur d’énergie volumétrique ECS du secteur Médecine |  | X | En sous-station |

Mensuellement, le Titulaire aura à sa charge le relevé des différents compteurs le premier mardi de chaque mois.

Il transmettra mensuellement ses relevés au format excel avant le 15 du mois concerné.

Les compteurs d’énergie servant à la facturation doivent être annuellement étalonnés par un organisme accrédité externe.