LOT 1 : Centre Hospitalier St Honoré de St Martin de Ré

MARCHE DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU

ANNEXE 6 : Données de consommations

Consommations sur les trois dernières années

Saint Martin de Ré

|  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Production chaleur MWh Dont chauffage Dont ECS | 1165 706 459 | 1125 662 463 | 980 588 392 |
| Chaleur ECS solaire MWh | 208 | 238 | 87 |

Nota : les consommations ont été calculées du mois de juillet au mois d’août de l’année suivante

Consommations annuelles de chlore : environ 600 litres