GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE RE AUNIS

Rue du Dr Schweitzer

17 019 LA ROCHELLE CEDEX 1

APPEL D’OFFRES OUVERT

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Marché d’exploitation des installations thermiques, aérauliques et électriques

Annexe 5 : Prestations Supplémentaires Eventuelles TRAVAUX

# Prestations supplémentaires eventuelles travaux

Le pétitionnaire chiffrera les 6 prestations supplémentaires éventuelles suivantes.

Il apportera un maximum de détails dans son offre pour permettre de juger l’adéquation de sa proposition.

1° Enregistrement des températures de départ et de retour de la productions ECS en chaufferie :

Installation de sondes et doigts de gant sur les antennes de départ et sur les retours de la production ECS.

Mise en place d’un enregistreur avec un pas de 30 minutes, durée d’enregistrement minimale de 2 ans puis la donnée la plus ancienne est effacée au profit d’une nouvelle mesure.

Enregistrement avec date et heure. Extraction possible par clé USB.

2° Désembouage des réseaux de chaleurs : prestation sur la totalité des réseaux de distribution des radiateurs, planchers chauffants, CTA.

3° Mise en place d’un réduit sur le primaire chauffage durant la nuit (-10°C de 18H à 6H), compris fourniture et pose d’équipements électroniques si nécessaires, passage de câbles, paramétrage.

Date, cachet et signature du Candidat précédé de la mention « lu et accepté sans réserve »