LOT 3 : EHPAD Val de GERES de SURGERES

MARCHE DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU

ANNEXE 4 : Procédure pour le traitement d’eau

Procédure pour le traitement d’eau

|  | TITULAIRE | Personnel technique de l’EHPAD |
| --- | --- | --- |
| PLOMB808 G2 – relevé journalier température des départs ECS |  | X |
| PLOMB808 F5 – relevé hebdomadaire température ECS dans les services |  | X |
| PLOMB808 A3 – maintenance hebdomadaire | X |  |
| PLOMB808 D101 – maintenance annuelle | X |  |

Documents à fournir par le titulaire.

|  |  |  |  | Hebdomadaire | Annuel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaufferie |  |  |  | A3 | D101 |  |

N.B. :

Toute intervention sur les installations qu’elles soient correctives, préventives ou de renouvellement sera consignées dans le journal PLOMB808K, ou pour les sous-stations suivi par le TITULAIRE, dans le journal de la sous-station, restant dans la sous – station concernée