GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE RE AUNIS

Rue du Dr Schweitzer

17 019 LA ROCHELLE CEDEX 1

APPEL D’OFFRES OUVERT

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Marché d’exploitation des installations thermiques, aérauliques et électriques

Annexe 5 : Prestations Supplémentaires Eventuelles TRAVAUX

# Prestations supplémentaires eventuelles travaux

Le pétitionnaire chiffrera les 6 prestations supplémentaires éventuelles suivantes.

Il apportera un maximum de détails dans son offre pour permettre de juger l’adéquation de sa proposition.

1° Enregistrement des températures de départ et de retour des deux productions ECS :

Installation de sondes et doigts de gant sur les antennes de départ et sur les retours des 2 productions ECS.

Mise en place d’un enregistreur avec un pas de 30 minutes, durée d’enregistrement minimale de 2 ans puis la donnée la plus ancienne est effacée au profit d’une nouvelle mesure.

Enregistrement avec date et heure. Extraction possible par clé USB.

2° Désembouage des réseaux de chaleurs : prestation sur la totalité des réseaux de distribution des radiateurs, planchers chauffants, CTA.

3° Mise en place d’un réduit sur le primaire chauffage durant la nuit (-10°C de 18H à 6H), compris fourniture et pose d’équipements électroniques si nécessaires, passage de câbles, paramétrage.

Date, cachet et signature du Candidat précédé de la mention « lu et accepté sans réserve »