LOT 4 : Centre Hospitalier de Marennes

MARCHE DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU

ANNEXE 4 : Liste des compteurs

Liste des compteurs à relever le premier mardi de chaque mois et à transmettre au Maître de l’Ouvrage avant le 15 du mois.

Centre Hospitalier de Marennes

| Type | Précision usage et /ou localisation | Unité | Sert à la facturation | Commentaires / localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz | GDF coffret entrée avenue Leclerc | M3 |  |  |
|  | Compteur gaz chaufferie |  |  | Sur adduction gaz en haut à droite en entrant |
|  | Compteur gaz cuisine |  |  | Sur ilot central préparation chaude cuisine |
| Fioul | Cuve fioul 80 000 L | L |  | A proximité GE |
| Elec | Compteur ABBT | kWh |  | AGBT |
|  | Compteur Enedis : 121 hiver HPH | kWh |  | AGBT |
|  | Compteur Enedis : 122 hiver HCH | kWh |  | AGBT |
|  | Compteur Enedis : 123 été HPE | kWh |  | AGBT |
|  | Compteur Enedis : 124 été HCE | kWh |  | AGBT |
|  | Compteur VRV bâtiment médico-social | kWh |  | TGBT ateliers |
|  | Compteur Dubois Meynardie | kWh |  | TGBT ateliers |
| Eau | Compteur eau froide concessionnaire | m3 |  | Hôpital |
|  | Compteur eau froide concessionnaire |  |  | Défense incendie |
|  | Compteur eau froide appoint primaire gaz |  |  | chaufferie |
|  | Compteur eau froide prod ECS lingerie |  |  | chaufferie |
|  | EFS1 |  |  | Local plomberie magasin |
|  | EFS2 |  |  | Local plomberie magasin |
|  | EFS3 |  |  | Local plomberie magasin |
|  | EFA1 |  |  | Local plomberie magasin |
|  | EFA 86 lits |  |  | Local plomberie magasin |
|  | CMPP |  |  | Derrière bâtiment médico-social |
|  | APAS |  |  | Derrière bâtiment médico-social |
|  | CMP |  |  | Derrière bâtiment médico-social |

Mensuellement, le Titulaire aura à sa charge le relevé des différents compteurs le premier mardi de chaque mois.

Il transmettra mensuellement ses relevés au format excel avant le 15 du mois concerné.

Les compteurs d’énergie servant à la facturation doivent être annuellement étalonnés par un organisme accrédité externe.