## Présentation RAFRAICHISSEME
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
Hopital des Charpennes
OPÉRATION N° 280059
GHC - Hôpital des Charpennes
1 : RAFRAICHISSEMENT DES UNITES DE SOINS 3C 4C et 5C
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
| A | 2025-09-15

## LOT 01 RAFRAICHISSEMENT DE
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
280059 - GHC - Hôpital des Charpennes
280 059 Hopital des Charpennes - Rafraichissement des unités
LOT n°01. RAFRAICHISSEMENT DES UNITES DE SOINS 3C 4C et 5C
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | RAFRAICHISSEMENT DES UNITES DE SOINS ET LOCAUX ANNEXES
01.1 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
01.1.1 |  | PRÉALABLE
01.1.1.3 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
01.1.1.3.1 |  | Base vie y compris cloture de fermeture et entretien hebdomadaire des équipements | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Alimentation en eau froide sanitaire depuis attente y compris compris mise en place d'un clapet anti retour de type EA | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Évacuation des eaux usées en tube PVC | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATIONS DE CHANTIER | [7 empty] | 0
01.1.1.4 |  | PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EMPOUSSIÈREMENT | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.1.5 |  | PERCEMENTS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.1.6 |  | REBOUCHEMENTS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.2 |  | TRAVAUX DE SECOND OEUVRE
01.1.2.1 |  | Faux plafonds des circulations
|  | Circulation Bat C R+3 | m² | 150 |  | 1 |  | 0
|  | Circulation Bat C R+4 | m² | 150 |  | 1 |  | 0
|  | Circulation Bat C R+5 | m² | 150 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Faux plafonds des circulations | [7 empty] | 0
01.1.2.2 |  | Peinture et Finitions
|  | Finitions et reprises de peinture aux droit des travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Peinture et Finitions | [7 empty] | 0
01.1.2.3 |  | Electricité
|  | Dépose et repose des luminaires et mise en place des installations de chantier | ens | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Electricité | [7 empty] | 0
01.1.3 |  | RAFRAICHISSEMENT DES UNITES ET LOCAUX ANNEXES
01.1.3.1 |  | Batiment C
01.1.3.1.1 |  | R+3
01.1.3.1.1.1 |  | Travaux de dépose
|  | Vidange, récupération et neutralisation du fluide frigorigène de l'installation existante | ens | 1
|  | Dépose des unités intérieures et extérieure y compris manutention | ens | 1
|  | Dépose des liaisons frigorifiques | ens | 1
01.1.3.1.1.2 |  | Réseau hydraulique distribution EG
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 118 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 14 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø50 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø40 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 118 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 19mm | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur | ml | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur | ml | 14 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Equipements des terminaux |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 66 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 29 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 3 voies | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø15 | u | 66 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.1.3 |  | Terminaux de rafraichissement
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 850W | u | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1000W | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1500W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique2000W | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.1.4 |  | Réseau Condensats
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 165 |  | 1 |  | 0
|  | Siphon à forte garde d'eau en PVC | u | 33 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.1.5 |  | Electricité Régulation
|  | Coffret de commande individuel des terminaux de rafraichissement | u | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison électrique depuis armoire d'étage vers chaque terminal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en place des protections avec différentiel dans l'armoire d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique des terminaux puissance et contrôle commande | ens | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Régulateur numérique des terminaux | u | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux | ens | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Automate concentrateur d'étage y compris coffret de protection et alimentation | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre automate concentrateur et terminaux de rafraichissement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.2 |  | R+4
01.1.3.1.2.1 |  | Travaux de dépose
|  | Vidange, récupération et neutralisation du fluide frigorigène de l'installation existante | ens | 1
|  | Dépose des unités intérieures et extérieure y compris manutention | ens | 1
|  | Dépose des liaisons frigorifiques | ens | 1
01.1.3.1.2.2 |  | Réseau hydraulique distribution EG
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 118 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 14 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø50 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø40 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 118 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 19mm | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur | ml | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur | ml | 14 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Equipements des terminaux |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 66 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 29 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 3 voies | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø15 | u | 66 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.2.3 |  | Terminaux de rafraichissement
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 850W | u | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1000W | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1500W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique2000W | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.2.4 |  | Réseau Condensats
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 165 |  | 1 |  | 0
|  | Siphon à forte garde d'eau en PVC | u | 33 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.2.5 |  | Electricité Régulation
|  | Coffret de commande individuel des terminaux de rafraichissement | u | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison électrique depuis armoire d'étage vers chaque terminal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en place des protections avec différentiel dans l'armoire d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique des terminaux puissance et contrôle commande | ens | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Régulateur numérique des terminaux | u | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux | ens | 33 |  | 1 |  | 0
|  | Automate concentrateur d'étage y compris coffret de protection et alimentation | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre automate concentrateur et terminaux de rafraichissement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.3 |  | R+5
01.1.3.1.3.1 |  | Travaux de dépose
|  | Vidange, récupération et neutralisation du fluide frigorigène de l'installation existante | ens | 1
|  | Dépose des unités intérieures et extérieure y compris manutention | ens | 1
|  | Dépose des liaisons frigorifiques | ens | 1
01.1.3.1.3.2 |  | Réseau hydraulique distribution EG
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 118 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 14 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø50 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø40 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 118 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 19mm | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur | ml | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur | ml | 14 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Equipements des terminaux |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 62 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 27 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 3 voies | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø15 | u | 62 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.3.3 |  | Terminaux de rafraichissement
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 850W | u | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1000W | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1500W | u | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique2000W | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.3.4 |  | Réseau Condensats
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 155 |  | 1 |  | 0
|  | Siphon à forte garde d'eau en PVC | u | 31 |  | 1 |  | 0
01.1.3.1.3.5 |  | Electricité Régulation
|  | Coffret de commande individuel des terminaux de rafraichissement | u | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison électrique depuis armoire d'étage vers chaque terminal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en place des protections avec différentiel dans l'armoire d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique des terminaux puissance et contrôle commande | ens | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Régulateur numérique des terminaux | u | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux | ens | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Automate concentrateur d'étage y compris coffret de protection et alimentation | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre automate concentrateur et terminaux de rafraichissement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Batiment C
01.1.4 |  | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.4.1 |  | Bus de communication entre automate d'étage et LCB au niveau 4 du batiment C | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
01.2 |  | COMPOSITION DES ETUDES |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Réalisation des études d'exécution (note de calculs, schémas, analyse fonctionnelle, plans, fiches techniques matériels, ...) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de COMPOSITION DES ETUDES | [7 empty] | 0
01.3 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.4 |  | DESCRIPTIONS DES ESSAIS |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service des installations y compris fiches d'essais | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIONS DES ESSAIS | [7 empty] | 0
01.5 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | DOE format papier et numérique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | [7 empty] | 0
01.6 |  | FORMATION A L'EXPLOITATION
01.6.1 |  | FORMATION PERSONNEL D'EXPLOITATION | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.6.2 |  | FORMATION PROGRAMMATEUR | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de FORMATION A L'EXPLOITATION | [7 empty] | 0
01.8 |  | GARANTIE DE PARFAITE ACHEVEMENT | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.9 |  | TAUX HORAIRE (à remplir obligatoirement)
|  | Ouvrier qualifié | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chargé d'affaire - Encadrement | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Dessinateur - Projeteur | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Programmateur - Codeur | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TAUX HORAIRE (à remplir obligatoirement) | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - RAFRAICHISSEMENT DES UNITES DE SOINS 3C 4C
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - RAFRAICHISSEMENT DES UNITES DE SOINS 3C 4C
MONTANT HT - 01 - RAFRAICHISSEMENT DES UNITES DE SOINS 5C
MONTANT TVA - 10,00%
MONTANT TTC - 01 - RAFRAICHISSEMENT DES UNITES DE SOINS 5C
MONTANT TTC - 01 - RAFRAICHISSEMENT DES UNITES DE SOINS 3C 4C et 5C
PSE - OPTIONS
01.1.10 |  | Batiment C
01.1.10.1 |  | R+3 Espaces Attente
01.1.10.1.1 |  | Réseau hydraulique distribution EG
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Equipements des terminaux |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.1.10.1.2 |  | Terminaux de rafraichissement
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1000W | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.1.10.1.3 |  | Réseau Condensats
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Siphon à forte garde d'eau en PVC | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.1.10.1.4 |  | Electricité Régulation
|  | Coffret de commande individuel des terminaux de rafraichissement | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison électrique depuis armoire d'étage vers chaque terminal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en place des protections avec différentiel dans l'armoire d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique des terminaux puissance et contrôle commande | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Régulateur numérique des terminaux | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux Maitre/Esclave | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Automate concentrateur d'étage y compris coffret de protection et alimentation | PM |  |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre automate concentrateur et terminaux de rafraichissement | PM |  |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | PM |  |  | 1 |  | 0
01.1.10.2 |  | R+4 Espaces Attente
01.1.10.2.1 |  | Réseau hydraulique distribution EG
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Equipements des terminaux |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.1.10.2.2 |  | Terminaux de rafraichissement
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1000W | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.1.10.2.3 |  | Réseau Condensats
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Siphon à forte garde d'eau en PVC | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.1.10.2.4 |  | Electricité Régulation
|  | Coffret de commande individuel des terminaux de rafraichissement | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison électrique depuis armoire d'étage vers chaque terminal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en place des protections avec différentiel dans l'armoire d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique des terminaux puissance et contrôle commande | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Régulateur numérique des terminaux | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux Maitre/Esclave | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Automate concentrateur d'étage y compris coffret de protection et alimentation | PM |  |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre automate concentrateur et terminaux de rafraichissement | PM |  |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | PM |  |  | 1 |  | 0
01.1.10.3 |  | R+5 Espaces Attente
01.1.10.3.1 |  | Réseau hydraulique distribution EG
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Equipements des terminaux |  |  |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.1.10.3.2 |  | Terminaux de rafraichissement
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique1000W | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.1.10.3.3 |  | Réseau Condensats
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Siphon à forte garde d'eau en PVC | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.1.10.3.4 |  | Electricité Régulation
|  | Coffret de commande individuel des terminaux de rafraichissement | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison électrique depuis armoire d'étage vers chaque terminal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en place des protections avec différentiel dans l'armoire d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique des terminaux puissance et contrôle commande | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Régulateur numérique des terminaux | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs des terminaux Maitre/Esclave | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Automate concentrateur d'étage y compris coffret de protection et alimentation | PM |  |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre automate concentrateur et terminaux de rafraichissement | PM |  |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | PM |  |  | 1 |  | 0
Total Option | [7 empty] | 0
TOTAL HT 3C 4C
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL HT 5C
TOTAL TVA 10,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS