## LOT 1 GROS OEUVRE
DGPF PREVISIONNEL TCE
N° REPERE PG | Désignation des articles et repère CCTP | Unité | Quantité | PU en € | Total HT en €
SOUS OPERATION 1
AMENAGEMENT DES LOCAUX RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018 / DIVERS / SERV ACHATS OCR
LOT GROS ŒUVRE | GROS ŒUVRE
1-1, | Dépose soignée de l’isolation thermique et de l’habillage assurant le coupe-feu | M2
1-2, | Fourniture et pose renfort de structure sur 2 zones | U
1-3, | Remise en place de l’isolant thermique et du degré coupe-feu | M2
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U
SOUS OPERATION 3
1-1, | Fourniture et pose d'un fourreau enterré diamètre 80 pour assurer jonction entre fourreau en atente et opposé du portail existant qu'il faut automatiser | ML
MONTANT TOTAL EN € HT |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL € HT

## LOT 2 PLATRERIE FAUX PLAFOND
DGPF PREVISIONNEL TCE
N° REPERE PG | Désignation des articles et repère CCTP | Unité | Quantité | PU en € | Total HT en €
SOUS OPERATION 1
AMENAGEMENT DES LOCAUX RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018 / DIVERS / SERV ACHATS OCR
LOT 2 PLATRERIE - FAUX PLAFOND | PLATRERIE - FAUX PLAFOND
rep 2-1 | Fourniture et pose d’un caisson horizontal placoplatre suivant plan projet 05 pour habiller gaine désenfumage | M2
rep 2-2 | Fourniture et pose d’une trappe verticale laqué blanc 800x800 pour paroi placoplatre suivant plan projet 05 | U
rep 2-3 | Fourniture et pose d’un faux plafond démontable acoustique de marque ROCKFON h=3,50m suivant plan projet 05 | M2
rep 2-4 | Fourniture et pose d’un faux plafond démontable acoustique de marque ROCKFON h=2,80m suivant plan projet 05 | M2
rep 2-5 | Fourniture et pose d’une retombée placoplatre (BA13) hauteur approximative 1m suivant plan projet 05 | M2
rep 2-6 | Fourniture et pose d’un cloisonnement placoplatre CF1H hsd=4,90m pour création bureau suivant plan 05 | M2
rep 2-7 | Dépose soignée du faux plafonds existant pour création bureau suivant plan 05 | M2
rep 2-8 | Mise en place du fx plaf préalablement déposé avec raccord cornière de rive suivant cloisonnement projet suivant plan projet 05 | M2
rep 2-9 | Mise en place de 2 châssis vitrés pf1/2h en coordination avec le menuisier suivant plan projet 05 | U
| Réalisation et remise des DOE TCE | U
SOUS OPERATION 5
2-1, | Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3 | M2
2-1bis | Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3 | M2
2-2, | Création d'une ouverture et évacuation placo pour pose d'une porte fournie par le lot menuiserie suivant le plan 3 | M2
2-3, | Scellement porte fournie par le lot menuserie suivant le plan 3 | U
2-4, | Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3 | M2
2-5, | Fourniture et pose cloisonnement projet sans degré coupe feu seul l'acoustique est à privilégier suivant le plan 3 | M2
2-5bis | Fourniture et pose cloisonnement projet tte hauteur CF 1H suivant le plan 3 | M2
2-6, | Mise en place de 1 châssis vitré suivant plan 3 | U
2-7, | Dépose et évacuation cloisonnement et châssis vitré suivant plan 3 | U
2-8, | dépose et évacuation des protections | U
2-8bis | dépose et évacuation des protections | U
2-8ter | dépose et évacuation des protections | U
2-9, | dépose partielle faux plafond pour création cloison séparative acoustique et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet | M2
2-10, | dépose partielle faux plafond pour dépose cloisonnement existant et adaptation suivant plan 3 | M2
2-11, | dépose partielle faux plafond pour création cloison cf1h sur circulation et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet | M2
2-12, | Fourniture et pose cloisonnement projet suivant le plan 2,il sera à prévoir de mettre qu'une plaque sur une face pour isoler la zone en activité | M2
2-13, | dépose partielle faux plafond pour création cloison séparative acoustique et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet suivant plan 3 | M2
2-16, | Fourniture et pose cloisonnement cf 1h projet suivant le plan 2, | M2
| Réalisation et remise des DOE TCE | U
MONTANT TOTAL EN € HT |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL € HT

## LOT 3 ELECTRICITE
DGPF PREVISIONNEL TCE
N° REPERE PG | Désignation des articles et repère CCTP | Unité | Quantité | PU en € | Total HT en €
SOUS OPERATION 1
AMENAGEMENT DES LOCAUX RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018 / DIVERS / SERV ACHATS OCR
LOT 3 ELECTRICITE | ELECTRICITE CFO-CFA
3.1 | Dépose des 9 luminaires suivant plan 01 RC-LAB-PHA-021 avec mise en place éclairage provisoire | U
3.2 | Dépose et adaptation de 3 luminaires RC-LOG-HOT-018 suivant repérage plan 01 et suivant plan projet 03bis | U
3.3 | Fourniture et pose de 10 luminaires encastrés 600x600 LED suivant plan 04 | U
3.4 | Fourniture et pose de 5 alimentations électriques 380V (x4 pour les gyrostockeurs et x1 pour le robot) | U
3.5 | Fourniture et pose 4 prises rj45 (zone déballage médicaments) suivant plan 04 | ML
3.6 | fourniture et pose de 8 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04 | U
3.7 | déplacement de 2 PT2 existants du local RC-LOG-HOT-018 vers le bureau tertiare suivant plan 04 | U
3.8 | Déplacement des 3 DAI actuellement en sous face du pl haut RDC à positionner sous faux plafond projet | U
3.9 | Fourniture et pose goulotte horizontale électrique blanche 3 compartiments total 20ml h=1,10m | ML
3,10, | Fourniture et pose de3 colonnes electriques à 3 compartiments pour CFO-CFA suivant plan projet 04 | U
3.11 | Fourniture et pose de 7 départs ABB avec contact SD depuis AD 009 | U
3.12 | Fourniture et pose de 17 pcn murales indépendantes des PT2 à positionner sur goulotte horizontale prévisionnelle suivant plan projet 04 | ML
3.13 | Dépose luminaire sur fx plaf (bureau) à remettre au serv tech suivant plan 01 | U
3.14 | Fourniture et pose de 2 luminaires 600x600 LED à encastrer suivant plan projet 04 (bureau) | U
3.15 | Fourniture et pose 1 DAI + IA suivant plan 04 bureau projet | U
3.16 | Déplacer indicateur d'action existant suivant cloisonnement projet et plan 04 | U
3.17 | Fourniture et pose alim elec avec 5m d'attente dans plénum robot Rowa Vmax | ML
3.17 | 1 rj45 suivant pré requis constructeur (catégorie 6) ( Rowa Vmax) | ML
3.18 | Fourniture et pose alim elec avec 5m d'attente dans plénum (système convoyeur) | ML
3.19 | Fourniture et pose 2 alim elec avec 5m d'attente dans plénum | ML
3,20, | Fourniture et pose 1PT2 sur colonne elec | U
3.21 | Fourniture et pose alim elec avec 5m d'attente dans plénum | ML
3-22, | Fourniture t pose de 2 ventouses à raccorder sur SSI | U
Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé)
SOUS OPERATION 2
3.1 | Demandes de rajout de prises soins supports RC-SUP-SSP-014 | U
3.2 | Installation alarmes supplémentaire coffre bloc HDD demande ASN | U
3.3 | Mise en place ventouse asservie sur pcf cuisine | U
3.4 | Mise en place ventouse asservie sur pcf attente med nucléaire | U
3.5 | Rajouter 1 DAI dans placard rgt serv 3B | U
SOUS OPERATION 3
3.1 | Fourniture et pose sky celling mural pour PUI RC-LAB-PHA-010 | U
3.2 | Mise en place d'une alimentation electrique à passer depuis fourreau existant | U
SOUS OPERATION 4
3.2 | Mise en place d'une alimentation electrique à passer depuis fourreau existant sur l'AD 016 ou AD014 à déterminer | ML
SOUS OPERATION 5
3,1, | Dépose partielle et adaptation goulotte existante au droit de l'ouverture à créer, prévoir la réutilisation des prises existantes suivant plan 4 | ML
3,2, | Dépose et déplacement PT2 suivant plan 04 | U
3,3, | dépose prise ménage et interrupteur avec adaptatation de l'éclairage suivant projet plan 4 | U
3,4, | fourniture et pose goulotte 3 compartiments L 2300 avec déplacement du PT2 suivant plan 4 | ML
3-5, | Fourniture et pose 1 pcn ménage + 1 interrupteur avec adaptation de l'éclairage suivant cloison projet et le plan 4 | U
3-6, | Fourniture et pose 1 DAI + 1 indicateur d'action à intégrer dans bus existant suivant plan 4 | U
3-7, | Déplacer détecteur existant prévoir mise à jour des libélés locaux suivant plan 4bis | U
3-8, | Dissocier éclairage existant suivant cloisonnement projet confère plan 4 | U
3-15, | Dépose de la colonne elecrique à remettre au serv tech et déplacement de 2 PT2 situé sur la colonne suivant plan 4 | U
3-16, | Dissocier éclairage existant suivant cloisonnement projet confère plan 4 | U
3-17, | prévoir mise à jour des libélés locaux suivant plan 4bis | U
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U
MONTANT TOTAL EN € HT
| MONTANT TOTAL € HT |  |  |  | 0

## LOT 4 MENUISERIE INTERIEURE
DGPF PREVISIONNEL TCE
N° REPERE PG | Désignation des articles et repère CCTP | Unité | Quantité | PU en € | Total HT en €
SOUS OPERATION 1
AMENAGEMENT DES LOCAUX RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018 / DIVERS / SERV ACHATS OCR
LOT 4 MENUISERIE INTERIEURE | MENUISERIE INTERIEURE
rep 4-1 | Fourniture et pose plan de travail suivant plan projet 3 (bureau tertiaire /RC-LOG-HOT-018) prévoir jambage tubulaire en fonction des hauteurs indiquées | U
rep 4-2 | Fourniture et ajustage 1 porte 93x204 PF1/2h ouverture poussant gauche | U
rep 4-3 | Réglage porte déposée au préalable local RC-LOG-HOT-018 et réutilisée | U
rep 4-4 | Fourniture et pose de 1 châssis vitrés pf1/2h avec couvre joint en finition pour assurer jonction avec cloison H1000X4400 | M2
rep 4-5 | Fourniture et pose de 1 châssis vitrés pf1/2h avec couvre joint en finition pour assurer jonction avec cloison H1000X2300 | M2
rep 4-6 | Fourniture et pose de 2 étagères | U
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U
SOUS OPERATION 5
4-1, | Fourniture et ajustage porte 93x204 pf1/2h , les plaques de portes , poignée seront fournies par le serv tech IUCT seul la clef suivant organigramme IUC devra être fourni | U
4-3, | Fourniture et pose en coordination avec le lot platrerie d'un châssis vitré sans degré coupe feu h1000x2400 prévoir finition avec couvre joints à peindre | U
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U
MONTANT TOTAL EN € HT
MONTANT TOTAL € HT

## LOT 5 PLOMBERIE CVC
DGPF PREVISIONNEL TCE
N° REPERE PG | Désignation des articles et repère CCTP | Unité | Quantité | PU en € | Total HT en €
SOUS OPERATION 1
AMENAGEMENT DES LOCAUX RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018 / DIVERS / SERV ACHATS OCR
LOT 5 PLB - CVC | PLOMBERIE - CVC
rep 5-1 | Rehausser les 3 réseaux de plomberie ECS/BOUCLE/EFS d’environ 5cm en réhaussant les supports | U
rep 5-2 | Fourniture pose et raccordement de 6 grilles 600x600 à encastrer dans le futur faux plafond démontable suivant plan 5 | U
rep 5-3 | Fourniture et pose 2 bacs de rétention à positionner au droit du réseau pluviale dans le local RC-LAB-PHA-021 suivant plan 02 | U
rep 5-4 | Fourniture et pose de 2 bouches de ventilation (extraction/soufflage ) avec raccordement sur réseau existant suivant volume du local bureau à raccorder sur réseau existant | U
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U
SOUS OPERATION 5
5-1, | Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6 | U
5-2, | Fourniture et pose d'un registre de réglage "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6 | U
5-3, | Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6 | U
5-4, | Fourniture et pose d'un registre de réglage "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6 | U
5-5, | Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6 | U
5-6, | Fourniture et pose d'un registre de réglage "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6 | U
5-8, | Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6 | U
5-9, | Fourniture et pose d'un registre de réglage "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6 | U
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U
MONTANT TOTAL EN € HT |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL € HT

## LOT 6 PEINTURE ET REVET MURAUX
DGPF PREVISIONNEL LOT PEINTURE REVETEMENTS MURAUX
N° REPERE PG | Désignation des articles et repère CCTP | Unité | Quantité | PU en € | Total HT en €
SOUS OPERATION 1
AMENAGEMENT DES LOCAUX RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018 / DIVERS / SERV ACHATS OCR
LOT 6 PEINTURE | PEINTURE - REVETEMENT MURAUX
rep 6-1 | Application 1 couche d’impression sur caisson horizontal placoplatre + 2 couches de peinture blanc 10m2 suivant plan 06 | M2
rep 6-2 | Application 1 couche d’impression sur retombée verticale placoplatre ( jonction des 2 fx plaf) + 2 couches de peinture blanc 6m2 suivant plan 06 | M2
rep 6-3 | Application 1 couche d’impression sur cloison projet placoplatre (bureau) + 2 couches de peinture blanc 77m2 suivant plan 06 | M2
rep 6-4 | Apllication couche de peinture menuiserie intérieure vantail + cadre (1x porte projet 93x204) suivant plan 06 | M2
rep 6-5 | Application peinture cadre châssis vitré x2 (dimensions châssis h1000x4400 / h1000x2300) suivant plan 06 | M2
rep 6-6 | Préparation du support avec rebouchage des trous sur mur maçonné suivant plan 06 | M2
rep 6-7 | Application de 2 couches de peinture blanc sur mur maçonné suivant plan 06 | M2
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U
SOUS OPERATION 3
6-1, | Mise en peinture de 3 oculus | U
SOUS OPERATION 5
6-1, | Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 16m2 suivant plan 06 | M2
6-2, | Application peinture cadre châssis vitré (dimensions châssis h1000x2300 ) suivant plan 06 | M2
6-3, | Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 45m2 incluant la totalité du bureau suivant plan 06 | M2
6-5, | Apllication couche de peinture menuiserie intérieure porte vantail + cadre (1x porte projet 93x204) suivant plan 06 | M2
6-6, | Application d'une couche de propreté sur l'ensemble du bureau25m2 suivant plan 06 | M2
6-7, | Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 40m2 suivant plan 06 | M2
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U
MONTANT TOTAL EN € HT |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL € HT

## LOT 7 SOL SOUPLE PVC
DGPF PREVISIONNEL LOT PEINTURE REVETEMENTS MURAUX
N° REPERE PG | Désignation des articles et repère CCTP | Unité | Quantité | PU en € | Total HT en €
SOUS OPERATION 1
AMENAGEMENT DES LOCAUX RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018 / DIVERS / SERV ACHATS OCR
LOT 7 REVETEMENT DE SOL SOUPLE | PEINTURE - REVETEMENT MURAUX
rep 7-1 | Préparation du support de sol (ragréage/enduit à déterminer) RC-LAB-PHA-021 | M2 | 119
rep 7-2 | Fourniture et pose traditionnelle d’un revêtement de sol souple homogène GERFLOR suivant plan 06 | M2 | 119
rep 7-2 BIS | Fourniture et pose d'une protection de sol sol semi rigide suivant plan 06 | M2 | 119
rep 7-3 | Préparation du sol existant avec ponçage et préparation du support suivant repérage plan 06 RC-LOG-HOT-018 | M2 | 80
rep7-4 | Application peinture de sol pour trafic intensif suivant plan 06 RC-LOG-HOT-018 ( s=80m2) | M2 | 80
rep 7-5 | Fourniture et pose barre de seuil 20 ml barre à déterminer | ML | 20
rep 7-6 | Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple TARKETT Excellence Tapiflex 17dB avec remontée en plinthe | M2 | 35
rep 7-7 | Préparation du sol existant pour pose revêtement TARKETT suivant plan 06 | M2 | 35
rep 7-8 | Préparation du support de sol (ragréage/enduit à déterminer) bureau projet suivant plan 06 S=16m2 | M2 | 16
rep 7-9 | Fourniture et pose traditionnelle d’un revêtement de sol souple homogène GERFLOR bureau projet suivant plan 06 S=16m2 | M2 | 16
rep 7-10 | Fourniture et pose plinthe pvc blanche h=0,10 sur cloisonnement projet du bureau 23ml suivant plan 06 | ML | 23
rep 7-11 | Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple TARKETT Excellence Tapiflex 17dB (pose traditionnelle sans relevé de plinthe)suivant plan 06 | M2 | 24
rep 7-12 | Préparation du sol existant pour pose revêtement TARKETT suivant plan 06 | M2 | 24
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U | 3
SOUS OPERATION 5
7-1, | Raccord seuil de porte suite à la création de l'ouverture , le revetement sera fourni par IUCT (1m2) | M2 | 1
7-2, | Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10 L=8ml | ML | 8
7-3, | Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10 L=16ml | ML | 16
7-4, | Préparation du support + Raccord de sol ( 1 bande L=2,80ml) suite à la dépose de la cloison le revetement est fourni par IUCT | M2 | 3
7-5, | Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10 L=16ml | ML | 16
| Réalisation DOE (2 exemplaires papiers/ 1 exemplaire dématérialisé) | U | 3
MONTANT TOTAL EN € HT |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL € HT |  |  |  | #REF!

## LOT 8 SERRURIE - METALLERIE
DGPF PREVISIONNEL LOT PEINTURE REVETEMENTS MURAUX
N° REPERE PG | Désignation des articles et repère CCTP | Unité | Quantité | PU en € | Total HT en €
SOUS OPERATION 1
AMENAGEMENT DES LOCAUX RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018 / DIVERS / SERV ACHATS OCR
LOT 8 SERRURIE - METALLERIE | SERRURIE - METALLERIE
rep 8-1 | Fourniture et pose poteau métallique aspect inox h=1,10m diamètre 80 suivant le plan 3 | U | 14
MONTANT TOTAL EN € HT |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL € HT |  |  |  | #REF!