## DQE
GS 23129 - UGECAM – RESTRUCTURATION IME JEAN ITARD - Bât A3
DCE - DPGF LOT 01 - Démolition - Chape - GO - VRD -Menuiseries extérieures
Art | Désignation | U | Qté | PU | Montants
0 | INSTALLATION DE CHANTIER
0-1 | Installation du chantier ( Bureau du chantier, magasins de stockage, toilettes provisoires, barraquement outillages….) | ENS
0-2 | Amené et repli des outillages - | ENS
0-3 | Constat d'huissier en présence des MOA & MOE | U
Sous total Prise en comptes accès et stockages
1 | DECONSTRUCTION RDC EXISTANT - S 210 M²
1-0 | Repérages et consignations electriques et fluides de la zone | M²
1-1 | Bouchonnage de l'arrivée et boucle de chauffage, compris toutes suggestions de vidanges, bouchonnages, isolation des canalisations en vide sanitaire afin de libérer la partie RDC | ENS
1-2 | Parois de cantonnements et protection du chantier | ML
1-3 | Dépollution du VS et retrait des canalisations - câbles etc… | U
1-4 | Curage préalable au travaux de désamiantage | ENS
1-5 | Dépose et évacuation des équipements à réutiliser ( tableaux electrique, SSI- Alrame type 4… etc) | U
1-6 | Dépose des mensuieries extérieures, portes, placards. | U
1-7 | Dépose des Radiateurs fonte et canalisation contextuelle | ENS
1-8 | Traitement des dechets Fonte et tube acier | T
1-9 | Déconstruction des cloisons brique / platreries toutes hauteurs et tous doublages périphériques ou cloisons | M²
1-10 | Traitement des dechets des partitions brique / platrerie | M3
1-11 | Dépose des clotures, portillons extrérieurs | U
1-12 | Dépose et traitement des menuiseries bois, PVC, Alu existantes | ENS
1-13 | Volume d'éléments traités et recyclés suivant le decret D. 543-284 du code de l’environnement - Application des 7 flux | PM
1-14 | Piquage des sols et démolition yc toutes évacuations | ML
1-15 | Traitement des dechets gravois de déconstruction zone | M3
1-16 | Nettoyage de chantier et constat de mise à disposition | ENS
Sous total Démolition
RESTRUCTURATION RDC 210 M²
2 | EXTENSION SUR EXTERIEURS
2-1 | Audit des toitures existantes - relevés d'état des lieux | ENS
2-2 | Rédaction d'un rapport technique de visite | ENS
2-3 | Réalisation des pénétrations plancher, reservations pour les différents lots techniques. | ENS
2-4 | Réalisation des pénétrations dans les voiles pour les réseaux extérieurs. | ENS
2-5 | réalisation de fondation en vue des élévations à la pelle mécanique. | ENS
2-6 | Évaluation des résistances des sols à la pelle mécanique | ENS
2-7 | Réalisation d'excavations en vues de créations des fondations. | ENS
2-8 | Armement des fondations en acier Fe 500 suivant étude de résistance. | ENS
2-9 | Mise en œuvre d'un béton de fondation type C 25 C30 avec classe d'exposition XC 2 minimum. | ENS
2-10 | Réalisation des élévations en agglolérés de ciment compris tous linteaux, poteaux, armements et chaînage périphérique. | ENS
2-11 | Les armements et poteaux des ouvertures seront ligaturés aux fondations afin d'un ensemble homogène de résistance. | ENS
2-12 | Création d'une couverture béton poutrelles hourdis constituée d'entrevous polystirène expensé, compris armement suivant étude et table de compression. | ENS
2-13 | Reprise étancheité | ENS
2-14 | Descentes EP | ml
Sous total Extension
3 | VRD
3-1 | Réalisation des fonds de formes permettant la mise en œuvre des pentes et aménagements conformes au projet. | ENS
3-2 | Terrassement en pleine masse. | ENS
3-3 | Mise en place de semelle de fondations, bèches en béton armé et toute suggestions de retenue des ouvrages sur les inclinaisons à compenser. | ENS
3-4 | Réalisation de pentes bétons yc toutes suggestions d'intégration de bordures bétons chasses roues formant coffrage définitif. | ENS
3-5 | Les pentes devront être conformes aux dipositions légales régissant les accès PMR suivant la norme NF P 98-350 | ENS
3-6 | Réalisation d'un revêtement anti-derapant type béton désactivé comprenant mise en œuvre de l'adjuvant de désactivation, lavage haute pression pour retrait de scouches superficielles des mortiers résiduels, brossage et finitions. | ENS
3-7 | Mise en place des fourreaux depuis TD bâtiment vers portillon d'accès | ENS
Sous total VRD 1
4
4-1 | Fourniture et pose de gardes corps sur chacun des cotés de la rampes conforme à la norme nf p 01-013 et tous articles rattachés aux exigences PMR. | ENS
4-2 | Traitement de surface par galvanisation à chaud ou thermolaquange afin d'éliminer tous risques de corrosions des installations. | ENS
4-3 | Fixation sur platines par goujons et boulonneries inox. | ENS
4-4 | Les rampes constituant le garde corps devront être facilement préhensibles et ne pas être supérieur à 45 mm de diamètre en cas de tubes ronds. Les résistances mécaniques devront être conformes à la norme NF P 01-012 et tous articles rattachés. | ENS
4-5 | Clôtures périphériques dito exitant | ENS
Sous total VRD 2
5 | PRÉPARATION DES SOLS
| Sur dalle de compression mise à nu, rattrapage de planéité | ENS
| Réalisation d'une chape a base de ciment ou anhydrite sur l'ensemble des surfaces existantes et extension. | ENS
| Ponçage et aspiration des surfaces et mise à disposition au lot revêtements de sols | ENS
Sous total
HT | SOUS TOTAL H.T. LOTS 01 |  |  |  | 0
TVA | T.V.A 20% |  |  |  | 0
TTC | SOUS TOTAL TTC LOTS 01 |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE EXT./INT.
6-1 | Menuiserie Repère 01 dim. | U
6-2 | Menuiserie Repère 02 dim. | U
6-3 | Menuiserie Repère 03 dim. | U
6-6 | Accessoires de pose et d'étanchéité | ENS
6-7 | Mode d'occultations | ENS
Sous total Menuiseries ext.
HT | SOUS TOTAL H.T.
TVA | T.V.A 20%
TTC | SOUS TOTAL TTC
TRAVAUX SUR FACADES
7 | FACADE BÂTIMENT
7-1 | Calfeutrements des entrées et mise en lavage des façades haute pression afin d'éliminer les résidus de peintures et poudrages existants | M²
7-2 | Reprise des micro fissures et lézardes en façade. Rebouchage et traitement adapté des imperfections. | M²
7-3 | Reprise des joints polymères sur tableaux et jonctions des éléments de constructions | ENS
7-4 | Mise en œuvre d'un primaire fongicide permettant de saturer la porosité du cimen et homogénéiser les surfaces à traiter | M²
7-5 | Impression Glycéro façade extérieur fixatrice et pénétrante, aux copolymères acryliques en phase solvant | M²
7-6 | Eléments metalliques - Ponçages, préparation et mise en œuvre d'une laque antirouille assurant protection et finition suivant couleur façade. | ENS
Sous total reprise Façade