## PDG
UGECAM COLLOBRIERES – RENOVATION BÂTIMENT A3
GS 23129 - DCE - ESTIMATION - LOT CVC
UGECAM
759 CHEMIN DE CAMP BOURJAS 83610 COLLOBIERES
- - -
Projet :
PROJET DE CREATION DE PLACES DE RESSOURCEMENTS AU SEIN D’UNE UNITE DE L’IME JEAN ITARD UGECAM PACA ET CORSE
- - -
Phase DCE
ESTIMATION
LOT CVC
[5 empty] | Technique |  |  | Formalisme
| N°Affaire | Date | Ind : | N° Doc : | Rédigé : | Vérifié : | Approuvé : | Approuvé :
| GS 23129 | 2025-07-11 | A | 01 | NC

## RECAP
GS 23129 - UGECAM COLLOBRIERE
DCE - ESTIMATION - LOT PLB
Art | Désignation | Qté | U | PU | Montants
01 | CHAUFFAGE
01.01 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE
| Reprise collecteurs sur existant (Piquage, Accessoires) | Ens | 1 | 1485 | 1485
| Tube Acier Noir diamètre 20/27 | mL | 80 | 77.76 | 6220.8
| Tube Acier Noir diamètre 15/21 | mL | 75 | 66.15 | 4961.25
| Manchon isolant ARMAFLEX-M1 épaisseur 19mm. tube Dn 20 | mL | 80 | 18.9 | 1512
| Manchon isolant ARMAFLEX-M1 épaisseur 19mm. tube Dn 15 | mL | 75 | 13.5 | 1012.5
| Vanne de vidange BS Ø 15 | U | 8 | 32.4 | 259.2
| Purgeur automatique type FLEXVENT Dn 15 | U | 8 | 49.73 | 397.84
| Total sous chapitre |  |  |  | 15848.59
01.02 | Radiateurs
| Radiateur eau chaude sans ailettes | U | 6 | 739.8 | 4438.8
- Marque FINIMETAL gamme REGANNE PLAN TERTIAIRE
| Té de réglage | U | 6 | 43.2 | 259.2
| Corps et tête thermostatique Danfoss | U | 6 | 105.3 | 631.8
| Robinet de vidange | U | 6 | 25.65 | 153.9
| Radiateur eau chaude sans ailettes | U | 4 | 739.8 | 2959.2
- Marque FINIMETAL gamme REGANNE PLAN TERTIAIRE
| Té de réglage | U | 4 | 43.2 | 172.8
| Corps et tête thermostatique Danfoss | U | 4 | 135 | 540
| Robinet de vidange | U | 4 | 25.65 | 102.6
| Sèches-serviette pour la salle de bain | Ens | 1 | 714.15 | 714.15
- Marque FINIMETAL Type TAHITI
| Total sous chapitre |  |  |  | 9972.45
| Total chapitre |  |  |  | 25821.04
02 | CLIMATISATION
| Groupe extérieur DAIKIN RXYSQ5TV9 (compresseur / condenseur) / Puis CH : 14 kW | Ens | 1 | 15465.6 | 15465.6
| Manutention (chaise murale) | Ens | 1 | 870.75 | 870.75
| Raccordement électrique depuis armoire LT | Ens | 1 | 421.2 | 421.2
Liaisons frigorifiques 3 Tubes pré-isolé, y compris brasure
(liaisons Unité Extérieure => Boitier de sélection)
| 1/2" | mL | 25 | 41.5 | 1037.5
| 7/8" | ml | 25 | 81 | 2025
| 3/4" | ml | 25 | 68.85 | 1721.25
| Raccord Y (refnet)DAIKIN | U | 3 | 174.34 | 523.02
Liaisons frigorifiques bitube pré-isolé, y compris brasure
(liaisons Boitier de sélection => cassettes)
| 1/4" - 3/8 | mL | 100 | 52.77 | 5277
| 5/8" - 3/8 | mL | 40 | 78.77 | 3150.8
| Raccord Y (refnet)DAIKIN | U | 3 | 174.34 | 523.02
| Boite de sélection DAIKIN BS | U | 1 | 9617.4 | 9617.4
| Câblage bus de communication entre commande BS et UE | ml | 40 | 15.38 | 615.2
| Câblage bus de communication entre commande BS et UI | ml | 115 | 15.38 | 1768.7
| Plafonnier DAIKIN FXHQ-A | U | 3 | 885.6 | 2656.8
| Supportage par consoles murales | Ens | 3 | 114.75 | 344.25
| Liaison électrique depuis EU | Ens | 1 | 425.25 | 425.25
| Commande filaire DAIKIN BRC1H52W/S/K | U | 3 | 136.35 | 409.05
| Câblage bus de communication entre commande et UI | Ens | 1 | 195.75 | 195.75
| Paramètrage | Ens | 1 | 48.6 | 48.6
| Mural DAIKIN FXAQ |  | 3 | 645.3 | 1935.9
| Supportage par consoles murales |  | 3 | 114.75 | 344.25
| Liaison électrique depuis EU |  | 1 | 407.7 | 407.7
| Commande filaire DAIKIN BRC1H52W/S/K | U | 3 | 136.35 | 409.05
| Câblage bus de communication entre commande et UI | Ens | 1 | 195.75 | 195.75
| Paramètrage | Ens | 1 | 48.6 | 48.6
| Gainable extraplat DAIKIN FXDQ | U | 1 | 1647 | 1647
| Plénum motorisé de soufflage | Ens | 1 | 1965.6 | 1965.6
| Plénum de grille de reprise isolé | U | 2 | 481.95 | 963.9
| Thermostats de zone (Bluezero, Think au choix) | U | 4 | 464.4 | 1857.6
| Supportage par consoles murales | Ens | 1 | 333.45 | 333.45
| Liaison électrique depuis EU | Ens | 1 | 148.5 | 148.5
| Unité Spécifique DAIKIN FXNQ | U | 1 | 780.3 | 780.3
| Supportage par consoles murales (compris implantation allége) | Ens | 1 | 371.25 | 371.25
| Liaison électrique depuis EU | Ens | 1 | 148.5 | 148.5
| Commande filaire DAIKIN BRC1H52W/S/K | U | 1 | 136.35 | 136.35
| Câblage bus de communication entre commande et UI | Ens | 1 | 195.75 | 195.75
| Paramètrage | Ens | 1 | 48.6 | 48.6
| Evacuations condensats PVC Ø 32 Cis accessoires | mL | 50 | 9.73 | 486.5
| Total chapitre |  |  |  | 59520.69
02 | VENTILATION
| Caisson d'extraction Sirius x ECM 800 m3/h | Ens | 1 | 4561.2 | 4561.2
Filtration F7+G4, Regime 80/60°C, Ventilateur à roue Libre
| Grille de rejet air vicié | Ens | 1 | 1005.75 | 1005.75
| Piége à Sons rectangulaire à baffles | U | 2 | 459 | 918
| Gaine rectangulaire acier galvanisé Cis grille pare volatiles | kg | 100 | 22.95 | 2295
Distribution Soufflage(Gainable) et Reprise (VMC)
| Gaine rectangulaire acier galvanisé | kg | 75 | 22.95 | 1721.25
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide dia 250 | ml | 10 | 89.1 | 891
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide dia 200 | mL | 30 | 52.65 | 1579.5
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide dia 160 | mL | 15 | 44.55 | 668.25
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide dia 125 | mL | 45 | 39.15 | 1761.75
| Conduit Galvanisé Fléxible diamètre 125 | mL | 25 | 27 | 675
| Calorifuge gaine FIB-AIR ISOL MO - 25mm. | m2 | 33 | 47.25 | 1559.25
| Bouche Reprise Circulaire Cis manchon raccordement-BSA France Air | U | 2 | 172.8 | 345.6
| Grille de soufflage/reprise en menuiserie | U | 12 | 195.75 | 2349
| Module de régulation de débit 50 / 250 m3/h | U | 14 | 55.35 | 774.9
| Total chapitre |  |  |  | 21105.45
03 | ELECTRICITE
| Raccordements électrique / Régulation des équipements | Ens | 7 | 961.2 | 6728.4
mis en place Cis Câbles / CdC...
| Total chapitre |  |  |  | 6728.4
04 | DIVERS
| Etiquetage / Repérage | Ens | 1 | 675 | 675
| Etudes d'execution / DOE | Ens | 1 | 7425 | 7425
| Mises en route / Essais / Mises au point | Ens | 1 | 1012.5 | 1012.5
| Total chapitre |  |  |  | 9112.5
TOTAL GENERAL H.T. : |  |  |  |  | 122288.08
T.V.A A 20% |  |  |  |  | 24457.616
TOTAL GENERAL T.T.C. : |  |  |  |  | 146745.696

## LOT CVC
GS 23129 - UGECAM COLLOBRIERE
DCE - DPGF LOT 04 CVC
Art | Désignation | Qté | U | PU | Montants
01 | CHAUFFAGE
01.01 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE
| Reprise collecteurs sur existant (Piquage, Accessoires) | Ens
| Tube Acier Noir diamètre 20/27 | mL
| Tube Acier Noir diamètre 15/21 | mL
| Manchon isolant ARMAFLEX-M1 épaisseur 19mm. tube Dn 20 | mL
| Manchon isolant ARMAFLEX-M1 épaisseur 19mm. tube Dn 15 | mL
| Vanne de vidange BS Ø 15 | U
| Purgeur automatique type FLEXVENT Dn 15 | U
Total sous chapitre
01.02 | Radiateurs
| Radiateur eau chaude sans ailettes | U
- Marque FINIMETAL gamme REGANNE PLAN TERTIAIRE
| Té de réglage | U
| Corps et tête thermostatique Danfoss | U
| Robinet de vidange | U
| Radiateur eau chaude sans ailettes | U
- Marque FINIMETAL gamme REGANNE PLAN TERTIAIRE
| Té de réglage | U
| Corps et tête thermostatique Danfoss | U
| Robinet de vidange | U
| Sèches-serviette pour la salle de bain | Ens
- Marque FINIMETAL Type TAHITI
Total sous chapitre
Total chapitre
02 | CLIMATISATION
| Groupe extérieur DAIKIN RXYSQ5TV9 (compresseur / condenseur) / Puis CH : 14 kW | Ens
| Manutention (chaise murale) | Ens
| Raccordement électrique depuis armoire LT | Ens
Liaisons frigorifiques 3 Tubes pré-isolé, y compris brasure
(liaisons Unité Extérieure => Boitier de sélection)
| 1/2" | mL
| 7/8" | ml
| 3/4" | ml
| Raccord Y (refnet)DAIKIN | U
Liaisons frigorifiques bitube pré-isolé, y compris brasure
(liaisons Boitier de sélection => cassettes)
| 1/4" - 3/8 | mL
| 5/8" - 3/8 | mL
| Raccord Y (refnet)DAIKIN | U
| Boite de sélection DAIKIN BS | U
| Câblage bus de communication entre commande BS et UE | ml
| Câblage bus de communication entre commande BS et UI | ml
| Plafonnier DAIKIN FXHQ-A | U
| Supportage par consoles murales | Ens
| Liaison électrique depuis EU | Ens
| Commande filaire DAIKIN BRC1H52W/S/K | U
| Câblage bus de communication entre commande et UI | Ens
| Paramètrage | Ens
Mural DAIKIN FXAQ
Supportage par consoles murales
Liaison électrique depuis EU
| Commande filaire DAIKIN BRC1H52W/S/K | U
| Câblage bus de communication entre commande et UI | Ens
| Paramètrage | Ens
| Gainable extraplat DAIKIN FXDQ | U
| Plénum motorisé de soufflage | Ens
| Plénum de grille de reprise isolé | U
| Thermostats de zone (Bluezero, Think au choix) | U
| Supportage par consoles murales | Ens
| Liaison électrique depuis EU | Ens
| Unité Spécifique DAIKIN FXNQ | U
| Supportage par consoles murales (compris implantation allége) | Ens
| Liaison électrique depuis EU | Ens
| Commande filaire DAIKIN BRC1H52W/S/K | U
| Câblage bus de communication entre commande et UI | Ens
| Paramètrage | Ens
| Evacuations condensats PVC Ø 32 Cis accessoires | mL
Total chapitre
02 | VENTILATION
Dans locaux techniques vide sanitaire et sous-station
| Caisson d'extraction Sirius x ECM 800 m3/h | Ens
Filtration F7+G4, Regime 80/60°C, Ventilateur à roue Libre
| Grille de rejet air vicié | Ens
| Piége à Sons rectangulaire à baffles | U
| Gaine rectangulaire acier galvanisé Cis grille pare volatiles | kg
Distribution Soufflage(Gainable) et Reprise (VMC)
| Gaine rectangulaire acier galvanisé | kg
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide dia 250 | ml
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide dia 200 | mL
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide dia 160 | mL
| Conduit Galvanisé Spiralé rigide dia 125 | mL
| Conduit Galvanisé Fléxible diamètre 125 | mL
| Calorifuge gaine FIB-AIR ISOL MO - 25mm. | m2
| Bouche Reprise Circulaire Cis manchon raccordement-BSA France Air | U
| Grille de soufflage/reprise en menuiserie | U
| Module de régulation de débit 50 / 250 m3/h | U
Total chapitre
03 | ELECTRICITE
| Raccordements électrique / Régulation des équipements | Ens
mis en place Cis Câbles / CdC...
Total chapitre
04 | DIVERS
| Etiquetage / Repérage | Ens
| Etudes d'execution / DOE | Ens
| Mises en route / Essais / Mises au point | Ens
Total chapitre
TOTAL GENERAL H.T. :
T.V.A A 20%
TOTAL GENERAL T.T.C. :