## Lot ELEC
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unit. | TOTAL HT.
|  |  |  | EUROS | EUROS
HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE - Réhabilitation de l'entrée principale
Lot 4 : Electricité
Généralités
| Etudes d'exécution | Ens
| Dossier DOE | Ens
Sous-total H.T. Généralités
5 | COURANTS FORTS
5.1 | Installation provisoire de chantier
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Raccordement sur existant yc disjoncteur + comptage | Ens
| Fourniture et pose coffrets de chantier y compris alimentation depuis colonne de distribution | U
| Fourniture et pose des éclairages étanches LED | U
| Bloc de sécurité de balisage | U
| Câblage luminaire R2V 3G1,5 | Ml
| Câblage éclairage de sécurité R2V 5G1.5 | Ml
| Alimentation base vie extérieure | Ens
Sous-total H.T. Installation provisoire de chantier
5.2 | Neutralisation et Dépose des instalations électriques
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Mise hors service des zones concernées par les travaux et débornage et dépose des installations existantes | Ens
| Réalimentation des installations existantes | Ens
| Dépose et repose des faux plafonds | Ens
| Dépose, évacuation des installations de climatisation | Ens
Sous-total H.T. Neutralisation et Dépose des instalations électriques
5.3 | Origine des installations basse tension
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Relevé des installations BT | Ens
| Fourniture note de calcul et bilan de puissance et mise à jour des documents existants | Ens
Sous-total H.T. Origine des installations basse tension
5.4 | Réseau de terre
| Mise à la terre des structures métalliques | Ens
| Liaisons équipotentielles | Ens
| Repérages, raccordement et fixations | Ens
Sous-total H.T. Réseau de terre
5.5 | Remaniement et adjonctions protections dans l’armoire existante normal et ondulé de l’accueil
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Adjonctions de départs FM/PC/ECL/PCO | Ens
| Remaniement des départs existants | Ens
| Schémas, notes de calcul | Ens
| Sujétions, repérage des câbles | Ens
Sous-total H.T. Remaniement et adjonctions protections dans l’armoire existante normal et ondulé de l’accueil
5.6 | Coffret électrique projet
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Coffret électrique | Ens
Alimentation du coffret depuis TD existant yc adjonction départ
| Schémas, notes de calcul | Ens
| Sujétions, repérage des câbles | Ens
Sous-total H.T. Coffret électrique projet
5.7 | Alimentations particulières
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution :
| - Alimentations de la loge véhicule 63A | Ens
- Alimentations mono 16A pour chaque équipement suivant :
| o Portails | Ens
PSE N°1 | o Portail N°4, Portail N°5 et Porte N°3 | PM
| o Barrières | Ens
| o Portillons | Ens
| o Portes automatiques | Ens
| o Rideaux métalliques | Ens
| o Signalétiques yc coupure pompier | Ens
| - Alimentation Unité extérieure de climatisation en terrasse 2KW | Ens
| - Alimentations des cassettes de climatisation 200W unitaire | Ens
| - Alimentations des divers besoins techniques des courants faibles : | Ens
| - Alimentation guerite provisoire phase 2 | Ens
| Fourreau D25 | Ml
| Fourreau D32 | Ml
| Fourreau D40 | Ml
Sous-total H.T. Alimentations particulières
5.8 | Distributions secondaires et terminales
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution :
Câbles U1000 R2V avec repérages :
| Câbles U1000 R2V 2x1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 4x1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G2.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G6mm² | ml
| Calfeutrement des traversées de parois | ens
| Boîtes de dérivation et raccordements | ens
| Incorporations, saignées et rebouchages | ens
| Fourniture et pose des accessoires de répérage et divers | Ens
Sous-total H.T. Distributions secondaires et terminales
5.9 | Eclairage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Appareil type A | U
| Appareil type A1 | U
| Appareil type A2 | U
| Appareil type A3 | Ens
| Tableau d'allumage | U
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage
5.10 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
BAES SATI LED
| Bloc autonome d'Evacuation standard | U
| Bloc autonome d'Ambiance | U
| Télécommande | U
| Câble U1000RO2V5G1,5mm² | Ml
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage de sécurité
5.11 | Eclairage extérieur
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Appareil type A4 | U
| Appareil type A5 | U
| Appareil type A6 | U
| Distibution pour éclairage extérieur | Ens
| Tableaux Commande Forcée d'éclairage, y compris inter crépusculaire | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage extérieur
5.12 | Petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Gradateur | U
| PC 2P+T 16A | U
| Détecteur de présence | U
| Goulotte | Ml
| Arrêt d'urgence et câblage associés | U
| Tableau de commande des barrières et portails | Ens
| Tableau de commande des barrières et portails guerite provisoire phase 2 | Ens
Sous-total H.T. Petit appareillage
5.13 | Convecteurs électriques
| Fourniture, pose et raccordement de convecteurs électriques | U
Sous-total H.T. Convecteurs électriques
TOTAL H.T. COURANTS FORTS
6 | COURANTS FAIBLES
6.1 | Pré câblage Informatique et Téléphonique
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Déplacement SR existant | Ens
| Baie 600x600 | U
| Panneaux 24 ports catégorie FTP 19" | U
| Guide cordons 5 lyres 19" 1U | U
| Prise RJ45 FTP catégorie 6 + plastron 45x45 | U
| Recette de chaque prise RJ45 | U
| Cordons RJ45 FTP catégorie 6 2m | U
| Câble FTP 2x4p catégorie 6 | Ml
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Pré câblage Informatique et Téléphonique
6.2 | Contrôle d'accès
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Licence, programmation et mise en service | Ens
| Frontal et cartes | Ens
| Switch POE | U
| Lecteur de badge | U
| Boîtier alimentation | U
| Boîtiers déportés | U
| Accessoires passe fils et divers | Ens
| Coffrets SAREL UTL compris contact effraction | Ens
| Contacts et câblages autogardes, alarmes et divers suivant CCTP | Ens
| Canalisation, câblage | Ens
| Personnalisation des badges | Ens
| Badges | U
| Batterie | Ens
Sous-total H.T. Contrôle d'accès
6.4 | Vidéosurveillance
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Dépose et repose des caméras | Ens
| Fourniture, pose et raccordement d'une caméra extérieure CAMAERA 5 | Ens
| Fourniture, pose et raccordement d'une caméra intérieure avec mirco intégré CAMAERA 6 | Ens
| Mise en service, programmation et mise à jour superviseur existant | Ens
| Canalisations et câblage | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Vidéosurveillance
TOTAL H.T. COURANTS FAIBLES
7 | CLIMATISATION PAR SYSTÈME BI SPLIT
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Fourniture, pose et raccordement d'une unité extériure Bisplit y compris support associé | Ens
* Puissance …....
* modèle …....
Unité intérieure
| Fourniture, pose et raccordement d'unités intérieures | U
Evacuation des condensats
* Tuyauterie PVC :
| . DN | Ml
| * Siphon | U
| * Cristal | U
Ligne frigorifique
| Tube frigorifique pré-isolée | Ml
| Déviation d'une ligne frigorifique constituée de deux joints Refnet | Ens
Commande - Régulation - Electricité
| Fourniture, pose, raccordement et cablage de Télécommande | U
| Cablage et paramétrage | Ens
| Essais et mise en service | EnS
Total H.T. CLIMATISATION PAR SYSTÈME BI SPLIT
TOTAL H.T. Lot 4 : Electricité
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE 01 : CLOTURES COMPLEMENTAIRES AVEC PORTES, PORTAIL ET PORTIER VIDEOPHONE - INTERPHONE
5.7 | Alimentations particulières
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution :
| o Portail N°4, Portail N°5 et Porte N°3 | Ens
6.3 | Portier Vidéophone - Interphone
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Platine vidéo principale exterieure | U
| Alimentation secourue | Ens
| Centrale IP | U
| Moniteur vidéo Intérieure | U
| Switch POE | U
| Alimentation et temporisation gâche | Ens
| Bouton poussoir commande d'ouverture porte | U
| Câblage Catégorie 6 | Ens
| Essais et mise en service | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Total H.T. PSE 01 : CLOTURES COMPLEMENTAIRES AVEC PORTES, PORTAIL ET PORTIER VIDEOPHONE - INTERPHONE
Date et signature électronique obligatoire