## B29
POLE DE RECHERCHE EN CHIMIE |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° N° LOT 14 - LOT ELECTRICITE CFO-CFA
UNIVERSITE DE POITIERS |  | DCE | Total (€HT)
DPGF - B29 |  | Version | BASE |  |  | 0
N° LOT 14 | LOT ELECTRICITE CFO-CFA | 0 | PSE
art. | Prestation | Unité | Qté | Fo | Mo | PU € | TOTAL € | Total € | Fo
DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE CFO | [8 empty] | Mo
4.1 | Installations de chantier | [6 empty] | 0
| installation de chantier | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
4.4 | Poste HTA B29 | [6 empty] | 0
| Tableau HTA avec 2 cellulles arrivée + 1 cellule AirSET QM | U | 1 |  |  | 0 | 0
| Transfo 800kVA | U | 1 |  |  | 0 | 0
| Liaison HTA ext | ml | 405 |  |  | 0 | 0
| Liaison interne et raccordemements, y compris autres postes | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Affichage et équipemement réglemementaire, fusibles, etc… | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | Réseau de terre | [6 empty] | 0
| Bouclage de mise à la terre et équipotentielle | ml | 200 |  |  | 0 | 0
| Barrette de terre | U | 2 |  |  | 0 | 0
| Lignes équipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Lignes équipotentielles CEM | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
4.7 | Protection foudre | [6 empty] | 0
| A intégrer dans les tableaux électriques §4.9 | PM |  |  |  | 0 | 0
4.8 | Comptage RE2020 | [6 empty] | 0
| Cf. §4.9 | PM |  |  |  | 0 | 0
4.9 | Armoire générale basse tension (AGBT) | [6 empty] | 0
| AGBT | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Centrale de mesures | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Coupure d'urgence | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Essais et mise en service | u | 1 |  |  | 0 | 0
4.10 | Tableau général basse tension bât B29 (TGBT B29) | [6 empty] | 0
| TGBT B29 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Compteur RE2020 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Coupure d'urgence | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Essais et mise en service | u | 1 |  |  | 0 | 0
4.12 | Tableau divisionnaires | [6 empty] | 0
| TD RDC B29 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Compteur RE2020 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Coupure d'urgence | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Essais et mise en service | u | 1 |  |  | 0 | 0
4.13 | Coffret de laboratoire | [6 empty] | 0
| Coffret labo 40A | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Coffret labo 63A | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Coupure d'urgence | u | 6 |  |  | 0 | 0
4.14 | Coupure d'urgence | [6 empty] | 0
| Cf. §4.9 | PM |  |  |  | 0 | 0
4.15 | Distribution principale et secondaire | [6 empty] | 0
| CDC 400x100 capoté (HTA) | ml | 7 |  |  | 0 | 0
| CDC 300x50 cablofil | ml | 129 |  |  | 0 | 0
| CDC 400x50 cablofil | ml | 7 |  |  | 0 | 0
| CDC 200x50 dalle marine | ml | 123 |  |  | 0 | 0
| CDC 400x50 dalle marine | ml | 2 |  |  | 0 | 0
| CDC 500x50 dalle marine | ml | 5 |  |  | 0 | 0
| Supportage CDC | U | 92 |  |  | 0 | 0
| Mise à la terre des CDC | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 1 | ml | 76 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 2a | ml | 126 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 2b | ml | 62 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 4 | ml | 68 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 5 | ml | 20 |  |  | 0 | 0
| Potelets pour paillasse de laboratoires | U | 15 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 3G1,5mm² | ml | 3583.125 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 3G2,5mm² | ml | 2716.875 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 5G6mm² | ml | 120 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 5G1,6mm² | ml | 208 |  |  | 0 | 0
| Tubes ICTA 20/25 | ml | 976.2 |  |  | 0 | 0
| Tubes IRL avec accessoires | ml | 125 |  |  | 0 | 0
| Goulotte 3 compartiment | ml | 93 |  |  | 0 | 0
4.16 | Alimentations électriques | [6 empty] | 0
| Alimentation AGBT - 4x4x1x240mm² Alu | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TGBT B29 - 4x1x500 +1x240mm² Alu | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TD RDC B29 - 5G35mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation coffret labos 40A - 5G10mm² | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Alimentation coffret labos 63A - 5G16mm² | u | 11 |  |  | 0 | 0
| Alimentation SSI - 3G2,5mm² | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Alimentation VDI - 3G2,5mm² | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Sous-station chauffage B29 - 5G4mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Ballons ECS B29 - 3G2,5mm² | u | 11 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Armoire CVC B29 - 5G35mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentations diverses (srobonnes, régul, extracteurs, VCV) | u | 94 |  |  | 0 | 0
4.17 | Appareillage général | [6 empty] | 0
| Interrupteur SA/VV IP20 | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Interrupteur SA/VV étanche - IP55 | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Bouton poussoir - IP20 | u | 40 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de présence ou mouvements PIR 360° | u | 18 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de présence ou mouvements PIR 150° | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de présence ATEX | u | 6 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP20 - complet | u | 166 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP20 - sur goulotte | u | 447 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP55 avec obturateur | u | 3 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - ATEX | u | 16 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - ATEX avec obturateur 16A + prise mâle | u | 5 |  |  | 0 | 0
| PC 3P+N+T 16/32A - IP55 avec obturateur | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Sortie de câbles | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Poste de travail PT1 (4PCN, 2RJ45) - Hors RJ45 | u | 14 |  |  | 0 | 0
| Poste de travail PT2 (2PCN, 1RJ45) - Hors RJ45 | u | 79 |  |  | 0 | 0
| Boites de dérivation | u | 25 |  |  | 0 | 0
4.19 | Luminaires | [6 empty] | 0
| Downlight étanche - Type 1 | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Dalle Led 1200x300 - Type 2 | u | 37 |  |  | 0 | 0
| 600x600 Bs- 4200lm - Type 4a | u | 22 |  |  | 0 | 0
| 600x600 salle blanche - Type 5 | u | 48 |  |  | 0 | 0
| Suspension LED 1250x300 - Type 6 | u | 144 |  |  | 0 | 0
| Hublot interieur - Type 8 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Réglette etanche - Type 9 | u | 35 |  |  | 0 | 0
| Réglette ATEX - Type 10 | u | 28 |  |  | 0 | 0
| Applique ext - Type 11 | u | 18 |  |  | 0 | 0
4.20 | Eclairage de sécurité | [6 empty] | 0
| BAES 45lm / 1h - IP43 | u | 26 |  |  | 0 | 0
| BAES 45lm / 1h - IP55 | u | 9 |  |  | 0 | 0
| BAES 45lm / 1h - ATEX | u | 1 |  |  | 0 | 0
| BAPI | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Centrale adressable | u | 2 |  |  | 0 | 0
4.21 | GTC | [6 empty] | 0
| Module automate 4E/S | u | 3 |  |  | 0 | 0
DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE CFA
5.3 | Infrastructure VDI | [6 empty] | 0
| Baie VDI 19 pouces 47U 600 x 600 équipé RG et SR | ens | 2 |  |  | 0 | 0
| Cordon de brassage RJ45 Cat6.A S/FTP 100ohms LSOH | ens | 144 |  |  | 0 | 0
| Jarretière optique LC/LC Duplex, OS2, 50/125u | ens | 10 |  |  | 0 | 0
| Prise RJ45 | u | 138 |  |  | 0 | 0
| Prise RJ45 WIFI | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Prise RJ45 DECT | u | 0 |  |  | 0 | 0
| Prise RJ45 automates et comptages | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Ligne directe (téléphone urbain, SSI, AI, etc) | ens | 2 |  |  | 0 | 0
| Câble Ethernet 4p Cat6.A LSOH F/UTP Dca | ml | 9360 |  |  | 0 | 0
| Fibre optique 12FO OM3 50/125u structure serré, tube, MDV | PM |  |  |  | 0 | 0
| Fibre optique 12FO OS2 9/125u structure serré, tube, MDV | ml | 320 |  |  | 0 | 0
| Dévoiement fibre optique entre B28 et B31 - 12FO OS2 SC/UPC | ml | 250 |  |  | 0 | 0
| Test cuivre | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Test réflectométrie | ens | 1 |  |  | 0 | 0
0
5.4 | Vidéosurveillance | [6 empty] | 0
| Plateforme de stockage vidéo, rackable 19 pouces | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Caméra dôme fixe | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Commutateur 24 port POE+ rackable 19 pouces | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Panneau de brassage 1U 24 ports | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Panneau passe câbles 1U | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Connecteur RJ45 Cat.6A blindé | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Cordon de brassage RJ45 Cat 6A S/FTP blindé 100 Ohms LSOH 2m | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Jarretière optique 2FO Duplex OS2 LC/LC Duplex | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module SFP | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Plug RJ45 Cat6A blindé 360 pour câble rigide sachet | ens | 30 |  |  | 0 | 0
| Câble Ethernet 4p Cat6.A LSOH F/UTP Dca | ml | 600 |  |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Paramétrage, programmation, essais, mise en service et formation | ens | 1 |  |  | 0 | 0
5.6 / 5.7 | Contröle d'accès / intrusion | [6 empty] | 0
| Poste informatique écran 26 pouces loge | u | 0 |  |  | 1500 | 0
| Logiciel de supervision + licence | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Centrale de contrôle d'accès / intrusion | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Transmetteur téléphonique | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Alim chargeur 220V 12V 4A rail DIN | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Batterie 17Ah 12V | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Module déporté contrôle d'accès 1 lecteur | u | 15 |  |  | 0 | 0
| Module déporté contrôle d'accès 2 lecteurs | u | 0 |  |  | 0 | 0
| Lecteur de badges MIFARE DesFire 13,56Mhz | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Potelet | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Bouton poussoir de sortie loi handicap | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Déclencheur manuel vert avec capot de protection | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Enroleur de badge | u | 0 |  |  | 200 | 0
| Badge de proximité MIFARE Desfire | u | 25 |  |  | 0 | 0
| Télécommande radio | u | 0 |  |  | 10 | 0
| Imprimante, personnalisation des badges | u | 0 |  |  | 1782 | 0
| Module déporté intrusion | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Clavier de MES / MHS | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Contact d'ouverture | u | 63 |  |  | 0 | 0
| Détecteur volumétrique | u | 30 |  |  | 0 | 0
| Sirène intrusion intérieur | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Sirène intrusion extérieur | u | 0 |  |  | 110 | 0
| Batterie 12V 2Ah | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Câble 3 paires SYT1 8/10eme TERMINALE | ml | 2910 |  |  | 0 | 0
| Câble 5 paires SYT1 8/10eme BUS | ml | 840 |  |  | 0 | 0
| Câble Ethernet 4p Cat6.A LSOH F/UTP Dca | ml | 10 |  |  | 0 | 0
5.8 | Système de sécurité incendie | [6 empty] | 0
Fourniture et mise en œuvre des équipements
| type 2a, batterie et AES intégrés | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Tableau répétiteur d'alarme | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Déclencheur manuel | u | 8 |  |  | 0 | 0
| Diffuseur sonore | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Diffuseur lumineux | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Diffuseur sonore et lumineux | u | 1 |  |  | 0 | 0
0
| Canalisations DM - 1P 9/10 -CR1 | ml | 160 |  |  | 0 | 0
| Canalisations diffuseurs - 2x1,5mm²-CR1 | ml | 260 |  |  | 0 | 0
| Canalisations asservissements - 2x1,5mm²-C2 | ml | 50 |  |  | 0 | 0
0
| Asservissement PCF | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Asservissement Contrôle d'accès | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Asservissement Issue de secours | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Dossier d'Identité du SSI | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Paramétrage, programmation, essais, mise en service, … | ens | 1 |  |  | 0 | 0
5.9 | Système de surveillance gaz | [6 empty] | 0
Bâtiment B29 SYSTÈME 1
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Convertisseur MOD.VARIOGARD | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Détecteur PID | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 3 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B29 SYSTÈME 2
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Convertisseur MOD.VARIOGARD | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 15 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 7 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC CO | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC NO | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC NO2 LC | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3320 IR CO2 | u | 1 |  |  | 0 | 0
Détecteur NH3
| Transmetteur avec affichage POLYTRON 3000 NH3 HC 1000ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Capteur NH3 HC 0 à 300ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Support POLYTRON | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 4 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B29 SYSTÈME 3
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Convertisseur MOD.VARIOGARD | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3320 IR CO2 | u | 2 |  |  | 0 | 0
Détecteur NH3
| Transmetteur avec affichage POLYTRON 3000 NH3 HC 1000ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Capteur NH3 HC 0 à 300ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Support POLYTRON | u | 1 |  |  | 0 | 0
Détecteur HF
| Transmetteur avec affichage POLYTRON 3000 HF 10ppm | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Capteur NH3 HC 0 à 3ppm | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Support POLYTRON | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Kit de mise en service HF | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 5 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B29 SYSTÈME 4
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3320 IR CO2 | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Affiche LED 24V/230V ENTREE INTERDITE | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 5 |  |  | 0 | 0
0
BASE | Total HT BASE du lot LOT ELECTRICITE CFO-CFA | [6 empty] | 0
TVA au taux de : |  | 20% | [5 empty] | 0
BASE | Total TTC BASE du lot LOT ELECTRICITE CFO-CFA | [6 empty] | 0