## B30
POLE DE RECHERCHE EN CHIMIE |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° N° LOT 14 - LOT ELECTRICITE CFO-CFA
UNIVERSITE DE POITIERS |  | DCE | Total (€HT)
DPGF - B30 |  | Version | BASE |  |  | 0
N° LOT 14 | LOT ELECTRICITE CFO-CFA | 0 | PSE
art. | Prestation | Unité | Qté | Fo | Mo | PU € | TOTAL € | Total € | Fo
DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE CFO | [8 empty] | Mo
4.1 | Installations de chantier | [6 empty] | 0
| installation de chantier | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | Réseau de terre | [6 empty] | 0
| Bouclage de mise à la terre et équipotentielle | ml | 470 |  |  | 0 | 0
| Barrette de terre | U | 1 |  |  | 0 | 0
| Lignes équipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Lignes équipotentielles CEM | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Mise à la terre tour azote | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | Compatibilité EM | [6 empty] | 0
| Voir chapitre 4.4, 4.15 | PM |  |  |  |  | 0
4.7 | Protection foudre | [6 empty] | 0
| A intégrer dans les tableaux électriques §4.9 | PM |  |  |  | 0 | 0
4.8 | Comptage RE2020 | [6 empty] | 0
| Cf. §4.9 | PM |  |  |  | 0 | 0
4.11 | Tableau général basse tension bât B30 (TGBT B30) | [6 empty] | 0
| TGBT B30 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Compteur RE2020 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Coupure d'urgence | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Essais et mise en service | u | 1 |  |  | 0 | 0
4.12 | Tableau divisionnaires | [6 empty] | 0
| TD B30-LABOS1 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| TD B30-LABOS2 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| TD B30-LABOS3 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| TD B30-TERTIAIRE1 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| TD B30-TERTIAIRE2 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| TD B30-TERTIAIRE3 | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Compteur RE2020 | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Coupure d'urgence | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Essais et mise en service | u | 1 |  |  | 0 | 0
4.13 | Coffret de laboratoire | [6 empty] | 0
| Coffret labo 40A | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Coffret labo 63A | u | 7 |  |  | 0 | 0
| Coupure d'urgence | u | 17 |  |  | 0 | 0
4.14 | Coupure d'urgence | [6 empty] | 0
| Cf. §4.9 | PM |  |  |  | 0 | 0
4.15 | Distribution principale et secondaire | [6 empty] | 0
| CDC 300x50 cablofil | ml | 189 |  |  | 0 | 0
| CDC 400x50 cablofil | ml | 22 |  |  | 0 | 0
| CDC 200x50 dalle marine | ml | 279 |  |  | 0 | 0
| CDC 300x50 dalle marine capoté (CEM) | ml | 75 |  |  | 0 | 0
| CDC 300x50 dalle marine | ml | 9 |  |  | 0 | 0
| CDC 400x50 dalle marine | ml | 7 |  |  | 0 | 0
| Supportage CDC | U | 195 |  |  | 0 | 0
| Mise à la terre des CDC | Ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 1 | ml | 52 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 2a | ml | 302 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 2b | ml | 33 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 4 | ml | 212 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 5 | ml | 52 |  |  | 0 | 0
| Principe de distribution labo - type 7 | Ens | 7 |  |  | 0 | 0
| Potelets pour paillasse de laboratoires | U | 30 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 3G1,5mm² | ml | 8988.125 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 3G2,5mm² | ml | 5245.625 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 3G4mm² | ml | 240 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 3G6mm² | ml | 200 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 5G6mm² | ml | 200 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 5G10mm² | ml | 80 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 5G16mm² | ml | 80 |  |  | 0 | 0
| Câbles U1000R2V 5G1,6mm² | ml | 600 |  |  | 0 | 0
| Tubes ICTA 20/25 | ml | 2291.0625 |  |  | 0 | 0
| Tubes IRL avec accessoires | ml | 375 |  |  | 0 | 0
| Goulotte 3 compartiment | ml | 243 |  |  | 0 | 0
4.16 | Alimentations électriques | [6 empty] | 0
| Alimentation TGBT B30 - 4x4x1x400 + 1x185mm² Alu | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TD B30-LABOS1 - 5G50mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TD B30-LABOS2 - 5G10mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TD B30-LABOS3 - 5G16mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TD B30-TERTIAIRE1 - 5G10mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TD B30-TERTIAIRE2 - 5G16mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TD B30-TERTIAIRE3 - 5G10mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation coffret labos 40A - 5G10mm² | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Alimentation coffret labos 63A - 5G16mm² | u | 11 |  |  | 0 | 0
| Alimentation onduleur triphasé (Lb252) - 5G35mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation onduleur triphasé (Lb239) -5G16mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation onduleur triphasé (Lb332) - 5G6mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation onduleur monophasé (Lb320a) - 3G4mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation PC tétra (Lb256) - 5G4mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation SSI - 3G2,5mm² | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Alimentation VDI - 3G2,5mm² | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Alimentation portail - 3G2,5mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation interphone - 3G2,5mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Sous-station chauffage B30-LABOS1 - 5G4mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Sous-station chauffage B30-LABOS2 - 5G4mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Sous-station chauffage B30-LABOS3- 5G4mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Ballons ECS B30-LABOS1 - 3G2,5mm² | u | 18 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Ballons ECS B30-LABOS2 - 3G2,5mm² | u | 9 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Ballons ECS B30-LABOS3 - 3G2,5mm² | u | 14 |  |  | 0 | 0
| Alimentation CTA B30-LABOS1 - 3G2,5mm² | u | 17 |  |  | 0 | 0
| Alimentation CTA B30-LABOS2- 3G2,5mm² | u | 7 |  |  | 0 | 0
| Alimentation CTA B30-LABOS3 - 3G2,5mm² | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Armoire CVC B30-LABOS1 - 5G10mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Armoire CVC B30-LABOS2- 5G10mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Armoire CVC B30-LABOS3 - 5G10mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Arm air comprimé - 5G50mm² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation CTA DF bureaux - 3G2,5mm² | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Alimentation brasseurs d'air - 3G2,5mm² | u | 59 |  |  | 0 | 0
| Alimentation TD GF - 4x120mm+G35² | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Tour d'azote - 5G25mm² (Voir CCTP) | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentations pompe de relevage | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Alimentations portails | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Alimentation local à vélos | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Alimentations diverses (srobonnes, régul, extracteurs, VCV) | u | 134 |  |  | 0 | 0
4.17 | Appareillage général | [6 empty] | 0
| Interrupteur SA/VV IP20 | u | 13 |  |  | 0 | 0
| Interrupteur SA/VV étanche - IP55 | u | 16 |  |  | 0 | 0
| Bouton poussoir - IP20 | u | 205 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de présence ou mouvements PIR 360° | u | 39 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de présence ou mouvements PIR 150° | u | 34 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP20 - complet | u | 494 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP20 - sur goulotte | u | 633 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP20 à détrompage - complet | u | 4 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP20 - à détrompage sur goulotte | u | 41 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP55 avec obturateur | u | 26 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP55 avec obturateur 20A | u | 6 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - IP55 avec obturateur 32A | u | 5 |  |  | 0 | 0
| PC 2P+T - ATEX avec obturateur 16A + prise mâle | u | 1 |  |  | 0 | 0
| PC 3P+N+T 16/32A - IP55 avec obturateur | u | 5 |  |  | 0 | 0
| PC 3P+N+T 40A - IP55 avec obturateur | u | 2 |  |  | 0 | 0
| PC 3P+N+T 50 - IP55 avec obturateur | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Sortie de câbles | u | 18 |  |  | 0 | 0
| Poste de travail PT1 (4PCN, 2RJ45) - Hors RJ45 | u | 109 |  |  | 0 | 0
| Poste de travail PT2 (2PCN, 1RJ45) - Hors RJ45 | u | 106 |  |  | 0 | 0
| Poste de travail PT3 (2PCN, 2RJ45) - Hors RJ45 | u | 28 |  |  | 0 | 0
| Coffret de distribution tour azote | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Boites de dérivation | u | 50 |  |  | 0 | 0
4.19 | Luminaires | [6 empty] | 0
| Downlight étanche - Type 1 | u | 31 |  |  | 0 | 0
| Réglette en suspension apparent - Type 3a | u | 18 |  |  | 0 | 0
| Downlight - Type 3b | u | 134 |  |  | 0 | 0
| 600x600 Bs- 4200lm - Type 4a | u | 153 |  |  | 0 | 0
| 600x600 Bs- 5200lm - Type 4b | u | 26 |  |  | 0 | 0
| 600x600 salle blanche - Type 5 | u | 316 |  |  | 0 | 0
| Suspension déco - Type 7 | u | 15 |  |  | 0 | 0
| Hublot interieur - Type 8 | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Réglette etanche - Type 9 | u | 51 |  |  | 0 | 0
| Réglette ATEX - Type 10 | u | 16 |  |  | 0 | 0
| Applique ext - Type 11 | u | 11 |  |  | 0 | 0
| Downlight encastré extérieur - Type 12 | U | 4 |  |  | 0 | 0
| Bornes basses - Type 13a | u | 20 |  |  | 0 | 0
| Candélabre parking ext - Type 14 | u | 11 |  |  | 0 | 0
4.20 | Eclairage de sécurité | [6 empty] | 0
| BAES 45lm / 1h - IP43 | u | 75 |  |  | 0 | 0
| BAES 45lm / 1h - IP55 | u | 21 |  |  | 0 | 0
| BAES 45lm / 1h - ATEX | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Centrale adressable | u | 1 |  |  | 0 | 0
4.21 | GTC | [6 empty] | 0
| Module automate 4E/S | u | 7 |  |  | 0 | 0
4.22 | Photovoltaïque | [6 empty] | 0
| Panneaux PV | u | 120 |  |  | 0 | 0
| Onduleur PV | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Coffret AC | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Coffret DC | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Afficheur production PV | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Structure porteuse pour 10 panneaux | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Câblage, vérification et contrôles | ens | 1 |  |  | 0 | 0
DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE CFA
5.3 | Infrastructure VDI | [6 empty] | 0
| Baie VDI 19 pouces 47U 600 x 600 équipé RG et SR | ens | 5 |  |  | 0 | 0
| Cordon de brassage RJ45 Cat6.A S/FTP 100ohms LSOH | ens | 407 |  |  | 0 | 0
| Jarretière optique LC/LC Duplex, OS2, 50/125u | ens | 35 |  |  | 0 | 0
| Prise RJ45 | u | 393 |  |  | 0 | 0
| Prise RJ45 WIFI | u | 14 |  |  | 0 | 0
| Prise RJ45 DECT | u | 0 |  |  | 0 | 0
| Prise RJ45 automates et comptages | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Ligne directe (téléphone urbain, SSI, AI, etc) | ens | 2 |  |  | 0 | 0
| Câble Ethernet 4p Cat6.A LSOH F/UTP Dca | ml | 25140 |  |  | 0 | 0
| Fibre optique 12FO OM3 50/125u structure serré, tube, MDV | PM |  |  |  | 0 | 0
| Fibre optique 12FO OS2 9/125u structure serré, tube, MDV | ml | 500 |  |  | 0 | 0
| Dévoiement fibre optique entre B28 et B31 - 12FO OS2 SC/UPC | ml | 250 |  |  | 0 | 0
| Test cuivre | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Test réflectométrie | ens | 1 |  |  | 0 | 0
0
5.5 | Visiophonie | [6 empty] | 0
| Moniteur de réception Audio Vidéo Full IP/ SIP | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Support de tableau moniteur de réception | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Portier audio vidéo Full IP / SIP 1 bouton avec lecteur de badges | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Portier audio vidéo Full IP / SIP 2 boutons avec lecteur de badges | u | 0 |  |  | 0 | 0
| Accessoires visière anti-pluie | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Accessoires ceinture anti-arrachement | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Câble Ethernet 4p Cat6.A LSOH F/UTP Dca | ml | 200 |  |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Paramétrage, programmation, essais, mise en service et formation | ens | 1 |  |  | 0 | 0
5.6 / 5.7 | Contröle d'accès / intrusion | [6 empty] | 0
| Poste informatique écran 26 pouces loge | u | 0 |  |  | 1500 | 0
| Logiciel de supervision + licence | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Transmetteur téléphonique | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Alim chargeur 220V 12V 4A rail DIN | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Batterie 17Ah 12V | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Module déporté contrôle d'accès 1 lecteur | u | 15 |  |  | 0 | 0
| Module déporté contrôle d'accès 2 lecteurs | u | 0 |  |  | 0 | 0
| Lecteur de badges MIFARE DesFire 13,56Mhz | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Potelet | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Buzzer | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Bouton poussoir de sortie loi handicap | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Déclencheur manuel vert avec capot de protection | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Enroleur de badge | u | 0 |  |  | 200 | 0
| Badge de proximité MIFARE Desfire | u | 75 |  |  | 0 | 0
| Télécommande radio | u | 0 |  |  | 10 | 0
| Imprimante, personnalisation des badges | u | 0 |  |  | 1782 | 0
| Module déporté intrusion | u | 35 |  |  | 0 | 0
| Clavier de MES / MHS | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Contact d'ouverture | u | 190 |  |  | 0 | 0
| Détecteur volumétrique | u | 89 |  |  | 0 | 0
| Sirène intrusion intérieur | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Sirène intrusion extérieur | u | 0 |  |  | 110 | 0
| Batterie 12V 2Ah | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Câble 3 paires SYT1 8/10eme TERMINALE | ml | 8580 |  |  | 0 | 0
| Câble 5 paires SYT1 8/10eme BUS | ml | 1590 |  |  | 0 | 0
| Câble Ethernet 4p Cat6.A LSOH F/UTP Dca | ml | 0 |  |  | 0 | 0
5.8 | Système de sécurité incendie | [6 empty] | 0
Fourniture et mise en œuvre des équipements
| type 2a, batterie et AES intégrés | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Tableau répétiteur d'alarme | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Déclencheur manuel | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Diffuseur sonore | u | 13 |  |  | 0 | 0
| Diffuseur lumineux | u | 23 |  |  | 0 | 0
| Diffuseur sonore et lumineux | u | 7 |  |  | 0 | 0
0
| Canalisations DM - 1P 9/10 -CR1 | ml | 240 |  |  | 0 | 0
| Canalisations diffuseurs - 2x1,5mm²-CR1 | ml | 880 |  |  | 0 | 0
| Canalisations asservissements - 2x1,5mm²-C2 | ml | 50 |  |  | 0 | 0
0
| Asservissement PCF | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Asservissement Contrôle d'accès | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Asservissement Issue de secours | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Dossier d'Identité du SSI | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Paramétrage, programmation, essais, mise en service, … | ens | 1 |  |  | 0 | 0
5.9 | Système de surveillance gaz | [6 empty] | 0
Bâtiment B30 - AILE 01 - SYSTÈME 1
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 5 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 5 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B30 - AILE 01 - SYSTÈME 2
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Convertisseur MOD.VARIOGARD | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC CO | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3320 IR CO2 | u | 1 |  |  | 0 | 0
Détecteur NH3
| Transmetteur avec affichage POLYTRON 3000 NH3 HC 1000ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Capteur NH3 HC 0 à 300ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Support POLYTRON | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 3 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B30 - AILE 01 - SYSTÈME 3
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Convertisseur MOD.VARIOGARD | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 9 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3320 IR CO2 | u | 1 |  |  | 0 | 0
Détecteur NH3
| Transmetteur avec affichage POLYTRON 3000 NH3 HC 1000ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Capteur NH3 HC 0 à 300ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Support POLYTRON | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 5 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B30 - AILE 02 - SYSTÈME 1
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 15 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 6 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 3 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B30 - AILE 02 - SYSTÈME 2
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 3 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 4 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B30 - AILE 03 - SYSTÈME 1
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 3 |  |  | 0 | 0
Bâtiment B30 - AILE 03 - SYSTÈME 2
| Centrale VARIOGARD CONTRÔLE 230V W | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Module 5 relais | u | 2 |  |  | 0 | 0
| Convertisseur MOD.VARIOGARD | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3000 EC O2 | u | 15 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3200 CAT EX | u | 4 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de gaz VARIOGARD 3320 IR CO2 | u | 1 |  |  | 0 | 0
Détecteur NH3
| Transmetteur avec affichage POLYTRON 3000 NH3 HC 1000ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Capteur NH3 HC 0 à 300ppm | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Support POLYTRON | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Transmetteur SmartGas N2O | u | 1 |  |  | 0 | 0
| Sirène COMBINE SONOS LED | u | 8 |  |  | 0 | 0
0
BASE | Total HT BASE du lot LOT ELECTRICITE CFO-CFA | [6 empty] | 0
TVA au taux de : |  | 20% | [5 empty] | 0
BASE | Total TTC BASE du lot LOT ELECTRICITE CFO-CFA | [6 empty] | 0