## B29
Pôle de recherche en chimie de milieux et des matériaux ¦ Université de Poitiers |  | Phase | Cadre DPGF du lot N°15 - CVC - PLOMBERIE SANITAIRE - EQUIPEMENTS SPECIALISES
|  | PRO | Total (€HT)
DPGF - B29 |  | Version | BASE
N°15 | CVC - PLOMBERIE SANITAIRE - EQUIPEMENTS SPECIALISES | 09/25 | PSE
art. | Prestation | Unité | Qté | PU € | Total € | TOTAL €
Les quantités sont fournies par la Maîtrise d'œuvre mais l'Entrepreneur a obligation de les vérifier et de les corriger (suivant nécessité) avant la remise de son offre. Les quantités indiquées par la Maîtrise d'œuvre sont des quantités théoriques, sans pertes, sans chutes, sans coefficients de foisonnement, l'Entrepreneur devra en tenir compte dans ses prix unitaires. L'Entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus, chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau. Les offres comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.
1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| Installations de chantier | ens
| Réalisation des études d'exécutions, notes de calculs et plans suivant charte graphique | ens
| Etudes RT2012 | ens
| Pilotage de la cellule de synthèse | ens
| Mise en service, essais, réglages et contrôles | ens
| Dossier des ouvrages exécutés, manuel de maintenance et de conduite | ens
| Formation du personnel | ens
| Compte prorata | ens
2 | HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL | PM
3 | TRAVAUX DE DEPOSE / CONSIGNATION
| Dépose et consignation des réseaux | ens
4 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE – VENTILATION - CLIMATISATION
4.1 | Réseau de chaleur - Alimentation des bâtiments
Réseau enterré pré-isolé, y compris raccordement
Alimentation B29
| DN 65 | ml | 100
Alimentation B30
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml | 240
4.2 | Production de chaleur : Sous-station
4.2.1 | Principe | PM
4.2.2 | Production par échangeur à plaque
4.2.2.1 | Echangeur
| Echangeur à plaque, y/c protection calorifugée 50mm | u | 1
Marque: …
Type: …
| Puissance: 319 kW |  | 1
Puissance: 111 kW
Puissance: 142 kW
Puissance: 153 kW
4.2.2.2 | Equipements complémentaires
Coté primaire
Vannes d'isolement
| DN 50 | u
| DN 65 | u | 2
Vanne d'équilibrage
| DN 50 | u
| DN 65 | u | 1
Filtres
| DN 50 | u
| DN 65 | u | 1
| Manomètre | u | 2
| Thermomètre | u | 2
| Sonde de température | u | 2
Compteur thermique
| DN 50 | u
| DN 65 | u | 1
| Vidange | ens | 1
| Purge | ens | 1
Coté secondaire
Vannes d'isolement
| DN 50 | u
| DN 65 | u | 2
Vanne d'équilibrage
| DN 50 | u
| DN 65 | u | 1
Filtres
| DN 50 | u
| DN 65 | u | 1
| Manomètre | u | 2
| Thermomètre | u | 2
| Vidange | ens | 1
| Purge | ens | 1
4.2.3 | Alimentation en eau (remplissage)
4.2.3.1 | Eau adoucie
| Adouciceur pour eau chaude sanitaire | ens | 1
| Equipement pour adouciceur | ens | 1
4.2.3.2 | Distribution d’eau adoucie (remplissage)
Distribution en tube cuivre ou PVC
| DN 20 | ml | 40
Vannes d'isolement
| DN 20 | u | 1
4.2.4 | Expansion - sécurité
| Vase d'expansion | u | 1
| Soupape Sécu | u | 1
4.2.5 | Mesures – Contrôles – Comptages | PM
| Thermomètre | u | 4
| Manomètre | u | 2
Compteur thermique
| DN 40 | u
| DN 50 | u | 2
| DN 65 | u
4.2.6 | Pompes de circulation
Pompe simple, y compris accessoire
Marque: …
Type: …
| Débit : … m3/h | u | 1
| Débit : … m3/h | u | 1
| Débit : … m3/h | u
| Débit : … m3/h | u
4.2.7 | Régulation
| Régulation du départ « CTA / UTA » | PM
Régulation du départ « panneau rayonnant »
| Vanne 3 voies motorisée | u | 1
| Sonde de température extérieure | u | 1
| Sonde de température réseau au départ | u | 1
4.2.8 | Armoire électrique
| Armoire de protection et régulation | ens | 1
| Ensemble des liaisons armoire - appareil | ens | 1
4.2.9 | Schéma de principe
| Schéma de principe | ens | 1
4.3 | Production de froid : Group extérieur air/eau
4.3.1 | Principe | PM
4.3.2 | Production par groupe air/eau
4.3.2.1 | Groupe air/eau
Groupe froid, y/c mise en service
Marque: …
Type: …
| Puissance: 150 kW | u
4.3.2.2 | Equipements complémentaires (en local technique)
| Contrôleur de débit | u
| Pompe de charge simple | u
| Manchette souple | u
Vanne d'isolement
| DN 100 | u
Vanne d'équilibrage
| DN 100 | u
| Pressostat manque d'eau | u
| Thermomètre | u
Filtres
| DN 100 | u
| Support antivibratil | ens
4.3.2.3 | Volume tampon
Ballon tampon pour circuit d'eau glacée, y compris calorifuge
Marque: …
Type: …
| Volume : ... L | u
| Vanne de vidange | u
Vanne d'isolement
| DN 50 | u
| Thermomètre | u
| Purgeur | u
4.3.2.4 | Attente pour extension
Vanne d'isolement
| DN 100 | u
4.3.3 | Alimentation en eau
Distribution en tube cuivre ou PVC
| DN 20 | ml
Vannes d'isolement
| DN 20 | u
4.3.4 | Expansion - sécurité
| Vase d'expansion | u
| Soupape Sécu | u
4.3.5 | Mesures – Contrôles – Comptages
| Thermomètre | u
| Manomètre | u
Compteur thermique
| DN 100 | u
4.3.6 | Pompes de circulation
Pompe simple, y compris accessoire
Marque: …
Type: …
| Débit : … m3/h | u
4.3.7 | Armoire électrique
| Armoire de protection et régulation | ens
| Ensemble des liaisons armoire - appareil | ens
4.3.8 | Schéma de principe
| Schéma de principe | ens
4.4 | Distribution hydraulique
4.4.1 | Réseaux
Canalisations eau chaude
Canalisation en acier noir
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml | 700
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
Canalisations encastrées pour raccordement des radiateurs
Canalisation pré-isolé de liaison pour le chauffage
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| Nourrices avec purgeur automatique | u
Canalisations des collecteurs eau glacé
Canalisation en acier noir
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
| DN 100 | ml
| Support des canalisations en terrasse | ens
4.4.2 | Calorifuge et protection du réseau
Isolation des réseaux EG
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
| DN 100 | ml
| DN 125 | ml
Isolation des réseaux EC
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml | 700
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml | 50
| Protection PVC en LT | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml | 50
| DN 80 | ml
| DN 100 | ml
| DN 125 | ml
| Protection ISOXAL en extérieur | ml
| DN 100 | ml
4.4.3 | Traçage antigel
| Traçage des canalisations pour mise hors gel | ens
4.4.4 | Dilatation, purges, vidanges et isolement | PM
PM : compris terminaux, CTA, LT
4.5 | Emission
4.5.1 | Principe de traitement thermique des locaux |  | PM
4.5.2 | Panneau rayonnant
| Radiateur rayonnant, compris fixation et toutes sujétions |  | 88
Marque: …
Type: …
| Dimensions : 1800 x 600 mm | u
| Dimensions : 2400 x 600 mm | u
| Dimensions : 3000 x 600 mm | u
| Dimensions : 3600 x 600 mm | u
| Dimensions : 4200 x 600 mm | u
| Dimensions : 4800 x 600 mm | u
| Dimensions : 5400 x 600 mm | u
Raccordements hydrauliques
Vanne 2 voies motorisée
| DN 40 | u
| DN 32 | u
| DN 25 | u | 31
| DN 20 | u
| DN 15 | u
| DN 10 | u
Vanne d'isolement
| DN 40 | u
| DN 32 | u
| DN 25 | u | 62
| DN 20 | u
| DN 15 | u
| DN 10 | u
Electricité
| Racordement électrique | u | 31
Régulation
| Thermostat - régulation terminale, y compris câblage | ens | 31
4.5.3 | Ventilo-convecteur gainable
Ventilo-convecteurs gainable 2 tubes - locaux non climatisés
Marque: …
Type: …
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
Ventilo-convecteurs gainable 4 tubes - locaux climatisés
Marque: …
Type: …
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
Raccordements hydrauliques
Vannes d'isolement
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
Vanne de régulation et d'équilibrage
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
Raccordement de diffuseurs
| Conduit souple isolé pour raccordement des diffuseurs | ml
Grille de reprise
| Grille de reprise pour dalle de faux-plafond 600x600 | u
Diffuseur hélicoïdale
| Diffuseur pour les grandes pièces | u
Electricité
| Racordement électrique sur l'attente de l'électricien | u
Régulation
| Thermostat - régulation terminale, y compris câblage | u
| Evacuation des condensats | ens
4.5.4 | Cassettes plafonnières
Cassette à effet coanda
Marque: …
Type: …
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
| Puissance: … W | u
Raccordements hydrauliques
Vannes d'isolement
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
Vanne de régulation et d'équilibrage
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
Electricité
| Racordement électrique sur l'attente de l'électricien | u
Régulation
| Thermostat - régulation terminale, y compris câblage | u
| Evacuation des condensats | ens
4.5.5 | Traitement de la zone détente - Radiateur à eau chaude
Radiateur plinthe à colonne (au niveau des baies vitrées)
Marque: …
Type: …
| Puissance: … W | u
Radiateur vertical à colonne (au niveau des murs)
Marque: …
Type: …
| Puissance: … W | u
Raccordements hydrauliques
| Robinet thermostatique | u
| Bouchon, purgeur à clé et coude de réglage | u
| Kit de raccordement des radiateurs | ens
4.5.6 | Brasseur d'air
Brasseur d'air plafonnier
Marque: …
Type: …
| Diamètre : 132 cm | u
| Télécommande murale | u
| Raccordement électrique sur attente | u
4.6 | Ventilation
4.6.1 | Ventilation hygiénique des ailes tertiaire du B30 | PM
4.6.1.1 | CTA double flux tertiaire - Bureaux B30
Centrale de traitement d'air à échangeur rotatif
Marque: …
Type: …
| Débit: 700 m3/h | u
| Débit: 2600 m3/h | u
| Débit: 1200 m3/h | u
| Jeu de filtre de rechange | ens
Vannes d'isolement
| DN 32 | u
| DN 40 | u
| DN 50 | u
Vanne de régulation et d'équilibrage
| DN 32 | u
| DN 40 | u
| DN 50 | u
| Régulation | cis
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité | ens
4.6.1.2 | Réseaux de gaines acier – soufflage et reprise | PM
PM : cf. § réseau de gaine
4.6.1.3 | Bouches et grilles de soufflage et reprise
Bouches de Soufflage
| Bouche de soufflage à forte induction | u
| Bouche de soufflage pour les faibles débits | u
Bouches / Grilles de Reprise
| Grille de reprise plafonnière pour dalle de faux plafond | u
| Bouche de reprise pour les faibles débits | u
4.6.1.4 | Régulation de débit
Registre motorisée pour les variations de débits
Détection de CO2
| Sonde CO2 dans l'ambiance | u
| Registre modulant pour l'amenée d'air neuf | u
| Registre modulant pour l'extraction d'air | u
| Raccordement électrique | u
Détection de présence
| Sonde précence | u
| Registre tout ou peu pour l'amenée d'air neuf | u
| Registre tout ou peu pour l'extraction d'air | u
| Raccordement électrique | u
4.6.2 | Ventilation hygiénique et compensation des bâtiments B29 et B30 – partie laboratoire
4.6.2.1 | CTA double flux - compensation
Centrale de traitement d'air à échangeur à eau glycolée
Marque: …
Type: …
| Débit S-R : 25 000 m3/h - 5 000 m3/h | u | 1
| Débit S-R : 7 000 m3/h - 2 100 m3/h | u
| Débit S-R : 9 400 m3/h - 1 700 m3/h | u
| Débit S-R : 10 700 m3/h - 2 100 m3/h | u
| Jeu de filtre de rechange | ens | 1
| Pièges à sons | u | 4
Vannes d'isolement
| DN 32 | u
| DN 40 | u | 2
| DN 50 | u
Vanne de régulation et d'équilibrage
| DN 32 | u
| DN 40 | u | 3
| DN 50 | u
| Régulation | ens | 1
| Raccordement électrique sur armoire LT | ens | 1
| Evacuation des condensats | ens | 1
4.6.2.2 | Réseaux de gaines acier – soufflage et reprise |  | PM
PM : cf. § réseau de gaine
4.6.2.3 | Bouches et grilles de soufflage et reprise
Bouches / Grilles de Soufflage
| Bouche de soufflage sur conduit | u
| Grille de soufflage murale | u
| Diffuseur hélicoïdale | u
Bouches / Grilles de Reprise
| Grille de reprise murale | u
| Grille de reprise plafonnière pour dalle de faux plafond | u
4.6.2.4 | Grille de transfert acoustique | u | 4
4.6.3 | Extractions spécifiques
4.6.3.1 | Extraction spécifique
Caisson d'extraction spécifique
Marque: …
Type: …
| Débit: 25 000 m3/h | u | 2
| Débit: 6 400 m3/h | u
| Débit: 9 400 m3/h | u
| Débit: 10 400 m3/h | u
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité | ens | 2
| Pièges à sons | u
| Extrateur 1 | u | 1
| Extrateur 2 | u
| Extrateur 3 | u
| Extrateur 4 | u
4.6.3.2 | Extraction des sorbonnes
Extracteur (individuel) de sorbonnes
Marque: …
Type: …
| Débit: 800 m3/h | u | 5
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité | ens | 5
| Pièges à sons | u | 5
4.6.3.3 | Event
Rejet de ventilation en toiture
| Dimensions : ... mm | u | 2
| Dimensions : ... mm | u
4.6.4. | Régulation de débits
Régulation de débit des laboratoires
Marque: …
Type: …
Régulateur de débit - débit variable, comprenant registre, électronique de régulation, mesure et servomoteur
| Φ 125 | u
| Φ 160 | u
| Φ 200 | u
| Φ 250 | u
| Φ 315 | u | 16
| Φ 355 | u
| Φ 400 | u
| Φ 450 | u
| Φ 500 | u
Régulateur de débit - Tout Ou Rien, comprenant registre, électronique de régulation, mesure et servomoteur
| Φ 125 | u
| Φ 160 | u
| Φ 200 | u
| Φ 250 | u
| Φ 315 | u | 17
| Φ 355 | u
| Φ 400 | u
| Φ 450 | u
| Φ 500 | u
Régulateur de débit - sorbonne, comprenant registre, électronique de régulation, mesure et servomoteur
Registre PP ou PVC
| Φ 250 | u | 23
| Afficheur pour sorbonne | u
Registre PPs-el pour flux ATEX
| Φ 250 | u | 1
| Afficheur pour sorbonne ATEX | u | 1
Registre motorisé
| Φ 200 | u | 11
| Φ 250 | u
| Φ 315 | u
| Interrupteur de commande avec visualisation d'état | u
Registre à débit constant
| Φ 80 | u
| Φ 100 | u
| Φ 125 | u
| Φ 160 | u
| Φ 200 | u
| Φ 250 | u
| Φ 315 | u | 4
Module de réglage (autoréglable)
| Φ 80 | u
| Φ 100 | u | 113
| Φ 125 | u
| Φ 160 | u
| Φ 200 | u | 11
| Φ 250 | u | 54
| Φ 315 | u
Registre manuel (manipulation)
| Φ 80 | u
| Φ 100 | u | 113
| Φ 125 | u
| Φ 160 | u
| Φ 200 | u
| Accessoires | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
| Formation du personnel | ens
| Logiciel de maintenance / exploitation | ens
| Raccordement électrique | ens | 1
4.6.5 | Ventilation de sécurité
4.6.5.1 | Extracteur ATEX
Caisson d'extraction ventilation de sécurité
Marque: …
Type: …
| Débit: … m3/h | u | 1
| Débit: … m3/h | u
| Débit: … m3/h | u
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité | ens | 1
| Régulation | ens | 1
4.6.5.2 | Réseau d'extraction | PM
4.6.5.3 | Registre motorisé
| Registre tout ou rien motorisée | u | 20
| Raccordement électrique, asservissement | u | 20
4.6.5.4 | Grille d’extraction
| Grille de reprise murale | u | 12
| Grille de reprise plafonnière en faux plafond | u | 8
4.6.5.5 | Amenée d’air
| Amenée d’air sur façade | HL
Amenée d’air dans les locaux borgnes
Amenée d’air sortie en toiture avec registre motorisée TOR
| Dimensions : Ø125 | ens
| Dimensions : Ø160 | ens
| Dimensions : Ø200 | ens | 5
| Dimensions : Ø250 | ens
| Dimensions : Ø315 | ens
4.6.5.6 | Régulation asservissement
| Asservissement sur détection gaz | HL
| Bouton Arrêt d’Urgence y/c câblage et asservissement | u | 20
4.6.6 | Réseaux de gaines acier – soufflage et reprise
Gaine en acier galvanisé - soufflage et reprise
| Rectangulaire | Kg | 1200
| Φ 125 | ml | 110
| Φ 160 | ml | 90
| Φ 200 | ml | 35
| Φ 250 | ml | 90
| Φ 315 | ml | 110
| Φ 355 | ml | 45
| Φ 355 | ml | 50
| Φ 450 | ml | 15
| Φ 500 | ml
| Φ 560 | ml | 10
| Φ 630 | ml
| Φ 710 | ml
| Trappe pour nettoyage des réseaux | u | 1
Gaine en acier galvanisé - ventilation sécurité
| Φ 125 | ml | 35
| Φ 160 | ml | 110
| Φ 200 | ml | 70
| Φ 250 | ml | 200
| Φ 315 | ml | 15
| Φ 355 | ml | 50
| Φ 355 | ml
| Φ 450 | ml
| Φ 500 | ml
| Φ 560 | ml | 75
| Trappe pour nettoyage des réseaux | ens | 1
| Nettoyage intérgral des réseaux en fin de chantier | ens | 1
Isolation des réseaux de gaine
Calorifuge des réseaux de ventilation, finition craft alu
| épaisseur 25 mm | m² | 500
| épaisseur 50mm | m² | 100
| Protection mécanique du calorifuge en locaux technique | m² | 100
4.6.7 | Réseaux de gaines PVC – extraction spécifique
Gaine en PVC
| Rectangulaire | Kg | 1035
| Φ 125 | ml | 125
| Φ 160 | ml | 5
| Φ 200 | ml
| Φ 250 | ml | 10
| Φ 315 | ml | 20
| Φ 355 | ml | 20
| Φ 355 | ml | 60
| Φ 450 | ml
| Φ 500 | ml
| Φ 560 | ml
| Φ 630 | ml | 65
| Φ 710 | ml
| Trappe pour nettoyage des réseaux | ens | 1
| Nettoyage intérgral des réseaux en fin de chantier | ens | 1
4.6.8 | Arrêt d'urgence ventilation
| Arrêt d'urgence ventilation | ens | 1
4.6.9 | Clapet coupe feu
Clapet coupe feu autocommandé
| Φ 125 | u
| Φ 160 | u
| Φ 200 | u
| Φ 250 | u
| Φ 315 | u
| Φ 355 | u | 15
| Φ 355 | u
| Φ 450 | u
| Φ 500 | u
4.7 | Equipements de Laboratoire
4.7.1 | Sorbonne
4.7.1.1 | Sorbonne « standard »
Marque: …
Type: …
| Dimensions : 1200 mm | u | 3
| Dimensions : 1500 mm | u | 15
| Dimensions : 1800 mm | u | 0
| y compris passe cable et conduit de remontée aéraulique pour armoire ventilé | cis
| Complément pour intégration bénitier et robinnetterie | u | 14
| Complément pour intégration des prise de courants | u
| Réservation pour attente Gaz spéciaux | u
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité | u | 18
| Raccordement plomberie | u | 14
4.7.1.2 | Sorbonne d’attaque
Marque: …
Type: …
| Dimensions : 1500 mm | u | 2
| Dimensions : 1800 mm | u | 2
| y compris passe cable et conduit de remontée aéraulique pour armoire ventilé | cis
| Complément pour intégration bénitier et robinnetterie | u | 1
| Complément pour intégration des prise de courants | u
| Réservation pour attente Gaz spéciaux | u
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité | u | 4
| Raccordement plomberie | u | 1
4.7.1.3 | PSE 3 : Adoucisseur sorbonnes
PM : Cf. PSE
4.7.1.4 | Sorbonne ATEX
Marque: …
Type: …
| Dimensions : 1500 mm | u | 1
| Complément pour intégration bénitier et robinnetterie | u | 1
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité | ens | 1
| Raccordement plomberie | u | 1
4.7.1.5 | Régulation des sorbonnes
| PM : compris § ventilation - régulation | pm
4.7.1.6 | Qualification
| Qualification des sorbonnes | u | 23
4.7.2 | Bras aspirant
4.7.2.1 | Bras aspirant « standard »
| Bras d'aspiration | u | 10
| Commande marche/arrêt (PM : compris § ventilation - régulation) | cis
4.7.2.2 | Bras aspirant ATEX
| Bras d'aspiration | u | 1
| Régulation : commande marche/arrêt ATEX | u | 1
4.7.2.3 | Bras aspirant Atelier
| Bras d'aspiration | u | 1
| Régulation : commande marche/arrêt ATEX | u | 1
4.7.2.4 | Qualification
| Qualification des BOA | u | 12
4.7.3 | Attente aéraulique pour équipement de laboratoire – registre manuel et débit fixe
| PM : partie ventilation - régulation débit | pm
4.7.4 | Attente aéraulique pour équipement de laboratoire – registre motorisé et débit fixe
| PM : partie ventilation - régulation débit | pm
4.7.5 | Armoire de sécurité / ventilée sous-paillasse ou sorbonne
Armoire acides/bases, sous paillasse
Marque: …
Type: …
| Dimensions : ... mm | u | 4
4.7.6 | Armoire haute de sécurité / ventilée
Armoire haute acides/bases avec portes battantes
Marque: …
Type: …
| Dimensions : ... mm | u | 3
4.7.7 | Armoire sécurité / ventilée récupérée
Armoires basses existantes récuperés
| Récuperation, stockage, pose et raccordement | u | 6
Armoires hautes existantes récuperés
| Récuperation, stockage, pose et raccordement | u | 10
4.8 | Spécification technique en zone ATEX
| Raccordement à la terre des équipements | ens
| Robinet thermostatique | u
4.9 | Spécification technique - Divers
4.9.1 | Liaison frigorifique des refroidisseurs DRX
| Liaison frigorifique préisolé | ml
4.9.2 | Rejet refroidisseurs DRX
Réseau de rejet des refroidisseurs
Gaine en acier galvanisé
| Rectangulaire | Kg
| Φ 315 | ml
| Φ 355 | ml
| Φ 355 | ml
| Φ 450 | ml
| Φ 500 | ml
| Φ 560 | ml
| Φ 630 | ml
Ventilation complémentaire - Local refroidisseur Lb256
| Ventilateur y/c système de commande et de régulation | u
Marque:
Type: …
| Raccordement électrique des appareils | u
4.9.3 | Potence murale
| Potence murale y/c fourniture et pose | u
4.10 | Electricité - Régulation - Automatisme
4.10.1 | Electricité
| Armoire électrique sous-station | ens | 1
| Armoire électrique ventilation | ens | 1
| Raccordement électrique des appareils | pm
4.10.2 | Régulation, automatismes, GTC.
| Compris au niveau des équipements / armoires | pm
4.10.3 | Liste de points GTC
| Points pour la GTC | u | 75.25
| Bus | ens | 1
| Supervision | ens | 1
| Ecran de supervision | u
5 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE DE PLOMBERIE SANITAIRE
5.1 | Alimentation et distribution d'eau potable (AEP)
5.1.1 | Branchement Branchement AEP et départs
| Raccordement sur l'attente du lot VRD | ens
Réseau d'alimentation
| DN 40 | ml | 2
Vanne d'isolement
| DN 40 | u | 1
Régulateur de pression
| DN 40 | u | 1
Filtre à tamis
| DN 40 | u | 1
Compteur d'eau avec passerelle Mbus
| DN 40 | u | 1
| Tube témoin entre vanne de by-pass et d'isolement | ens | 1
Départ - Production EFS
| Robinet de puisage | u | 1
Disconnecteur à dispositif de contrôle type EA
| DN 32 | u | 1
Vanne d'isolement et de By pass
| DN 32 | u | 1
Compteur eau Froide
| DN 32 | u | 1
Départ - Production EFL
Disconnecteur à dispositif de contrôle type BA
| DN 32 | u | 1
Vanne d'isolement et de By pass
| DN 32 | u | 1
Compteur eau Froide
| DN 32 | u | 1
Départ - Production CVC
Filtre à tamis
| DN 32 | u | 1
Disconnecteur à dispositif de contrôle type BA
| DN 32 | u | 1
Vanne d'isolement et de By pass
| DN 32 | u | 1
Compteur eau Froide
| DN 32 | u | 1
5.1.2 | Distribution eau froide sanitaire
Canalisation d'alimentation en tube cuivre
| DN 14 | ml
| DN 16 | ml
| DN 20 | ml | 150
| DN 25 | ml | 150
| DN 32 | ml
Isolation type armaflex
| DN 14 | ml
| DN 16 | ml
| DN 20 | ml | 10
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
Vanne d'isolement
| DN 14 | u
| DN 16 | u
| DN 20 | u | 1
| DN 25 | u
| DN 32 | u
| Désinfection selon les normes en vigueur | ens | 1
Raccordement des apareils sanitaires
| Nourrice EF | u | 1
Raccordement des appareils en tube PER sous fourreau
| DN 12 | ml | 15
| DN 14 | ml
| DN 16 | ml | 3
| Sortie de cloison selon CCTP | u | 12
5.1.3 | Distribution eau froide Laboratoire
Canalisation d'alimentation en tube cuivre
| DN 14 | ml
| DN 16 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml | 30
| DN 32 | ml | 120
Isolation type armaflex
| DN 14 | ml
| DN 16 | ml
| DN 20 | ml | 10
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
Vanne d'isolement
| DN 14 | u
| DN 16 | u
| DN 20 | u | 20
| DN 25 | u
| DN 32 | u
| Désinfection selon les normes en vigueur | ens
5.2 | Production et distribution d'eau adoucie | HL
5.3 | Production d'Eau Chaude sanitaire
Production d'eau chaude sanitaire électrique
| Ballon d'eau chaude sanitaire de 15 litres | u | 2
| Groupe de sécurité + siphon | ens | 2
| Raccordement électrique | ens | 2
| Vanne d'arrêt | u | 2
5.4 | Equipement sanitaires
5.4.1 | Lavabo accessible PMR
| Lavabo PMR | u | 2
| Robinetterie temporisée | u | 2
| Siphon chromé | u | 2
5.4.2 | Lave-mains
| Lave mains | u | 2
| Robinetterie temporisée | u | 2
| Siphon chromé | u | 2
5.4.3 | Urinoir
| Urinoir | u
| Robinet temporisé | u | 0
5.4.4 | WC suspendu avec réservoir
| Cuvette | u | 2
| Bâti support | u | 2
| Abattant | u | 2
| Plaque de déclenchement | u | 2
5.4.5 | WC suspendu PMR avec réservoir
| Cuvette | u | 2
| Bâti support | u | 2
| Abattant | u | 2
| Plaque de déclenchement | u | 2
5.4.6 | Douches sans receveur
| Mitigeur | u
| Ensemble, flexible, barre et douchette | u
5.4.7 | Vidoir ménage
| Vidoir ménage | u | 2
| Mitigeur | u | 2
| Siphon | u | 2
5.4.8 | Douches de sécurité
| Ensemble, en galvanisé peint en vert | u | 3
5.4.9 | Attentes pour mobilier laboratoire et équipements spécifiques
| Attentes équipement de laboratoire EFL + EU | u | 39
| Attentes cuisine EFS + EU | u | 0
5.4.10 | Attentes pour matériel de laboratoire (MOA)
| Attentes EFL + EU | u | 10
5.4.11 | Accessoire sanitaires
| Distributeur de papier (main) | u | 4
| Distributeur de savon | u | 4
| Brosse WC | u | 4
| Distributeur de papier toilette | u | 4
| Patère | u | 4
5.5 | Evacuation des eaux usées et eaux vannes
5.5.1 | Evacuation PVC
Raccordement des équipements en tube PVC
| DN 32 | ml | 80
| DN 40 | ml | 40
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 100 | ml | 6
5.5.2 | Evacuation PP
Raccordement en tube de PP des sorbones d'attaque - parcours aérien
| DN 40 | ml | 20
5.5.3 | Ventilations primaires
Colonne de ventilation primaire
| DN 100 | ml | 8
| Chapeau pare-pluie | u | 2
5.6 | Evacuation des eaux pluviales
5.6.1 | Raccordement
| Raccordement sur les attentes de l'étancheur | ens | 1
5.6.1 | Chutes – Collecteurs horizontaux
Colonne de chutes, réseau horizontal
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 100 | ml
| DN 110 | ml
| DN 110 | ml
| DN 125 | ml
| DN 150 | ml | 10
| DN 200 | ml | 30
| DN 225 | ml
| Isolation des canalisations | ens | 1
MONTANT TOTAL HT
TVA - 20%
MONTANT TOTAL TTC
RECAPITULATIF
1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2 | HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL
3 | TRAVAUX DE DEPOSE / CONSIGNATION
4 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE – VENTILATION - CLIMATISATION
4.1 | Réseau de chaleur - Alimentation des bâtiments
4.2 | Production de chaleur : Sous-station
4.3 | Production de froid : Group extérieur air/eau
4.4 | Distribution hydraulique
4.5 | Emission
4.6 | Ventilation
4.7 | Equipements de Laboratoire
4.8 | Spécification technique en zone ATEX
4.9 | Spécification technique - Divers
4.10 | Electricité - Régulation - Automatisme
5 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE DE PLOMBERIE SANITAIRE
5.1 | Alimentation et distribution d'eau potable (AEP)
5.2 | Production et distribution d'eau adoucie
5.3 | Production d'Eau Chaude sanitaire
5.4 | Equipement sanitaires
5.5 | Evacuation des eaux usées et eaux vannes
5.6 | Evacuation des eaux pluviales
MONTANT TOTAL HT
TVA - 20%
MONTANT TOTAL TTC
4.7.1.3 | PSE 3 : Adoucisseur sorbonnes
6 | PSE 4 : contrat de maintenance