## B29
Pôle de recherche en chimie de milieux et des matériaux ¦ Université de Poitiers |  | Phase | Cadre DPGF du lot N°17 - FLUIDES SPECIAUX
|  | PRO | Total (€HT)
DPGF - B29 |  | Version | BASE
N°17 | FLUIDES SPECIAUX | 06/25 | PSE
art. | Prestation | Unité | Qté BET | Qté ENT | PU € | Total € | TOTAL €
Les quantités sont fournies par la Maîtrise d'œuvre mais l'Entrepreneur a obligation de les vérifier et de les corriger (suivant nécessité) avant la remise de son offre. Les quantités indiquées par la Maîtrise d'œuvre sont des quantités théoriques, sans pertes, sans chutes, sans coefficients de foisonnement, l'Entrepreneur devra en tenir compte dans ses prix unitaires. L'Entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus, chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau. Les offres comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.
1 | PRESENTATION ET GENERALITES
| Installations de chantier | ens
| Réalisation des études d'exécutions, notes de calculs et plans suivant charte graphique | ens
| Participation à la cellule de synthèse | ens
| Mise en service, essais, réglages et contrôles | ens
| Dossier des ouvrages exécutés, manuel de maintenance et de conduite | ens
| Formation du personnel | ens
| Compte prorata | ens
2 | HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL |  | PM
3 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
3.1 | Installation d'air comprimé
3.1.1 | Production d’air comprimé
Air comprimé classe 1.3.0
3.1.1.1 | Compresseur d’air
| Compresseur d'air selon CCTP | u | 2
Marque: …
Type: …
Débit : 85 m3/h
Y compris raccordement et mise en service.
3.1.1.2 | Sécheur à absorption
| Sécheur d'air selon CCTP | u | 2
Marque: …
Type: …
Débit : 85 m3/h
Y compris raccordement et mise en service.
3.1.1.3 | Volume tampon
| Réservoir 500 L | u | 1
3.1.1.4 | Filtration
| Ensemble de flitration | u | 1
3.1.1.5 | Equipements complémentaires
Vannes d'isolement
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
| DN 32 | u | 14
| DN 40 | u
| Manomètre | u | 4
| Evacuations PVC des purges | ens | 4
3.1.1.6 | Electricité
| Armoire de protection et commande | ens | 1
| Ensemble des liaisons armoire - appareil | ens | 1
| Matériel communicant GTC | ens | 1
3.1.2 | Distribution
3.1.2.1 | Distribution principale
Canalisation en LT
Canalisation GIRAIR ou équivalent compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation.
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml | 20
| DN 40 | ml
Canalisation intérieur
Canalisation GIRAIR ou équivalent compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation.
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml | 450
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml | 15
| DN 40 | ml
Canalisation extérieure (en caniveau)
Canalisation GIRAIR ou équivalent compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation.
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
Vannes d'isolement
| DN 15 | u
| DN 20 | u | 1
| DN 25 | u
| DN 32 | u
| DN 40 | u
| Purge du réseau | u | 2
3.1.2.2 | Alimentation des laboratoires
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation.
| DN 10 | ml
| DN 12 | ml | 30.5
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml | 61
| DN 25 | ml
Vannes d'isolement Laboratoire
| DN 10 | u
| DN 12 | u
| DN 15 | u | 17
3.1.3 | Point de puisage
3.1.3.1 | Attentes Ateliers
| Vanne d’arrêt ¼ de tour | u
| DN 10 | u
| DN 12 | u
| DN 15 | u | 9
3.1.3.2 | Attentes Laboratoires
| Fin de ligne | u | 52
| Tole acier pour supportage | u | 25
3.2 | Installation "gaz de fond - USINE" - 10 bars
3.2.1 | Plateforme gaz
O2-10b
| Centrale d'inversion semi-automatique (inox) | u | 1
| Contrôle de pression liaisonable | u | 1
| Lyre inox de raccordement | u | 2
| Vanne de fermeture automatique | u | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | u | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | u | 1
| Event en toiture | u | 1
N2-10b
| Centrale d'inversion semi-automatique (inox) | u | 1
| Contrôle de pression liaisonable | u | 1
| Lyre inox de raccordement | u | 2
| Vanne de fermeture automatique | u | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | u | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | u | 1
| Event en toiture | u | 1
Ar-10b
| Centrale d'inversion semi-automatique (inox) | u | 1
| Contrôle de pression liaisonable | u | 1
| Lyre inox de raccordement | u | 2
| Vanne de fermeture automatique | u | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | u | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | u | 1
| Event en toiture | u | 1
He-10b
| Centrale d'inversion semi-automatique (inox) | u | 1
| Contrôle de pression liaisonable | u | 1
| Lyre inox de raccordement | u | 2
| Vanne de fermeture automatique | u | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | u | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | u | 1
| Event en toiture | u | 1
H2-10b
| Centrale d'inversion semi-automatique (inox) | u | 1
| Contrôle de pression liaisonable | u | 1
| Lyre inox de raccordement | u | 2
| Vanne de fermeture automatique | u | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | u | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | u | 1
| Event en toiture | u | 1
| Coffret coupure gaz (commun gaz neutre) | u | 1
| Coffret coupure gaz (commun hydrogène) | u | 1
3.2.2 | Distribution - hors hydrogène
3.2.2.1 | Distribution principale
O2-10b
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 180
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml | 10
| DN 16 | ml
N2-10b
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml | 180
| DN 16 | ml | 80
Ar-10b
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 210
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml
| DN 16 | ml
He-10b
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 180
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml
| DN 16 | ml
3.2.2.2 | Alimentation des laboratoires
O2-10b
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 32
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 8
| DN 12 | u
| Fin de ligne | u | 16
N2-10b
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 84
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 11
| DN 12 | u
| Fin de ligne | u | 42
Ar-10b
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 40
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 9
| DN 12 | u
| Fin de ligne | u | 20
He-10b
Canalisation cuivre compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 38
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 8
| DN 12 | u
| Fin de ligne | u | 19
3.2.3 | Distribution hydrogène
3.2.3.1 | Distribution principale
H2-10b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation - liaison en caniveau
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml
| DN 12 | ml | 320
| DN 15 | ml
PM : le supportage et les pénétrations de toiture sont communes à l'ensemble des réseaux d'hygrogène, et sont à chiffrer intégralement sur ce poste.
| Supportage en toiture | ens | 1
| Pénétration en toiture - crosse à couvercle | u | 16
3.2.3.2 | Alimentation des laboratoires
H2-10b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml
| DN 12 | ml | 23
| DN 15 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u
| DN 12 | u | 14
| DN 15 | u
3.2.4 | Point de puisage
| Fin de ligne | u | 46
3.3 | Installation "gaz de fond - PURS" - 10 bars
3.3.1 | Plateforme gaz
O2-Alpha2
| Centrale d'inversion semi-automatique | U
| Contrôle de pression liaisonable | U
| Lyre inox de raccordement | U
| Vanne de fermeture automatique | U
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens
| Vanne isolement manuelle | u
| Coupure d'arrêt d'urgence | U
| Event en toiture | U
N2-Alpha2
| Centrale d'inversion semi-automatique | U
| Contrôle de pression liaisonable | U
| Lyre inox de raccordement | U
| Vanne de fermeture automatique | U
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens
| Vanne isolement manuelle | U
| Coupure d'arrêt d'urgence | U
| Event en toiture | U
Ar-Alpha2
| Centrale d'inversion semi-automatique | U
| Contrôle de pression liaisonable | U
| Lyre inox de raccordement | U
| Vanne de fermeture automatique | U
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens
| Vanne isolement manuelle | U
| Coupure d'arrêt d'urgence | U
| Event en toiture | U
He-Alpha2
| Centrale d'inversion semi-automatique | U
| Contrôle de pression liaisonable | U
| Lyre inox de raccordement | U
| Vanne de fermeture automatique | U
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens
| Vanne isolement manuelle | U
| Coupure d'arrêt d'urgence | U
| Event en toiture | U
H2-Alpha2
| Centrale d'inversion semi-automatique (inox) | U
| Contrôle de pression liaisonable | U
| Lyre inox de raccordement | U
| Vanne de fermeture automatique | U
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens
| Vanne isolement manuelle | U
| Coupure d'arrêt d'urgence | U
| Event en toiture | U
3.3.2 | Distribution - hors hydrogène
3.3.2.1 | Distribution principale
O2-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation -y compris liaison en caniveau
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 80
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement à la pénétration du bâtiment - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 1
| DN 12 | u
N2-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation -y compris liaison en caniveau
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 80
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement à la pénétration du bâtiment - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 1
| DN 12 | u
Ar-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation -y compris liaison en caniveau
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 80
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement à la pénétration du bâtiment - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 1
| DN 12 | u
He-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation -y compris liaison en caniveau
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 70
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement à la pénétration du bâtiment - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 1
| DN 12 | u
3.3.2.2 | Alimentation des laboratoires
O2-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 35
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 3
| DN 12 | u
| Fin de ligne | u | 7
N2-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 40
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 3
| DN 12 | u
| Fin de ligne | u | 8
Ar-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 40
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 3
| DN 12 | u
| Fin de ligne | u | 8
He-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 25
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 2
| DN 12 | u
| Fin de ligne | u | 5
3.3.3 | Distribution hydrogène
3.3.3.1 | Distribution principale
H2-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation - y compris liaison en caniveau
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 70
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml | 20
Vannes d'isolement à la pénétration du bâtiment - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 1
| DN 12 | u
| DN 15 | u
3.3.3.2 | Alimentation des laboratoires
H2-Alpha2
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 35
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 3
| DN 12 | u
3.3.4 | Point de puisage
| Fin de ligne | u | 7
3.4 | Installation "gaz de fond" - 200 bars
3.4.1 | Plateforme gaz
O2-200b
| Centrale d'inversion semi-automatique | U | 1
| Contrôle de pression liaisonable | U | 1
| Lyre inox de raccordement | U | 2
| Vanne de fermeture automatique | U | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | U | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | U | 1
| Event en toiture | U | 1
N2-200b
| Centrale d'inversion semi-automatique | U | 1
| Contrôle de pression liaisonable | U | 1
| Lyre inox de raccordement | U | 2
| Vanne de fermeture automatique | U | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | U | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | U | 1
| Event en toiture | U | 1
Ar-200b
| Centrale d'inversion semi-automatique | U | 1
| Contrôle de pression liaisonable | U | 1
| Lyre inox de raccordement | U | 2
| Vanne de fermeture automatique | U | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | U | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | U | 1
| Event en toiture | U | 1
H2-200b
| Centrale d'inversion semi-automatique | U | 1
| Contrôle de pression liaisonable | U | 1
| Lyre inox de raccordement | U | 2
| Vanne de fermeture automatique | U | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
| Vanne isolement manuelle | U | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence | U | 1
| Event en toiture | U | 1
3.4.2 | Distribution - hors hydrogène
3.4.2.1 | Distribution principale
O2-200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 90
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml | 15
N2-200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 120
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml
Ar-200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 80
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml
3.4.2.2 | Alimentation des laboratoires
O2-200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 20
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 2
| DN 12 | u
Vannes d'isolement prises - INOX
| DN 8 | u
| Fin de ligne | u | 4
N2-200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 44
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 4
| DN 12 | u
Vannes d'isolement prises - INOX
| DN 8 | u
| Fin de ligne | u | 22
Ar-200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 5
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 1
| DN 12 | u
Vannes d'isolement prises - INOX
| DN 8 | u
| Fin de ligne | u | 1
3.4.3 | Distribution hydrogène
3.4.3.1 | Distribution principale
H2-200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 90
| DN 12 | ml
| DN 15 | ml | 15
3.4.3.2 | Alimentation des laboratoires
H2-200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation
| DN 8 | ml
| DN 10 | ml | 8.5
| DN 12 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 8 | u
| DN 10 | u | 3
| DN 12 | u
3.4.4 | Point de puisage
| Fin de ligne | u | 17
3.5 | Installation GAZ Logette
3.5.1 | Logette gaz
Logette 10b
| Vanne isolement manuelle | U | 25
| Vanne de fermeture automatique - pour les gaz concernés | U | 12
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
Logette 40b
| Vanne isolement manuelle | U | 1
| Vanne de fermeture automatique - pour les gaz concernés | U | 1
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
Logette 100b
| Vanne isolement manuelle | U
| Vanne de fermeture automatique - pour les gaz concernés | U
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens
Logette 200b
| Vanne isolement manuelle | U | 8
| Vanne de fermeture automatique - pour les gaz concernés | U | 4
| Raccdt utilités pour cde vanne automatique | ens | 1
3.5.2 | Distribution et attente
Logette 10b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation.
| DN 6 | ml | 75
| DN 8 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 6 | u | 25
| DN 8 | u
Logette 40b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation.
| DN 6 | ml | 3
| DN 8 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 6 | u | 1
| DN 8 | u
Logette 100b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation.
| DN 6 | ml
| DN 8 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 6 | u
| DN 8 | u
Logette 200b
Canalisation INOX ESS 316L compris tous accessoires de pose, assemblage et fixation.
| DN 6 | ml | 24
| DN 8 | ml
Vannes d'isolement laboratoires - INOX
| DN 6 | u | 8
| DN 8 | u
3.6 | Etiquetage des réseaux
| Etiquetage des réseaux | Ens | 1
3.7 | Interface GTC / ELEC
| Capteurs et cablage | Ens | 1
| Filerie, cablâge, armoires électriques, contrôleurs,, équipement de régulation et télésurveillance (transmetteur) | Ens | 1
MONTANT TOTAL HT
TVA - 20%
MONTANT TOTAL TTC
RECAPITULATIF
1 | PRESENTATION ET GENERALITES
2 | HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL
3 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
3.1 | Installation d'air comprimé
3.2 | Installation "gaz de fond - USINE" - 10 bars
3.3 | Installation "gaz de fond - PURS" - 10 bars
3.4 | Installation "gaz de fond" - 200 bars
3.5 | Installation GAZ Logette
3.6 | Etiquetage des réseaux
3.7 | Interface GTC / ELEC
TVA - 20%
MONTANT TOTAL TTC