## page de garde
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux et maintenance des équipements de production d’air médical
BORDEREAU DES PRIX
LES 12 ONGLETS SONT A COMPLETER ET A RETOURNER AU FORMAT EXCEL, SOIT LES ONGLETS SUIVANTS :
CHAL
HDL - HGP
HDL-HGP bat.C
HDL EHPAD La Lumière du Lac
HDL EHPAD La Prairie
HDL EHPAD Les Verdannes
HPMB
HDDS
HDR
HA
Prix curatif
Prix complément complément

## CHAL
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN (CHAL)
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN (année où toutes les prises sont changées) | TOTAL TTC/AN (année où toutes les prises sont changées)
CHAL | Entretien des unités de détente DKD | 76
| Entretien des unités de détente DAMAO | 16
| Entretien des unités de détente Beringher | 1
| Entretien des vannes | 94
| Entretien des prises DKD | 2585
| Entretien des prises BM | 3
TOTAUX
AUTRES PRESTATIONS |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
CHAL | Mise à jour du synoptique (sur bon de commande de l'établissement) | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.

## HDL-HGP
LOT N°3 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAUX DU LEMAN (HDL) Hôpital Georges Pianta (HGP)
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien des unités de détente CARBO/CF y compris kit
Entretien des unités de détente type AGA/ DKD y compris kit
| Entretien des unités de détente type UD 3,5/40 y compris kit | 14
| Entretien des unités de détente type UD 4,5/80 ou DAMAO y compris kit | 39
Entretien des unités de détente type Rotareg de Cahouet
| Contröle des unités de détente type UD 4,5/80 sans changement de kit maintenance | 18
Contrôle/ Entretien des vannes
Entretien des prises CARBO/CFL avec changement kit maintenance
| Entretien des prises BM/BL ALSF avec changement kit maintenance | 853
| Entretien des prises BK ALSF avec changement kit maintenance | 21
| Entretien des prises AGA (DI) avec changement de kit maintenance | 2
Entretien des prises AGA (Securistar) avec changement de kit maintenance(cartouche)
| Entretien des prises DKD avec changement kit maintenance | 66
Entretien des prises THEO de Cahouet avec changement kit maintenance
| Contrôle prise sans changement Kit de maintenance | 462
TOTAUX
MAINTENANCE PREVENTIVE * QUINQUENALE DES PRISES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | remplacement des prises | 1
| remplacement des détendeurs | 1
| remplacement des bouchons de détendeurs | 1
| maintenance quinquennale Tête + Embase de prise BL ALSF | 1315
| maintenance quinquennale Tête + Embase de prise BK ALSF | 21
| maintenance quinquennale Tête + Embase de prise AGA DI | 2
maintenance quinquennale Tête + Embase de prise AGA SECURISTAR
| maintenance quinquennale Tête + Embase de prise DKD | 66
avec étude de l’ organisation , la méthode , les moyens palliatifs à mettre en place O² ,Air , vide, proto pour réaliser ces prestations par secteurs dans des services de soins.
| contrôles essais et réception pharmaceutiques | 1
TOTAUX
MAINTENANCE PREVENTIVE * CENTRALE(s) |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien centrale Protoxyde d'azote 2x2 bouteilles +1x2réserve y compris pièces | 1
| maintenance quinquennale centrale protoxyde d'azote 2x 2bouteilles +1x2 réserve y compris pièces | 1
TOTAUX
AUTRES PRESTATIONS |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Mise à jour du synoptique (sur bon de commande de l'établissement) | 1
| Rapport de visite | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.

## HDL-HGP bat.C
LOT N°3 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAUX DU LEMAN (HDL) Hôpital Georges Pianta (HGP)/ Batiment C
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien des unités de détente CARBO/CF y compris kit
Entretien des unités de détente type AGA/ DKD y compris kit
Entretien des unités de détente type UD 3,5/40 y compris kit
Entretien des unités de détente type UD 4,5/80 ou DAMAO y compris kit
Entretien des unités de détente type Rotareg de Cahouet
| Contröle des unités de détente type UD 4,5/80 sans changement de kit maintenance | 14
Contrôle/ Entretien des vannes
Entretien des prises CARBO/CFL avec changement kit maintenance
| Entretien des prises BM/BL ALSF avec changement kit maintenance | 710
Entretien des prises BK ALSF avec changement kit maintenance
Entretien des prises AGA (DI) avec changement de kit maintenance
Entretien des prises AGA (Securistar) avec changement de kit maintenance(cartouche)
Entretien des prises DKD avec changement kit maintenance
Entretien des prises THEO de Cahouet avec changement kit maintenance
| Contrôle prise sans changement Kit de maintenance | 598
TOTAUX
AUTRES PRESTATIONS |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Mise à jour du synoptique (sur bon de commande de l'établissement) | 1
| Rapport de visite | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.
A ACTUALISER PAR LES HDL (CORRECTIONS EN ROUGE SVP !)
Quinquennale prises ?
Protoxyde ?
Mise à jour synoptique ?

## HDL EHPAD Lumière du Lac
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAUX DU LEMAN (HDL) EHPAD LA LUMIERE DU LAC
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien des unités de détente CARBO/CF y compris kit | 7
Entretien des unités de détente type AGA/ DKD y compris kit
Entretien des unités de détente type UD 3,5/40 y compris kit
Entretien des unités de détente type UD 4,5/80 ou DAMAO y compris kit
Entretien des unités de détente type Rotareg de Cahouet
Contröle des unités de détente type UD 4,5/80 sans changement de kit maintenance
| Contrôle/ Entretien des vannes | 3
| Entretien des prises CARBO/CFL avec changement kit maintenance | 83
Entretien des prises BM/BL ALSF avec changement kit maintenance
Entretien des prises BK ALSF avec changement kit maintenance
Entretien des prises AGA (DI) avec changement de kit maintenance
Entretien des prises AGA (Securistar) avec changement de kit maintenance(cartouche)
Entretien des prises DKD avec changement kit maintenance
Entretien des prises THEO de Cahouet avec changement kit maintenance
| Contrôle prise sans changement Kit de maintenance | 83
TOTAUX
MAINTENANCE PREVENTIVE * CENTRALE(s) |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien centrale Oxygène 2x5 bouteilles +1x2 réserve y compris pièces | 1
| maintenance quinquennale centrale Oxygène 2x5 bouteilles +1x2 réserve y compris pièces | 1
TOTAUX
AUTRES PRESTATIONS |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Mise à jour du synoptique (sur bon de commande de l'établissement) | 1
| Rapport de visite | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.

## HDL EHPAD Prairie
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAUX DU LEMAN (HDL) EHPAD LA PRAIRIE
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien des unités de détente CARBO/CF y compris kit | 3
| Entretien des unités de détente type AGA/ DKD y compris kit | 4
Entretien des unités de détente type UD 3,5/40 y compris kit
Entretien des unités de détente type UD 4,5/80 ou DAMAO y compris kit
Entretien des unités de détente type Rotareg de Cahouet
Contröle des unités de détente type UD 4,5/80 sans changement de kit maintenance
| Contrôle/ Entretien des vannes | 13
| Entretien des prises CARBO/CFL avec changement kit maintenance | 94
Entretien des prises BM/BL ALSF avec changement kit maintenance
Entretien des prises BK ALSF avec changement kit maintenance
| Entretien des prises AGA (DI) avec changement de kit maintenance | 160
Entretien des prises AGA (Securistar) avec changement de kit maintenance(cartouche)
Entretien des prises DKD avec changement kit maintenance
Entretien des prises THEO de Cahouet avec changement kit maintenance
| Contrôle prise sans changement Kit de maintenance | 254
TOTAUX
MAINTENANCE PREVENTIVE * CENTRALE(s) |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien centrale Oxygène 2x5 bouteilles +1x2 réserve y compris pièces | 1
| maintenance quinquennale centrale Oxygène 2x5 bouteilles +1x2 réserve y compris pièces | 1
TOTAUX
AUTRES PRESTATIONS |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Mise à jour du synoptique (sur bon de commande de l'établissement) | 1
| Rapport de visite | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.

## HDL EHPAD Verdannes
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAUX DU LEMAN (HDL) EHPAD LES VERDANNES
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien des unités de détente CARBO/CF y compris kit
Entretien des unités de détente type AGA/ DKD y compris kit
Entretien des unités de détente type UD 3,5/40 y compris kit
| Entretien des unités de détente type UD 4,5/80 ou DAMAO y compris kit | 6
Entretien des unités de détente type Rotareg de Cahouet
| Contröle des unités de détente type UD 4,5/80 sans changement de kit maintenance | 6
| Contrôle/ Entretien des vannes | 50
Entretien des prises CARBO/CFL avec changement kit maintenance
| Entretien des prises BM/BL ALSF avec changement kit maintenance | 202
Entretien des prises BK ALSF avec changement kit maintenance
Entretien des prises AGA (DI) avec changement de kit maintenance
Entretien des prises AGA (Securistar) avec changement de kit maintenance(cartouche)
Entretien des prises DKD avec changement kit maintenance
Entretien des prises THEO de Cahouet avec changement kit maintenance
| Contrôle prise sans changement Kit de maintenance | 202
TOTAUX
MAINTENANCE PREVENTIVE * CENTRALE(s) |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Entretien centrale Oxygène 2x5 bouteilles +1x2 réserve y compris pièces | 1
| maintenance quinquennale centrale Oxygène 2x5 bouteilles +1x2 réserve y compris pièces | 1
TOTAUX
AUTRES PRESTATIONS |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDL | Mise à jour du synoptique (sur bon de commande de l'établissement) | 1
| Rapport de visite | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.
A ACTUALISER PAR LES HDL (CORRECTIONS EN ROUGE SVP !)
Quinquennale prises ?
Mise à jour synoptique ?

## HPMB
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC (HPMB)
CH Sallanches + EHPAD Sallanches + CH Chamonix
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité points chauds | Quantité points froids | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
année de changement de kit maintenance total
HPMB | Entretien UD ALS TAEMA 4/80 y compris kit maintenance |  | 4
| Entretien UD DAMAO y compris kit maintenance | 12 | 24
| Entretien UD AGA/DKD y compris kit maintenance |  | 20
| Entretien UD ALS 3.5/40 y compris kit maintenance | 1 | 1
| Entretien UD CARBO y compris kit maintenance |  | 2
| Entretien prises AGA (AM) y compris kit maintenance |  | 149
| Entretien prises AGA (NM) y compris kit maintenance |  | 22
| Entretien prises BL BM y compris kit maintenance | 202 | 458
| Entretien prises CARBO y compris kit maintenance |  | 367
| Entretien prises STAUBLI y compris kit maintenance |  | 15
| Entretien prises SEGA y compris kit maintenance |  | 0
| Entretien prises DKD y compris kit maintenance | 195 | 16
Contrôle prise sans changement Kit de maintenance
| TOTAUX | 410 | 1078
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité points chauds | Quantité points froids | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
année de changement de kit maintenance des point chauds uniquement
HPMB | Entretien UD ALS TAEMA 4/80 y compris kit maintenance |  | 4
| Entretien UD DAMAO y compris kit maintenance | 12 | 24
| Entretien UD AGA/DKD y compris kit maintenance |  | 20
| Entretien UD ALS 3.5/40 y compris kit maintenance | 1 | 1
| Entretien UD CARBO y compris kit maintenance |  | 2
Entretien prises AGA (AM) y compris kit maintenance
Entretien prises AGA (NM) y compris kit maintenance
| Entretien prises BL BM y compris kit maintenance | 202
Entretien prises CARBO y compris kit maintenance
Entretien prises STAUBLI y compris kit maintenance
Entretien prises SEGA y compris kit maintenance
| Entretien prises DKD y compris kit maintenance | 195
| Contrôle prise sans changement kit maintenance |  | 1027
| TOTAUX | 410 | 1078
AUTRES PRESTATIONS |  | Quantité |  | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HPMB | Mise à jour du synoptique (sur bon de commande de l'établissement) | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.

## HDDS
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAL DEPARTEMENTAL DUFRESNE SOMMEILLER (HDDS)
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDDS | Entretien des unités de détente AGA ou DKD y compris kit maintenance | 6
| Entretien des vannes | 5
| Entretien des prises DKD MEDICAL y compris kit maintenance | 62
| Contrôle prise sans kit maintenance | 60
TOTAUX
MAINTENANCE PREVENTIVE * CENTRALE(s) |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDDS | Entretien 1 fois par an : 2 cadres de 18 bouteilles de O2 1 cadre de 18 bouteilles de O2 1 Centrale d'oxygène | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.

## HDR
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAL DEPARTEMENTAL DE REIGNIER (HDR)
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDR | Entretien des unités de détente AGA ou DKD y compris kit maintenance | 7
| Entretien des vannes | 28
| Entretien des prises DKD MEDICAL y compris kit maintenance | 80
| Contrôle prise sans kit maintenance | 160
TOTAUX
MAINTENANCE PREVENTIVE * CENTRALE(s) et AIR MEDICAL |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HDR | Entretien 1 fois par an : . 1 groupe de production d’air médical Mil’s de 2021 composé de : - 2 compresseurs 25 m³/h MVX4 SX6-V08 - 1 Gestion CYCLIC 2020 Installation oxygène composée de 3 cadres dont 1 secours. 1 rampe de secours composée de 2 bouyeille O2 + 1 petite production d’air | 1
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".

## HA
LOT N°2 - Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
HOPITAL ANDREVETAN ( HA)
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAINTENANCE PREVENTIVE * RESEAU, PRISES, DETENTES ET VANNES |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HA | Entretien des unités de détente SOL GROUP | 7
| Entretien des vannes | 10
| Entretien des prises SOL GROUP | 29
Nota matérriel de 2017
TOTAUX
AUTRES PRESTATIONS |  | Quantité | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT/AN | TOTAL TTC/AN
HA | Mise à jour du synoptique (sur bon de commande de l'établissement) | 1
| Contrôle et verrification de la Centrale télésurveillance TLV Sécuridys 714 - 1 fois par an | 4
TOTAUX
Le candidat fournira obligatoirement, lors de la remise de son offre, le détail des opérations réalisées lors de la visite de maintenance préventive dans un document intitulé "gamme de maintenance".
* Le forfait annuel de maintenance préventive comprend : - le nombre de visites annuelles indiqué - les frais de main d'oeuvre et déplacements - les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues - les frais afférents aux petits entretiens d'usage, consommables et petites fournitures selon préconisations constructeurs - les frais afférents au traitement des déchets.

## PRIX curatif
Lot N°2 Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
Pour l'ensemble des établissements concernés par le lot
Compléter toutes les cellules en bleu (document à retourner obligatoirement au format Excel)
MAIN D'ŒUVRE | Prix de l'heure HT
Du lundi au vendredi : de 8h à 17h
Si proposé :
Du lundi au vendredi : de 6h à 8h et de 17h à 22h
Du lundi au vendredi : de 22h à 6h (nuit)
Week-end et jours fériés : de 6h à 22h
Week-end et jours fériés : de 22h à 6h (nuit)
DEPLACEMENTS | Prix forfaitaire HT
Centre Hospitalier Alpes Léman - Contamine Sur Arve
Hôpitaux du Léman - Thonon Les Bains et Evian
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc - Sallanches
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc - Chamonix
Hôpital local Andrevetan - La Roche s/Foron
Hôpital départemental Dufresne Sommeiller - La Tour
Hôpital départementalde Reignier - Reignier
*Le forfait déplacement comprend le trajet aller-retour, le temps et la main d'œuvre pendant le trajet.
FOURNITURE PIECES DETACHEES | Coefficient
Le candidat doit joindre au présent bordereau des prix, la liste des prix des pièces détachées les plus courantes
Coefficient applicable sur les prix de pièces détachées non listées par le candidat
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES | Prix forfaitaire HT
Formation des personnels techniques d'1 heure (selon CCTP)
Production d'un rapport annuel (selon CCTP)
Réunion de suivi de contrat (selon CCTP)

## PRIX complément
Lot N°2 Maintenance préventive, dépannage et contrôles des installations de gaz médicaux
Pour l'ensemble des établissements concernés par le lot
Bordereau de prix unitaires complémentaires
A COMPLETER PAR LE CANDIDAT
( à retourner obligatoirement au format Excel)
C-FLUIDES MEDICAUX - PRISES
Code | Désignation | Unité | PU HT
N1 | Fourniture et pose de prise de fluide normalisée double clapet (oxygène, vide, protoxyde d’azote) en saillie compris boitier métallique, fixation, étiquetage marque DKD , Air liquide santé, Aga ou similaire : | U
N2 | Fourniture et pose de prise de fluide normalisée double clapet( oxygène, vide, protoxyde d’azote) à incorporer en bandeau technique compris boitier métallique, fixation, étiquetage marque DKD, Air liquide santé, Aga ou similaire :
U
N3 | Fourniture et pose de prise de fluide normalisée double clapet (air médical 4 et 7 bar) en saillie compris boitier métallique, fixation, étiquetage marque DKD , Air liquide santé, Aga ou similaire :
U
D-FLUIDES MEDICAUX - CANALISATIONS
Code | Désignation Fourniture et pose tube cuivre | Unité | PU HT
O1 | -Ø 8/10 | Ml
O2 | -Ø 10/12 | Ml
O3 | -Ø 12/14 | Ml
O4 | -Ø 14/16 | Ml
O5 | -Ø 16/18 | Ml
O6 | -Ø 20/22 | Ml
O7 | -Ø 26/28 | Ml
O8 | -Ø 30/32 | Ml
O9 | -Ø 40/42
O10 | Fourniture et pose de fourreaux Galva flex D 50 | ML
O11 | Fourniture et pose de fourreaux Galva flex D 30 | ML
O12 | Fourniture et pose de goulotte de protection | ML
E-FLUIDES MEDICAUX - SECTIONNEMENT ET REGULATION
Code | Désignation | Unité | PU HT
P1 | Fourniture, pose et raccordement de régulateur de pression 2ème détente 3,5/40 double marque DKD, Air liquide santé, Aga ou similaire : équipé de capteurs de pression amont et aval, manomètres de contrôle, coffret transparent à plomber y compris toutes sujétions :
U
Fourniture et pose de vanne de sectionnement
P2 | Vanne DN 8 | U
P3 | Vanne DN 10 | U
P4 | Vanne DN 15 | U
P5 | Vanne DN 20 | U
P6 | Vanne DN 25 | U
Fourniture et pose de coffret transparent à plomber pour vannes :
P7 | Dimensions 400 *300 | U
P8 | Dimension 600 * 400 | U
P9 | Dimensions 800 * 600 | U
F-TRAVAUX HORS BORDEREAU
Code | Désignation | Coeff.
R1 | Coefficient multiplicateur proposé par l’entreprise à appliquer aux prix des fournitures hors bordereau