## Page_Garde
BORDEAUX (33)
CATHEDRALE SAINT ANDRE
Restauration générale intérieure de la nef V2
D.P.G.F. LOT N°6 ELECTRICITE
|  | 2024-09-02 | Ind : | C
Maîtrise d’œuvre
Cabinet Michel Goutal A.C.M.H. - 110, rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS
B3E - 38 RUE PAUL DIACRE - 57000 METZ Tél. 03 87 75 02 19 - Email B3ELorrain@aol.com

## TF
--- | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Qu | Qu | P.U. | P. Total | N° TITRE | Désignation
--- |  |  |  |  | Ent. | € H.T | € H.T.
---
--- | I | ELECTRICITE | [5 empty] | I
---
--- | 1 | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS | [5 empty] | 1
---
--- | 1.01 | Relevés et études | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Installation de chantier à la charge du lot N°1 | PM | 1e-12 | 0 |  | PM |  | 0
--- | 1.03 | Neutralisations des installations | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Installation de l'éclairage et éclairage de secours provisoire | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose, sans réemploi, tri et évacuation des équipements électriques | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose soignée pour réemploi des équipements SSI et courants faibles | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | Présentation des échantillons et des prototypes | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.05 | Essais préalables réalisés en fin de tranche ferme après la dépose des échafaudages sur les travées 2&3. Ils comprendront à minima: - 2 projecteurs type 1 - 4 projecteurs type 2 - 4 projecteurs type 3 - 8 appliques type 5 | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.06 | Origine de l'installation raccordement sur le coffret de comptage existant en collaboration avec les services d'ERDF | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.06.01 | Lignes d`alimentation depuis le coffret de comptage existant jusqu`au nouveau TGBT. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Câble U1000AR02V 4x1x185mm² + Terre (TGBT) | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Mise à la terre |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- |  | Contrôle de la prise de terre, complément éventuel par un ou plusieurs piquets, établissement d'un rapport d'essais | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Liaisons équipotentielles des éléments métalliques accessibles de la construction, de l'ensemble des canalisations dès leur entrée dans le bâtiment, interconexion avec la prise de terre existante, barrette de coupure | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Chemins de câbles, goulottes, fourreaux |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- | 2.02.01 | Chemin de câbles en fil d`acier haute résistance électrozingué compris cornières de séparation, éclisses, clavettes, consoles, suspentes et toutes sujétions. Marque CABLOFIL type: |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - CF 54x150 | ml | 150 | 0 |  | 0 |  | - CF 54x150
--- | 2.02.02 | Fourreaux en PVC distribution courants forts et faibles (provision) |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø20 | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø20
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø25 | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø25
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø32 | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø32
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø40 | ml | 120 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø40
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø63 | ml | 120 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø63
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Tableaux de distribution |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- | 3.01.01 | Tableau de distribution T.G.B.T. marque Schneider Electric type Prisma plus avec porte fermant à clé, dimensionné pour recevoir l`ensemble du matériel décrit ci-après: |  | 1 | 0 |  |  |  | Tableau de distribution T.G.B.T. marque Schneider Electric type Prisma plus avec porte fermant à clé, dimensionné pour recevoir l`ensemble du matériel décrit ci-après:
--- |  | - 1 interrupteur général INS 4x250A ( A.U. ) |  | 1 | 0 |  |  |  | interrupteur général INS 4x250A ( A.U. )
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) C120N 4x80A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) C120N 4x80A 300mA
--- |  | - 3 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x10A 30mA |  | 3 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x10A 30mA
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x25A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x25A 300mA
--- |  | - 3 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x32A 1A selectif |  | 3 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x32A 1A selectif
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x32A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x32A 300mA
--- |  | - 3 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 1A selectif |  | 3 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 1A selectif
--- |  | - 2 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 300mA |  | 2 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 300mA
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 30mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 30mA
|  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x63A 300mA + MX |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x63A 300mA + MX
|  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x40A 300mA + MX |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x40A 300mA + MX
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) C120N 4x125A 1A selectif |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) C120N 4x125A 1A selectif
|  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) C120N 4x125A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) C120N 4x125A 300mA
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x2A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x2A 300mA
--- |  | - 5 disjoncteur(s) DT40 Uni+N 10A |  | 5 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) DT40 Uni+N 10A
--- |  | - 4 disjoncteur(s) DT40 Uni+N 16A |  | 4 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) DT40 Uni+N 16A
--- |  | - 3 contacteur(s) CT 2x20A commandé par ( Tebis ) |  | 3 | 0 |  |  |  | contacteur(s) CT 2x20A commandé par ( Tebis )
--- |  | - 1 emplacement en réserve pour boîtier de télécommande des B.A.E.S. |  | 1 | 0 |  |  |  | emplacement en réserve pour boîtier de télécommande des B.A.E.S.
--- |  | - 1 parafoudre TYPE 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | parafoudre TYPE 1
--- |  | Câblage, repérage suivant schémas joints. | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | Câblage, repérage suivant schémas joints.
--- | 3.01.02 | Tableau de distribution T.D.N0 NORD marque Schneider Electric type Prisma plus avec porte fermant à clé, dimensionné pour recevoir l`ensemble du matériel décrit ci-après: |  | 1 | 0 |  |  |  | Tableau de distribution T.D.N0 NORD marque Schneider Electric type Prisma plus avec porte fermant à clé, dimensionné pour recevoir l`ensemble du matériel décrit ci-après:
--- |  | - 1 interrupteur général INS 4x125A ( A.U. ) |  | 1 | 0 |  |  |  | interrupteur général INS 4x125A ( A.U. )
--- |  | - 2 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x10A 30mA |  | 2 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x10A 30mA
--- |  | - 2 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 1A selectif |  | 2 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 1A selectif
|  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x25A 1A selectif |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x25A 1A selectif
--- |  | - 2 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 300mA |  | 2 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 300mA
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 30mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 30mA
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x63A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x63A 300mA
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x2A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 2x2A 300mA
--- |  | - 5 disjoncteur(s) DT40 Uni+N 10A |  | 5 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) DT40 Uni+N 10A
--- |  | - 4 disjoncteur(s) DT40 Uni+N 16A |  | 4 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) DT40 Uni+N 16A
--- |  | - 3 contacteur(s) CT 2x20A commandé par ( Tebis ) |  | 3 | 0 |  |  |  | contacteur(s) CT 2x20A commandé par ( Tebis )
--- |  | Câblage, repérage suivant schémas joints. | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | Câblage, repérage suivant schémas joints.
--- | 3.01.03 | Tableau de distribution T.D.N1 NORD&SUD marque Schneider Electric type Prisma plus avec porte fermant à clé, dimensionné pour recevoir l`ensemble du matériel décrit ci-après: |  | 1 | 0 |  |  |  | Tableau de distribution T.D.N1 NORD&SUD marque Schneider Electric type Prisma plus avec porte fermant à clé, dimensionné pour recevoir l`ensemble du matériel décrit ci-après:
--- |  | - 1 interrupteur général INS 4x40A ( A.U. ) |  | 1 | 0 |  |  |  | interrupteur général INS 4x40A ( A.U. )
--- |  | - 2 disjoncteur(s) différentiel(s) DT40 Uni+N 16A 30mA |  | 2 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) DT40 Uni+N 16A 30mA
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 300mA
--- |  | - 2 disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 30mA |  | 2 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iC60N 4x40A 30mA
--- |  | - 6 disjoncteur(s) DT40 Uni+N 10A |  | 6 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) DT40 Uni+N 10A
--- |  | - 10 disjoncteur(s) DT40 Uni+N 16A |  | 10 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) DT40 Uni+N 16A
--- |  | Câblage, repérage suivant schémas joints. | ens. | 2 | 0 |  | 0 |  | Câblage, repérage suivant schémas joints.
--- | 3.02 | Lignes d`alimentation compris fourreaux des différents circuits, depuis le tableau ci avant jusqu`à la première boîte de dérivation desservant les installations de chaque local, le câblage des foyers lumineux, prises de courant, etc. étant inclus dans les prix unitaires des positions suivantes. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble U1000 R02V 3x1.5 mm² | ml | 660 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x1.5 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 3x2.5 mm² | ml | 900 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x2.5 mm²
|  | - Câble U1000 R02V 3x10 mm² | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x10 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 4x95 mm² +Terre | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 4x95 mm² +Terre
|  | - Câble U1000 R02V 5x6 mm² | ml | 20 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 5x6 mm²
|  | - Câble U1000 R02V 5x10 mm² | ml | 20 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 5x10 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 5x16 mm² | ml | 150 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 5x16 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 5x35 mm² | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 5x35 mm²
--- |  | - Reprise sur le nouveau TGBT des câble existant, compris repérage, cosses et toutes sujétions. | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | - Reprise sur le nouveau TGBT des câble existant, compris repérage, cosses et toutes sujétions.
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4 | INSTALLATIONS | [5 empty] | 4 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4.01 | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 détail architectural ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 détail architectural ).
--- | 4.02 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 1 positif orgue ). | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 1 positif orgue ).
--- | 4.03 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 4 puit ). | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 4 puit ).
--- | 4.04 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 direct nef ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 direct nef ).
--- | 4.05 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 2 indirect nef ). | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 2 indirect nef ).
--- | 4.06 | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N1 ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N1 ).
--- | 4.07 | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N2 ). | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N2 ).
--- | 4.08 | Prise de courant 2x10-16A+T (niveau 0 nef ) | p | 3 | 0 |  | 0 |  | Prise de courant 2x10-16A+T (niveau 0 nef )
| 4.09 | Prise de courant 2x10-16A+T (niveau 1 tribune) | p | 5 | 0 |  | 0 |  | Prise de courant 2x10-16A+T (niveau 1 tribune)
--- | 4.10 | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire)
--- | 4.11 | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (VIDEO) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (VIDEO)
--- | 4.12 | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (WIFI) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (WIFI)
--- | 4.13 | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve.(coursive N1) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve.(coursive N1)
--- | 4.14 | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N2) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N2)
--- | 4.15 | Alimentation en attente au droit des équipements: |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x2.5mm²-Baie VDI, WIFI | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x2.5mm²-Baie VDI, WIFI
|  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x6mm²-Console Orgue | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x6mm²-Console Orgue
|  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x6mm²-TD N0(2) nord | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x6mm²-TD N0(2) nord
|  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x10mm²-TD N0 sud | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x10mm²-TD N0 sud
|  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x16mm²-TD Escalier orgue | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x16mm²-TD Escalier orgue
|  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x35mm²-TD Grand orgue | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x35mm²-TD Grand orgue
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5 | LUSTRERIE | [5 empty] | 5 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5.01 | Projecteur type 1 (positif orgue) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 1 (positif orgue)
--- | 5.02 | Projecteur type 2 (indirect nef) | p | 6 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 2 (indirect nef)
--- | 5.03 | Projecteur type 3 (direct nef, orgue, portail royal, horloge) | p | 6 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 3 (direct nef, orgue, portail royal, horloge)
--- | 5.04 | Projecteur type 4 (puits) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 4 (puits)
--- | 5.05 | Applique type 5 (coursives) | p | 20 | 0 |  | 0 |  | Applique type 5 (coursives)
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | LUSTRERIE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - ELECTRICITE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | II | SECURITE | [5 empty] | II | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.01 | Boîtier de télécommande pour la mise au repos et le réallumage à distance installé sur le TGBT | p | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Raccordement provisoire des zones travaux | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
| 1.03 | BAES décoratif, à auto gestion intégrée, télécommandé, 45 lumens, autonomie 1 heure, non permanent, montage au choix de l'architecte (éclairage évacuation). ETAP Série K9 éclairage par la tranche 100% LED IP42 IK04 classe 2. | p | 1 | 0 |  | 0 |  | BAES décoratif, à auto gestion intégrée, télécommandé, 45 lumens, autonomie 1 heure, non permanent, montage au choix de l'architecte (éclairage évacuation). ETAP Série K9 éclairage par la tranche 100% LED IP42 IK04 classe 2.
--- | 1.04 | Blocs phares, à auto gestion intégrée, télécommandé, 2 phares, 2500 lumens, autonomie 1 heure (éclairage anti panique) URA BAP super SATI 100% LED IP65 IK08 classe 2. | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Blocs phares, à auto gestion intégrée, télécommandé, 2 phares, 2500 lumens, autonomie 1 heure (éclairage anti panique) URA BAP super SATI 100% LED IP65 IK08 classe 2.
--- | 1.05 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble U 1000 R02 V 5x1.5 mm² | ml | 270 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) | [5 empty] | 2 | 0
--- | 2.01 | Les équipements décrit ci-après seront raccordé sur la centrale incendie existante. Compris mise en service. | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Repose des détecteur optique de fumée, déposé en phase préparatoire. | p | 3 | 0 |  | 0 |  | Repose des détecteur optique de fumée, déposé en phase préparatoire.
--- | 2.03 | Repose des déclencheurs manuels, déposé en phase préparatoire. | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Repose des déclencheurs manuels, déposé en phase préparatoire.
--- | 2.04 | les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- |  | - S.D.I. câble CR1 1 paire 9/10e (détecteurs automatiques, déclencheurs manuels) | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - S.M.S.I. fonction évacuation CR1 - 2x1,5 mm² (diffuseur sonore) | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | COUPURE D'URGENCE | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Déclencheur à membrane déformable, équipé de 2 voyants (rouge/vert), raccordement sur le TGBT et le TD N0 Nord (A.U. général électrique). Marque LEGRAND, réf. 038006. | p | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 3.02 | Coffret réserve de clé avec marteau (au droit de chaque tableau de distribution). Marque LEGRAND, réf. 038056 + 038091. | p | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 3.03 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - câble U 1000 R02 V 7x1.5 mm² (AU electricité) | ml | 40 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | COUPURE D'URGENCE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - SECURITE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | III | COURANT FAIBLE | [5 empty] | III | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | PRE CABLAGE VDI | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.01 | Installation sur les baie de brassage VDI existante de : |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - 1 module 12 ports RJ45 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - 8 prises RJ45 catégotie 6a F/UTP |  | 8 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Compris organisateur de câble, raccordement, bornier de prise à la terre et toutes sujétions | ens. | 2 |  |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Prise RJ45 catégotie 6a F/UTP sur support prévu dans les installations - WIFI | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (WIFI)
--- |  | - VIDEO | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (VIDEO)
--- |  | - Prise complémentaire | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire)
--- | 1.03 | cordons de brassage RJ45/RJ45 catégorie 6a F/UTP |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - longueur 1 ml | p | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | * catégorie 6a écranté F/UTP 100 Ω |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - 1x4 paires | ml | 600 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | PRE CABLAGE VDI |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | GESTION DES ECLAIRAGES | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | Nota : Le bâtiment est équipé d'un dispositif de commande d’éclairage centralisé (système TEBIS) |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- | 2.01 | Installation dans les emplacements en réserve sur le TGBT et le TDN0 NORD, de modules de commande et d’alimentation des équipements de gestion, comprenant : |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - 1 module d’alimentation - 1 module de commande DALI - 1 parafoudre type III pour équipement sensible - raccordement de l’ensemble | ens. | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - câble type EIB - Y (ST) Yx2x2x0,8 mm² | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | GESTION DES ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | SONORISATION | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Haut-parleur pour ligne 100 volts |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Repose des haut parleur déposé en phase préparatoire. | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Repose des haut parleur déposé en phase préparatoire.
--- | 3.02 | Les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - câble haut-parleur ligne 100V | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | SONORISATION |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - COURANT FAIBLE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | IV | MISES EN SERVICES | [5 empty] | IV | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | ESSAIS - REGLAGES | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.01 | Essais pour répondre à la norme "Tableau" NF EN 60-439-1 | p | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Essais de fonctionnement et de conformité | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Recette informatique | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.03 | Réglage, mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | Formation des utilisateurs | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ESSAIS - REGLAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | DOCUMENTS A FOURNIR | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Attestation de mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Dossier des ouvrages exécutés | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - MISES EN SERVICES | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | LOT ELECTRICITE - TOTAL HT | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TVA 20 % | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL TTC | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | à …………………………... Le ……………………….. | [6 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | L'entrepreneur | [6 empty] | 0
---
-data- | TVA : | 20
-data- | Coef : | 1.2
-data-
-data- | Val Zéro : | 1e-12
-data- | PLAFOND : | 0.01

## TO (1)
--- | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Qu | Qu | P.U. | P. Total | N° TITRE | Désignation
--- |  |  |  |  | Ent. | € H.T | € H.T.
---
--- | I | ELECTRICITE | [5 empty] | I
---
--- | 1 | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS | [5 empty] | 1
---
--- | 1.01 | Relevés et études | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Installation de chantier à la charge du lot N°1 | PM | 1e-12 | 0 |  | PM |  | 0
--- | 1.03 | Neutralisations des installations | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Installation de l'éclairage et éclairage de secours provisoire | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose, sans réemploi, tri et évacuation des équipements électriques | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose soignée pour réemploi des équipements SSI et courants faibles | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Mise à la terre |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- | 2.02 | Chemins de câbles, goulottes, fourreaux |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- | 2.02.01 | Chemin de câbles en fil d`acier haute résistance électrozingué compris cornières de séparation, éclisses, clavettes, consoles, suspentes et toutes sujétions. Marque CABLOFIL type: |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - CF 54x150 | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | - CF 54x150
--- | 2.02.02 | Fourreaux en PVC distribution courants forts et faibles (provision) |  | 1e-12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø20 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø20
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø25 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø25
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø32 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø32
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø40 | ml | 40 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø40
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø63 | ml | 40 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø63
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Tableaux de distribution |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- | 3.02 | Lignes d`alimentation compris fourreaux des différents circuits, depuis le tableau ci avant jusqu`à la première boîte de dérivation desservant les installations de chaque local, le câblage des foyers lumineux, prises de courant, etc. étant inclus dans les prix unitaires des positions suivantes. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble U1000 R02V 3x1.5 mm² | ml | 220 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x1.5 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 3x2.5 mm² | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x2.5 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 5x16 mm² | ml | 75 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 5x16 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 5x35 mm² | ml | 25 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 5x35 mm²
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4 | INSTALLATIONS | [5 empty] | 4 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4.01 | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 détail architectural ). | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 détail architectural ).
--- | 4.02 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 direct nef ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 direct nef ).
--- | 4.03 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 2 indirect nef ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 2 indirect nef ).
--- | 4.04 | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N1 ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N1 ).
--- | 4.05 | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N2 ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N2 ).
--- | 4.06 | Prise de courant 2x10-16A+T (niveau 0 nef ) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Prise de courant 2x10-16A+T (niveau 0 nef )
--- | 4.07 | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire)
--- | 4.08 | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N1) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N1)
--- | 4.09 | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N2) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N2)
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5 | LUSTRERIE | [5 empty] | 5 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5.02 | Projecteur type 2 (indirect nef) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 2 (indirect nef)
--- | 5.03 | Projecteur type 3 (direct nef, orgue, portail royal, horloge) | p | 5 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 3 (direct nef, orgue, portail royal, horloge)
--- | 5.05 | Applique type 5 (coursives) | p | 16 | 0 |  | 0 |  | Applique type 5 (coursives)
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | LUSTRERIE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - ELECTRICITE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | II | SECURITE | [5 empty] | II | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.01 | Raccordement provisoire des zones travaux | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Blocs phares, à auto gestion intégrée, télécommandé, 2 phares, 2500 lumens, autonomie 1 heure (éclairage anti panique) URA BAP super SATI 100% LED IP65 IK08 classe 2. | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Blocs phares, à auto gestion intégrée, télécommandé, 2 phares, 2500 lumens, autonomie 1 heure (éclairage anti panique) URA BAP super SATI 100% LED IP65 IK08 classe 2.
--- | 1.03 | BAES décoratif, à auto gestion intégrée, télécommandé, 45 lumens, autonomie 1 heure, non permanent, montage au choix de l'architecte (éclairage évacuation). ETAP Série K9 éclairage par la tranche 100% LED IP42 IK04 classe 2. | p | 2 | 0 |  | 0 |  | BAES décoratif, à auto gestion intégrée, télécommandé, 45 lumens, autonomie 1 heure, non permanent, montage au choix de l'architecte (éclairage évacuation). ETAP Série K9 éclairage par la tranche 100% LED IP42 IK04 classe 2.
--- | 1.04 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble U 1000 R02 V 5x1.5 mm² | ml | 90 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- |  | - S.D.I. câble CR1 1 paire 9/10e (détecteurs automatiques, déclencheurs manuels) | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - S.M.S.I. fonction évacuation CR1 - 2x1,5 mm² (diffuseur sonore) | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - SECURITE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | III | COURANT FAIBLE | [5 empty] | III | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | PRE CABLAGE VDI | [5 empty] | 1 | 0
--- | 1.01 | Prise RJ45 catégotie 6a F/UTP sur support prévu dans les installations | [6 empty] | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (WIFI)
--- |  | - Prise complémentaire | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire)
--- | 1.03 | cordons de brassage RJ45/RJ45 catégorie 6a F/UTP |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - longueur 1 ml | p | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | * catégorie 6a écranté F/UTP 100 Ω |  | 1e-12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - 1x4 paires | ml | 200 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | PRE CABLAGE VDI |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | GESTION DES ECLAIRAGES | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | Nota : Le bâtiment est équipé d'un dispositif de commande d’éclairage centralisé (système TEBIS) |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- | 2.01 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - câble type EIB - Y (ST) Yx2x2x0,8 mm² | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | GESTION DES ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | SONORISATION | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Haut-parleur pour ligne 100 volts |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Repose des haut parleur déposé en phase préparatoire. | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Repose des haut parleur déposé en phase préparatoire.
--- | 3.02 | Les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - câble haut-parleur ligne 100V | ml | 150 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | SONORISATION |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - COURANT FAIBLE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | IV | MISES EN SERVICES | [5 empty] | IV | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | ESSAIS - REGLAGES | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.02 | Essais de fonctionnement et de conformité | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Recette informatique | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.03 | Réglage, mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ESSAIS - REGLAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | DOCUMENTS A FOURNIR | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Attestation de mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Dossier des ouvrages exécutés | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - MISES EN SERVICES | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | LOT ELECTRICITE - TOTAL HT | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TVA 20 % | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL TTC | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | à …………………………... Le ……………………….. | [6 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | L'entrepreneur | [6 empty] | 0
---
-data- | TVA : | 20
-data- | Coef : | 1.2
-data-
-data- | Val Zéro : | 1e-12
-data- | PLAFOND : | 100

## TO (2)
--- | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Qu | Qu | P.U. | P. Total | N° TITRE | Désignation
--- |  |  |  |  | Ent. | € H.T | € H.T.
---
--- | I | ELECTRICITE | [5 empty] | I
---
--- | 1 | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS | [5 empty] | 1
---
--- | 1.01 | Relevés et études | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Installation de chantier à la charge du lot N°1 | PM | 1e-12 | 0 |  | PM |  | 0
--- | 1.03 | Neutralisations des installations | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Installation de l'éclairage et éclairage de secours provisoire | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose, sans réemploi, tri et évacuation des équipements électriques | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose soignée pour réemploi des équipements SSI et courants faibles | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose soignée pour réemploi des projecteurs (travée VII) éclairage choeur | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Mise à la terre |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- | 2.02 | Chemins de câbles, goulottes, fourreaux |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- | 2.02.01 | Chemin de câbles en fil d`acier haute résistance électrozingué compris cornières de séparation, éclisses, clavettes, consoles, suspentes et toutes sujétions. Marque CABLOFIL type: |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - CF 54x150 | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | - CF 54x150
--- | 2.02.02 | Fourreaux en PVC distribution courants forts et faibles (provision) |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø20 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø20
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø25 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø25
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø32 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø32
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø40 | ml | 40 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø40
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø63 | ml | 40 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTL 3422 Ø63
--- | [6 empty] | 0 |  | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Tableaux de distribution |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- | 3.02 | Lignes d`alimentation compris fourreaux des différents circuits, depuis le tableau ci avant jusqu`à la première boîte de dérivation desservant les installations de chaque local, le câblage des foyers lumineux, prises de courant, etc. étant inclus dans les prix unitaires des positions suivantes. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble U1000 R02V 3x1.5 mm² | ml | 220 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x1.5 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 3x2.5 mm² | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x2.5 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 5x16 mm² | ml | 75 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 5x16 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 5x35 mm² | ml | 25 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 5x35 mm²
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4 | INSTALLATIONS | [5 empty] | 4 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4.01 | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 détail architectural ). | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 détail architectural ).
--- | 4.02 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 4 puit ). | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 4 puit ).
--- | 4.03 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 direct nef ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 3 direct nef ).
--- | 4.04 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 2 indirect nef ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 2 indirect nef ).
--- | 4.05 | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N1 ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N1 ).
--- | 4.06 | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N2 ). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 4 foyer(s) lumineux commandé depuis bus DALI raccordé sur l'installation Tebis existante ( Type 5 coursive N2 ).
| 4.07 | Repose des projecteurs installé dans la nef (travée VII) éclairage choeur | ens. | 1 |  |  | 0
--- | 4.08 | Prise de courant 2x10-16A+T (niveau 0 nef ) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Prise de courant 2x10-16A+T (niveau 0 nef )
--- | 4.09 | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire)
--- | 4.10 | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (VIDEO) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (VIDEO)
--- | 4.11 | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (WIFI) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (WIFI)
--- | 4.12 | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N1) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N1)
--- | 4.13 | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N2) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Nourice aluminium module 45 courants forts&faibles montage en saillie composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 en réserve. (coursive N2)
--- | 4.14 | Alimentation en attente au droit des équipements: |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x1.5mm²-Projecteurs contre-marches | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x1.5mm²-Projecteurs contre-marches
--- |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x2.5mm²-Baie VDI, WIFI | p | 6 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x2.5mm²-Baie VDI, WIFI
--- |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x16mm²-TD Escalier orgue, TD Marcadet | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x16mm²-TD Escalier orgue, TD Marcadet
--- |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x35mm²-Clim Marcadet, Grand orgue | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 5x35mm²-Clim Marcadet, Grand orgue
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5 | LUSTRERIE | [5 empty] | 5 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5.02 | Projecteur type 2 (indirect nef) | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 2 (indirect nef)
--- | 5.03 | Projecteur type 3 (direct nef, orgue, portail royal, horloge) | p | 5 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 3 (direct nef, orgue, portail royal, horloge)
--- | 5.04 | Projecteur type 4 (puits) | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Projecteur type 4 (puits)
--- | 5.05 | Applique type 5 (coursives) | p | 16 | 0 |  | 0 |  | Applique type 5 (coursives)
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | LUSTRERIE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - ELECTRICITE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | II | SECURITE | [5 empty] | II | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.01 | Raccordement provisoire des zones travaux | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Blocs phares, à auto gestion intégrée, télécommandé, 2 phares, 2500 lumens, autonomie 1 heure (éclairage anti panique) URA BAP super SATI 100% LED IP65 IK08 classe 2. | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Blocs phares, à auto gestion intégrée, télécommandé, 2 phares, 2500 lumens, autonomie 1 heure (éclairage anti panique) URA BAP super SATI 100% LED IP65 IK08 classe 2.
--- | 1.03 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble U 1000 R02 V 5x1.5 mm² | ml | 90 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Repose des diffuseur sonore, déposé en phase préparatoire. | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Repose des diffuseur sonore, déposé en phase préparatoire.
--- | 2.02 | les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- |  | - S.D.I. câble CR1 1 paire 9/10e (détecteurs automatiques, déclencheurs manuels) | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - S.M.S.I. fonction évacuation CR1 - 2x1,5 mm² (diffuseur sonore) | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - SECURITE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | III | COURANT FAIBLE | [5 empty] | III | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | PRE CABLAGE VDI | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.02 | Prise RJ45 catégotie 6a F/UTP sur support prévu dans les installations - WIFI | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (WIFI)
--- |  | - VIDEO | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (VIDEO)
--- |  | - Prise complémentaire | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Support pour prise RJ45 compris fourreaux aiguillés (prise complémentaire)
--- | 1.03 | cordons de brassage RJ45/RJ45 catégorie 6a F/UTP |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - longueur 1 ml | p | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | * catégorie 6a écranté F/UTP 100 Ω |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - 1x4 paires | ml | 800 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | PRE CABLAGE VDI |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | GESTION DES ECLAIRAGES | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | Nota : Le bâtiment est équipé d'un dispositif de commande d’éclairage centralisé (système TEBIS) |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- | 2.01 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - câble type EIB - Y (ST) Yx2x2x0,8 mm² | ml | 500 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | GESTION DES ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | SONORISATION | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Haut-parleur pour ligne 100 volts |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Repose des haut parleur déposé en phase préparatoire. | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Repose des haut parleur déposé en phase préparatoire.
--- | 3.02 | Les câblages seront remplacés pour s'adapté au nouveau schéma de distribution, le passage des câbles dans l'orgue étant totalement proscrit Reprise des câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant, compris raccordement et mise en service. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - câble haut-parleur ligne 100V | ml | 150 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | SONORISATION |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - COURANT FAIBLE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | IV | MISES EN SERVICES | [5 empty] | IV | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | ESSAIS - REGLAGES | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.02 | Essais de fonctionnement et de conformité | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Recette informatique | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.03 | Réglage, mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ESSAIS - REGLAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | DOCUMENTS A FOURNIR | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Attestation de mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Dossier des ouvrages exécutés | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - MISES EN SERVICES | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | LOT ELECTRICITE - TOTAL HT | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TVA 20 % | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL TTC | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | à …………………………... Le ……………………….. | [6 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | L'entrepreneur | [6 empty] | 0
---
-data- | TVA : | 20
-data- | Coef : | 1.2
-data-
-data- | Val Zéro : | 1e-12
-data- | PLAFOND : | 100

## RECAPITULATION
---
vide | A | TRANCHE FERME
vide
vide | I | ELECTRICITE |  |  | 0
vide | II | SECURITE |  |  | 0
vide | III | COURANT FAIBLES |  |  | 0
vide | IV | MISES EN SERVICES |  |  | 0
vide |  |  |  | Total Hors Taxes - TF | 0
vide
vide | B | TRANCHE OPTIONNELLE 1
vide
vide | I | ELECTRICITE |  |  | 0
vide | II | SECURITE |  |  | 0
vide | III | COURANT FAIBLES |  |  | 0
vide | IV | MISES EN SERVICES |  |  | 0
vide |  |  |  | Total Hors Taxes - TO1 | 0
vide | C | TRANCHE OPTIONNELLE 2
vide
vide | I | ELECTRICITE |  |  | 0
vide | II | SECURITE |  |  | 0
vide | III | COURANT FAIBLES |  |  | 0
vide | IV | MISES EN SERVICES |  |  | 0
vide |  |  |  | Total Hors Taxes - TO2 | 0
vide
vide |  |  | Total Général Hors Taxes |  | 0
vide |  |  | TVA 20 % |  | 0
vide |  |  | Total Général TTC |  | 0
vide
---
---
---