- zBordereau de prix unitaires – Faux-plafonds/Cloisons

| DESIGNATION | Unité de mesure | Montant HT | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| FOURNITURE ET POSE |  |  |  |
| Cloison en Ba 13 y compris enduit et bande de calicot | M² |  |  |
| Cloison en Ba 13 hydro y compris enduit et bande de calicot | M² |  |  |
| Cloison en Ba 13 Coupe-feu y compris enduit et bande calicot | M² |  |  |
| Cloison amovible pleine | M² |  |  |
| Cloison amovible vitrée sur allège simple vitrage | M² |  |  |
| Cloison amovible vitrée sur allège double vitrage | M² |  |  |
| Cloison amovible vitrée sur allège double vitrage avec store intégré | M² |  |  |
| Cloison amovible vitrée toute hauteur simple vitrage | M² |  |  |
| Cloison amovible vitrée toute hauteur double vitrage | M² |  |  |
| Cloison amovible vitrée toute hauteur double vitrage avec store intégré | M² |  |  |
| Cloison pleine bord à bord modèle PANORAMA de chez SAB ou équivalent | M² |  |  |
| Cloison pleine bord à bord modèle INITIALE de chez SAB ou équivalent | M² |  |  |
| Cloison vitrée toute hauteur bord à bord modèle INFINIE double vitrage feuilleté 55/2 et 66/2, chants des vitrages chanfreinés et polis sur lisse carrée de 40 x 80 mm, système d’assemblage par collage UV ou joint EPDM cristal de marque SAB ou équivalent | M² |  |  |
| Cloison acoustique 100mm type First de chez Tiaso | M² |  |  |
| Carreaux de plâtre 70mm | M² |  |  |
| Carreaux de plâtre PF3 hydro 70mm | M² |  |  |
| Plaque de plâtre perforée pour plafonds acoustique | M² |  |  |
| - Panneaux pour mur ou plafond à absorption acoustique | U |  |  |
| Dalle de faux plafond, 1350 x 600 x 18 mm, finition blanche et lisse en voile de verre de type PERLA OP MICROLOOK de marque AMSTRONG ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plafond, 1495 x 670 x 18 mm, finition blanche et lisse en voile de verre de type PERLA OP MICROLOOK de marque AMSTRONG ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plafond, type Prima Dune 600 x 600 mm ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plafond, type Ultima DB 600 x 600 mm ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plafond, type Sahara 600 x 600 mm ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plafond, type Organic Minéral Pure de chez Knauf (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plancher 600 x 600 mm, épaisseur 30 mm à poser sur vérin standard comprenant les vérins de type BUROBOX de marque GAMMA INDUSTRIES ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plancher 600 x 600 mm, épaisseur 30 mm à poser sur traverse clipsable ou spéciale comprenant les traverses de type BUROBOX de marque GAMMA INDUSTRIES ou équivalent (carton) | U |  |  |

| DESIGNATION | Unité de mesure | Montant HT | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| FOURNITURE |  |  |  |
| Faux-plafonds/Faux-plancher/Portes |  |  |  |
| Prima Dune 600 x 600 mm ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Ultima DB 600 x 600 mm ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Sahara 600 x 600 mm ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plafond, 1350 x 600 x 18 mm, finition blanche et lisse en voile de verre de type PERLA OP MICROLOOK de marque AMSTRONG ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plafond, 1495 x 670 x 18 mm, finition blanche et lisse en voile de verre de type PERLA OP MICROLOOK de marque AMSTRONG ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Ossature faux plafond | M² |  |  |
| Faux plancher 600 x 600 x 30 mm y compris structure (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plancher 600 x 600 mm, épaisseur 30 mm à poser sur vérin standard comprenant les vérins de type BUROBOX de marque GAMMA INDUSTRIES ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Dalle de faux plancher 600 x 600 mm, épaisseur 30 mm à poser sur traverse clipsable ou spéciale comprenant les traverses de type BUROBOX de marque GAMMA INDUSTRIES ou équivalent (carton) | U |  |  |
| Barrière acoustique type acoustimass ou équivalent | U |  |  |
| Panneaux pour mur ou plafond à absorption acoustique | U |  |  |
| Portes |  |  |  |
| Bloc porte complet pré-peint 0,73 cm | U |  |  |
| Bloc porte complet pré-peint 0,83 cm | U |  |  |
| Bloc porte complet pré-peint 0,93 cm | U |  |  |
| Bloc porte complet stratifié 0,73 cm | U |  |  |
| Bloc porte complet stratifié 0,83 cm | U |  |  |
| Bloc porte complet stratifié 0,93 cm | U |  |  |
| Bloc porte stratifié Meltic Wood Antracite | U |  |  |
| Porte clarit 0,73 cm en 8mm ou 10mm | U |  |  |
| Porte clarit 0,83 cm en 8mm ou 10mm | U |  |  |
| Porte clarit 0,93 cm en 8mm ou 10mm | U |  |  |
| Mousse coupe-feu 2 heures – contenu 750 ml | U |  |  |

- AUTRES COÛTS

| Coût main d'œuvre à l'heure pendant les heures de bureau (7h30 – 18h30) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aide toutes catégories | H |  |  |
| - Ouvrier Spécialisé | H |  |  |
| - Ouvrier Hautement Qualifié | H |  |  |
| Coût main d'œuvre à l'heure en dehors des heures de bureau (7h00 - 7h30 et 18h30 – 20h30) |  |  |  |
| - Aide toutes catégories | H |  |  |
| - Ouvrier Spécialisé | H |  |  |
| - Ouvrier Hautement Qualifié | H |  |  |
| Déplacement | Prix par jour |  |  |
| Travaux du samedi, du dimanche ou jour férié | H |  |  |

- HORS BORDEREAU DE PRIX – PRIX PUBLIC 2025

| Références catalogues (nombre illimité) | Indiquer le catalogue et le pourcentage de rabais, par rapport au tarif public (fournir le catalogue avec prix publics) |
| --- | --- |
|  | % |
|  | % |
|  | % |

PS : la mise en décharge des gravois et le nettoyage du chantier seront compris dans le montant de la prestation.

Soit : Le prix public 2025

Date :			Signature et cachet de l’entreprise :