## LOT 01 TRAVAUX PRELIMINAIRE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
LOT n°01. TRAVAUX PRELIMINAIRES | [7 empty] | 17/04/25
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES
01.1 |  | PALISSADE DE CHANTIER
01.1.1 |  | Installation de la palissade | m² | 30 |  | 4 |  | 0
01.1.2 |  | Dépose de la palissade | m² | 30 |  | 4 |  | 0
01.2 |  | DÉMOLITION
01.2.1 |  | Dépose de menuiseries extérieures | u | 3 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude et ancienne prépa froide (départ froid)
01.2.2 |  | Dépose de mur / cloisons y compris menuiseries intérieures | m² | 39 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Cloison entre traitement primaire et prépa chaude, et entre plonge et départ chariots
Cloison proche évier en prépa chaude et au niveau de la menuiserie allant vers ancienne prépa froide
01.2.5 |  | Démolition de carrelage mural | m² | 200 |  | 4 |  | 0
01.2.6 |  | Démolition de sol
01.2.6.1 |  | Démolition sol carrelage existant | m² | 19 |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de Démolition de sol | [7 empty] | 0
01.3 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
01.3.1 |  | Base vie | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | En extérieur / jardin, dans l'enceinte de l'EHPAD
01.3.2 |  | Installation provisoire en eau | ens | 1 |  | 4 |  | 0
01.3.3 |  | Protection des ouvrages existants | ens | 1 |  | 4 |  | 0
01.3.4 |  | Extincteur de chantier | ens | 1 |  | 4 |  | 0
01.4 |  | NETTOYAGE
01.4.1 |  | Nettoyage en cours de chantier | ens | 1 |  | 4 |  | 0
01.4.2 |  | Nettoyage et remise en état après travaux | ens | 1 |  | 4 |  | 0
MONTANT HT - 01 - TRAVAUX PRELIMINAIRES | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - TRAVAUX PRELIMINAIRES | [7 empty] | 0

## LOT 02 CONSTRUCTION ET AMEN
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
LOT n°02. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT | [7 empty] | 17/04/25
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT
02.2 |  | MAÇONNERIE
02.2.1 |  | Réservations pour lot technique | ens | 1 |  | 4 |  | 0
02.2.2 |  | Ragréage de sol | m² | 18 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Sous le nouveau carrelage
02.2.3 |  | Parois en maçonnerie d'agglomérés
Localisation |  | Pour Menuiserie extérieur modifiée
02.2.3.1 |  | Agglos de 20 creux | m² | 2 |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de Parois en maçonnerie d'agglomérés | [7 empty] | 0
02.2.4 |  | Ragréage mural | m² | 10 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Au sous-sol - Accès zone de stockage depuis l'ext.
En Extérieur – mur ext. suite travaux de maçonnerie (crépis identique existant)
En intérieur – WC suite pose châssis support de chasse-d ’eau
02.3 |  | CLOISONNEMENT
02.3.1 |  | Cloisons en plaques de plâtre
02.3.1.1 |  | Cloisons en plaques de plâtre hydrofuge type 72/48 | m² | 69.6 |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de Cloisons en plaques de plâtre | [7 empty] | 0
02.4 |  | REVETEMENT MURAUX
02.4.1 |  | Faïence Grès Cérame 20x20 cm UB-8-Panna Brillant de chez ETOFFE (Blanc) | m² | 198 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Toute cuisine et zones départs
02.5 |  | REVETEMENT DE SOL
02.5.1 |  | Carrelage
02.5.1.1 |  | Carrelage Fino Estanho PG104X de chez Pavigres 21 | m² | 18 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Reprise sols sous cloisons et autour siphons
Sous-Total HT de Carrelage | [7 empty] | 0
02.5.2 |  | Plinthe
02.5.2.1 |  | Plinthe Fino Estanho PG104X de chez Pavigres 21 | ml | 27.6 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Reprise sols sous cloisons
Sous-Total HT de Plinthe | [7 empty] | 0
02.5.3 |  | Seuil | ml | 5 |  | 4 |  | 0
02.6 |  | PEINTURE
02.6.1 |  | Peinture mur RAL à définir | m² | 191 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Toute Cuisine, zones départs et Bureau
02.6.2 |  | Peinture mur RAL à définir | m² | 81 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Vestiaires (y compris WC et douche) et Couloir (vers l'ext.)
02.7 |  | FAUX-PLAFONDS
02.7.1 |  | Dalles Rockfon Cleanspace Pro 60x60cm | m² | 84 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Toute Cuisine, zones départs et Bureau
y compris sur zone monte-charge départ
02.8 |  | ETUDES
02.8.1 |  | Dossier d'ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 4 |  | 0
02.8.2 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 4 |  | 0
02.9 |  | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
MONTANT HT - 02 - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT | [7 empty] | 0
OPTIONS
02.4.2 |  | Faïence Grès Cérame 20x20 cm UB-8-Panna Brillant de chez ETOFFE (Blanc) - OPTION | m² | 16 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Couloir (vers l'ext.)
03.4.2.3 |  | Siphon de sol à panier | u | 5 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Toutes pièces hors laverie (et prépa chaude devant les équipements)
04.3.2.2 |  | Tourelle d'extraction | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | En toiture
04.3.3.1 |  | Hotte laverie simple flux dynamique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Zone Laverie
04.3.3.2 |  | Hotte centrale simple flux Statique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Zone prépa chaude
05.3.2.3 |  | Alimentation Tourelle d'extraction - CR1-C1 5G2,5mm² | ml | 30 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Hotte centrale - prépa chaude (toiture ext.)
Total Option | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 10,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0

## LOT 03 PLOMBERIE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
LOT n°03. PLOMBERIE | [7 empty] | 17/04/25
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
03 |  | PLOMBERIE
03.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
03.2.1 |  | Compteur en sous-comptage | ens | 1 |  | 4 |  | 0
03.2.2 |  | Dépose de l'installation plomberie | ens | 1 |  | 4 |  | 0
03.2.3 |  | Déplacement de réseau existant EF/ECS/EU | ens | 1 |  | 4 |  | 0
03.2.4 |  | Déplacement de réseau existant GAZ | ens | 1 |  | 4 |  | 0
03.3 |  | RESEAUX DE DISTRIBUTION EF ET ECS
03.3.1 |  | Eau Froide
03.3.1.1 |  | Tuyauterie Eau Froide / Eau Froide Adoucie 12/17 | ml | 27 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Tous raccordements en cuisine (EF) - voir liste equipements
03.3.1.2 |  | Tuyauterie Eau Froide / Eau Froide Adoucie 15/21 | ml | 60 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Tous raccordements en cuisine (EF) - voir liste equipements
03.3.1.3 |  | Tuyauterie Eau Froide / Eau Froide Adoucie 20/27 | ml | 21 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Réseau spécifique Eau Adoucie (EFA), depuis adoucisseur installé en sous-sol et vers :
- Laveuse à capot - en laverie
- Four multifonction - en prépa chaude
Sous-Total HT de Eau Froide | [7 empty] | 0
03.3.2 |  | Eau Chaude Sanitaire
03.3.2.1 |  | Tuyauterie Eau Chaude Sanitaire 12/17 | ml | 22 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Tous raccordements en cuisine (ECS) - voir liste equipements
03.3.2.2 |  | Tuyauterie Eau Chaude Sanitaire 15/21 | ml | 40 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Tous raccordements en cuisine (ECS) - voir liste equipements
Sous-Total HT de Eau Chaude Sanitaire | [7 empty] | 0
03.4 |  | EVACUATIONS
03.4.1 |  | Réseau d'évacuation des EU
03.4.1.1 |  | Tuyauterie diamètre 50 | ml | 16 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Tous raccordements en cuisine
03.4.1.2 |  | Tuyauterie diamètre 50 Haute Température | ml | 6 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Laverie (évacuation lave-ustensile)
03.4.1.3 |  | Tuyauterie diamètre 100 | ml | 3 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Siphons de sol
Laverie et prépa froide
03.4.1.4 |  | Tuyauterie diamètre 100 Haute Température | ml | 10 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Siphons de sol
Prépa chaude (x2)
Sous-Total HT de Réseau d'évacuation des EU | [7 empty] | 0
03.4.2 |  | Siphon de sol
03.4.2.1 |  | Siphon de sol à panier | u | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Laverie - devant le lave-ustensile
03.4.2.2 |  | Siphon de sol à caillebotis | ml | 2 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude devant les équipements de cuisson : sauteuse et marmite
Sous-Total HT de Siphon de sol | [7 empty] | 0
03.5 |  | EQUIPEMENTS ET ROBINETTERIE
03.5.1 |  | Mitigeur pour lave-main | ml | 3 |  | 4 |  | 0
03.5.2 |  | Cuvette WC suspendue | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | WC du vestiaire
03.5.3 |  | Adoucisseur d'eau | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Sous-sol, avec raccordement sous la laverie
03.5.4 |  | Mise en service et essais
03.5.4.1 |  | Mise en charge - mise en eau - essais | ens | 1 |  | 4 |  | 0
03.5.4.2 |  | Reglages - mise en service - controles | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de Mise en service et essais | [7 empty] | 0
03.5.5 |  | Rinçage - Désinfection - Analyse eau | ens | 1 |  | 4 |  | 0
03.6 |  | AUTRES
03.6.1 |  | Dossier d'ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 4 |  | 0
03.6.2 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 4 |  | 0
MONTANT HT - 03 - PLOMBERIE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 03 - PLOMBERIE | [7 empty] | 0
OPTIONS
02.4.2 |  | Faïence Grès Cérame 20x20 cm UB-8-Panna Brillant de chez ETOFFE (Blanc) - OPTION | m² | 16 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Couloir (vers l'ext.)
03.4.2.3 |  | Siphon de sol à panier | u | 5 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Toutes pièces hors laverie (et prépa chaude devant les équipements)
04.3.2.2 |  | Tourelle d'extraction | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | En toiture
04.3.3.1 |  | Hotte laverie simple flux dynamique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Zone Laverie
04.3.3.2 |  | Hotte centrale simple flux Statique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Zone prépa chaude
05.3.2.3 |  | Alimentation Tourelle d'extraction - CR1-C1 5G2,5mm² | ml | 30 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Hotte centrale - prépa chaude (toiture ext.)
Total Option | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 10,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0

## LOT 04 CHAUFFAGE-VENTILATIO
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
LOT n°04. CHAUFFAGE-VENTILATION-RAFRAICHISSEMENT | [7 empty] | 17/04/25
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
04 |  | CHAUFFAGE-VENTILATION-RAFRAICHISSEMENT
04.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone produits finis
Ancienne prépa froide
04.3 |  | RESEAUX D'EXTRACTION
04.3.1 |  | RESEAUX AERAULIQUES
04.3.1.1 |  | Réseau aérauliques diamètre 355 | ml | 14 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | raccordement Hotte centrale prépa chaude
04.3.1.2 |  | Réseau aérauliques diamètre 315 | ml | 3 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | raccordement hotte Laverie
04.3.1.3 |  | Réseau aérauliques diamètre 120 | ml | 17 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | raccordement des bouches de VMC prépa froide et légumerie
04.3.1.4 |  | Trappe de ramonage | u | 3 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | sur réseau Hotte centrale prépa chaude + Laverie (1)
04.3.1.5 |  | Isolation acoustique et thermique des réseaux | ml | 17 |  | 4 |  | 0
04.3.1.6 |  | Clapet coupe-feu | u | 2 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | sortie Prépa chaude et Laverie
Sous-Total HT de RESEAUX AERAULIQUES | [7 empty] | 0
04.3.2 |  | MOTORISATION EN TOITURE
04.3.2.1 |  | Diagnostic Tourelle d'extraction existante | ens | 0 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | En toiture
Sous-Total HT de MOTORISATION EN TOITURE | [7 empty] | 0
04.3.3 |  | EQUIPEMENTS
04.4 |  | RESEAU D'AIR NEUF
04.4.1 |  | RESEAUX AERAULIQUES
04.4.1.1 |  | Réseau aérauliques diamètre 315 | ml | 14 |  | 4 |  | 0
04.4.1.2 |  | Trappe de ramonage | u | 3 |  | 4 |  | 0
04.4.1.3 |  | Isolation acoustique et thermique des réseaux | ml | 14 |  | 4 |  | 0
04.4.1.4 |  | Clapet coupe-feu | u | 1 |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de RESEAUX AERAULIQUES | [7 empty] | 0
04.4.2 |  | MOTORISATION EN FAUX-PLAFOND
04.4.2.1 |  | Caisson de compensation | u | 1 |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de MOTORISATION EN FAUX-PLAFOND | [7 empty] | 0
04.5 |  | CLIMATISATION
04.5.1 |  | DEPOSE, REPOSE ET RACCORDEMENT |  | 0 |  | 4 |  | 0
04.5.1.1 |  | Groupe Froid | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Sur Pignon en façade (ext.)
04.5.1.2 |  | Evaporateur | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
04.5.1.3 |  | Coffret de régulation | u | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
Sous-Total HT de DEPOSE, REPOSE ET RACCORDEMENT | [7 empty] | 0
04.5.2 |  | RESEAUX NEUFS
04.5.2.1 |  | Réseaux fréons | ml | 7.5 |  | 4 |  | 0
04.5.2.2 |  | Réseau d'évacuation des condensats | ml | 6 |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de RESEAUX NEUFS | [7 empty] | 0
04.6 |  | AUTRES
04.6.1 |  | Dossier d'ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 4 |  | 0
04.6.2 |  | Main d'oeuvre global du lot | ens | 1 |  | 4 |  | 0
04.6.3 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 4 |  | 0
04.6.4 |  | Essais permeabilite reseaux | ens | 1 |  | 4 |  | 0
04.6.5 |  | Mise en service et controles | ens | 1 |  | 4 |  | 0
MONTANT HT - 04 - CHAUFFAGE-VENTILATION-RAFRAICHISSEMENT | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 04 - CHAUFFAGE-VENTILATION-RAFRAICHISSEMENT | [7 empty] | 0
OPTIONS
02.4.2 |  | Faïence Grès Cérame 20x20 cm UB-8-Panna Brillant de chez ETOFFE (Blanc) - OPTION | m² | 16 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Couloir (vers l'ext.)
03.4.2.3 |  | Siphon de sol à panier | u | 5 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Toutes pièces hors laverie (et prépa chaude devant les équipements)
04.3.2.2 |  | Tourelle d'extraction | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | En toiture
04.3.3.1 |  | Hotte laverie simple flux dynamique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Zone Laverie
04.3.3.2 |  | Hotte centrale simple flux Statique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Zone prépa chaude
05.3.2.3 |  | Alimentation Tourelle d'extraction - CR1-C1 5G2,5mm² | ml | 30 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Hotte centrale - prépa chaude (toiture ext.)
Total Option | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 10,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0

## LOT 05 ÉLECTRICITÉ
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
LOT n°05. ÉLECTRICITÉ | [7 empty] | 17/04/25
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
05 |  | ÉLECTRICITÉ
05.2 |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES
05.2.1 |  | Installation provisoire en électricité | ens | 1 |  | 4 |  | 0
05.2.2 |  | Dépose de l'installation électrique | ens | 1 |  | 4 |  | 0
05.2.3 |  | Condamnation de réseaux existant | ens | 1 |  | 4 |  | 0
05.2.4 |  | Déplacement de réseau existant | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation
05.2.5 |  | Modification du TGBT existant | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Sous-sol
05.3 |  | ALIMENTATION ELECTRIQUES CFO
05.3.1 |  | Alimentation électrique monophasé
05.3.1.1 |  | Alimentation Robinet à commande électronique - 3G1,5mm² | ml | 45 |  | 4 |  | 0
05.3.1.2 |  | Alimentation Hotte adossée - 3G1,5mm² | ml | 20 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Laverie
05.3.1.3 |  | Alimentation Hotte centrale - 3G1,5mm² | ml | 13 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
05.3.1.4 |  | Alimentation Armoire haute 1 porte positive 700 L - 3G2,5mm² | ml | 13 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
05.3.1.5 |  | Alimentation Fourneau & Marmite (allum.) - 3G2,5mm² | ml | 15 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
05.3.1.6 |  | Alimentation prise libre - 3G2,5mm² | ml | 13 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
05.3.1.7 |  | Alimentation Cellule de refroidissement (existante) - 3G2,5mm² | ml | 15 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
05.3.1.8 |  | Alimentation Plaque cuisson & Balance - 3G2,5mm² | ml | 17 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
05.3.1.9 |  | Alimentation Armoire haute 1 porte positive 700 L - 3G2,5mm² | ml | 17 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
05.3.1.10 |  | Alimentation Batteur mélangeur 8 litres - 3G2,5mm² | ml | 17 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
05.3.1.11 |  | Alimentation Trancheur à pignons - 3G2,5mm² | ml | 17 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
05.3.1.12 |  | Alimentation prise libre - 3G2,5mm² | ml | 34 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
05.3.1.13 |  | Alimentation Eplucheuse 10KG - 3G2,5mm² | ml | 15 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Légumerie Décartonnage
05.3.1.14 |  | Alimentation Robot coupe combi - 3G2,5mm² | ml | 15 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Légumerie Décartonnage
05.3.1.15 |  | Alimentation prise libre - 3G2,5mm² | ml | 15 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Légumerie Décartonnage
05.3.1.16 |  | Alimentation Armoire froide 2 portes - 3G2,5mm² | ml | 20 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone produits finis
05.3.1.17 |  | Alimentation Armoires réfrigérées (2 blocs 2 PC) - 3G2,5mm² | ml | 20 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone produits finis
05.3.1.18 |  | Alimentation prise libre (2 blocs 2 PC) - 3G2,5mm² | ml | 20 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone produits finis
05.3.1.19 |  | Alimentation Chariots - 3G2,5mm² | ml | 86 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone départ
05.3.1.20 |  | Alimentation Chariots / Prise libre (2 blocs 2 PC) - 3G2,5mm² | ml | 43 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone départ
05.3.1.21 |  | Alimentation Désinsectiseur à lampes - Electrocution - 3G2,5mm² | ml | 15 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa froide
05.3.1.22 |  | Alimentation Désinsectiseur à lampes - Electrocution - 3G2,5mm² | ml | 15 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Légumerie Décartonnage
05.3.1.23 |  | Alimentation Désinsectiseur à lampes - Electrocution - 3G2,5mm² | ml | 13 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
05.3.1.24 |  | Alimentation Désinsectiseur à lampes - Electrocution - 3G2,5mm² | ml | 22 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone départ
05.3.1.25 |  | Alimentation Eclairage plafonniers - 3G1,5mm² | ml | 50 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Toute cuisine, une ligne par pièce
05.3.1.26 |  | Alimentation prise libre - 3G2,5mm² | ml | 18 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Bureau
Sous-Total HT de Alimentation électrique monophasé | [7 empty] | 0
05.3.2 |  | Alimentation électrique triphasé
05.3.2.1 |  | Alimentation Sauteuse - 5G6mm² | ml | 16 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
05.3.2.2 |  | Alimentation Laveuse à capôt - 5G2,5mm² | ml | 24 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Laverie
05.3.2.4 |  | Alimentation Caisson de compensation - 5G4mm² | ml | 20 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Compensation - prépa chaude
05.3.2.5 |  | Alimentation Groupe froid Clim - 3G2,5mm² | ml | 35 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Climatisation - Prépa froide (sur pignon façade ext.)
05.3.2.6 |  | Alimentation Cellule de maintien au chaud - 5G2,5mm² | ml | 20 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
05.3.2.7 |  | Alimentation Four combi - 5G6mm² | ml | 14 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
05.3.2.8 |  | Alimentation Chariots - 5G2,5mm² | ml | 43 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone départ
05.3.2.9 |  | Alimentation prise libre chariots (2 blocs 2 PC) - 5G2,5mm² | ml | 43 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone départ
Sous-Total HT de Alimentation électrique triphasé | [7 empty] | 0
05.3.3 |  | Alimentation et commande Sonnette | ml | 66 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone départ (monte-charge)
Report en prépa Chaude et zone décartonnage
05.3.4 |  | Liaison Boitier d'arrêt d'urgence et déclenchement manuel - 3G2,5mm² | ml | 85 |  | 4 |  | 0
05.3.5 |  | Chemin de câble
05.3.5.1 |  | Goulottes, Gaines et Tubes | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de Chemin de câble | [7 empty] | 0
05.3.6 |  | Production
05.3.6.1 |  | Prise monophasée | u | 40 |  | 4 |  | 0
05.3.6.2 |  | Prise Triphasée | u | 7 |  | 4 |  | 0
05.3.6.3 |  | Boitier d'arrêt d'urgence | ml | 3 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Prépa chaude
Entrée ou proche bureau
05.3.6.4 |  | Boitier de déclenchement manuel (alarme incendie) | ml | 2 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | à chaque accès de la zone Cuisine (en Niveau R+H)
05.3.6.5 |  | BAES | ml | 19 |  | 4 |  | 0
05.3.6.6 |  | Détection incendie | u | 1 |  | 4 |  | 0
05.3.6.7 |  | Interrupteur sonnette (et HP) | ens | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone départ (monte-charge)
Report en prépa Chaude et zone décartonnage
Sous-Total HT de Production | [7 empty] | 0
05.4 |  | ECLAIRAGE
05.4.1 |  | Interrupteur simple | u | 12 |  | 4 |  | 0
05.4.2 |  | Dalle LEDs | u | 25 |  | 4 |  | 0
05.4.3 |  | Plafonnier étanche | u | 5 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Zone départ (monte-charge)
Vestiaires (douche et WC)
05.5 |  | AUTRES
05.5.1 |  | Dossier d'ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 4 |  | 0
05.5.2 |  | Essais et réglages | ens | 1 |  | 4 |  | 0
05.5.3 |  | Réception des installations | ens | 1 |  | 4 |  | 0
05.5.4 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 4 |  | 0
MONTANT HT - 05 - ÉLECTRICITÉ | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 05 - ÉLECTRICITÉ | [7 empty] | 0
OPTIONS
02.4.2 |  | Faïence Grès Cérame 20x20 cm UB-8-Panna Brillant de chez ETOFFE (Blanc) - OPTION | m² | 16 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Couloir (vers l'ext.)
03.4.2.3 |  | Siphon de sol à panier | u | 5 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Toutes pièces hors laverie (et prépa chaude devant les équipements)
04.3.2.2 |  | Tourelle d'extraction | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | En toiture
04.3.3.1 |  | Hotte laverie simple flux dynamique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Zone Laverie
04.3.3.2 |  | Hotte centrale simple flux Statique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Zone prépa chaude
05.3.2.3 |  | Alimentation Tourelle d'extraction - CR1-C1 5G2,5mm² | ml | 30 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Hotte centrale - prépa chaude (toiture ext.)
Total Option | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 10,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0

## LOT 06 MENUISERIES ET SERRU
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
LOT n°06. MENUISERIES ET SERRURERIE | [7 empty] | 17/04/25
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
06 |  | MENUISERIES ET SERRURERIE
06.2 |  | MENUISERIES
06.2.1 |  | Portes
06.2.1.1 |  | Bloc porte Battante - 1 vantail va et vient avec oculus - Dimension 0,83 x 2,04m à peindre | u | 5 |  | 4 |  | 0
06.2.1.2 |  | Bloc porte 1 vantail - Dimension 0,83 x 2,04m à peindre | u | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Porte du bureau
06.2.1.3 |  | Rideau à lamelles plastique - Dimension 0,83 x 2,04m à peindre | u | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Accès entre Laverie et zone Légumerie / Décartonnage
Sous-Total HT de Portes | [7 empty] | 0
06.2.2 |  | Fenêtres
Localisation |  | Huisserie extérieures
06.2.2.1 |  | Bloc fenêtre 3 vitres fixes - Dimension à définir [2,08m x 2m] | u | 2 |  | 4 |  | 0
06.2.2.2 |  | Bloc fenêtre 2 vitres fixes - Dimension à définir [1,5m x 2m] | u | 1 |  | 4 |  | 0
Localisation |  | Fenêtre ajustée sur rebouchage maçonnerie (cause cloison)
Sous-Total HT de Fenêtres | [7 empty] | 0
06.3 |  | SERRURERIE
06.4 |  | ETUDES
06.4.1 |  | Dossier d'ouvrages exécutés | ens | 0 |  | 4 |  | 0
06.4.2 |  | Etudes d'exécution | ens | 0 |  | 4 |  | 0
06.5 |  | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
MONTANT HT - 06 - MENUISERIES ET SERRURERIE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 06 - MENUISERIES ET SERRURERIE | [7 empty] | 0

## LOT 07 EQUIPEMENTS
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
LOT n°07. EQUIPEMENTS | [7 empty] | 17/04/25
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
07 |  | EQUIPEMENTS
07.2 |  | ZONE LAVERIE
07.2.1 |  | Laveuse ustensiles à capot | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LAV3
07.2.2 |  | Etagère murale à claie | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LAV4
07.2.3 |  | Lave main cuve ronde avec pré mélangeur et dosseret | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LAV5
07.2.4 |  | Chariot de service multi-usages | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LAV7
07.2.5 |  | Hotte laverie simple flux dynamique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LAV6
07.3 |  | LEGUMERIE / DECARTONNAGE
07.3.1 |  | Table avec dosseret et vérins ABS | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LD2
07.3.2 |  | Meuble Plonge 2 bacs sans égouttoir | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LD3
07.3.3 |  | Douchette mélangeuse fixation sur plonge | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LD4
07.3.4 |  | Eplucheuse plateau abrasif 10 KG - 200 kg/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LD5
07.3.5 |  | Table filtre éplucheuse | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LD6
07.3.6 |  | Support sac poubelle à pince 110 L | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LD9
07.3.7 |  | Robot coupe combi cutter et coupe légumes. Cuve 5,9L | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LD11
07.3.7.1 |  | Jeu de lame et hélices | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Robot coupe combi cutter et coupe légumes. Cuve 5,9L | [7 empty] | 0
07.3.8 |  | Lave main cuve ronde avec pré mélangeur et dosseret | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | LD1
07.4 |  | PRODUCTION CHAUDE
07.4.1 |  | Armoire haute inox à portes coulissantes 3 étages | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC3
07.4.2 |  | Armoire 1 porte positive 700 L groupe intégré | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC5
07.4.3 |  | Chariot d'égouttage et de stockage bacs GN 4 NX | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC6
07.4.4 |  | Etagère murale pleine bords rayonnés P 300 | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC10
07.4.5 |  | Four mixte 10 GN1/1 10 NX ELEC | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC12
07.4.5.1 |  | Support four 10 niveaux GN 1/1 | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC13
Sous-Total HT de Four mixte 10 GN1/1 10 NX ELEC | [7 empty] | 0
07.4.6 |  | Sauteuse / braisière multifonctions ELEC | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC15
07.4.7 |  | Friteuse GAZ 23L - Levage manuel | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC15
07.4.8 |  | Fourneau GAZ 4 FEUX | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC16
07.4.8.1 |  | Soubassement fourneau fermé avec portes | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC17.1
07.4.8.2 |  | Tôles INOX de finition | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Fourneau GAZ 4 FEUX | [7 empty] | 0
07.4.9 |  | Marmite ronde GAZ 100/150L chauffe indirecte | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC18
07.4.10 |  | Désinsectiseur à lampes - Electrocution | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC19
07.4.11 |  | Système d'extinction incendie | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Au dessus équipement PC15
Bonbonne et boîtier de déclenchement à positionner proche bureau
07.4.12 |  | Testeur d'huile de friture électronique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC24
07.4.13 |  | Équipements passifs | u | 1 |  | 1 |  | 0
07.4.14 |  | Hotte centrale simple flux Statique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PC20
07.5 |  | PRODUCTION FROIDE
07.5.1 |  | Table avec dosseret et vérins ABS | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF1
07.5.1.1 |  | Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendus | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF1.1
Sous-Total HT de Table avec dosseret et vérins ABS | [7 empty] | 0
07.5.2 |  | Etagère murale pleine sur console prof 300 mm | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF2
07.5.3 |  | Batteur mélangeur modèle de sol 20 L variation de vitesse électronique | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF3
07.5.4 |  | Trancheuse à pignons 350 mm | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF4
07.5.5 |  | Armoire haute 1 porte positive 700 L groupe intégré | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF5
07.5.6 |  | Rayonnage de stockage modulable P 500 mm - 4 NX | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF6
07.5.7 |  | Lave main cuve ronde avec pré mélangeur et dosseret | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF9
07.5.8 |  | Désinsectiseur à lampes - Electrocution | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF10
07.5.9 |  | Support sac poubelle à pince 110 L | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF11
07.5.10 |  | Balance de laboratoire | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | PF12
07.6 |  | ZONE DEPART CHARIOTS | u | 0 |  | 1 |  | 0
07.6.1 |  | Désinsectiseur à lampes - Électrocution | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | DC3
07.6.2 |  | Chariot chaud/froid multiportions | u | 3 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | DC5
07.7 |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES | u | 1 |  | 1 |  | 0
MONTANT HT - 07 - EQUIPEMENTS | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 07 - EQUIPEMENTS | [7 empty] | 0

## ONGLET F - Fiche Fournisseur
Annexe FICHE FOURNISSEUR
champ à remplir par le candidat*
champ pour création ou modification en GEF
INFORMATIONS GENERALES
NOM DU GESTIONNAIRE
N° GEF INTERNE
RAISON SOCIALE *
ADRESSE SIEGE SOCIAL *
SIRET (14 chiffres) *
N° TVA Intracommunautaire*
TELEPHONE *
FAX
CODE CLIENT FACTURATION *:
CASE ENVOI PAR COURIEL A COCHER |  |  | oui/non
COURRIEL * (pour envoi des commandes)
DIRIGEANT
FORME JURIDIQUE
N° POINT DE COMMANDE
TITRE POINT DE COMMANDE
SIRET (si différente du siège)
ADRESSE (si différente du siège)
N° FAX * (pour envoi des commandes)
CODE EDI * (pour envoi des commandes)
CASE ENVOI PAR EDI A COCHER |  |  | oui/non
COORDONNEES BANCAIRES (RIB A JOINDRE IMPERATIVEMENT)
| Code Banque |  | Code Guichet
| N° de Compte |  |  |  |  | Clé
APPROVISIONNEMENT
CODE CLIENT LIVRAISON (si différents du code facturation) *:
MINIMUM DE COMMANDE *:
MONTANT FRANCO DE PORT *:
REMISE SI UTILISATION DE L’EDI :
DELAI ENTRE RECEPTION DE LA COMMANDE ET LIVRAISON |  |  | XX jours
LIVRAISON JOURS OUVRABLES |  |  | oui/non
LIVRAISON JOURS FERIES |  |  | oui/non
LIVRAISON 24H |  |  | (oui/ non et frais associés le cas échéant)
LIVRAISON 48H |  |  | (oui/ non et frais associés le cas échéant)
NOM DU TRANSPORTEUR :
EXISTENCE D'UN DISTRIBUTEUR:
CONTACTS
|  | Nom, prénom* | Téléphone* | Fax* | Courriel*
Contractualisation et relation commerciale
Approvisionnement
Facturation
Matériovigilance