## pdg lot 49
LOT N° 49
METALLERIE
BPU
CH ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER / CH HESDIN
BORDEREAU DE PRIX années 2025-2029

## conditions
CONDITIONS PARTICULIERES
Fournitures des matériaux
Les matériaux fournis dans l'exécution des ouvrages seront réglés comme prévu dans les tableaux en unité de base. Dans le cas où des derniers ne seraient pas répertoriés et feraient l'objet d'une fourniture
le prix d'achat spéciale, il seront réglés selon le prix d'achat justifié, majoré du coefficient fourniture hors bordereau.
Peinture de protection
Tous les ouvrages à base de matériaux ferreux devront être obligatoirement livrés sur chantiers après avoir reçu une couche de peinture dite anti-rouille de protection, cette dernière ayant été appliquée après dégraissage, grattage et brossage préalable.
Le prix de cette prestation est implicitement compris dans les prix de base définis dans la série.
Observations
Les prix indiqués dans le présent chapitre concernent les ouvrages de métallerie pour des travaux de réparation, d'entretien et de travaux neufs.
D.T.U.
Les travaux devront être conformes au D.T.U. n°37.1 M et D.T.U. CM 66, D.T.U. Sécurité des constructions

## BPU lot 49
N° d'ordre |  | Désignation des travaux | Unités | Prix Unitaires € HT
49-1 | 1 | Taux horaire moyen jour | H
49-2 | 2 | Taux horaire moyen nuit | H
49-3 | 3 | Coefficient sur fourniture hors bordereau | %
49-4 | 4 | nacelle verticale 11m | j
49-5 | 5 | nacelle sur véhicule leger 15m | j
49-6 | 6 | Mise à disposition d'une nacelle (aménée et évacuation) | ens
CLOTURES
Fourniture et pose
Grillage simple torsion galvanisé classe C, fil 2,20 ; maille de 50 ou plastifié vert fil 1,80 / 2,7 maille de 50. Pour 25 ml. minimum avec angles et jambes de force scellés piquets intermédiaires enfoncés terre, espacés de 2,50 m
49-7 | 7 | Hauteur 1,00. | ml
Piquets angles en cornière de 35 x 35 x 3,5.
Jambes de force en cornière de 30 x 30 x 3.
Piquets intermédiaires en Té de 30 x 30 x 4.
49-8 | 8 | Hauteur 1,50 | ml
Piquets angle en cornière de 45 x 45 x 4,5.
Jambes de force en cornière de 40 x 40 x 4,00
Piquets intermédiaires en Té de 40 x 40 x 5.
49-9 | 9 | Hauteur 2,00 | ml
Piquets angle en cornière de 50 x 50 x 5
Jambes de force en cornière de 40 x 40 x 4
Piquets intermédiaires en Té de 40 x 40 x 5
49-10 | 10 | Plus-value pour dé en béton de 40 cm de profondeur en terre (terrassement) | U
Fourniture et pose
49-11 | 11 | cloture nylofor en 1,53 vert pour 10ML: cloture avec 1.50ml de panneaux rigides NYLOFOR 3D avec 3 plis de renforts, maille de 200x50 D 5mm, fixé à l'aide de clips métalliques vert sur les poteaux BEKAFIX en 2,20ml de haut scéllées dans massif béton de 30cm de Diamètre sur 70cm de profondeur posés tous les 2.50ml, Les panneaux et poteaux sont galvanisés et plastifiés VERT (ou équivalent) | FT
Fourniture et pose
49-12 | 12 | kit Occultant SCREENO LINE VERT 153cm de haut, pour une largeur totale de 2 mètres ou équivalent | U
PROFILES DE METALLERIE (Aucune M.O.)
Fourniture de fers ronds, carrés, demi-ronds pleins
49-14 | 14 | Pesant de 1 à 1,999 kg | ml
49-15 | 15 | Pesant de 2 à 2,999 kg | ml
49-16 | 16 | Pesant de 3 à 3,999 kg | ml
49-17 | 17 | Pesant de 4 à 4,999 kg | ml
49-18 | 18 | Pesant de 5 à 5,999 kg | ml
49-19 | 19 | Pesant de 6 kg et plus | ml
Fourniture de fers plats, larges plats
49-20 | 20 | Pesant de 1 à 1,999 kg | ml
49-21 | 21 | Pesant de 2 à 2,999 kg | ml
49-22 | 22 | Pesant de 3 à 3,999 kg | ml
49-23 | 23 | Pesant de 4 à 4,999 kg | ml
49-24 | 24 | Pesant de 5 à 5,999 kg | ml
49-25 | 25 | Pesant de 6 kg et plus | ml
Fourniture de Tés à angles arrondis ou vifs
49-30 | 30 | Pesant de 1 à 1,999 kg | ml
49-31 | 31 | Pesant de 2 à 2,999 kg | ml
49-32 | 32 | Pesant de 3 à 3,999 kg | ml
49-33 | 33 | Pesant de 4 à 4,999 kg | ml
49-34 | 34 | Pesant de 5 à 5,999 kg | ml
49-35 | 35 | Pesant de 6 kg et plus | ml
Fourniture de cornières, équerre
49-40 | 40 | Pesant de 1 à 1,999 kg | ml
49-41 | 41 | Pesant de 2 à 2,999 kg | ml
49-42 | 42 | Pesant de 3 à 3,999 kg | ml
49-43 | 43 | Pesant de 4 à 4,999 kg | ml
49-44 | 44 | Pesant de 5 à 5,999 kg | ml
49-45 | 45 | Pesant de 6 kg et plus | ml
Fourniture d'ailes égales ou inégales à angles vifs ou arrondis
49-50 | 50 | Pesant de 1 à 1,999 kg | ml
49-51 | 51 | Pesant de 2 à 2,999 kg | ml
49-52 | 52 | Pesant de 3 à 3,999 kg | ml
49-53 | 53 | Pesant de 4 à 4,999 kg | ml
49-54 | 54 | Pesant de 5 à 5,999 kg | ml
49-55 | 55 | Pesant de 6 kg et plus | ml
Fourniture de tubes ronds
49-60 | 60 | Pesant de 1 à 1,999 kg | ml
49-61 | 61 | Pesant de 2 à 2,999 kg | ml
49-62 | 62 | Pesant de 3 à 3,999 kg | ml
49-63 | 63 | Pesant de 4 à 4,999 kg | ml
49-65 | 65 | Pesant de 5 à 5,999 kg | ml
49-66 | 66 | Pesant de 6 à 10 kg | ml
Fourniture de tubes carrés
49-70 | 70 | Pesant de 1 à 1,999 kg | ml
49-71 | 71 | Pesant de 2 à 2,999 kg | ml
49-72 | 72 | Pesant de 3 à 3,999 kg | ml
49-73 | 73 | Pesant de 4 à 4,999 kg | ml
49-74 | 74 | Pesant de 5 à 5,999 kg | ml
49-75 | 75 | Pesant de 6 à 10 kg | ml
Fourniture de tubes rectangulaires
49-80 | 80 | Pesant de 1 à 1,999 kg | ml
49-81 | 81 | Pesant de 2 à 2,999 kg | ml
49-82 | 82 | Pesant de 3 à 3,999 kg | ml
49-83 | 83 | Pesant de 4 à 4,999 kg | ml
49-84 | 84 | Pesant de 5 à 5,999 kg | ml
49-85 | 85 | Pesant de 6 à 10 kg | ml
Fourniture de poutrelles I, IPN, IPE, HE
49-90 | 90 | Pesant de 0 à 9,999 kg | ml
49-91 | 91 | Pesant de 10 à 14,999 kg | ml
49-92 | 92 | Pesant de 15 à 24,999 kg | ml
49-93 | 93 | Pesant de 25 à 39,999 kg | ml
49-94 | 94 | Pesant de 40 à 59,999 kg | ml
49-95 | 95 | Pesant de 60 kg et plus | ml
Fourniture de tôles planes noires
49-100 | 100 | De 0 à 0,999 mm d'épaisseur | m²
49-101 | 101 | De 1 à 1,999 mm d'épaisseur | m²
49-102 | 102 | De 2 mm d'épaisseur et plus | m²
Fourniture de tôles planes galvanisées
49-110 | 110 | De 0 à 0,999 mm d'épaisseur | m²
49-111 | 111 | De 1 à 1,999 mm d'épaisseur | m²
49-112 | 112 | De 2 mm d'épaisseur et plus | m²
Fourniture de tôles striées
49-120 | 120 | De 3/4 mm d'épaisseur | m²
49-121 | 121 | De 4/6 mm d'épaisseur | m²
49-122 | 122 | De 5/7 mm d'épaisseur | m²
49-123 | 123 | De 6/8 mm d'épaisseur | m²
49-130 | 130 | Galvanisation des fers à chaud | kg
BLOCS PORTES METALLIQUES
Fourniture et pose de Bloc-porte battante avec panneaux tôles planes ou pliées 2 faces
1 vantail :
49-200 | 200 | 0,90 x 2,10 m ht | U
49-201 | 201 | 1,00 x 2,10 m ht | U
49-202 | 202 | 1,10 x 2,10 m ht | U
2 vantaux :
49-203 | 203 | 1,40 x 2,10 m ht | U
49-204 | 204 | 1,60 x 2,10 m ht | U
49-205 | 205 | 1,80 x 2,10 m ht | U
Fourniture et pose de Bloc-porte agréé EDF
1 vantail :
49-206 | 206 | 0,77 x 1,98 m ht | U
49-207 | 207 | 1,05 x 2,085 m ht | U
2 vantaux :
49-208 | 208 | 1,555 x 1,98 m ht | U
49-209 | 209 | 2,115 x 2,085 m ht | U
Fourniture et pose de Bloc-porte battante avec panneaux tôles planes ou pliées 2 faces CF1/2H
1 vantail :
49-210 | 210 | 0,90 x 2,10 m ht | U
49-211 | 211 | 1,00 x 2,10 m ht | U
49-212 | 212 | 1,10 x 2,10 m ht | U
2 vantaux :
49-213 | 213 | 1,40 x 2,10 m ht | U
49-214 | 214 | 1,60 x 2,10 m ht | U
49-215 | 215 | 1,80 x 2,10 m ht | U
49-216 | 216 | PV pour occulus sur pareclose métallique, verre CF de 6mm d'épaisseur minimum 300 x 300 mm | U
49-217 | 217 | PV pour occulus sur pareclose métallique, verre CF de 6mm d'épaisseur minimum 400 x 400 mm | U
49-218 | 218 | PV pour occulus sur pareclose métallique, verre CF de 6mm d'épaisseur minimum diamètre 350 mm | U
49-219 | 219 | PV pour grille de ventilation de 10 à 20 dm² | U
49-220 | 220 | PV pour renfort pour barre anti-panique | U
49-221 | 221 | PV pour renfort pour ferme porte | U
49-222 | 222 | PV pour installation d'une serrure à cylindre | U
Fourniture et pose de Portillon avec panneaux tôles planes ou pliées 2 faces
1 vantail :
49-230 | 230 | 0,80 x 0,80 m ht | U
49-231 | 231 | 1,00 x 0,80 m ht | U
49-232 | 232 | 0,80 x 1,20 m ht | U
49-233 | 233 | 1,00 x 1,20 m ht | U
2 vantaux :
49-236 | 236 | 1,20 x 0,60 m ht | U
49-237 | 237 | 1,40 x 0,60 m ht | U
49-238 | 238 | 1,20 x 1,00 m ht | U
49-239 | 239 | 1,40 x 1,00 m ht | U
ACCESSOIRES POUR PORTES
(Hors alimentation électrique)
Fourniture et pose de Ferme-porte
a) Marque DORMA
49-301 | 301 | TS 71 | U
49-302 | 302 | TS 72 | U
49-303 | 303 | TS 73 | U
49-304 | 304 | TS 83 | U
49-305 | 305 | TS 91 | U
49-306 | 306 | TS 92 | U
49-307 | 307 | TS 93 | U
49-308 | 308 | TS 99 | U
49-309 | 309 | ED 250 | U
49-311 | 311 | Bandeau GSR | U
49-312 | 312 | Bandeau EMF | U
b) Marque GEZE
49-320 | 320 | 1) TSA 150 | U
49-321 | 321 | 2) TSA 160 | U
49-322 | 322 | 3) TSA 162 | U
49-323 | 323 | 4) TS 1500 | U
49-324 | 324 | 5) TS 2000 | U
49-325 | 325 | 6) TS 3000 | U
49-326 | 326 | 7) TS 4000 | U
49-327 | 327 | 8) TS 5000 | U
c) Marque LEVASSEUR
49-330 | 330 | HL 83 | U
49-333 | 333 | HL 100 | U
49-334 | 334 | HL 105 | U
49-335 | 335 | HL 200 | U
49-336 | 336 | HL 205 | U
49-337 | 337 | RS 90 | U
49-338 | 338 | SL 2000 | U
49-339 | 339 | SP 81 | U
49-340 | 340 | FL 96 | U
49-341 | 341 | BCS 2000,1 | U
49-342 | 342 | BCS 2000,2 | U
49-343 | 343 | DAE 3000,1 | U
49-344 | 344 | DAE 3000,2 | U
Fourniture et pose de Fermeture anti-panique
a) Marque BRICARD
49-350 | 350 | LUXOR 2 points | U
49-351 | 351 | LUXOR 3 points | U
49-352 | 352 | Touch Bar 2 points | U
49-353 | 353 | Touch Bar 3 points | U
49-354 | 354 | Touch pad 1 point | U
49-355 | 355 | Touch pad 2 points | U
49-356 | 356 | touch pad 3 points | U
49-357 | 357 | Béquille série 2006 | U
b) Marque Vachette ASSA ABLOY
49-360 | 360 | antipanique 1900 PA | U
49-361 | 361 | antipanique 1900 BM | U
49-362 | 362 | antipanique 6800 PA | U
49-363 | 363 | antipanique 6800 BM | U
49-364 | 364 | antipanique 1600 | U
49-365 | 365 | antipanique 6500 | U
c) Marque JPM
49-370 | 370 | Cross bar série 89 | U
49-371 | 371 | Pushbar 90+ | U
49-372 | 372 | Pushbar alarm | U
49-373 | 373 | Bar'one 1 point | U
49-374 | 374 | bar'one 2 points | U
49-375 | 375 | bar'one 3 points | U
49-376 | 376 | Push'one 1 point | U
49-377 | 377 | Push'one 2 points | U
49-378 | 378 | Push'one 3 points | U
49-379 | 379 | Béquille extérieure EN5000 pour cylindre profil europeen | U
49-380 | 380 | Béquille extérieure EN3000 pour cylindre profil europeen | U
49-381 | 381 | Sélecteur de fermeture | U
Fourniture et pose de Dispositifs Actionnés de Sécurité
49-391 | 391 | Ferme-porte avec ventouses électro-magnétique | U
49-392 | 392 | A bandeau ferme-porte | U
49-393 | 393 | A charnières | U
49-394 | 394 | A pivots de sol | U
Fourniture et pose de Crémones pompier
En applique
49-400 | 400 | A levier | U
49-401 | 401 | A poignée tournante | U
49-402 | 402 | A poignée poussoir type JPM | U
Encastrés
49-403 | 403 | A levier | U
49-404 | 404 | A poignée tournante | U
RIDEAUX A ENROULEMENT
(Aucune structure support n'est prévue)
Fourniture et pose de rideaux à enroulement
Grilles ajourées (manoeuvre manuelle)
49-500 | 500 | Dimensions de base : 1,60 x 2,40 ht m | U
49-501 | 501 | PV pour 0,20 m en largeur | U
49-502 | 502 | PV pour 0,20 m en hauteur | U
49-503 | 503 | PV pour commande électrique | U
Grilles pleines (manoeuvre manuelle)
49-504 | 504 | Dimensions de base : 1,60 x 2,40 ht m | U
49-505 | 505 | PV pour 0,20 m en largeur | U
49-506 | 506 | PV pour 0,20 m en hauteur | U
49-507 | 507 | PV pour manoeuvre électrique | U
49-508 | 508 | PV pour teinte RAL | U
GRILLES CAILLEBOTIS
(Posés dans réservations maçonnerie)
Fourniture et pose de grilles caillebotis
Caillebotis pressés
Mailles 30 x 30 mm
49-600 | 600 | Barres 30 x 2 mm | m²
49-601 | 601 | Barres 40 x 2 mm | m²
49-603 | 603 | Barres 50 x 2 mm | m²
Caillebotis pressés crantés
Mailles 30 x 30 mm
49-604 | 604 | Barres 30 x 2 mm | m²
49-605 | 605 | Barres 40 x 2 mm | m²
49-606 | 606 | Barres 50 x 2 mm | m²
49-607 | 607 | PV galvanisation à chaud | %
MAIN COURANTE
Fourniture et pose de main courante acier composée d'une lisse de fer plat, tube rond fixée sur ecuyers impression peinture antirouille sur l'ensemble des éléments.
49-650 | 650 | crosse de départ sur mains courantes fer plat 40x8 mm | ml
49-651 | 651 | main courante fer plat de 40x8 mm | ml
49-655 | 655 | crosse de départ sur mains courantes tube rond diam 35 | ml
49-656 | 656 | main courante tube diam 35 | ml
49-660 | 660 | crosse de départ sur mains courantes tube rond diam 40 | ml
49-661 | 661 | main courante tube diam 40 | ml
Fourniture et pose de main courante inox composée d'une lisse de fer plat, tube rond fixée sur ecuyers impression peinture antirouille sur l'ensemble des éléments.
49-665 | 665 | crosse de départ sur mains courantes fer plat 40x8 mm | ml
49-666 | 666 | main courante fer plat de 40x8 mm | ml
49-670 | 670 | crosse de départ sur mains courantes tube rond diam 35 | ml
49-671 | 671 | main courante tube diam 35 | ml
49-675 | 675 | crosse de départ sur mains courantes tube rond diam 40 | ml
49-676 | 676 | main courante tube diam 40 | ml
BARRE D'APPUIS DE BAIES
Fourniture et pose de barre d'appui de baies acier en tube rond diam 40 impression peinture antirouille sur l'ensemble des éléments.
49-780 | 780 | Posée entre tableaux | ml
49-781 | 781 | Posée en applique sur la facade avec retour coudés | ml
GARDE-CORPS EN ACIER
Fourniture et pose de garde corps filant en profils pleins comprenant Garde-corps en profils acier, poteaux sur platine à cheviller en fer plat, barreaudage en fer plat et plinthe en fer plat peinture antirouille sur l'ensemble des éléments.
49-710 | 710 | Trame de départ garde-coprs 1 lisse intermédiaire | ml
49-711 | 711 | trame courrante 1 lisse intermédiaire | ml
49-715 | 715 | Trame de départ garde-coprs 2 lisses intermédiaires | ml
49-716 | 716 | trame courrante 2 lisses intermédiaires | ml
49-720 | 720 | Trame de départ garde-coprs à barreaudage sans vide sous main courrante | ml
49-721 | 721 | trame courrante garde-coprs à barreaudage sans vide sous main courrante | ml
49-722 | 722 | Trame de départ garde-coprs à 2 lisses horizontales avec soubassement en tole pliée ou perforée | ml
49-723 | 723 | trame courrante garde-coprs à 2 lisses horizontales avec soubassement en tole pliée ou perforée | ml
Fourniture et pose de garde corps rampant en profils pleins comprenant Garde-corps en profils acier, poteaux sur platine à cheviller en fer plat, barreaudage en fer plat et plinthe en fer plat peinture antirouille sur l'ensemble des éléments.
49-730 | 730 | Trame de départ garde-coprs 3 lisses intermédiaires | ml
49-731 | 731 | trame courrante 3 lisses intermédiaires | ml
49-735 | 735 | Trame de départ garde-coprs à barreaudage sans vide sous main courrante | ml
49-736 | 736 | trame courrante garde-coprs à barreaudage sans vide sous main courrante | ml
49-740 | 740 | PV galvanisation à chaud | %
COUVERTURES DE CANIVEAUX
Fourniture et pose de GRILLE de couverture de caniveaux
49-750 | 750 | Type caillebotis acier galvanisé maille 30x10 largeur 100 | ml
49-751 | 751 | Type caillebotis acier galvanisé maille 30x10 largeur 150 | ml
49-752 | 752 | Type caillebotis acier galvanisé maille 30x10 largeur 200 | ml
49-753 | 753 | Type caillebotis acier galvanisé maille 20x30 largeur 300 | ml
49-754 | 754 | Type caillebotis acier inox maille 30x10 largeur 100 | ml
49-755 | 755 | Type caillebotis acier inox maille 30x20 largeur 200 | ml
49-756 | 756 | Type passerelle acier inox largeur 100 | ml
49-757 | 757 | Type passerelle acier galvanisé largeur 100 | ml
49-758 | 758 | Type passerelle fonte 12/150 largeur 150 | ml
49-759 | 759 | Type passerelle fonte 12/92 largeur 200 | ml