## DPGF
Affaire n°25TE0157 - D.P.G.F. Lot 3 CVC - Plomberie 'L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent impérativement compléter l'intégralité des lignes de la DPGF (cellules en blanc: quantité, prix unitaires, et total en euros entreprise) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée. Le présent document n'est pas un bordereau de prix unitaire. Toute évolution des quantités et des prix unitaires dans le cadre de l'exécution de l'opération ne pourra pas faire l'objet d'une revalorisation économique du présent lot. L'ensemble des formules de calcul précisées dans le présent document est à vérifier par l'entreprise. Les entrepreneurs se rendront sur site et ne pourront prétendre à aucun manquement dans leur offre. La présente DPGF est à remettre lors de la consultation dans sa mise en forme d'origine, au format PDF et au format XLS dans son intégralité.
LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE
CODE | DESIGNATION | U. | QTE Entreprise | P.U. Euros HT | TOTAL HT Euros
GENERALITES - ETUDES
2.7 | Documents d'execution ( y compris étude thermique, notes de calcul de l'ensemble des installations, fournitures des fiches techniques, Plans de synthèse des fluides CVC, chauffage,eau glacée, plomberie, électricité, etc., Mise à jour suivant VISA ou remarques) | Ens |  |  | 0
2.4 | Installation de chantier (y compris éclairage chantier, base vie, etc.) - Participation au Compte Prorata | Ens |  |  | 0
2.8 | DOE (Plans, notes de calcul, fiches technique, AQC, certificats d'essais, et autres sujétions, mise à jours suivant VISA) | Ens |  |  | 0
| Sous-Total GENERALITES |  |  |  | 0
4 | DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
4.2 | Dépose et consignation des équipements de chauffage, d'eau glacée, de plomberie, de ventilation existants | Ens |  |  | 0
| Sous-Total DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS |  |  |  | 0
5 | INSTALLATION D'EAU GLACEE
5.2 | Groupe d'eau glacée ( y compris livraison, supportage, option d'alimentation, raccordement électrique, raccordement eau glacée, isolation acoustique renforcée, etc.) | u |  |  | 0
5.2 | Capotage métallique pour supportage groupe eau glacée (sur structure béton isolé à charge du GO) | u |  |  | 0
5.3 | Vase d'expansion ( y compris raccordement hydraulique, gonflage) | u |  |  | 0
5.4 | Pot en boues magnétique en ligne ( y compris supportage, racocrdement hydraulique, EU) | u |  |  | 0
5.5 | Circulateur d'eau glacée ( y compris supportage, fixation, raccordement électrique, raccordement hydraulique) | u |  |  | 0
| Bouteille d'injection de produit ( y compris raccordement hydraulique, supportage) | u |  |  | 0
5.6 | Robinetterie de réglage et d'équilibrage
| DN100/DN80 | u |  |  | 0
| DN65/DN50 | u |  |  | 0
| DN40/DN32 | u |  |  | 0
| DN25 et inférieur | u |  |  | 0
5.6 | Robinetterie d'isolement
| DN100/DN80 | u |  |  | 0
| DN65/DN50 | u |  |  | 0
| DN40/DN32 | u |  |  | 0
| DN25 et inférieur | u |  |  | 0
5.6 | Robinetteries et accessoires diverses
| Filtre DN65 | u |  |  | 0
| Clapet anti-retour DN65 | u |  |  | 0
| Pruger d'air | u |  |  | 0
| Soupape de sécurité | u |  |  | 0
| Collecteur EU soupape | u |  |  | 0
| Manchons souples | u |  |  | 0
5.7 | Vanne de régulation 3 voies CTA IRM (y compris motorisation électrique, supportage, raccordement électrique et hydraulique) | u |  |  | 0
5.8 | Tuyauterie d'eau technique ( y compris supportage, peinture anti-corrosion, accesosires de pose, lyre de dilatation, etc.)
| DN150/DN125 | ml |  |  | 0
| DN100/DN80 | ml |  |  | 0
| DN65/DN50 | ml |  |  | 0
| DN40/DN32 | ml |  |  | 0
| DN25 et inférieur | ml |  |  | 0
Tuyauterie d'eaux usées acier
| DN40/DN32 | ml |  |  | 0
| DN25 et inférieur | ml |  |  | 0
5.9 | Calorifuge des réseaux et protection extérieure des réseaux
| Isolation tuyauterie d'eau glacée ( y compris pièce de forme, isolation des accessoires et robinetterie, etc.) avec fintion feuille souple aluminium | ml |  |  | 0
| Isolation tuyauterie d'eau glacée ( y compris pièce de forme, isolation des accessoires et robinetterie, etc.) avec fintion tole d'aluminium | ml |  |  | 0
| Isolation tuyauterie d'eau chaude et eau froide sanitaires( y compris pièce de forme, isolation des accessoires et robinetterie, etc.) | ml |  |  | 0
5.10 | Traçage électrique | Ens |  |  | 0
5.11 | Accesosires de mesures, de comptage et de sécurité
| Manomètre (y compris porte manomètre et vanne de décharge) | u |  |  | 0
| Thermomètre ( y compris doigt de gant) | u |  |  | 0
| Sonde de température d'eau ( y compris doigt de gant) | u |  |  | 0
| Pressostat de sécurité | u |  |  | 0
| Controleur de débit | u |  |  | 0
| sonde de température extérieure | u |  |  | 0
5.12 | Essais,réglages, mises en sercice
| Remplissage, rinçage des installations ( y compris analyse d'eau physico-chimique) | Ens |  |  | 0
| Essais, réglage des installations | Ens |  |  | 0
| Mise en service constructeur | Ens |  |  | 0
5.13-5.14 | Repérage et affichage
| Repérage, étiquetteries des réseaux et équipements | Ens |  |  | 0
| Affichage plan/synoptique | Ens |  |  | 0
| Sous total INSTALLATION D'EAU GLACEE |  |  |  | 0
6 | INSTALLATION CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT DETENTE DIRECTE
6.2 | Préchauffage de chantier ( y compris aérothermes électriques, raccordement, alimentation, etc.) | u |  |  | 0
6.3 | Production extérieure
| Groupe VRV extérieur SERVICE IRM et accessoires ( y compris pose, fixation, raccordement électrique, raccordement fluide) | u |  |  | 0
| Groupe VRV extérieur LT IRM et accessoires ( y compris pose, fixation, raccordement électrique, raccordement fluide) | u |  |  | 0
| Groupe VRV extérieur LOCAL INTERPERTATION IRM et accessoires ( y compris pose, fixation, raccordement électrique, raccordement fluide) | u |  |  | 0
| Supportage Groupe VRV | u |  |  | 0
6.4 | Emetteurs intérieurs
| Ventilo-convecteur VRV plafonnier 4 voies (y compris supportage, raccordement électrique, raccordement eau/condensats , pompe condensats) ( y compris Bus de gestion /commande VC/ unité extérieure) | u |  |  | 0
6.5 | Télécommande local | u |  |  | 0
6.6 | Télécommande de gestion centralisée | u |  |  | 0
6.7 | Réseau distrbution frigorigène
| Liaison Frigorigène 2 tubes - terminaux (y compris supportage, calorifuge, raccord/jonction) | ml |  |  | 0
6.8 | Réseau d'évacation des condensats
| Tuyauterie rigide (y compris supportage) | ml |  |  | 0
| Siphon et raccordement su EU | u |  |  | 0
6.10 | Essais, réglages, mise en service | Ens |  |  | 0
6.11 | Repérage, étiquetteries des réseaux et équipements | Ens |  |  | 0
| Sous total INSTALLATION D'EAU CHAUDE |  |  |  | 0
7 | INSTALLATION DE VENTILATION
7.3 | CTA double flux
| Centrale de traitement d'air double flux SERVICE (y compris supportage, raccordement électrique, raccordement aéraulique) | U |  |  | 0
| Centrale de traitement d'air double flux IRM (y compris supportage, raccordement électrique, raccordement aéraulique) | U |  |  | 0
7.4 | Caisson d''xtraction
| Caisson d'extraction LT IRM (y compris supportage, raccordement électrique, raccordement aéraulique) | U |  |  | 0
7.5 | Traitement sonore
| Piège à son au soufflage | U |  |  | 0
| Piège à son à la reprise | U |  |  | 0
7.6 | Réseau de distribution aéraulique
Gaine circulaire rigide ( y compris accessoire, fixation, pièce de forme, pièce de raccordement, trappe de visite, etc.)
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  | 0
| Ø 400 | ml |  |  | 0
| Calorifuge gaine rigide 25 mm ( y compris pièce de forme, suggestion de pose, etc.) | m² |  |  | 0
7.7 | Flexibles raccords isolé phoniquement 25mm MO/M1 ( y compris raccordement, pièce de raccordement) | ml |  |  | 0
7.8 | Bouches de soufflage et de reprise ( y compris fixation, raccordement aéraulique, suggestion de raccordement, organe de réglage des débits)
| Diffuseur plafonnier circulaire | U |  |  | 0
| Bouche de reprise plafonnière (sur faux plafond - circulaire) | U |  |  | 0
7.9 | Grille extérieur ( y compris fixation, raccordement aéraulique, suggestion de raccordement)
| Grille extérieur amenée d'air VB | U |  |  | 0
7.10 | Registre / régulateurs de débit
Registre d'équilibrage manuel ( y compris raccordement aéraulique, fixation)
| Ø 315 à 355 | U |  |  | 0
| Registre d'équiligrage autorégulant ( y compris raccordement aéraulique) | U |  |  | 0
7.11 | Désenfumage
| Volet désenfumage avec grille d'habillage, télécommandé, contact de fin de course, contact de début de course ( y compris fixation, calfeutrement CF, raccordement aéraulique, raccordement électrique, raccordement SSI) | U |  |  | 0
| Travaux sur existant prolongation trainasse | ml |  |  | 0
| Tourelle de désenfumage (y compris raccordement, mise en œuvre) | U |  |  | 0
,
7.13 | Humidificateur vapeur
| Groupe humidificateur vapeur (y compris supportage, alimentation électrique, raccordement EF, raccordement vapeur , etc.) | U |  |  | 0
| Gaine de raccordement vapeur ( y compris fixation, raccordement sur équipement, calorofuge) | ml |  |  | 0
| Rampe d'injection vapeur ( y compris raccordement sur aéraulique, raccordement vapeur , section métallique avec siphon) | u |  |  | 0
7.14 | Capteur et instrumentation
| Capteur d'humificateur en gaine | u |  |  | 0
| Sonde de température en gaine | u |  |  | 0
Electricité & Régulation
Inclus équipements CTA
Voir § INSTALLATION D'ELECTRICITE ET REGULATION - Armoire électrique CVC
7.16 | Essais, réglages, mise en service, repérages
| Essais, réglage, équilibrage aéraulique | Ens |  |  | 0
| Mise en service | Ens |  |  | 0
7.17-7.18 | Repérage et affichage
| Repérage, affiche | Ens |  |  | 0
| Sous total INSTALLATION DE VENTILATION |  |  |  | 0
8 | INSTALLATION D'ELECTRICITE ET REGULATION
8.3 | Alimentation électrique
| Ligne d'alimentation électrique depuis le TGBT ( y compris, supportage, chemin de câble, raccordement sur protection TGBT, etc.) |  |  | lot ELEC
8.4 | Tableaux électriques
| Armoire électrique LT CVC Extension IRM (y compris supportage, fixation, voyants, bouttons/commutateurs de commande, filerie interne, protection électrique, contacteurs, accesoires de puissance et de commande) | Ens |  |  | 0
8.5 | Filerie et canalisation
| Filerie d'alimentation, de relevés, de commande, de sécurité en LT (y compris chemin de câble, raccordement en armoire, raccordement des équipements, etc.) | Ens |  |  | 0
| Mise à la Terre et liaison équipotentielle (y compris raccordement sur liaison équipotentielle générale, test) | Ens |  |  | 0
8.6 | Automatisme et Régulation LT CVC
| Automate de régulation et module d'extension | Ens |  |  | 0
| Programmation et développement d'imagerie | Ens |  |  | 0
| Ecran IHM d'armoire tactile | u |  |  | 0
| Report d'alarme produciton de froid | Ens
8.7 | Essais, réglage
| Essais, réglage des installations | Ens |  |  | 0
| Mise en service constructeur | Ens |  |  | 0
8.8 | Repérage, étiquetteries des réseaux et équipements | Ens |  |  | 0
| Sous-Total INSTALLATION D'ELECTRICITE ET DE REGULATION |  |  |  | 0
9 | INSTALLATION DE PLOMBERIE
9.3 | Production d'ECS
| Ballon ECS 50L (y compris thermoplongeur électrique , raccordement électrique, raccordement hydraulique, raccordement EU, groupe de sécurité, calorifuge constructeur, régulation de T°, supportage, etc.) | U |  |  | 0
| Vanne d'isolement et de vidange | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour | U |  |  | 0
9.4 à 9.6 | Adduction/ raccordement sur générale d'eau froide
| Tuyauterie EF générale depuis point d'adduction bâtiment | ml |  |  | 0
| Vanne d'isolement et de vidange | U |  |  | 0
| Manomètre (y compris porte manomètre et vanne de décharge) | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour | U |  |  | 0
| Filtre eau froide | U |  |  | 0
| Adoucisseur d'eau | U |  |  | 0
| Disconnecteur hydraulique à zone de pression controlée | U |  |  | 0
| Compteur d'eau froide | U |  |  | 0
9.4 à 9.6 | Distribution Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire
| Tuyauterie (y compris supportage) | ml |  |  | 0
| Vanne d'isolement et de vidange | U |  |  | 0
| Purgeur d'air | U |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux sanitaires | ml |  |  | 0
9.7 | Réseaux d'évacuation EU/EV
Canalisation EU (compris fixations, raccord sur EU)
| Diam. Moyen | ml |  |  | 0
Canalisation EV (compris fixations, raccord sur EV)
| Diam. Moyen | ml |  |  | 0
| Siphon de sol ( y compris raccordement sur EU) | U |  |  | 0
9.8 | Appareils sanitaires et équipements
WC (sanitaire PMR, deshab PMR)
| Pack WC PMR ( y compris bati support, platine de commande, robinet d'arrêt, abattant sanitaire, barre d'appuit PMR, raccordement hydraulique, raccordement EV.etc.) | U |  |  | 0
lavabos (WC PMR)
| lavabo PMR prépercé avec trop plein (y compris supportage, fixation, robinetterie temporisé EF, bonde, siphon à angle droit, accessoire de raccordement , raccordement hydraulique, raccordement EU, miroir) | U |  |  | 0
lave mains (Déshabillage PMR)
| lave mains PMR prépercé avec trop plein (y compris supportage, fixation, robinetterie temporisé EF , bonde, siphon à angle droit, accessoire de raccordement , raccordement hydraulique, raccordement EU, miroir) | U |  |  | 0
Robinetterie et Evier (salle de repos)
| Evier avec égouttoir, robinetterie EF ECS (y compris supportage, fixation, robinetterie mitigeur, bonde, siphon, accessoire de raccordement , raccordement hydraulique, raccordement EU,) | U |  |  | 0
Robinetterie sur paillasse (préparation)
| Robinetterie EF ECS (y compris supportage, fixation, robinetterie mitigeur temporisée, bonde, siphon, accessoire de raccordement , raccordement hydraulique, raccordement EU,) Vasque et plan vasque non inclus | U |  |  | 0
Robinnetie et Attentes EF ECS
| Attente EFS fontaine à eau ( y compris vanne d'isolmeent, bouchon) | U |  |  | 0
9.9 | Désinfection des réseaux
| Désinfection des réseaux | Ens. |  |  | 0
| Analyse bactériologique et physico-chimique | Ens. |  |  | 0
9.10 | Essais, réglages, mise en service | Ens. |  |  | 0
9.11 | Repérage | Ens. |  |  | 0
| Sous total PLOMBERIE |  |  |  | 0
10 | SECURITE ET AFFICHAGE DE SECURITE
Sécurité et affichage de sécurité
10.2 | Extincteur (y compris pose, affichage réglementaire) | u |  |  | 0
10.3 | Plan d'évacuation ( y compris mise à jour plan général, plan d'évacuation réglementaire) | Ens |  |  | 0
| Sous-Total SECURITE ET AFFICHAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 03 CVC PB HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 03 CVC PB TTC |  |  |  | 0