## DPGF CFO CFA
Établissement Public du Musée d’Orsay - Valéry Giscard d'Estaing Département de la Maîtrise d'ouvrage et du Bâtiment Esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75343 paris cedex 07
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
LOT CFO/CFA N° 2025-627
Le titulaire du marché pourra se référer aux documents graphiques fournis par l'EPMO. L'ensemble des côtes devront être revérifiées sur place.
TRAVAUX BRUYANTS A PREVOIR EN HORAIRES DECALES
ARTICLES CCTP | TRANCHE | PRESTATION | DESIGNATION / OBSERVATIONS | Unité | Qté prévue au marché | PU | Prix total H.T. DPGF
ETUDES CFO/CFA
2.3.3.2 | TF | Réalisation des études d'exécution Courants Forts et Courants Faibles |  | Ens. | 1
2.3.3.3 | TF | Réalisation des études de synthèse |  | Ens. | 1
2.3.5 | TF | Réalisation et fourniture des DOE |  | Ens. | 1
2.5.15 | TF | Compte prorata - provision 1% du montant global de l'offre forfaitaire |  | Ens | 1
Sous total | [6 empty] | 0
4.1 | GENERALITES COMMUNES
4.1.1 | IDENTIFICATION ET DEPOSE
4.1.1 | TF | Repérages et identification exhaustif des installations existantes |  | Ens | 1
| TF | Déposes, devoiement et évacuations des installations existantes non réutilisées |  | Ens | 1
| TF | Déplacement des comptages |  | Ens | 1
4.1.2 | CHEMINEMENTS
4.1.2 | TF | Fourniture et mise en œuvre des chemins de câbles, fourreaux... pour les réseaux courants forts | Depuis TGBT et TDE | Ens | 1
| TF | Identification des réseaux (Câbles, chemin de Câbles, fourreaux,,,) | Depuis TGBT et TDE | Ens | 1
4.1.3 | TERRE
4.1.3 | TF | Réalisation des Circuits de terre et des liaisons équipotentielles |  | Ens | 1
| TF | Mise à la terre des masses métalliques |  | Ens | 1
| TF | Réalisation des mises à la terre des chemins de câbles |  | Ens | 1
4.1.4 | CALFEUTREMENT
4.1.4 | TF | Réalisation des calfeutrements. |  |  | inclus | / | /
Sous total | [6 empty] | 0
4.2 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
4.2.1 | TF | Adaptation TGBT Fourniture pose et raccordement d'un disjoncteur dans le TGBT pour TD RAC |  | Ens | 1
Sous total | [6 empty] | 0
4.3 | DISTRIBUTION ISSUES DES TGBT
4.3 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'une liaison entre le TGBT et le TD RAC. |  | Ens | 1
Sous total | [6 empty] | 0
4.4 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
4.4.2 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES EXISTANTS A MODIFIER
4.4.2.1 | TF | Remaniement TDE 57 |  | Ens | 1
4.4.2.2 | TF | Remaniement TDE 53 |  | Ens | 1
4.4.2.3 | TF | Dépose TDE 98 |  | Ens | 1
4.4.2.4 | TF | Remaniement TDE28 |  | Ens | 1
4.4.2.5 | TF | Remaniement TDE27 |  | Ens | 1
4.4.2.6 | TF | Remaniement TDE21 |  | Ens | 1
4.4.3 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES A CRÉER
4.4.3.1 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un tableau TDE RAC |  | Ens | 1
4.4.3.2 | TF | Fourniture, pose et raccordement TDE57. |  | Ens | 1
4.4.3.3 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un tableau TDE53. |  | Ens | 1
Sous total | [6 empty] | 0
4.5 |  | DISTRIBUTION ISSUE DES TABLEAUX DIVISIONNAIRES
4.5.1 | TF | Modifications des Tableaux divisionnaire existants : Fourniture, pose et raccordement des câbles de distribution issue des tableaux divionnaires existants |  | Ens | 1
4.5.2 | TF | Création distribution issue des Tableaux divisionnaire projetés : Fourniture, pose et raccordement des câbles de distribution issue des Tableaux divisionnaire projetés |  | Ens | 1
4.5.2 | TF | Fourniture, pose et raccordement des câbles de distribution issue des Tableaux divisionnaire pour éclairage de sécurité |  | Ens | 1
Sous total | [6 empty] | 0
4.6 | EQUIPEMENTS TERMINAUX
4.6.1 | POSTE DE TRAVAIL |  |  | U | 39
4.6.1.1.1 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un poste de travail y compris accessoires | Hall des arrivées | U | 19
4.6.1.1.2 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un poste de travail y compris accessoires | Haut de nef - Accueil minute | U | 6
4.6.1.1.3 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un poste de travail y compris accessoires | Haut de nef - Audioguide | U | 5
4.6.1.1.4 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un poste de travail y compris accessoires | Haut de nef - Boutique | U | 2
4.6.1.1.5 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un poste de travail y compris accessoires | Poste de travail bureau | U | 5
4.6.1.1.6 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un poste de travail y compris accessoires | Hall Montherlant | U | 2
4.6.2 | PRISE DE COURANT |  |  | U | 53
4.6.2.1.1 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant 2x10/16A encastrée | Hall des arrivées | U | 12
4.6.2.1.2 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant 2x10/16A encastrée | Haut de Nef | U | 27
4.6.2.1.3 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant 2x10/16A encastrée | Hall Montherlant | U | 11
4.6.2.1.4 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant évenementiel | Evenementiel | U | 3
4.6.3 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  | U | 34
4.6.3.1 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES CVCD |  |  | U | 17
4.6.3.1 | TF | Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques pour la climatisation issue du tableau RAC |  | Ens | 1
| TF | Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques pour la climatisation issue des tableaux divisionnaires Existants |  | Ens | 1
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation specifique extracteur ou rideau d'air chaud | RDC | U | 15
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation specifique CVC | SSI | U | 2
4.6.3.2 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES CFO |  |  | U | 40
4.6.3.2 | TF | Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques CFO issue des tableaux divisionnaires |  | Ens | 1
| TF | Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques robinets + transformateurs 12V |  | U | 16
| TF | Fourniture, pose et raccordement des alimentations provisoires issues des tableaux divisionnaires Existants |  | Ens | 1
| TF | Fourniture, pose et raccordement des alimentations spécifiques pour le courants faibles issues des tableaux divisionnaires Existants |  | Ens | 1
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation specifique complémentaires pour audioguide, audiophone, petit matériel, convecteur, transformateurs ou PNG | Haut de Nef | U | 8
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation specifique complémentaires pour audioguide, audiophone, petit matériel, convecteur, transformateurs ou PNG | SS1 | U | 3
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation specifique complémentaires pour audioguide, audiophone, petit matériel, convecteur, transformateurs ou PNG | Point de contrôle Haut de Nef | U | 7
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation specifique complémentaires pour audioguide, audiophone, petit matériel, convecteur, transformateurs ou PNG | Hall des arrivées | U | 16
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation specifique complémentaires pour audioguide, audiophone, petit matériel, convecteur, transformateurs ou PNG | Hall Montherlant | U | 6
Sous total | [6 empty] | 0
4.6.4 | ECLAIRAGE NORMAL
4.6.4.4.1 | TF | fourniture et pose et raccordement | Luminaire d'éclairage indirect en partie haute des casquettes Asymétrique 194W - 20810 lm (flux sortant) - 3000k | u | 8
4.6.4.4.2 | TF | fourniture et pose et raccordement | Spot en applique fixé sur les casquettes Intensif 10W - 780 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 23
4.6.4.4.3 | TF | fourniture et pose et raccordement | Encastré de plafond orientable Intensif 9W - 659 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 132
4.6.4.4.4 | TF | fourniture et pose et raccordement | Linéaire basse luminance intégré en rail basse tension pour les espaces de bureaux L1366 Diffus 11W - 1428 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 15
4.6.4.4.5 | TF | fourniture et pose et raccordement | Linéaire basse luminance intégré en rail basse tension pour les espaces de bureaux L916 Diffus 7,5W - 952 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 2
4.6.4.4.6 | TF | fourniture et pose et raccordement | Linéaire pour mise en lumière des caissons lumineux des casquettes Intensif 15W/m - 1420 lm/m (flux sortant) - 3000k - 60 000h | ml | 62
4.6.4.4.7 | TF | fourniture et pose et raccordement | Linéaire pour mise en lumière des caissons lumineux des casquettes Diffus 15W/m - 1120 lm/m (flux sortant) - 3000k - 60 000h | ml | 62
4.6.4.4.8 | TF | fourniture et pose et raccordement | Linéaire diffus pour gorges lumineuses Diffus 24W/m - 2190 lm/m (flux sortant) - 3000k - 60 000h | ml | 37
4.6.4.4.9 | TF | fourniture et pose et raccordement | Ampoule E27 à faisceau Intensif 18,5W - 1000 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 9
4.6.4.4.10 | TF | fourniture et pose et raccordement | Projecteur sur rail basse tension suspendu Intensif 9,6W - 474 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 18
4.6.4.4.11 | TF | fourniture et pose et raccordement | Projecteur boutique Semi-intensif 9W - 650 lm (flux sortant) - 3000k - - | u | 45
4.6.4.4.12 | TF | fourniture et pose et raccordement | Projecteur orientable sur rail Intensif 17,2W - 1329 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 60
4.6.4.4.13 | TF | fourniture et pose et raccordement | Projecteur sur rail basse tension suspendu Intensif 15W - 934 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 12
4.6.4.4.14 | TF | fourniture et pose et raccordement | Rail d'alimentation 220V en applique - 0W - 0 lm (flux sortant) - - - - | ml | 72
4.6.4.4.15 | TF | fourniture et pose et raccordement | Rail basse tension pour pose en encastrement en faux plafond BA13 sans collerette - 0W - 0 lm (flux sortant) | ml | 16
4.6.4.4.16 | TF | fourniture et pose et raccordement | Rail basse tension pour pose en plafond démontable - 0W - 0 lm (flux sortant) - - - - | ml | 29
4.6.4.4.17 | TF | fourniture et pose et raccordement | Rail basse tension sur bras de déport mural - 0W - 0 lm (flux sortant) - - - - | ml | 10
4.6.4.4.18 | TF | fourniture et pose et raccordement | Rail basse tension suspendu pour les espaces de bureaux - 0W - 0 lm (flux sortant) - - - - | ml | 24
4.6.4.4.19 | TF | fourniture et pose et raccordement | Applique murale sanitaires Diffus 9,6W - 1014 lm (flux sortant) - 2700K - 50 000h | u | 4
4.6.4.4.20 | TF | fourniture et pose et raccordement | Wallwasher sur rail basse tension Wallwasher 18,7W - 528 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 24
4.6.4.5 | DRIVERS |  |  |  | inclus | / | /
4.6.4.6 | PILOTAGE ET SCENARIOS |  |  |  | inclus | / | /
4.6.4.7 | REGLAGES |  |  |  | inclus | / | /
Sous total | [6 empty] | 0
4.6.5 | COMMANDES D'ECLAIRAGE
4.6.5.1 | COMMANDE D'ECLAIRAGE SANS-FIL |  |  | U | 8
4.6.5.1 | TF | Fourniture, pose, raccordement et programmation d'une interface IP |  | Ens. | 6
| TF | Fourniture, pose, raccordement et programmation d'un automate |  | Ens. | 2
| TF | Fourniture, pose, raccordement et programmation d'un recepteur DALI |  | Ens. | 60
| TF | Fourniture, pose et programmation d'un émetteur à contact pour commande normal |  | Ens. | 10
4.6.5.2 | COMMANDE D'ECLAIRAGE A CLE |  |  | U | 18
4.6.5.2 | TF | Fourniture, pose et programmation d'un émetteur à contact pour commande à clef |  | Ens. | 10
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une commande à clef |  | U | 8
| TF | Fourniture d'une clef de programmation |  | Ens. | 1
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'une commande d'éclairage. y compris accessoires |  | U | 10
Sous total | [6 empty] | 0
4.6.6 | ECLAIRAGE AMBIANCE ET EVACUATION
4.6.6 | TF | Fourniture, pose et raccordement d'un luminaires de balisage |  | U | 85
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'un luminaires d'ambiance |  | U | 65
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret antipanique haut de nef |  | Ens | 1
| TF | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret antipanique hall des arrivées |  | Ens | 1
Sous total | [6 empty] | 0
TRANCHES OPTIONNNELLES
4.2.2 | TO 1 | Fourniture, pose et raccordement d’une nouvelle protection dans le TGBT2 |  | Ens | 1
4.4.3.4 | TO 2 | Fourniture, pose et raccordement d'un tableau TDE58 |  | Ens | 1
4.6.4.4.21 | TO 3 | fourniture et pose et raccordement | Projecteur orientable sur rail Intensif 17,2W - 1329 lm (flux sortant) - 3000k - 50 000h | u | 96
4.6.4.4.22 |  | fourniture et pose | Rail d'alimentation 220V en applique - 0W - 0 lm (flux sortant) - - - - | ml | 108
4.6.6.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un luminaires d'ambiance | HAUT DE NEF | U | 21
Sous total | [6 empty] | 0
5.1 | Sécurité Incendie
5.1.1 | Système de sécurité incendie
5.1.1.1 | Detection incendie (SDI)
Pour Mémoire |  | Dévoiement bus DI existant / continuité de service | Extension SSI existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.1.1.1.2 | Detection incendie généralisée
5.1.1.1.2 | FERME | Déclencheur manuel | Extension SSI existant | U | 4 |  | 0
| FERME | Detecteur automatique incendie ponctuel | Extension SSI existant | U | 36 |  | 0
5.1.1.2 | Mise en sécurité (CMSI)
Pour Mémoire |  | Paramétrage SSI et UAE | Extension SSI existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
|  | Détection de chantier | Extension SSI existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.1.1.2 | FERME | Diffuseur lumineux | Extension SSI existant | U | 3 |  | 0
| FERME | Module Déporté | Extension SSI existant | U | 5 |  | 0
| FERME | Câbles ligne de détection | Extension SSI existant | ml | 800 |  | 0
| FERME | Câbles lignes DSNA DL | Extension SSI existant | ml | 90 |  | 0
| FERME | Câble Module Déporte | Extension SSI existant | ml | 250 |  | 0
| FERME | Câblage télécommande DAS | Extension SSI existant | ml | 240 |  | 0
| FERME | Ventouses DAS PCF/Selecteur de fermeture GSR EMF ou GSR pour double vantaux | Extension SSI existant | U | 6 |  | 0
| FERME | Ventouses DAS PCF/Selecteur de fermeture GSR EMF ou GSR pour simple vantail | Extension SSI existant | U | 3 |  | 0
| FERME | Boitier de declenchement à clé | Extension SSI existant | U | 9 |  | 0
| FERME | Arret Technique CA (PNG) | Extension SSI existant | U | 1 |  | 0
| FERME | Coordination avec l'EPMO (étude, tests) | Extension SSI existant | Ens | 1 |  | 0
Sous total | [6 empty] | 0
5.1.2 | Sonorisation de Sécurité
Pour Mémoire |  | Dévoiement ligne HP existante / continuité de service | Extension SSS existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
|  | Paramétrage SSS | Extension SSS existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.1.2 | FERME | Haut Parleur encastré | Extension SSS existant | U | 10 |  | 0
| FERME | Câblage HP | Extension SSS existant | ml | 300 |  | 0
| FERME | Coordination avec l'EPMO (étude, tests) | Extension SSS existant | Ens | 1 |  | 0
Sous total | [6 empty] | 0
5.1.3 | Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours
Pour Mémoire |  | Dévoiement bus UGCIS / continuité de service | Extension UGCIS existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
|  | Paramétrage UGCIS | Extension UGCIS existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.1.3 | FERME | Verrou électromécanique | Extension UGCIS existant | U | 3 |  | 0
| FERME | Dispositif local de demande d'ouverture DDO | Extension UGCIS existant | U | 3 |  | 0
| FERME | Câblage alimentation verrou | Extension UGCIS existant | ml | 300 |  | 0
| FERME | Câblage DDO (bus UGCIS) | Extension UGCIS existant | ml | 600 |  | 0
| FERME | Coordination avec l'EPMO (étude, tests) | Extension UGCIS existant | Ens | 1 |  | 0
Sous total | [6 empty] | 0
5.2 | Videosurveillance
5.2.3 | Extension vidéo
Pour Mémoire |  | Switch video | Extension système vidéo éxistant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
|  | Paramétrage | Extension système vidéo éxistant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.2.3 | FERME | Caméra IP fixe intérieure | Extension système vidéo éxistant | U | 22 |  | 0
| FERME | Licence | Extension système vidéo éxistant | U | 22 |  | 0
| FERME | Câblage caméra | Extension système vidéo éxistant | ml | 1760 |  | 0
| FERME | Intégration bandeau brassage dans baie existante | Extension système vidéo éxistant | Ens | 1 |  | 0
| FERME | Coordination avec l'EPMO (étude, tests) | Extension système vidéo éxistant | Ens | 1 |  | 0
Sous total | [6 empty] | 0
5.3 | Contrôle d'accès et intrusion
5.3.1 | Généralités communes
5.3.1 | FERME | Module deporté ( ML ) | Extension système existant | U | 15 |  | 0
| FERME | Coordination avec l'EPMO (étude, tests) | Extension système existant | Ens | 1 |  | 0
5.3.2 | Detection intrusion
Pour Mémoire |  | Paramétrage intrusion | Extension système existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
|  | Raccordement intrusion sur GRE | Extension système existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.3.2 | FERME | Détecteurs volumétriques 360 | Extension système existant | U | 4 |  | 0
| FERME | Détecteur linéaire | Extension système existant | U | 4 |  | 0
| FERME | Détecteurs d'ouverture | Extension système existant | U | 7 |  | 0
| FERME | Bouton anti agression | Extension système existant | U | 32 |  | 0
| FERME | Câblage intrusion | Extension système existant | ML | 2350 |  | 0
5.3.3 | Contrôle d'accès
Pour Mémoire |  | Paramétrage Contrôle d'accès | Extension système existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.3.3 | FERME | Dispositif de verrouillage porte sous contrôle d'accès (serrure électrique), alimentation incluse | Extension système existant | U | 5 |  | 0
| FERME | BBG vert | Extension système existant | U | 13 |  | 0
| FERME | Lecteur de badge (porte sous contrôle d'accès, PNG) | Extension système existant | U | 24 |  | 0
| FERME | Serrure autonome (crémone IS, bureau, PCF, boitier PNG) | Extension système existant | U | 28 |  | 0
| FERME | Câblage contrôle d'accès | Extension système existant | ml | 4560 |  | 0
| FERME | Obstacles sortie libre musée | Extension système existant | U | 2 |  | 0
| FERME | Obstacles contrôle billet entrée musée | Extension système existant | U | 8 |  | 0
| FERME | Boitier contrôle PNG guérite | Extension système existant | U | 10 |  | 0
5.3.4 | Contrôle bagages et detecteur de métaux
Pour Mémoire |  | Contrôles RX |  | Ens | 1 | EPMO | EPMO
Sous total | [6 empty] | 0
5.4 | COMPTAGE VISITEURS
Pour Mémoire |  | Capteur video 3D Poe | Extension système existant | U | 4 | EPMO | EPMO
|  | Licence | Extension système existant | U | 4 | EPMO | EPMO
|  | Paramétrage | Extension système existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.4 | FERME | Câblage capteur | Extension système existant | ml | 280 |  | 0
Sous total | [6 empty] | 0
5.5 | BORNES WIFI / TELEPHONIE ET PRISES RJ
5.5.1 | Généralités
Pour Mémoire |  | Paramétrage | Extension système existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.5.1 | FERME | Câblage VDI, téléphonie, borne wifi | Extension système existant | ml | 10400 |  | 0
| FERME | Coordination avec l'EPMO (étude, tests) | Extension système existant | Ens | 1 |  | 0
5.5.2 | Bornes Wifi
Pour Mémoire |  | Borne wi fi | Extension système existant | U | 3 | EPMO | EPMO
5.5.3 | Téléphone
5.5.3 | FERME | Téléphonie IP | Extension système existant | U | 35 |  | 0
| FERME | Telephone rouge | Extension système existant | U | 4 |  | 0
| FERME | Borne DECT | Extension système existant | ml | 4 |  | 0
5.5.4 | Prise RJ
Pour Mémoire |  | Switch VDI | Extension système existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.5.4 | FERME | Prise RJ | Extension système existant | U | 130 |  | 0
| FERME | Intégration bandeau brassage dans baie existante | Extension système existant | Ens | 1 |  | 0
Sous total | [6 empty] | 0
5.6 | GTB
Pour Mémoire |  | Raccordement sur GTB (CVCD, éclairage…) | Extension système existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
|  | Paramétrage GTB | Extension système existant | Ens | 1 | EPMO | EPMO
5.6 | FERME | pose et raccordement materiel ( sondes, contact de position des CCF ) | Extension système existant | Ens | 1 |  | 0
| FERME | Câblage GTB | Extension système existant | ml | 900 |  | 0
| FERME | Fourniture passerelles modbus | Extension système existant | Ens | 1 |  | 0
| FERME | Coordination avec l'EPMO (étude, tests) | Extension système existant | Ens | 1 |  | 0
Sous total | [6 empty] | 0
TOTAL tranche ferme €HT
TVA
TOTAL tranche ferme €TTC
TOTAL tranche optionnelle 01 €HT
TVA
TOTAL tranche ferme €TTC
TOTAL tranche optionnelle 02 €HT
TVA
TOTAL tranche ferme €TTC
TOTAL tranche optionnelle 03 €HT
TVA
TOTAL tranche ferme €TTC
TOTAL MARCHE ( tranche ferme + tranche optionnelle 1 + tranche optionnelle 2 + tranche optionnelle 3 ) €HT
TVA
TOTAL MARCHE €TTC
Note on C78: CANCEL Clementine: C'est le même prix pour tous ?
Note on C79: CANCEL Clementine: C'est le même prix pour tous ?
Note on C80: CANCEL Clementine: C'est le même prix pour tous ?
Note on C81: CANCEL Clementine: C'est le même prix pour tous ?
Note on C82: CANCEL Clementine: C'est le même prix pour tous ?