Marche N°25.14.029

FOURNITURE, livraison, INSTALLATION, MISE EN SERVICE, FORMATION ET GARANTIE D’UN peigne de frequence optique stabilise (PFO) POUR LE COMPTE DU LABORATOIRE D’ANALYSE ET D’ARCHITECTURE DES SYSTEMES (LAAS) - CNRS

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et font partie de ses engagements contractuels.

Mode d’emploi :

Les parties surlignées en vert sont à compléter par le soumissionnaire.

PRÉAMBULE

L’offre technique du soumissionnaire en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Un mémoire technique

- Tout document complétant le cadre de réponse technique et le mémoire technique.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer la qualité de son offre au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir les éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

L’absence de réponse à une question, l’absence d’un document dont la production est souhaitée ou une réponse incomplète sera considérée comme une absence d’engagements du soumissionnaire sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à son offre.

NB : Pour les questions identifiées dans chaque critère et/ou sous-critères l’absence de pondération indique que ces dernières ont une valeur équivalente dans l’analyse du critère et/ou sous-critère concerné.

Les candidats produiront un mémoire technique et un cadre de réponse technique par offre

Nom du candidat : ………………………………………….

Le présent cadre de réponse économique concerne :

L’offre de base

L’offre variante n°1 du soumissionnaire

CRITÈRE N°1 – PERFORMANCE TECHNIQUE (45 POINTS)

Les soumissionnaires doivent remettre au titre de l’offre un mémoire technique permettant d’évaluer notamment la conformité et la qualité de l’offre technique sur l’ensemble des sous-critères indiqués à l’article XIII.2 du règlement de la consultation, à savoir :

- Sous-critère n°1 : qualité de la (les) sortie(s) dédiée(s) pour adresser la bande 1500-1600 nm – 10 points

- Sous-critère n°2 : qualité de la stabilité de fréquence – 7 points

- Sous-critère n°3 : qualité du bruit de phase en mode libre du peigne – 7 points

- Sous-critère n°4 : qualité de la sortie femto-seconde exploitable – 7 points

- Sous-critère n°5 : qualité de l’auto stabilisation du peigne – 7 points

- Sous-critère n°6 : garanties apportées par le candidat en termes de verrouillage sur une référence ultra-stable RF en cas d’indisponibilité de référence optique – 7 points

Afin de pouvoir apprécier le sous-critère du critère n°1 – performance technique, le mémoire technique doit comprendre une description complète de l’équipement et de ses performances.

Le soumissionnaire indiquera dans son mémoire technique les dimensions externes de l’équipement proposé.

CRITÈRE N°2 – PERFORMANCE ECONOMIQUE (40 POINTS)

Les soumissionnaires doivent compléter l’annexe 1 à l’acte d’engagement (cadre de réponse économique).

CRITÈRE N°3 – DÉVELOPPEMENT DURABLE (10 POINTS)

- Le soumissionnaire décrit de façon explicite les mesures qu’il prend en faveur de la protection de l’environnement dans le cadre de l’exécution du marché (charte environnementale, gestion des impressions, % de matériaux recyclé utilisé, …).

Réponse : …………………………………………….

- Au stade de la conception et la fabrication de l’équipement ou ses accessoires. Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental du système et des accessoires qu’il commercialise au stade de leur conception et de leur fabrication.

Le soumissionnaire pourra illustrer ses récentes avancées réalisées, en fournissant des données comparatives entre d’anciens modèles d’instruments et des modèles d’instruments récents (caractéristiques, qualité et provenance des constituants, etc.).

Réponse : …………………………………………….

- Conditionnement et transport

- Au stade du transport et de la livraison. Décrire les mesures mise en œuvre afin de limiter l’impact environnemental lié au conditionnement et au transport des éléments du marché (matériaux utilisés pour le conditionnement, type/ mode de transport, …).

Réponse : …………………………………………….

- Au stade de l’installation et de la maintenance. Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental des opérations d’installation puis de maintenance des éléments commandés dans le cadre du marché.

Réponse : …………………………………………….

- En fin de vie. Décrire les mesures proposées par le soumissionnaire afin de limiter l’impact environnemental de l’instrument vendu arrivé en fin d’utilisation ou fin de vie (condition de reprise, reconditionnement, recyclage, adhésion à un éco-organisme, etc.)

Réponse : …………………………………………….

- Quel est le taux de recyclabilité du système et de ses accessoires ?

Réponse : …………………………………………….

- Traitement des déchets

- Décrire la procédure utilisée pour le traitement des déchets, qu’ils soient liés à la fabrication de l’équipement, au conditionnement, à la livraison, à la reprise ou au traitement/recyclage des pièces lors des interventions de garantie et/ou de maintenance, ainsi que les engagements pris en matière de recyclage de ces déchets.

Réponse : …………………………………………….

- Traitement des déchets

- Décrire la procédure utilisée pour le traitement des déchets, qu’ils soient liés à la fabrication de l’équipement, au conditionnement, à la livraison, à la reprise ou au traitement/recyclage des pièces lors des interventions de garantie et/ou de maintenance, ainsi que les engagements pris en matière de recyclage de ces déchets.

Réponse : …………………………………………….

- Consommation

- Quelle est la consommation de l’équipement en énergie électrique ? L’équipement proposé fait-il l’objet d’une classification énergétique ? Si oui : laquelle ?

Réponse : …………………………………………….

- Le cas échéant, précisez les engagements pris en matière de réduction de la consommation énergétique de l’équipement et de ses accessoires.

Réponse : …………………………………………….

- Réparabilité, durabilité

- Quelle est la durée de disponibilité des pièces détachées (minimum 10 ans) ?

Réponse : …………………………………………….

- Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité des produits ? Quelles sont les actions mise en place pour la lutte contre l’obsolescence programmée de l’équipement ?

Réponse : …………………………………………….

CRITÈRE N°4 – QUALITE DE LA GARANTIE, DU SERVICE APRES-VENTE ET DE LA FORMATION (5 POINTS)

Afin de pouvoir apprécier le critère n°4, le mémoire technique doit comprendre les éléments suivants :

- Durée de garantie initiale

- Contenu de la garantie

- Exclusions éventuelles de la garantie

- Conditions d’assistance aux utilisateurs dans le cadre du SAV

- Horaires et jours d’ouverture du SAV

- Coordonnées du SAV

- Modalités d’intervention dans le cadre du SAV

- Délais d’intervention en cas de panne

- Moyens mis en œuvre sur l’équipement en cas de panne

- Programme de la formation

- Durée de la formation

AUTRES ENGAGEMENTS :

Délai d’exécution :

Quel est le délai global d’exécution sur lequel s’engage le candidat ?

……………………………………………

Pour rappel, le délai global d’exécution comprend la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en service, les tests et la formation de l’équipement.

.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse :

…………………………………………….

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE