## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Siège du SNIA- 82 rue des Pyrénées 75020 Paris
Sécurisation de l'entrée du siège du SNIA - LOT 2
Chaque désignation de poste se veut simplifiée et rappelle l'article correspondant du CCTP, lequel spécifie et apporte toutes les précisions utiles. Chaque désignation est donc réputée comprendre l'ensemble des dispositions, sujétions, équipements, accessoires divers, garnitures et autres... décrits au CCTP pour ce poste ou implicitement évoqués comme incombant aux règles de l'art.
Chapitre | Réf CCTP | Prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total | Sous total
Matériel | 5.1 | Licence logiciel de supervision hypervision (contrôle d'accès, vidéosurveillance, détection intrusion…) | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| 5.2.2 | Serveur | Ens | 1 | 0 | 0
| 5.2.4 | Automate permettant de gérer jusqu'a 16 lecteurs équipé d'une alimentation 220V/12V - 2,6A et d'une carte gestion batterie | Ens | 1 | 0 | 0
| 5.2.5 | Lecteurs de badges DESfire 13,56 MHZ EV2 | Ens | 10 | 0 | 0
| 5.2.7 | Centrale SAS | Ens | 1 | 0 | 0
| 5.2.7 | Contrôleurs de portes | Ens | 10 | 0 | 0
| 5.2.7 | Imprimante à badges | Ens | 1 | 0 | 0
| 5.4 | Visiophones IP | Ens | 3 | 0 | 0
installation | 5.4 | Dépose des interphones et lecteurs de badges existants remplacés Pose et raccordement des nouveaux équipements Déplacement du serveur et de l'écran de vidéosurveillance dans local R08 Création d'un poste d'exploitation et redondant dans le local serveur | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Programmation et mise en service de l'installation | Ens | 1 | 0 | 0
| 8.5 | Rédaction du dossier des ouvrages executés (DOE) | Ens | 1 | 0 | 0
| 9.1 | Formation du personnel à l'exploitation et l'administration du logiciel | Ens | 1 | 0 | 0
maintenance | 10.2 | Contrat annuel de maintenance préventive de l'installation | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL HT | [6 empty] | 0
|  |  |  | TVA | 20 | % | 0
TOTAL TTC | [6 empty] | 0
[5 empty] | verif | 0