BORDEREAU DES PRIX

Accord cadre travaux

Localisation de panne et maintenance de la fibre optique de la DT Centre Bourgogne

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

1 chemin de Baerze

21000 DIJON

# 0. DISPOSITIONS GENERALES

L’Entrepreneur est censé avoir pris connaissance de la totalité du projet et de son environnement et ne pourra arguer d’un manque de connaissances pour ne pas se soumettre à une quelconque obligation afférente à sa spécialité et exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement de tous les travaux.

## 0.1 Dispositions générales concernant les prix

Les travaux seront payés par application des prix unitaires et forfaitaires portés au bordereau des prix et appliqués aux quantités d’ouvrages réellement exécutées, constatées par attachements contradictoires et dans la mesure où les ouvrages seront conformes aux prescriptions du Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Moyennant ces prix, l’Entrepreneur assurera la parfaite exécution des travaux conformément aux prescriptions du CCTG complétées par celles du CCTP, du Cahier des Clauses Administratives Particulières, des documents et plans du marché et du présent bordereau.

Les prix tiennent compte, entre autres :

- De l’exigüité des emprises de travaux ;

- Des modalités d’accès (par la voirie et par le canal) ;

- De l’hydraulique du site (canal et écluse maintenus en eau) ;

- Des sujétions liées à la circulation des piétons et véhicules et aux conditions de stationnement ;

- Des phasages de travaux ;

- Des contraintes relatives aux ouvrages mitoyens et voisins ;

- Des sujétions liées à la présence de réseaux divers ;

- Des sujétions vis-à-vis des nuisances et de la protection de l’environnement (bruit et isolement acoustique, pollution des eaux, …) ;

- Des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public ;

Ils comprennent toutes les dépenses de chantier liées au fonctionnement propre de celui-ci (raccordements aux réseaux, consommations diverses, entretien, gardiennage).

Ils comprennent également toutes les dépenses afférentes aux épreuves et essais liés au contrôle intérieur et l’exploitation des résultats, à la tenue du Plan d’Assurance Qualité (PAQ), du SOSED, et le cas échéant au respect du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). En outre, ils tiennent compte des sujétions du contrôle extérieur.

Les prix tiennent compte des mises en décharge.

Le coût des prestations prévues dans les documents du marché et ne faisant pas l’objet de prix spécifique est réputé inclus dans les prix unitaires du BPU.

## 0.2 Fournitures de matériaux

Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux et au bon déroulement du chantier, ainsi que la fourniture de leurs certificats et bons de livraison, sauf celles faisant l’objet d’un prix spécifique au présent bordereau.

## 0.3 Modalités de prise en compte des transports

Les transports sont compris :

- Dans les prix de fourniture des matériaux ;

- Dans les prix des travaux qui les nécessitent.

Les prix tiennent compte de la prise en charge, du transport proprement dit, quels que soient la distance et les itinéraires empruntés, du déchargement et du rangement provisoire éventuel sur le chantier.

## 0.4 Définition du forfait

Lorsque le mot forfait est employé dans le présent bordereau, il désigne l’ensemble des prestations destinées à assurer une fonction donnée.

Le Maître de l’Ouvrage et le Maître d’œuvre se réservent le droit de demander une décomposition des prix forfaitaires.

## 0.5 Définition des prix

Les prix du présent bordereau s’entendent hors taxes. Ils s’appliquent, quelles que soient les quantités mises en œuvre, à chaque intervention.

L’ensemble des prix est conforme aux définitions du bordereau ci-après complétées par les autres pièces du marché.

| N° du Prix | Désignation des prestations | Unité | Prix unitaire € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Réflectométrie/Localisation de panne |  |  |
| 01 | Localisation de panne sous 24H entre deux boites de jonction ou entre deux tiroirs Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des prestations relatives à la réalisation de tests réflectométriques d’une liaison fibre optique (FO) entre deux boites de jonction ou entre deux tiroirs. Ce prix comprend notamment : - Le déplacement dans les délais impartis (24h maximum) - La réalisation des tests réflectométriques de la liaison entre deux boites de jonction fibre - La production du rapport de réflectométrie comprenant la localisation d’une coupure de fibre optique sur le tronçon concerné - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation notamment les travaux simples de débroussaillage et autres permettant l’accès au câble comme précisé dans le CCTP | Forfait |  |
| 02 | Tests réflectométriques 24 FO Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des prestations relatives à la réalisation de tests réflectométriques d’une liaison FO entre deux tiroirs optiques ou deux boites de jonction pour localiser une panne ou vérifier l’état de la liaison. Les tests doivent être réalisés sous une semaine. Ce prix comprend notamment : - Le déplacement dans les délais impartis (5 jours ouvrés) - La réalisation des tests réflectométriques de la liaison depuis un tiroir optique - La production du rapport de réflectométrie - La comparaison des résultats du test avec les valeurs initiales - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation notamment les travaux simples de débroussaillage et autres permettant l’accès au câble comme précisé dans le CCTP | Forfait |  |
| 100 | Fourniture de matériel |  |  |
|  | Les prix 101 et 102 rémunèrent, au mètre linéaire, la fourniture de câble FO conforme au CCTP. Ces prix comprennent notamment : - La fabrication du câble en usine - La mise en touret avec mise à disposition du touret - Le repérage du touret en usine avant transport - Le transport et livraison chez VNF et le déchargement - La fourniture du rapport de test de réflectométrie Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation. |  |  |
| 101 | Fourniture de câble 24 FO avec armure acier Le câble devra être conforme à la description du CCTP. | Le mètre linéaire |  |
| 102 | Fourniture d’un touret de câble 24 FO avec armure acier de longueur 500 m Le câble d’une longueur de 500 mètres devra être conforme à la description du CCTP. | L’unité |  |
| 103 | Fourniture de câble 24 FO type liaison sous-marine immergée Le câble devra être conforme à la description du CCTP. | Le mètre linéaire |  |
| 104 | Fourniture d’un touret de câble 24 FO de type liaison sous-marine immergée de longueur 500m Le câble d’une longueur de 500 mètres devra être conforme à la description du CCTP. | L’unité |  |
| 105 | Fourniture de boite de jonction optique 24 FO Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, d’une boite de jonction ou de dérivation optique 24 FO. Ce prix comprend notamment/ - La fourniture du matériels et accessoires - La visserie et supports associés - Le transport et livraison à l’adresse transmise par VNF - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation | L’unité |  |
| 106 | Boite de jonction optique 24 FO de type immergée Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, d’une boite de jonction ou de dérivation optique 24 FO de type immergée. Ce prix comprend notamment - La fourniture du matériels et accessoires - La visserie et supports associés - Le transport et livraison à l’adresse transmise par VNF - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation | L’unité |  |
| 107 | Fourniture de lest recyclé Ce prix rémunère la fourniture de lest recyclé tels que décrit dans le CCTP. Il comprend notamment la fourniture des 4 colliers de serrage de type COLSON. | L’unité |  |
| 200 | Intervention rapide |  |  |
| 201 | Réparation sous 24h de fibre optique 24FO immergée Ce prix rémunère, au forfait, la réparation du réseau fibre optique 24 FO immergé sous 24h dès la notification. Ce prix rémunère notamment : - L’ensemble des moyens humains et matériels concernant l’intervention à réaliser y compris amenés/replis (engins de chantier, …) - Tous travaux simples de débroussaillage et autres permettant l’accès au câble comme précisé dans le CCTP - La mise à l’air du câble selon la méthodologie précisée dans le CCTP ou la mise à disposition d’une ou plusieurs personnes pouvant aller en bord du canal équipé de waders ou cuissarde (…) pour soulever le câble - La récupération du love à proximité - La pose d’une boite de jonction immergeable (fourni sur stock VNF) ; ou la fourniture et la pose d’une boite de jonction IP68 en berge ; - La réalisation des soudures de réparation - L’étanchement de la boite - La réalisation d’une réflectométrie de contrôle et la diffusion du rapport. - La mise à jour du DOE | Forfait |  |
| 202 | Plus-value au prix 201 – lests recyclés Fourniture et pose de lests en matériaux recyclés d’une longueur d’environ 75 cm d’un poids minimal de 8 kg fixés à l’aide de 4 colliers de serrage en PVC type COLSON tous les 15 mètres. | L’unité |  |
| 203 | Réparation sous 24h de fibre optique 24 FO sous lierne ou en encorbellement Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des prestations relatives à la réparation d’un câble fixé sous lierne ou en encorbellement d’ouvrage. Ce prix comprend notamment : - L’ensemble des moyens matériels et humains pour la réalisation de la prestation (engins de chantier, ...) - La découpe et remplacement du fourreau PEHD sous lierne ou en encorbellement, y compris manchons et fixations sur berges - La dépose du câble existant - Le tirage à neuf du câble (tirage manuel ou portage) - Les reprises de soudures sur boites existantes sur nouveau câble - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation | Forfait |  |
| 204 | Réparation sous 24h de fibre optique 24 FO sur réseau enterré Ce prix rémunère, au forfait, la réparation du réseau fibre optique en conduite enterrée. Ce prix rémunère notamment : - L’ensemble des moyens humains et matériels pour la réalisation de l’intervention (engins de chantier, interventions terrestres, vérification des accès) - La réalisation de la fouille pour mise à l’air de la fibre y/c découpe des fourreaux - La fourniture et mise en œuvre du grillage avertisseur - La fourniture et pose d’une boite de jonction IP 68 - La réalisation des soudures de réparation - La mise en œuvre des matériaux de remblai et le compactage conformément au CCTP - La réalisation d’une réflectométrie de contrôle et la diffusion du rapport - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation notamment les travaux simples de débroussaillage et autres permettant l’accès au câble comme précisé dans le CCTP | Forfait |  |
| 205 | Réparation sous 24h de fibre optique 24 FO dans caniveau ou chambre Ce prix rémunère, au forfait, la réparation du réseau fibre optique en chambre ou caniveau. Ce prix rémunère notamment : - L’ensemble des moyens humains et matériels pour la réalisation de l’intervention (engins de chantier, interventions terrestres, vérification des accès) - L’ouverture et la fermeture de la chambre ou du caniveau - La reprise du love nécessaire - La fourniture et pose d’une boite de jonction IP 68 - La réalisation des soudures de réparation - La réalisation d’une réflectométrie de contrôle et la diffusion du rapport - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation. | Forfait |  |
| 300 | Intervention programmée |  |  |
| 301 | Réparation de réseau fibre optique 24 FO sous lierne ou en encorbellement Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’ensemble des prestations relatives à la réparation d’un câble fixé sous lierne ou en encorbellement d’ouvrage. Ce prix comprend notamment : - L’ensemble des moyens matériels et humains pour la réalisation de la prestation (fluviaux, terrestres, engins de chantier…) - Tous travaux simples de débroussaillage et autres permettant l’accès au câble comme précisé dans le CCTP - La découpe et remplacement du fourreau PEHD sous lierne ou en encorbellement, y compris manchons et fixations sur berges - La dépose du câble existant et la dépose éventuelle des protections - Le chargement et le transport du câbles sur stock VNF - Le tirage à neuf du câble (tirage manuel ou portage) - Les reprises de soudures sur boites existantes sur nouveau câble - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation - La mise à jour du DOE | Mètre linaire |  |
| 302 | Réparation de fibre optique 24FO immergée Ce prix rémunère, au forfait, la réparation du réseau fibre optique 24 FO. Ce prix rémunère notamment : - L’ensemble des moyens humains et matériels concernant l’intervention à réaliser y compris amenés/replis (engins de chantier…) - Tous travaux simples de débroussaillage et autres permettant l’accès au câble comme précisé dans le CCTP - La mise à l’air de la fibre pour réparation selon la procédure décrite dans le CCTP ou la mise à disposition d’une ou plusieurs personnes pouvant aller en bord du canal équipés de waders ou cuissarde (…) pour soulever le câble - La récupération du love à proximité - La pose d’une boite de jonction immergeable (fourni sur stock VNF); ou à défaut la fourniture (rémunérée par le prix 104) et la pose d’une boite de jonction IP68 en berge - La réalisation des soudures de réparation - L’étanchement de la boite et son lestage avec des lests en matériaux recyclés d’une longueur d’environ 75 cm d’un poids minimal de 8 kg fixés à l’aide de 4 colliers de serrage en PVC type COLSON tous les 15 mètres. - La réalisation d’une réflectométrie de contrôle et la diffusion du rapport - La mise à jour du DOE | Forfait |  |
| 303 | Plus-value au prix 302 – lests recyclés Fourniture et pose d’un lest en matériaux recyclés d’une longueur d’environ 75 cm d’un poids minimal de 8 kg fixés à l’aide de 4 colliers de serrage tous les 15 mètres. | L’unité |  |
| 304 | Réparation de réseau fibre optique 24 FO immergée par remplacement de câble Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réparation du réseau fibre optique immergé par tirage d’un nouveau câble. Ce prix rémunère notamment : - L’ensemble des moyens humains et matériels concernant l’intervention à réaliser y compris amenée/repli (fluviaux, terrestre, engins de chantier, …) - Tous travaux simples de débroussaillage et autres permettant l’accès au câble comme précisé dans le CCTP - La dépose de câble immergé existant (repêchage) - La reprise et le transport du câble depuis le site VNF - Le tirage de câble immergé en lieu et place du câble existant - La fourniture et la pose d’un lest en matériaux recyclés d’une longueur d’environ 75 cm d’un poids minimal de 8 kg fixé avec 4 colliers de serrage en PVC type COLSON tous les 15 mètres. - La mise en place du câble dans les infrastructures de remontée de câble existantes sur berges - La réalisation des soudures de part et d’autre du nouveau câble tiré dans les infrastructures existantes - La réalisation d’une réflectométrie de contrôle et la diffusion du rapport - La mise à jour du DOE | Le mètre linéaire |  |
| 305 | Réparation de réseau fibre optique 24 FO sur réseau enterré Ce prix rémunère, au forfait, la réparation du réseau fibre optique en conduite enterrée. Ce prix rémunère notamment : - L’ensemble des moyens humains et matériels pour la réalisation de l’intervention (engins de chantier, interventions terrestres, vérification des accès) - La réalisation de la fouille pour mise à l’air de la fibre y/c découpe des fourreaux - La fourniture et pose d’une boite de jonction IP 68 - La réalisation des soudures de réparation - La réalisation d’une réflectométrie de contrôle et la diffusion du rapport - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation - La mise à jour du DOE | Forfait |  |
| 306 | Réparation de réseau fibre optique 24 FO dans caniveau ou chambre Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réparation du réseau fibre optique en chambre ou caniveau. Ce prix rémunère notamment : - L’ensemble des moyens humains et matériels pour la réalisation de l’intervention (engins de chantier, interventions terrestres, vérification des accès) - L’ouverture et la fermeture de la chambre ou du caniveau - La dépose du câble existant - Le chargement et le transport du câbles sur stock VNF - Le tirage à neuf du câble (tirage manuel ou portage) - Les reprises de soudures sur boites existantes sur nouveau câble - La réalisation d’une réflectométrie de contrôle et la diffusion du rapport - Toute sujétion nécessaire à la réalisation de la prestation - La mise à jour du DOE | Le mètre linéaire |  |
| 400 | Prestations générales |  |  |
| 401 | Dossier des Ouvrages Exécutés Ce prix rémunère l’ensemble des prestations nécessaire à la réalisation ou la mise à jour du Dossiers des Ouvrages Exécutés y compris la production et la diffusion des documents associés tel que défini dans le CCTP. | Forfait |  |