## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## LOT 05
ESTIMATIF AVANT TRAVAUX - DÉTAIL PRO
SGAMI - BAT.A Réaménagement intérieur d’espaces de bureaux
AME Phase PRO - DCE
2025-08-04
LOT 05 | ELECTRICITÉ CFO/CFA
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE | 0 | forfait | 1 |  | 0
4 |  |  | ELECTRICITÉ CFO/CFA |  | 0
4.1 |  |  |  | Mise à la terre |  | forfait | 1 |  | 0
4.2 |  |  |  | Fourniture et pose de TGBT |  | U | 1 |  | 0
4.3 |  |  |  | Alimentation et raccordement |  | forfait | 1 |  | PM
4.4 |  |  |  | Chemin de cable / fourreaux / goulottes |  | forfait | 1
4.5 |  |  |  | Lignes RJ45 cat 6A |  | forfait | 1 |  | 0
4.6.1 |  |  |  | Fourniture et pose de bloc 3 PC 2 RJ45 |  | U | 9 |  | 0
4.6.2 |  |  |  | Fourniture et pose de prises courant |  | U | 34 |  | 0
4.6.3 |  |  |  | Fourniture et pose de baie VDI |  | U | 1 |  | 0
4.7.1 |  |  |  | Alimentations uppélmentaires éclairage |  | U | 60 |  | 0
4.7.2 |  |  |  | Fourniture et pose d'éclairage dalle LED 600x600mm |  | U | 60 |  | 0
4.7.3 |  |  |  | Fourniture et pose de détecteurs de présence |  | U | 9 |  | 0
4.7.4 |  |  |  | Fourniture et pose d'éclairage spot LED 140mm |  | U | 4 |  | 0
4.7.5 |  |  |  | Fourniture et pose d'interrupteurs va-et-vient |  | U | 10 |  | 0
4.8 |  |  |  | SSI compris détection et évacuation, alarmes, BAES… |  | forfait | 1 |  | 0
4.9 |  |  |  | Equipements téléphone / informatique |  | forfait | 1 |  | 0
4.10 |  |  |  | Distribution CVC/VMC |  | forfait | 1 |  | 0
4.11 |  |  |  | Alimentation ballon ECS |  | forfait | 1 |  | 0
4 |  |  | ELECTRICITÉ CFO/CFA / Tranche Optionnelle 1 : Aménagement de la mezzanine |  | 0
4.3 |  |  |  | Alimentation et raccordement - Provision T01 |  | forfait | 1 |  | 0
4.6.1 |  |  |  | Fourniture et pose de bloc 3 PC 2 RJ45 T01 |  | U | 2 |  | 0
4.6.2 |  |  |  | Fourniture et pose de prises courant T01 |  | U | 10 |  | 0
4.7.2 |  |  |  | Fourniture et pose d'éclairage dalle LED 600x600mm T01 |  | U | 15 |  | 0
4.7.5 |  |  |  | Fourniture et pose d'interrupteurs va-et-vient T01 |  | U | 3 |  | 0
|  |  |  | Total tranche ferme LOT 05 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total tranche ferme LOT 05 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total tranche ferme LOT 05 TTC | 0 |  |  |  | 0
|  | Total tranche optionnelle LOT 05 HT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% |  |  |  |  | 0
|  | Montant total tranche optionnelle LOT 05 HT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total avec tranches ferme & optionnelle LOT 05 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total avec tranches ferme & optionnelle LOT 05 TTC | 0 |  |  |  | 0