## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## LOT 06
ESTIMATIF AVANT TRAVAUX - DÉTAIL PRO
SGAMI - BAT.A Réaménagement intérieur d’espaces de bureaux
AME Phase PRO - DCE
2025-09-12
LOT 06 | PLOMBERIE – SANITAIRES - CVC
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE | 0 | forfait | 1 |  | 0
5 |  |  | PLOMBERIE / DISTRIBUTION |  | 0
5.1 |  |  |  | Fourniture et pose d'une vanne d’arrêt générale |  | u | 1 |  | 0
5.2 |  |  |  | Distribution eau froide / ECS |  | ens | 1 |  | 0
5.3 |  |  |  | Évacuation EU/EV |  | ens | 1 |  | 0
5.4 |  |  |  | Fourniture et pose d'une vanne d’arrêt appareils sanitaires isolés |  | u | 5 |  | 0
6 |  |  | PLOMBERIE / EQUIPEMENTS |  | 0
6.1 |  |  |  | Fourniture et pose d'un lababo |  | u | 1 |  | 0
6.2 |  |  |  | Fourniture et pose de lave-main |  | u | 3 |  | 0
6.3 |  |  |  | Fourniture et pose d'un WC suspendu |  | ens | 3 |  | 0
6.4 |  |  |  | Fourniture et pose d'un vasque avec mitigeur EF EC sans colonnes |  | u | 1 |  | 0
6.5 |  |  |  | Fourniture et pose d'un évier |  | u | 1 |  | 0
6.6 |  |  |  | Fourniture et pose d'un ballon ECS |  | u | 3 |  | 0
|  |  |  | Mise en service équipements |  | compris
7 |  |  | CVC |  | 0
7.1 |  |  |  | Raccordement et mise en service |  | forfait | 1 |  | 0
7.2 |  |  |  | Fourniture et pose de grilles de soufflage |  | u | 6 |  | 0
7.3 |  |  |  | Fourniture et pose de grilles de reprises |  | u | 9 |  | 0
7.4 |  |  |  | Fourniture et pose du réseau circulaire |  | ml |  |  | 0
7.5 |  |  |  | Fourniture et pose d'un piège à son, compris fixation et raccordement aux gaines de VMC |  | u | 2 |  | 0
7.6 |  |  |  | Mise en place de système de chauffage / climatisation PAC AIR/AIR compris |  | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | - Fourniture et pose d'unités intérieures en faux plafond compris |  | u | 11 |  | 0
|  |  |  | - Fourniture et pose d'unités extérieure |  | u | 2 |  | 0
|  |  |  | - Fourniture et pose du réseau de liaison PAC |  | ml |  |  | 0
7.7 |  |  |  | Mise en place de VMC compris bouches et gaines |  | forfait | 1 |  | 0
7.8 |  |  |  | Gaines de ventilation rigides |  | forfait | 1 |  | 0
7.9 |  |  |  | Gaines de ventilation flexibles pour raccordement final |  | forfait | 1 |  | 0
7.10 |  |  |  | Régulateurs pour raccordement |  | forfait | 1 |  | 0
7 |  |  | CVC / Tranche Optionnelle 1 : Aménagement de la mezzanine |  | 0
7.1 |  |  |  | Provision pour extension des réseaux à l'étage T01 |  | forfait | 1 |  | 0
7.2 |  |  |  | Fourniture et pose de grilles de soufflage T01 |  | u | 3 |  | 0
7.3 |  |  |  | Fourniture et pose de grilles de reprises T01 |  | u | 2 |  | 0
7.6 |  |  |  | Fourniture et pose d'unités intérieures en faux plafond T01 |  | u | 3 |  | 0
|  |  |  | Total tranche ferme LOT 06 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total tranche ferme LOT 06 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total tranche ferme LOT 06 TTC | 0 |  |  |  | 0
|  | Total tranche optionnelle LOT 06 HT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% |  |  |  |  | 0
|  | Montant total tranche optionnelle LOT 06 HT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total avec tranches ferme & optionnelle LOT 06 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total avec tranches ferme & optionnelle LOT 06 TTC | 0 |  |  |  | 0