## Lot Elec - CFO - CFA
REHABILITATION DE LA CENTRALE VAPEUR ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME
|  | DPGF LOT ELECTRICITE - CFO - CFA |  |  |  |  | PHASE PRO
[7 empty] | Date d'édition | 2025-09-12
[7 empty] | ind | 0
n° Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  | U | Qté | Qté | PU | Montant
[5 empty] | MOE | Entreprise
DPGF à détailler par sous-ensemble
2 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
2.1 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.2 |  | DEMANTELLEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.3 |  | AGTB
2.3.1 |  | Caractéristiques de l'AGTB |  | Ens |  |  | Cps
2.3.2 |  | Départs (à complé |  | U | 6 |  |  | 0
2.4 |  | ARMOIRE BATTERIE |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.5 |  | NOUVEAU TABLEAU GENERAL MACHINE (TGM)
2.5.1 |  | Caractéristiques du TGM |  | Ens |  |  | Cps
2.5.2 |  | Comptage principal (si dans le périmètre) |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.5.3 |  | Sous-comptage & instrumentation |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.5.4 |  | Communications & intégration |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.5.5 |  | Câblage & raccordements |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.5.6 |  | Disjoncteurs - à completer ci-dessous
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
2.5.7 |  | Caractéristiques principales |  | Ens |  |  | Cps
2.5.8 |  | Liste des départs - à completer ci-dessous
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
|  |  |  | u | 1 |  |  | 0
2.5.9 |  | Contrôle - Commande |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.5.10 |  | Automatisme documents à établir |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.6 |  | PUPITRE DE COMMANDE ET SUPERVISION |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.7 |  | FOURNITURE ET POSE DU TABLEAU DIESEL |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.8 |  | TABLEAU SALLES TP |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.9 |  | ARMOIRE DE DISTRIBUTION SALLE TP (NOUVELLE) |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.10 |  | TABLEAU DE CONTRÔLE DE CHAUFFE - A MODIFIER |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.11 |  | TABLEAU PREPARATION COMBUSTIBLE - A MODIFIER |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.12 |  | EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES
2.12.1 |  | Systèmes de protection |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.12.2 |  | Arrêt d'urgence |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.12.3 |  | Instrumentations |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.12 |  | TRAVAUX ANNEXES |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.13 |  | CHEMINEMENT ET CABLAGE |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.14 |  | ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.15 |  | FOURNITURES ELECTRIQUES SPECIFIQUES |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 2 |  |  |  |  | 0
3 |  | PIECES A FOURNIR |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 3 |  |  |  |  | 0
4 | EQUIPEMENTS
4.1 |  | CONVERTISSEUR STATIQUE 110VCC - 35KW |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 |  | DETECTION D'ISOLEMENT MOBILE - VERSION PORTATIVE |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.3 |  | BANC DE CHARGE 150 KW |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4 |  | INTERFACE HOMME-MACHINE (IHM TACTILE 10'')
4.4.1 |  | Objet et périmètre |  | Ens |  |  | Cps
4.4.2 |  | Références et cadre |  | Ens |  |  | Cps
4.4.3 |  | Caractéristiques |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.4 |  | Ergonomie et design (ISA-101 / ISO9241) |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.5 |  | Etats de fonctionnement |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.6 |  | Hisorisation et Rapports |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.7 |  | Mesures analogiques |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.8 |  | Alarmes et seuils |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.9 |  | Sécurité, habilitations et traçabilité |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.10 |  | Données, historisation et sauvegarde |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.11 |  | Intégration et points d'acquisition (minima) |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.12 |  | Essais, réception et performance |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.13 |  | Documents à fournir (DOE/DIUO) |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.14 |  | Formation et assistance |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.15 |  | Garanties |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.16 |  | Supervision en temps réel |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.17 |  | Commande locale |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.18 |  | Historique et alarmes |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.19 |  | Sécurité et accès |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.20 |  | Communication |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.21 |  | Fonctions avancées (optionnelles) |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5 |  | SUPERVISION SCADA COMPLETE AVEC HISTORIQUE ET ARCHIVAGE
4.5.1 |  | Objectif |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2 |  | Fonctions principales
4.5.2.1 |  | Supervision |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2.2 |  | Commande |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2.3 |  | Alarmes et évenements |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2.4 |  | Historique et tendances |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2.5 |  | Sécurité et accès |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2.6 |  | Communication |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2.7 |  | Architecture technique |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2.8 |  | Intégration et évolutivité |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.2.9 |  | Documentation et formation |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 4 |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total HT hors PSE 01 |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total TTC |  |  |  |  | 0
PSE 01
|  | Tiroirs pour départ des 3 turbines |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Montant total HT avec PSE 01 |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total TTC |  |  |  |  | 0