## TJ Sarreguemines
Cour d'Appel de Metz | [12 empty] | Service Administrative Régional Cour d'Appel de Metz 19 rue Puhl-Demange – BP 71003 57036 METZ CEDEX 1
Tribunal Judiciaire de Sarreguemines
place du Général Sibille
Inventaire des équipements techniques
Système de Sécurité Incendie - Moyens de lutte contre l'incendie | [12 empty] | Mise à jour : | 2025-09-15
Dispositifs d'extinction
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Extincteurs | Extincteur | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2006 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2006 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2013 | Eurofeu | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2024 | Anaf | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 309 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2023 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 304 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2021 | Anaf | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 316 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2018 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 323 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2008 | Arex | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 319 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Bureau 304 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Bureau 316 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2024 | Anaf | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD Bureau 304 aile gauche | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD Bureau 316 aile gauche | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Bureau 314 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 209 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2021 | Anaf | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 204 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 216 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2014 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 223 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 219 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Bureau 205 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2016 | GGS | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD Bureau 204 aile gauche | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD Bureau 216 aile gauche | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 123 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 109 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2017 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 104 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 119 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Proximité bureau 116 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Bureau 110 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD Bureau 116 aile gauche | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD Bureau 120 aile droite | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD Bureau 104 aile gauche | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Chaufferie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | Pdre ABC 6kg
Extincteurs | Extincteur | Chaufferie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | Pdre ABC 6kg
Extincteurs | Extincteur | Entrée chaufferie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2016 | GGS | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Couloir | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Escalier | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Archives état civil | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Anaf | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives état civil | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2006 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives état civil escalier | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2014 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives état civil | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2014 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Entrée pièce à convictions | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | Pdre ABC 6kg
Extincteurs | Extincteur | Studio | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Anaf | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2014 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2008 | Arex | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Salle formation | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | Anaf | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Archives proximité studio | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Circulation face pièces à conviction 001 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2019 | GGS | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Circulation face auditeurs 003 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2019 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Salle convivialité 004 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2019 | GGS | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD Archives | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TGBT | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD AG12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | TD AG 11 aile gauche | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2kg
Extincteurs | Extincteur | Parking | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | Pdre ABC 6kg PP
[10 empty] | TOTAL | 55
Robinets d'incendie armés RIA
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Robinets d'incendie armés | RIA | Aile gauche | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Rot | P,Stat 7,4 - P,Dyn 6,5 - Dn 33-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Aile droite | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Rot | P,Stat 7,4 - P,Dyn 6,5 - Dn 33-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Aile gauche | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  | Rot | P,Stat 7,4 - P,Dyn 6,5 - Dn 33-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Aile droite | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  | Rot | P,Stat 7,4 - P,Dyn 6,5 - Dn 33-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Aile gauche | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |  | Rot | P,Stat 7,4 - P,Dyn 6,5 - Dn 33-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Aile droite | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |  | Rot | P,Stat 7,4 - P,Dyn 6,5 - Dn 33-30
[10 empty] | TOTAL | 6
Éclairage de secours BAES
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |  | Kaufel | Led SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |  | Kaufel | Led SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |  | Kaufel | Led SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |  | Kaufel | Led SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |  | Kaufel | Led SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |  | Kaufel | Led SATI
[10 empty] | TOTAL | 97
Avertissement concernant l'inventaire des équipements
L'inventaire des équipements techniques est fourni à titre indicatif. Les futurs titulaires sont tenus de procéder à une vérification exhaustive sur site de tous les équipements.
Toute erreur, omission ou divergence constatée devra impérativement être signalée au pouvoir adjudicateur avant la soumission de l'offre. Les propositions devront ensuite être ajustées en conséquence.

## TJ Thionville
Cour d'Appel de Metz | [12 empty] | Service Administrative Régional Cour d'Appel de Metz 19 rue Puhl-Demange – BP 71003 57036 METZ CEDEX 1
Tribunal Judiciaire de Thionville
5, quai Pierre Marchal
Inventaire des équipements techniques
Système de Sécurité Incendie - Moyens de lutte contre l'incendie | [12 empty] | Mise à jour : | 2025-09-15
Dispositifs d'extinction
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2024 |  | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2024 |  | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |  | Safe | Eau 9L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  |  | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2024 | Rot | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 2022 | Rot | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |  |  | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |  | Rot | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |  |  | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |  |  | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |  |  | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |  |  | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |  | Eau 9L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  | CO2 2Kg
[10 empty] | TOTAL | 61
Robinets d'incendie armés RIA
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Robinets d'incendie armés | RIA | Accès grenier | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |  |  | P,Stat 2,6 - P,Dyn 1,5 - Dn 25-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Proximité bureau 206 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 2,5 - P,Dyn 1,5 - Dn 25-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Proximité bureau 209 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 2,5 - P,Dyn 1,5 - Dn 25-31
Robinets d'incendie armés | RIA | Proximité bureau 215 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 2,5 - P,Dyn 1,5 - Dn 25-32
Robinets d'incendie armés | RIA | Salle détente | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 2,5 - P,Dyn 1,5 - Dn 25-33
Robinets d'incendie armés | RIA | Proximité bureau 105 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 2,5 - P,Dyn 1,5 - Dn 25-34
Robinets d'incendie armés | RIA | Proximité bureau 108 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 2,5 - P,Dyn 1,5 - Dn 25-35
[10 empty] | TOTAL | 7
Éclairage de secours BAES
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Eclairages de secours | Bloc autonome | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24
Eclairages de secours | Bloc autonome |  | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12
[10 empty] | TOTAL | 103
Dispositifs d'évacuation
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Exutoires de fumées | Trappe de desenfumage | Escalier salle d'audiences n° 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Jofo | O/F CO2/CO2 - Gram O/F 100/100
Exutoires de fumées | Trappe de desenfumage | Escalier salle d'audiences n° 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Jofo | O/F CO2/CO2 - Gram O/F 100/100
Exutoires de fumées | Trappe de desenfumage | Escalier de secours | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Madicob | O/F CO2/Treuil - Gram O/F 20/-
Exutoires de fumées | Trappe de desenfumage | Escalier TPE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Madicob | O/F CO2/Treuil - Gram O/F 20/-
Exutoires de fumées | Trappe de desenfumage | Hall d'entrée principale | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Souchier | O/F Treuil/Treuil
[10 empty] | TOTAL | 5
Avertissement concernant l'inventaire des équipements
L'inventaire des équipements techniques est fourni à titre indicatif. Les futurs titulaires sont tenus de procéder à une vérification exhaustive sur site de tous les équipements.
Toute erreur, omission ou divergence constatée devra impérativement être signalée au pouvoir adjudicateur avant la soumission de l'offre. Les propositions devront ensuite être ajustées en conséquence.

## TJ Poincaré
Cour d'Appel de Metz | [12 empty] | Service Administrative Régional Cour d'Appel de Metz 19 rue Puhl-Demange – BP 71003 57036 METZ CEDEX 1
Tribunal Judiciaire de Thionville - Site Poincaré
12, allée Raymond Poincaré
Inventaire des équipements techniques
Système de Sécurité Incendie - Moyens de lutte contre l'incendie | [12 empty] | Mise à jour : | 2025-09-15
Dispositifs d'extinction
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2015 | GGS et Andrieu | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2016 | GGS | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2015 | GGS et Andrieu | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur |  | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |  | GGS et Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |  | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |  | CO2 2Kg
[10 empty] | TOTAL | 36
Éclairage de secours BAES
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc Autonome Portable d’Intervention | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation |  | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc autonome d'ambience |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc Autonome Portable d’Intervention | TGBT | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation |  | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc autonome d'ambience |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc Autonome Portable d’Intervention | TGBT | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation |  | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc autonome d'ambience |  | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc Autonome Portable d’Intervention | TGBT/SSI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation |  | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |  | Kaufel
Eclairages de secours | Bloc Autonome Portable d’Intervention | Locaux : TGBT, Ventilation et Chaufferie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  | Kaufel
[10 empty] | TOTAL | 86
Dispositifs d'évacuation
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Exutoires de fumées | Trappe de desenfumage | Escalier principal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Mad | O/F CO2/CO2 - Gram O/F ?/?
Exutoires de fumées | Trappe de desenfumage | Escalier service | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Mad | O/F CO2/CO2 - Gram O/F ?/?
[10 empty] | TOTAL | 2
Avertissement concernant l'inventaire des équipements
L'inventaire des équipements techniques est fourni à titre indicatif. Les futurs titulaires sont tenus de procéder à une vérification exhaustive sur site de tous les équipements.
Toute erreur, omission ou divergence constatée devra impérativement être signalée au pouvoir adjudicateur avant la soumission de l'offre. Les propositions devront ensuite être ajustées en conséquence.

## TP Saint-Avold
Cour d'Appel de Metz | [12 empty] | Service Administrative Régional Cour d'Appel de Metz 19 rue Puhl-Demange – BP 71003 57036 METZ CEDEX 1
Tribunal de Proximité de Saint-Avold
37, avenue Clémenceau
Inventaire des équipements techniques
Système de Sécurité Incendie - Moyens de lutte contre l'incendie | [12 empty] | Mise à jour : | 2025-09-15
Dispositifs d'extinction
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Extincteurs | Extincteur | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2016 | GGS | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur | Hall escalier | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2006 | Sfeme | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Couloir R+1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2008 | Arex | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Salle convivialité | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2023 | Eurofeu | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Hall d'entrée | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Couloir RDC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | TGBT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Chaufferie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2018 | GGS | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur | Escalier SS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2016 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Hall circulation | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives Salle 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2018 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives Salle 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | Rot | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Archives Salle 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2015 | GGS | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur | Archives Salle 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2012 | Sfeme | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Archives Salle 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2006 | Sfeme | Eau 6L + AFFF
[10 empty] | TOTAL | 15
Robinets d'incendie armés RIA
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Robinets d'incendie armés | RIA | Accès combles | - | - | - | 1 |  | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 6,5 - P,Dyn 5,2 - Dn 20-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Proximité bureau 206 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 6,5 - P,Dyn 5,2 - Dn 20-30
Robinets d'incendie armés | RIA | Couloir archives | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | P,Stat 6,5 - P,Dyn 5,2 - Dn 20-30
[10 empty] | TOTAL | 3
Éclairage de secours BAES
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Escalier | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Luminox | AMP - NS
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Couloir | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Entrée | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | Luminox | AMP - NS
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | SAS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | Luminox | AMP - NS
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Couloir | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Issue de secours | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle d'audiences | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'ambience | Salle d'audiences | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'ambience | Salle d'audiences | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | Luminox | FLUO - NS
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Escalier | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Chaufferie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Escalier SS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Ura | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Couloir | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | AMP - NS
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Couloir | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Archives | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'ambience | Archives | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  | Kaufel | LED - SATI
[10 empty] | TOTAL | 19
Avertissement concernant l'inventaire des équipements
L'inventaire des équipements techniques est fourni à titre indicatif. Les futurs titulaires sont tenus de procéder à une vérification exhaustive sur site de tous les équipements.
Toute erreur, omission ou divergence constatée devra impérativement être signalée au pouvoir adjudicateur avant la soumission de l'offre. Les propositions devront ensuite être ajustées en conséquence.

## TP Sarrebourg
Cour d'Appel de Metz | [12 empty] | Service Administrative Régional Cour d'Appel de Metz 19 rue Puhl-Demange – BP 71003 57036 METZ CEDEX 1
Tribunal de Proximité de Sarrebourg
52, avenue Clémenceau
Inventaire des équipements techniques
Système de Sécurité Incendie - Moyens de lutte contre l'incendie | [12 empty] | Mise à jour : | 2025-09-15
Dispositifs d'extinction
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Extincteurs | Extincteur | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2022 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Escalier R+2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2012 | SFME | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Escalier R+1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2012 | SFME | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Face bureau n°8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2022 | Rot | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Entrée | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2006 | Rot | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | TGBT | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | Rot | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Bureau n°4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Bureau n°5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2011 | SFME | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Entrée chaufferie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2012 | SFME | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur | Chaufferie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2012 | SFME | Pdre 6Kg ABC
Extincteurs | Extincteur | Serveur | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Général Incendie | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Archives | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | Sicli | Eau 6L + AFFF
[10 empty] | TOTAL | 12
Éclairage de secours BAES
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Combles | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | R+2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | R+1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | RDC | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | SS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5
[10 empty] | TOTAL | 24
Dispositifs d'évacuation
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Exutoires de fumées | Trappe de desenfumage | Escalier principal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | Madicob | O/F CO2/Treuil - Gram O/F 20/-
[10 empty] | TOTAL | 1
Avertissement concernant l'inventaire des équipements
L'inventaire des équipements techniques est fourni à titre indicatif. Les futurs titulaires sont tenus de procéder à une vérification exhaustive sur site de tous les équipements.
Toute erreur, omission ou divergence constatée devra impérativement être signalée au pouvoir adjudicateur avant la soumission de l'offre. Les propositions devront ensuite être ajustées en conséquence.

## CPH Forbach
Cour d'Appel de Metz | [12 empty] | Service Administrative Régional Cour d'Appel de Metz 19 rue Puhl-Demange – BP 71003 57036 METZ CEDEX 1
Conseil des Prud'hommes de Forbach
3, avenue Saint Rémy
Inventaire des équipements techniques
Système de Sécurité Incendie - Moyens de lutte contre l'incendie | [12 empty] | Mise à jour : | 2025-09-15
Dispositifs d'extinction
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Extincteurs | Extincteur | TGBT | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2023 | Rot | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Couloir | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF PP
Extincteurs | Extincteur | Couloir | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2015 | GGS | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Photocopieur | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2017 | GGS | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Archives | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2017 | Sicli | Eau 6L + AFFF
[10 empty] | TOTAL | 5
Éclairage de secours BAES
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Entrée | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Luminox | AMP - NS
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Couloir | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |  | Kaufel | AMP - NS
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Couloir | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Accès terrase | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle travail | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle d'audiences | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle d'audiences | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | Kaufel | AMP - NS
Eclairages de secours | Bloc autonome d'ambience | Salle d'audiences | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |  | Kaufel | LED - SATI
[10 empty] | TOTAL | 13
Avertissement concernant l'inventaire des équipements
L'inventaire des équipements techniques est fourni à titre indicatif. Les futurs titulaires sont tenus de procéder à une vérification exhaustive sur site de tous les équipements.
Toute erreur, omission ou divergence constatée devra impérativement être signalée au pouvoir adjudicateur avant la soumission de l'offre. Les propositions devront ensuite être ajustées en conséquence.

## CPAJ Saint-Julien
Cour d'Appel de Metz | [12 empty] | Service Administrative Régional Cour d'Appel de Metz 19 rue Puhl-Demange – BP 71003 57036 METZ CEDEX 1
Centre de Préarchivage de Saint-Julien-Lès-Metz
2 bis, rue de Bort les Orgues
Inventaire des équipements techniques
Système de Sécurité Incendie - Moyens de lutte contre l'incendie | [12 empty] | Mise à jour : | 2025-09-15
Dispositifs d'extinction
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Extincteurs | Extincteur | Hall d'entrée | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Local TGBT | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Local Serveur | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Hall escalier | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Chaufferie | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Pdre ABC 6Kg
Extincteurs | Extincteur | Chaufferie | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | CO2 2Kg
Extincteurs | Extincteur | Quai | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Hall d'arrivage | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Accès archives n°4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | IS archives | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Hall escaliers | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Eau 6L + AFFF
Extincteurs | Extincteur | Local désenfumage 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Pdre ABC 6Kg
Extincteurs | Extincteur | Local désenfumage 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Sicli | Pdre ABC 6Kg
[10 empty] | TOTAL | 13
Éclairage de secours BAES
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Entrée | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'ambiance | Couloir | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local TGBT | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Luminox | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc Autonome Portable d’Intervention | Local TGBT | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | AMP - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local serveur | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle de réception | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | IS Escalier | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Hall escalier | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Chaufferie | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Quai | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local poubelles | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Hall archivage | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local GTC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle d'archives n°1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle d'archives n°2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle d'archives n°3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle d'archives n°4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Circulations | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local CTA LT1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local CTA LT2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local CTA Bureaux | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | IS archives | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Chaufferie | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local désenfumage 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Local désenfumage 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Salle vide | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Hall CTA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | Escalier | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | LT groupe froid | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
Eclairages de secours | Bloc autonome d'évacuation | LT désenfumage | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 | Eaton | LED - SATI
[10 empty] | TOTAL | 37
Dispositifs d'évacuation
Systèmes | S-Système | Localisation | Quantités | [8 empty] | Mise en service | Marque ou fabricant | Observations
|  |  | SS | RDJ | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | Combles | TOTAL | Année
Exutoires de fumées | Trappe de désenfumage zénithale | Escalier principal | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2021 |  | O/F CO2/Treuil - Gram O/F 20/-
Exutoires de fumées | Trappe de désenfumage en tunnel | Silo 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 |  | Dim 750x350 - Débit 7600 m3/hr - Section libre 20,8 dm2
Exutoires de fumées | Trappe de désenfumage en tunnel | Silo 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 |  | Dim 600x350 - Débit 6000 m3/hr - Section libre 17,3 dm2
Exutoires de fumées | Trappe de désenfumage en tunnel | Silo 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 |  | Dim 600x350 - Débit 6000 m3/hr - Section libre 17,3 dm2
Exutoires de fumées | Trappe de désenfumage en tunnel | Silo 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2021 |  | Dim 600x350 - Débit 6000 m3/hr - Section libre 17,3 dm2
[10 empty] | TOTAL | 5
Avertissement concernant l'inventaire des équipements
L'inventaire des équipements techniques est fourni à titre indicatif. Les futurs titulaires sont tenus de procéder à une vérification exhaustive sur site de tous les équipements.
Toute erreur, omission ou divergence constatée devra impérativement être signalée au pouvoir adjudicateur avant la soumission de l'offre. Les propositions devront ensuite être ajustées en conséquence.