## DPGF CVS
BORDEREAU DE PRIX
NB | Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestatations exactes à chiffrer. Les formules de calculs sont sous responsabilitées de l'entreprise.
| Désignation-Description | U | Qté. | Prix Unit. € H.T. | Prix total € H.T.
6 | CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT
6.3 | Système Thermodynamique 3 Tubes
6.3.1 Unité Extérieure
| Unité extérieure 3 tubes de climatisation y compris fourniture, livraison, pose, tout accessoires et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - PURY-P350YNW A1 | ens | 1 |  | 0
| Manutention pour pose de l'unité extérieure en toiture y compris tout accessoires et toute sujétion (bâtiment en R+7) | ens | 1 |  | 0
0
| 6.3.2 Supportages Et Cheminements |  |  |  | 0
| Supportage anti-vibratile complet du groupe extérieur y compris fourniture, pose, bac à condensats, traçage électrique, fourniture des indications, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Cheminement des réseaux frigorifiques et/ou électriques sur chemin de câbles capotés en extérieur y compris fourniture, pose, supportage, fourniture des indications, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Cheminement des réseaux frigorifiques et/ou électriques sur chemin de câbles en intérieur y compris fourniture, pose, supportage, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| 6.3.3 Circuit Frigorifique |  |  |  | 0
| Liaisons frigorifiques en tube cuivre qualité frigorifique préisolé y compris tout accessoire, fourniture, pose sous fourreaux entérrés, pose sur chemins de câbles, raccordements et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| 6.3.4 Boitier De Sélection |  |  |  | 0
| Boîtier de sélection y compris fourniture, pose, tous raccordements, évacuation des condensats complète avec siphon, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - CMB-M1012V-JA1 | u | 1 |  | 0
| - CMB-M108V-KB1 | u | 1 |  | 0
0
| 6.3.5 Unités Intérieures |  |  |  | 0
| Unité intérieure type cassette 600x600mm en faux-plafond y compris fourniture, pose, tous raccordements, évacuation des condensats complète avec siphon, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - PLFY-P15 VFM-E | u | 12 |  | 0
| - PLFY-P20 VFM-E | u | 2 |  | 0
| - PLFY-P25 VFM-E | u | 2 |  | 0
| - PLFY-P32 VFM-E | u | 1 |  | 0
0
| Unité intérieure type murale y compris fourniture, pose, tous raccordements, évacuation des condensats complète avec siphon, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - PKFY-P15 VKM-E | u | 1 |  | 0
| - PKFY-P25 VKM-E | u | 1 |  | 0
0
| 6.3.6 Régulation |  |  |  | 0
| Télécommande filaire y compris fourniture, pose, câblage, raccordement, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 17 |  | 0
0
| 6.3.7 Commande Centralisée Tactile |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une commande centralisée en gestion du système de climatisation AE-200 y compris raccordement, licence gestion énergétique, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| 6.3.8 Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique du groupe extérieur sur attente électricien y compris coupure de proximité, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique du traçage électrique sur attente électricien y compris coupure de proximité, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique des boitiers de sélections sur attente électricien y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | u | 2 |  | 0
| Raccordement électrique des unités intérieures sur attentes électricien y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | u | 19 |  | 0
| Raccordement électrique de la commande centralisée sur attentes électricien y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | u | 1 |  | 0
| Fourreauttage et câblage de l'ensemble des liaisons de régulation y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| 6.3.9 Mise Œuvre Et Garantie |  |  |  | 0
| Mise en service complète de l'ensemble de l'instalation de production et d'émission | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 6 | 0
DIVERS
| Visite sur site pour apprécier l'ampleur des travaux | ens | 1 | PM | PM
| Raccordements électriques sur attentes électricien | ens | 1 | PM | PM
| Manchettes d'étanchéité à l'air des réseaux | ens | 1 | PM | PM
| Rinçage des installations | ens | 1 | PM | PM
| Repérage des réseaux, compteurs, vannes etc. | ens | 1 | PM | PM
| Reprise du flocage En cas de déterioration | ens | 1 | PM | PM
| Tous essais, réglages, mises service, mesures | ens | 1 | PM | PM
| Etudes et plans d'éxécution | ens | 1 | PM | PM
| D.O.E. | ens | 1 | PM | PM
| Frais de chantier | ens | 1 | PM | PM
|  |  |  | SOUS-TOTAL DIVERS | 0
RECAPITULATIF CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
| CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL EN EUROS HORS TAXES |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| TOTAL EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 0
Prestation Supplémentaire Eventuelle
PSE 1 | Mono-Split Local Serveur
| Mise en place d'un système de climatisation du local serveur avec fourniture et pose d'un ensemble Mono-split à détente direct. Groupe extérieur en toiture avec système antivibratile, sectionneur de sécurité électrique, raccordements, unité intérieure murale, télécommande filaire. Fourniture des indications pour liaisons frigorifiques. Tout accessoire et toute sujétion |  |  |  | 0
| - Mitsubishi MSY-TP35VF / Monophasé / R32 | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total PSE 1 | 0
PSE 2 | Système Thermodynamique Avec Deux Unités Extérieures Indépendantes
| Mise en place d'un système thermodynamique 3 tubes avec deux unités extérieures apportant sécurité et redondance y compris fourniture, pose, supportage, liaisons frigorifiques double, bôitier de sélection, raccordements, tout accessoire et toute sujétion |  |  |  | 0
| - PURY-P200YNW A1 | ens | 2 |  | 0
| - Liaisons frigorifique | ens | 2 |  | 0
| - PURY-P350YNW A1 | ens | -1 | 0 | 0
| - Liaisons frigorifique | ens | -1 | 0 | 0
|  |  |  | Sous-Total PSE 2 | 0