## DPGF CVS
BORDEREAU DE PRIX
NB | Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestatations exactes à chiffrer. Les formules de calculs sont sous responsabilitées de l'entreprise.
| Désignation-Description | U | Qté. | Prix Unit. € H.T. | Prix total € H.T.
7 | VENTILATION
7.3 | Ventilation Double-Flux
| 7.3.1 Centrale Double-Flux |  |  |  | 0
| Centrale double-flux y compris fourniture, pose, supportage antivibratile, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en service, essais, mesures, réglages | ens | 1 |  | 0
0
| 7.3.2 Electricité Régulation |  |  |  | 0
| Raccordement électrique par sectionneur omnipolaire | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la commande tactile NAVI PAD sur la centrale y compris raccordement, paramétrage, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | u | 1 |  | 0
0
| 7.3.3 Réseau De Gaines |  |  |  | 0
| Gaines tôles spiralés / rectangulaire simple peau en acier galvanisée y compris, fourniture, pose, supports, coudes, tés, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - 400x200mm | ml | 6 |  | 0
| - Ø250 | ml | 40 |  | 0
| - Ø200 | ml | 12 |  | 0
| - Ø160 | ml | 28 |  | 0
| - Ø125 | ml | 125 |  | 0
| Calorifuge par matelas de laine de verre 25mm M0 y compris fourniture, pose, revêtement kraft, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | m² | 25 |  | 0
| Manchette souple de raccordement M0 y compris tout accessoire et toute sujétion | u | 4 |  | 0
0
| 7.3.4 Soufflage |  |  |  | 0
| Bouche de soufflage y compris fourniture, pose, gaine souple acoustique, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Ø125 | u | 14 |  | 0
| Régulateur de débit auto-réglable y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Ø125 | u | 14 |  | 0
0
| 7.3.5 Extraction |  |  |  | 0
| Bouche d'extraction y compris fourniture, pose, gaine souple acoustique, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Ø125 | u | 11 |  | 0
| Régulateur de débit auto-réglable y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Ø125 | u | 9 |  | 0
0
| 7.3.6 Modulation Présence |  |  |  | 0
| Régulateur bi-débit motorisé y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Ø125 | u | 1 |  | 0
| Raccordement électrique sur l'attente du lot Electricité et mise en service du système y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| 7.3.7 Pièges A Sons |  |  |  | 0
| Piège à sons rectangulaire y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - 400x200mm - lg 65cm | u | 2 |  | 0
0
| 7.3.8 Air Neuf |  |  |  | 0
| Grille de façade y compris fourniture, pose, plénum, fourniture des indications, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - GLA 400(ht)x500mm | u | 1 |  | 0
0
| 7.3.9 Rejet Air Vicié |  |  |  | 0
| Raccordement sur la gaine de rejet en attente y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 7.3 | 0
0
7.3 | Ventilation Local technique - Local Vélo / Local Skis
| 7.4.1 Ventilateur d'extraction |  |  |  | 0
| Extracteur y compris fourniture, pose, manchettes, support, raccordement, variateur de vitesse, tout accessoire et toute sujétios conformément au CCTP | u | 1 |  | 0
| Mise en service | u | 1 |  | 0
0
| 7.4.2 Electricité Régulation |  |  |  | 0
| Raccordement électrique par sectionneur omnipolaire y compris câblage entre le variateur et le ventilateur y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétios conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| 7.4.3 Réseau De Gaines |  |  |  | 0
| Gaines tôles spiralés simple peau en acier galvanisée y compris, fourniture, pose, supports, coudes, tés, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Ø160 | ml | 1 |  | 0
| - Ø125 | ml | 1 |  | 0
0
| 7.4.4 Grille D'Extraction |  |  |  | 0
| Grille d'extraction à monter sur gaine y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - NOVA-C 225x75mm | u | 1 |  | 0
0
| 7.4.6 Rejet En VH |  |  |  | 0
| Grille de façade y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - GRA Ø200 | u | 1 |  | 0
| Carottage dans le mur extérieur béton pour pose de la grille y compris reprise finition, étanchéité, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 7.4 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 7 | 0
DIVERS
| Visite sur site pour apprécier l'ampleur des travaux | ens | 1 | PM | PM
| Raccordements électriques sur attentes électricien | ens | 1 | PM | PM
| Manchettes d'étanchéité à l'air des réseaux | ens | 1 | PM | PM
| Rinçage des installations | ens | 1 | PM | PM
| Repérage des réseaux, compteurs, vannes etc. | ens | 1 | PM | PM
| Reprise du flocage En cas de déterioration | ens | 1 | PM | PM
| Tous essais, réglages, mises service, mesures | ens | 1 | PM | PM
| Etudes et plans d'éxécution | ens | 1 | PM | PM
| D.O.E. | ens | 1 | PM | PM
| Frais de chantier | ens | 1 | PM | PM
|  |  |  | SOUS-TOTAL DIVERS | 0
RECAPITULATIF VENTILATION
| VENTILATION |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL EN EUROS HORS TAXES |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| TOTAL EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 0