## DPGF CVS
BORDEREAU DE PRIX
NB | Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestatations exactes à chiffrer. Les formules de calculs sont sous responsabilitées de l'entreprise.
| Désignation-Description | U | Qté. | Prix Unit. € H.T. | Prix total € H.T.
8 | INSTALLATIONS SANITAIRES
8.2 | Eau Froide Sanitaire
8.2.1 Distribution Des Appareils Sanitaires / Attentes / Productions ECS
| Raccord sur l'attente en place DN32 | u | 1 |  | 0
| Vanne d'arrêt générale DN32 | u | 1 |  | 0
| Antibélier à piston et purgeur automatique en partie haute y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Canalisation de distribution EFS y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Multicouches ACS - DN32 | ml | 5 |  | 0
| - Multicouches ACS - DN25 | ml | 20 |  | 0
| - Multicouches ACS - DN20 | ml | 15 |  | 0
| - Multicouches ACS - DN15 | ml | 55 |  | 0
| Calorifuge anti-condensation Armaflex épaisseur 19mm avec finition PVC y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Pour DN32 | ml | 5 |  | 0
| - Pour DN25 | ml | 20 |  | 0
| - Pour DN20 | ml | 15 |  | 0
| - Pour DN15 | ml | 55 |  | 0
| Vanne d'isolement |  |  |  | 0
| - DN25 | u | 2 |  | 0
| - DN15 | u | 7 |  | 0
| Vanne d'isolement |  |  |  | 0
| - DN25 | u | 2 |  | 0
| - DN20 | u | 2 |  | 0
| Canalisation de distribution EFS y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Multicouches pré-isolé 10mm ACS - DN15 | ml | 50 |  | 0
| Rosace de finition pour les sorties de tubes y compris tout accessoire et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Clapet anti-retour |  |  |  | 0
| - DN15 | u | 21 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 8.2 | 0
8.3 | Eau Chaude Sanitaire
8.3.1 Productions ECS Et Distribution
| Ballon de production ECS électrique y compris fourniture, pose, raccords diélectriques, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - 150L mural | u | 1 |  | 0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité | u | 1 |  | 0
| Kits de sécurité complet y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP | u | 1 |  | 0
| Canalisation de distribution ECS y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Multicouches ACS - DN15 | ml | 15 |  | 0
| Calorifuge anti-condensation Armaflex épaisseur 30mm avec finition PVC y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Pour DN15 | ml | 15 |  | 0
| Canalisation de distribution EFS y compris fourniture, pose, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Multicouches pré-isolé 10mm ACS - DN15 | ml | 5 |  | 0
| Rosace de finition pour les sorties de tubes y compris tout accessoire et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Clapet anti-retour |  |  |  | 0
| - DN15 | u | 15 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 8.3 | 0
8.4 | Evacuation Eaux Usées Et Eaux Vannes
8.4.2 Réseaux EU Et EV
| Clapet aérateur à membrane y compris tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Ø100 | u | 2 |  | 0
0
| Tubes en PVC d'évacuation des appareils sanitaires y compris fourniture, pose, supports, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - Ø100 |  |  | PM Inclus dans la prix unitaire des appareils sanitaires
- Ø50
- Ø40
- Ø32
| Traitement acoustique des réseaux EU/EV aériens présents dans les locaux y compris fourniture, pose soignée, maintien du produit, accesoires des points singuliers, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - K-FONIK ST GK 574 / Masse lourde 5kg/m² + isolant ST 3mm | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 8.4 | 0
8.5 | Appareils Sanitaires
Appareils sanitaires complets y compris fourniture, pose, raccordements, tests, renforts, supports, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP
| - SAN00 - WC Suspendu | u | 3 |  | 0
| - SAN01 - Lavabo | u | 10 |  | 0
| - SAN02 - Lave-mains | u | 1 |  | 0
| - SAN03 - Lavabo PMR | u | 1 |  | 0
| - SAN04 - Evier et sous évier | u | 1 |  | 0
| - BARRE - Barres d'appuis WC PMR | u | 1 |  | 0
| - ATT01 - Evier / Vidoir | u | 2 |  | 0
| - ATT02 - LV | u | 1 |  | 0
| - ATT03 - Puisage | u | 2 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 8.5 | 0
8.6 | Eaux Pluviales
| Traitement acoustique et anti-condensation des réseaux EP aériens présents dans les locaux y compris fourniture, pose soignée, maintien du produit, accesoires des points singuliers, tout accessoire et toute sujétion conformément au CCTP |  |  |  | 0
| - K-FONIK ST GK 070 / Masse lourde 4kg/m² + isolant ST 16mm | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-Total 8.6 | 0
|  |  |  | Sous-Total 8 | 0
DIVERS
| Mise en place d'un WC de chantier à l'intérieur des locaux à proximité d'une attente d'eaux usées, accompagné d'un lave-mains y compris fourniture, pose, raccordement en eau froide, raccordement en eaux usées, fixations, tout accessoire et toute sujétion. Le cloisenement ainsi que l'éclairage est hors présent lot. | ens | 1 |  | 0
| Visite sur site pour apprécier l'ampleur des travaux | ens | 1 | PM | PM
| Raccordements électriques sur attentes électricien | ens | 1 | PM | PM
| Manchettes d'étanchéité à l'air des réseaux | ens | 1 | PM | PM
| Rinçage des installations | ens | 1 | PM | PM
| Repérage des réseaux, compteurs, vannes etc. | ens | 1 | PM | PM
| Reprise du flocage En cas de déterioration | ens | 1 | PM | PM
| Tous essais, réglages, mises service, mesures | ens | 1 | PM | PM
| Etudes et plans d'éxécution | ens | 1 | PM | PM
| D.O.E. | ens | 1 | PM | PM
| Frais de chantier | ens | 1 | PM | PM
|  |  |  | SOUS-TOTAL DIVERS | 0
RECAPITULATIF PLOMBERIE SANITAIRE
| INSTALLATIONS SANITAIRES |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL EN EUROS HORS TAXES |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| TOTAL EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 0