## DPGF
BORDEREAU DE PRIX
Aménagement d'un plateau de consultation - ANNEMASSE - Version 03 - DCE
Lot : Electricité Courants forts et faibles
NB | Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestatations exactes à chiffrer. Les formules de calculs sont sous responsabilitées de l'entreprise.
| Désignation-Description | U | Qté. | Prix Unit. € H.T. | Prix total € H.T.
3 | INSTALLATION ELECTRIQUE
3.1 | CIRCUIT DE TERRE
| Interconnexion avec la terre existante du bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Barrette type Cosga | u | 1 |  | 0
| 3.1.5 Liaison équipotentielle principale |  |  |  | 0
| Liaison sur les éléments métalliques (menuiseries intérieures et extérieures aluminium, gaines de ventilation, caisson de VMC, etc.) et les canalisations d'eau froide. | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.1 | 0
3.2 | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC
| Fourniture et pose d'un coffret de façade | ens | 1 |  | 0
| Liaison en câble U1000ARO2V 4x35mm²entre le coffret de façade extérieur et le TGBT y compris cheminement sous foufreau IK10 non propagateur de flamme et protection mécanique extérieur | ml | 20 |  | 0
| Pose du compteur Tarif Bleu fournis par la concessionnaires | ens | 1 |  | 0
| Vérification électrique des installations (Bureau de contrôle à la charge du présent lot) | ens | 1 |  | 0
| Consignation, essais, vérification, mise en service | ens | 1 |  | 0
| Relations avec le concessionnaire | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.2 | 0
3.4 | ARMOIRE DES COMMUNS
| Platine de branchement compteur/disjoncteur | u | 1 |  | 0
| T.G.B.T. comprenant : - Disjoncteur de branchement - Disjoncteurs généraux différentiels - Disjoncteurs divisionnaires - Carillon - Télécommande BAES - Télérupteurs et contacteurs de pilotage ou de commande - 20% de réserve - ... selon schémas joints, CCTP, y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Certificat de conformité CONSUEL | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.4 | 0
3.5 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement des lustreries
| Type A, pavé | ens | 21 |  | 0
| Type B, pavé | ens | 18 |  | 0
| Type C, pavé | ens | 2 |  | 0
| Type D, réglette étanche | ens | 1 |  | 0
| Type E, downlight | ens | 3 |  | 0
| Type F, downlight | ens | 19 |  | 0
| Type G, spot | ens | 25 |  | 0
| Type H, réglette étanche | ens | 1 |  | 0
| Essais d'éclairage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.5 | 0
3.6 | APPAREILLAGE
Appareillage LEGRAND Mosaïc 45 ou équivalent yc boites et toutes sujétions.
NOTA: Couleur aux choix du maître d'ouvrage
| Inter simple allumage | u | 1 |  | 0
| Bouton poussoir | u | 13 |  | 0
| PC 2x10/16A + T | u | 154 |  | 0
| PC 2x10/16A + T ondulée | u | 34 |  | 0
| PC spécialisée 2x16A + T | u | 1 |  | 0
| Appareillage SCHNEIDER Mureva Anthracite ou équivalent yc boites et toutes sujétions. |  |  |  | 0
| Inter simple allumage | u | 1 |  | 0
| Prise de courant 2P+T 16A | u | 3 |  | 0
0
| Appareillage BEG ou équivalent, yc boites et toutes sujétions. |  |  |  | 0
| Détecteur IR mural Saillie 180°Etanche LC-Plus 280 | u | 1 |  | 0
| Détecteur IR plafonnier Encastré 360°PD2-M-1C-FP | u | 4 |  | 0
| Détecteur IR plafonnier Encastré 360°PD3N-1C-FP | u | 6 |  | 0
| Détecteur IR plafonnier Encastré 360°PD4-M-1C-FP | u | 5 |  | 0
| Détecteur IR plafonnier Encastré 360°PD4N-M-DACO-DALI-2 | u | 12 |  | 0
| Détecteur IR plafonnier Encastré 360°PD4N-M-DACO-1C-DALI-2 | u | 1 |  | 0
0
| Colonne de distribution mobile type LEGRAND ou équivalent y compris bloc, accessoires et toute sujétion | ens | 2 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.6 | 0
3.8 | DISTRIBUTION BT
Circuits points lumineux, prise de courants, …, y compris boite d'encastrement, de dérivation, fourreautage par tubage ICTA, accessoires et toute sujétion
| Centre ou applique sur simple allumage | ens | 3 |  | 0
| Centre ou applique sur télérupteur | ens | 38 |  | 0
| Centre ou applique sur détecteur de mouvement | ens | 44 |  | 0
| Alimentation Prise de courant 2P+T 16A | ens | 161 |  | 0
| Alimentation Prise de courant 2P+T 16A ondulée | ens | 34 |  | 0
| Alimentation Prise de courant 2x16A +T spécialisées | ens | 1 |  | 0
0
| Chemins de câbles en dalle alvéolaire OBO RKS Magic ou équivalent, avec auto éclissage, cloison de séparation et continuité de terre |  |  |  | 0
| 300x50 | ml | 39 |  | 0
| 200x50 | ml | 81 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.8 | 0
3.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Equipements conforme au CCTP |  |  |  | 0
| B.A.E.S 45lm IP43 IK08 Tout Led | u | 3 |  | 0
| B.A.E.S 45lm IP43 IK08 Tout Led Drapeau | u | 4 |  | 0
| B.A.E.S 45lm Étanche IP66 IK08 Led | u | 2 |  | 0
0
| Câblage de l'ensemble, y compris fourreautage, bridage en plafond, boites de dérivation et accessoires | ens | 1 |  | 0
0
| Télécommande BAES | u | 1 | PM | PM
| Pictogrammes réglementaires, essai, mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.9 | 0
3.10 | CIRCUITS SPECIFIQUES
| Circuits spécifiques, y compris boite d'encastrement, de dérivation, cheminements, accessoires et toute sujétion |  |  |  | 0
| Groupe extérieur | ens | 1 |  | 0
| Traçage bac à condensats | ens | 1 |  | 0
| CTA double flux | ens | 1 |  | 0
| Commande centralisée | ens | 1 |  | 0
| Extracteur Local poubelle | ens | 1 |  | 0
| Portier | ens | 1 |  | 0
| Attente Portier_fourreautage + boite en attente | ens | 1 |  | 0
| Ventouse | ens | 1 |  | 0
| Boitier de sélection | ens | 2 |  | 0
| Unité intérieur | ens | 19 |  | 0
| Thermostat _fourreautage + boite en attente | ens | 17 |  | 0
| Ballon ECS | ens | 1 |  | 0
| Attente Ballons ECS_fourreautage + boite en attente | ens | 2 |  | 0
| Volet roulants / Store | ens | 18 |  | 0
| Videoprojecteur | ens | 1 |  | 0
| Horloge | ens | 7 |  | 0
| Fontaine à eau | ens | 1 |  | 0
| Défibrilateur | ens | 1 |  | 0
| Afficheur | ens | 5 |  | 0
| Rideau métallique | ens | 2 |  | 0
| Baie VDI | ens | 1 |  | 0
| Centrale Incendie | ens | 1 |  | 0
| Centrale Intrusion | ens | 1 |  | 0
| Lumandar | ens | 1 | PM | PM
| Onduleur |  |  |  | 0
| Alimentation Onduleur | ens | 1 |  | 0
| Fourniture d'un onduleur avec batterie conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.10 | 0
3.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR DES ABORDS
Fourniture, pose et raccordement des lustreries
| Type EXT1 - ruban Led y compris accessoires et sujétion | ml | 5.8 |  | 0
| Eclairage extérieur sur lumandar + horloge et détecteur + contrôleur DMX Nicolaudie STICK-CW4 ou équivalent, y compris tout accessoire et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Détecteur IR mural Saillie BEG 180° | u | 1 |  | 0
0
| Tous essais, réglages, mises service et frais | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.11 | 0
3.12 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Relation avec Enedis pour le branchement de chantier, coffret de branchement, liaison entre ce coffret et le local avec les coffrets de prises, tableau de répartion | ens | 1 |  | 0
| Coffrets Legrand réf. 0 589 54, y compris alimentation et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Eclairage et balisage des circulations du chantier | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.12 | 0
3.13 | TRAVAUX DANS L'EXISTANT
| Raccordement et interfaces avec l'existant | ens | 1 |  | 0
| Percements, carrotages, engraveures et rebouchages | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.13 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3 | 0
4 | INSTALLATION COURANTS FAIBLES
4.2 | PRECABLAGE VDI
| Répartiteurs - Baie de brassage: |  |  |  | 0
| Baie 19" de brassage VDI SCHNEIDER Actassi ou équivalent avec porte en verre, 42U, 800x800 conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Panneau de brassage 16 ports STP catégorie 6 RJ11 pour l'arrivée téléphonique | ens | 1 | PM | PM
| Bandeau de prises RJ45 cat. 6A 3M 24 ports FTP | ens | 4 |  | 0
| Bandeau de prises RJ45 cat. 6A 3M 24 ports FTP _Borne Wifi / vidéosurveillance_ | ens | 1 |  | 0
| Bandeau passe câble / guide cordon | ens | 6 |  | 0
| Kit ventilateur | ens | 1 |  | 0
| Etagère 1U 19" | ens | 1 |  | 0
| Bloc d'alimentation de 8PC non ondulables - 1U avec parafoudre et interrupteur incorporé | ens | 4 |  | 0
| Bloc d'alimentation de 8PC ondulées - 1U avec parafoudre et interrupteur incorporé | ens | 4 |  | 0
| Cordons de brassage (autant que de prises RJ45) | ens | 1 |  | 0
0
| Prises Informatique - Téléphone: |  |  |  | 0
| Prises RJ45 cat. 6A LEGRAND Mosaïc 45 ou équivalent | u | 87 |  | 0
| Prises RJ45 cat. 6A SCHNEIDER Mureva Anthracite ou équivalent | u | 1 |  | 0
| Câblage de l'ensemble par câble 2x4P 6/10° Acome FTP / cat. 6A,sous fourreau ICTA Ø25 y compris toute sujétion | ens | 43 |  | 0
| Câblage de l'ensemble par câble 4P 6/10° Acome FTP / cat. 6A,sous fourreau ICTA Ø25 y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0
0
| Prises Informatique - WIFI: |  |  |  | 0
| Prises RJ45 cat. 6A LEGRAND Mosaïc 45 ou équivalent | u | 6 |  | 0
| Câblage de l'ensemble par câble 4P 6/10° Acome FTP / cat. 6A,sous fourreau ICTA Ø25 y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Prises HDMI: |  |  |  | 0
| Prises HDMI LEGRAND Mosaïc 45 ou équivalent | u | 2 |  | 0
| Câblage de l'ensemble par câble HDMI,sous fourreau ICTA Ø25 y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Prises VGA: |  |  |  | 0
| Prises VGA LEGRAND Mosaïc 45 ou équivalent | u | 2 |  | 0
| Câblage de l'ensemble par câble VGA sous fourreau ICTA Ø25 y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Recette informatique réalisé par un testeur d'installation type FLUKE | ens | 1 |  | 0
| Tous essais, réglages, mises service et frais | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4.2 | 0
4.3 | TELEPHONE
| Sans Objet |  | - | - | -
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4.3 | 0
4.4 | TELEVISION
| Sans Objet |  | - | - | -
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4.4 | 0
4.5 | ALARME INCENDIE
| Alarme incendie type 4 | u | 1 |  | 0
| Diffuseur sonore 90dB et lumineux, y compris câblage et toute sujétion | ens | 2 |  | 0
| Diffuseur lumineux, y compris câblage et toute sujétion | ens | 3 |  | 0
| Déclencheur manuel, y compris capot de protection, câblage et toute sujétion | ens | 3 |  | 0
| Tous essais, réglages, mises service et frais | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4.5 | 0
4.6 | CONTRÔLE D'ACCES
Porte A:
| Interrupteur à clef | u | 1
| Câblage de l'ensemble, y compris accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
Porte B:
| L'entreprise devra uniquement une attente constituée d'une prise RJ45 saillie laissée en attente repérée dans le chemin de câbles pour l'installation d'un futur portier IP | ens | 1 |  | 0
Porte C:
| Mise en place d'une alarme type buzzer sur la porte d'issues de secours C (côté Avenue de la Gare), y compris accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| contact de porte | - | - | HORS LOT | HORS LOT
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4.4 | 0
4.7 | INTRUSION
| Centrale intrusion, y compris transmetteur téléphonique, accessoires et toute sujétion selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Alimentation secourue | ens | 1 |  | 0
| Clavier de commande, y compris accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Lecteur de badges, y compris boite d'encastrement | u | - | PM | PM
0
| Détecteur infra rouge, y compris accessoires et toute sujétion selon CCTP | ens | 15 |  | 0
| Sirène, y compris accessoires et toute sujétion selon CCTP | ens | 2 |  | 0
| Fourreautage, câblage en câble SYT1 2p/5 6/10°et U1000R2V 3G1,5mm², boite d'encastrement et raccordement sur le portier y compris tout accessoire | ens | 1 |  | 0
0
Détecteur Anti agression
| Bouton panic , y compris câblage et toutes sujétions | u | 5 |  | 0
| Programmation et renvoi alarme au PC sécurité y compris identification (lieu + personne), mise en service | ens | 1 |  | 0
0
| Badges | u | 20 |  | 0
| Programmation, réglages,mise en service et procès verbal | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4.7 | 0
4.8 | SURVEILLANCE VIDEO
| Equipement informatique: |  |  |  | 0
| Panneau de brassage 24 ports RJ45 STP catégorie 6A sur baie VDI | ens | 1 | PM | PM
| Panneau passe câbles 1U | ens | 1 | PM | PM
| Cordon de brassage | ens | 1 |  | 0
0
| Distribution terminale |  |  |  | 0
| Prise RJ45 STP Catégorie 6A | ens | 4 | 0 | 0
| Câblage en câble 1x4 paires 6/10°écrantés 100 Ohms FTP Cat 6A y compris fourreau , cheminement et toutes sujétions | ens | 1 | 0 | 0
0
| Recette informatique, essais, rapport d'essais | ens | 1 |  | 0
Equipement vidéosurveillance:
| Ensemble enregistreur numérique et disques durs y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0
Caméras intérieures:
| Caméra 1 - Hall d'entrée | u | 1 |  | 0
| Caméra 2 - Entrée rue Emile Zola | u | 1 |  | 0
| Caméra 3 - Entrée Avenue de la gare | u | 1 |  | 0
| Caméra 4 - Attentes Chir. Et Med | u | 1 |  | 0
| Logiciel, license de gestion et paramétrage sur les différents support du client. | ens | 1 |  | 0
| Installation et formation des utilisteurs | ens | 1 |  | 0
| Essais, réglages et mise service | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4.4 | 0
4.9 | PORTIER VIDEO
| Platine de rue 1 appel, y compris boite d'encastrement, alimentations et fourreautage | ens | 1 |  | 0
| Centrale vidéo, alimentation y compris accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
0
| Poste intérieur vidéo | ens | 1 |  | 0
| Fourreautage, câblage de l'ensemble, y compris boites d'encastrement et accessoires | ens | 1 |  | 0
| Ventouse | ens | 1 | HORS LOT | HORS LOT
| Bouton de déverrouillage, y compris alimentation, accessoires et toute suéjtion | ens | 1 |  | 0
| Essais, réglages, procès verbal, formation | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4.9 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 4 | 0
5 | DIVERS
| Visite sur site pour apprécier l'ampleur des travaux | ens | 1 | PM | PM
| Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 0
| Repérage des réseaux, fileries etc. | ens | 1 | PM | PM
| Reprise du flocage En cas de déterioration | ens | 1 | PM | PM
| Tous essais, réglages, mises service et frais | ens | 1 | PM | PM
| Etudes et plans d'éxécution | ens | 1 | PM | PM
| DOE en 3 exemplaires papier + DVD + clef USB | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL 5 | 0
RECAPITULATIF GENERAL
3 | INSTALLATION ELECTRIQUE |  |  |  | 0
4 | INSTALLATION COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
5 | DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN EUROS HORS TAXES |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| TOTAL EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE1 | Groupe extérieur de la PAC
| Alimentation d'un 2 ème groupe extérieur, y compris protection, câblages, fourreautage, boitiers terminal, coupure, accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| Alimentation d'un traçage de bac à condensats, y compris protection, câblages, fourreautage, boitiers terminal, coupure, accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PSE1 | 0
PSE2 | Portier et contrôle d'accès rue Emile Zola
Portier
| plus value pour le remplamcent d'une patine de rue 1 appel par une platine 2 appels, y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Platine de rue 2 appels, y compris boite d'encastrement, alimentations et fourreautage | ens | 1 |  | 0
0
| Poste intérieur vidéo | ens | 1 |  | 0
| Fourreautage, câblage de l'ensemble, y compris boites d'encastrement et accessoires | ens | 1 |  | 0
0
| Ventouse | ens | 1 | HORS LOT | HORS LOT
| Bouton de déverrouillage, y compris alimentation, accessoires et toute suéjtion | ens | 1 |  | 0
| Programmation et interface avec l'alarme intrusion | ens | 1 |  | 0
| Essais, réglages, procès verbal, formation | ens | 1 |  | 0
Contrôle d'accès
Porte B:
| BG vert | u | 1
| Inter à clé | u | 1
| Câblage de l'ensemble, y compris accessoires et toute sujétion | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PSE2 | 0
PSE3 | Lecteur de badges
| Ajout d'un lecteur de badges, y compris boite d'encastrement, alimentations et fourreautage | ens | 2 |  | 0
0
| Badges | ens | 20 |  | 0
| Fourreautage, câblage de l'ensemble, y compris boites d'encastrement et accessoires | ens | 1 |  | 0
| Programmation et interface avec l'alarme intrusion | ens | 1 |  | 0
| Essais, réglages, procès verbal, formation | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PSE3 | 0
0